Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**до предмету закупівлі: Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення на території населених пунктів Ріпкинської селищної ради (код згідно ДК 021:2015 – 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

**1. Загальна інформація:**

1.1. Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення на території населених пунктів Ріпкинської селищної ради відбувається протягом 2023 року.

1.2. Послуги надаються з використанням матеріалів учасника.

1.3. Гарантійний строк – 2 роки з дати підписання актів наданих послуг.

1.4. Надання послуг повинно включати заходи щодо охорони та захисту навколишнього середовища.

1.5. Загальна протяжність мережі вуличного освітлення на території населених пунктів Ріпкинської селищної радистановить 191,5 км. Загальна кількість світильників становить – 2240 шт. Загальна кількість шаф управління вуличним освітленням – 118 об’єктів (детально в п. 1.6. Додатку 3 до тендерної документації)

1.6. Шафи управління вуличним освітленням та їх адреси:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид (назва) об’єкту | Адреса об’єкту |
| 1 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Вишнева |
| 2 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Молодiжна |
| 3 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Приозерна |
| 4 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Харківська 1 |
| 5 | Вуличне освітлення КТП-616 | смт. Ріпки вул. Виноградна |
| 6 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Захисників України |
| 7 | Вуличне освітлення КТП-43 | смт. Ріпки вул. Кiльцева 23-а |
| 8 | Вуличне освітлення КТП-159 | смт. Ріпки вул. Кiльцева 23-а |
| 9 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Чернiгiвська |
| 10 | Вуличне освітлення КТП-102 | смт. Ріпки вул. Набережна |
| 11 | КТП-102 вул.Грициніна (стадіон) | смт. Ріпки вул. Набережна |
| 12 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Любецька |
| 13 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Шевченка |
| 14 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Д.Куриленка |
| 15 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Зоряна |
| 16 | Вуличне освітлення КТП-63 | смт. Ріпки вул. Піщанівська 80 |
| 17 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Волошкова |
| 18 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки-1 вул. Вокзальна |
| 19 | Вуличне освітлення | смт. Ріпки вул. Купріївська вул. 23 |
| 20 | Вуличне освітлення | с. Глинянка |
| 21 | Вуличне освітлення МТП-62 | смт. Ріпки вул. Піщанівська |
| 22 | Вуличне освітлення МТП-72 | смт. Ріпки вул. Шевченка |
| 23 | Вуличне освітлення ТП-158 | смт. Ріпки |
| 24 | Вуличне освітлення МТП-157 | смт. Ріпки вул. Яблунева |
| 25 | Освітлення парку відпочинку | смт. Ріпки вул. Святомиколаївська |
| 26 | Вуличне освітлення | смт. Радуль |
| 27 | Вуличне освітлення КТП-392 | с. Лопатні вул. Миру |
| 28 | Вуличне освітлення КТП-742 | с. Лопатні вул. Миру |
| 29 | Вуличне освітлення | смт. Замглай |
| 30 | Вуличне освітлення | с. М. Листвен вул. Центральна |
| 31 | Вуличне освітлення | с. М.Листвен вул. Промислова |
| 32 | Скважина | с. М. Листвен |
| 33 | Вуличне освітлення | с. Суличівка вул. Польова |
| 34 | Вуличне освітлення | с. М.Листвен вул. Зарічна |
| 35 | Вуличне освітлення | с. М.Листвен вул. Шевченка |
| 36 | Вуличне освітлення | с. Суличівка вул. Вишнева |
| 37 | Вуличне освітлення КТП-30 | с. Суличівка вул. Польова |
| 38 | Вуличне освітлення КТП-134 | с. Бихольцохівка вул. Садова |
| 39 | Вуличне освітлення КТП-12 | с. Бихольцохівка вул. Лісова |
| 40 | Вуличне освітлення | с. Присторонь вул. Миру |
| 41 | Вуличне освітлення | с. Мутичів вул. Центральна |
| 42 | Вуличне освітлення | с. Даничі вул. Весняна |
| 43 | Вуличне освітлення | с. Даничі вул. Перемоги |
| 44 | Вуличне освітлення | с. Даничі вул. Дружби |
| 45 | Вуличне освітлення | с. Даничі вул. Незалежності 46 |
| 46 | Вуличне освітлення | с. Даничі вул. Перемоги |
| 47 | Вуличне освітлення | с. Грабів вул. Промислова |
| 48 | Вуличне освітлення | с. Грабів вул. Маяковського |
| 49 | Вуличне освітлення | с. Грабів вул. Шевченка 9 |
| 50 | Вуличне освітлення | с. Грабів вул. Лісова |
| 51 | Вуличне освітлення | с. Грабів вул. Нова |
| 52 | Вуличне освітлення КТП-162 | с. Новоукраїнське вул. Лугова |
| 53 | Вуличне освітлення | с. Новоукраїнське вул. Кульгейка |
| 54 | Вуличне освітлення  КТП-151/16 | с. Новоукраїнське вул. Шевченка |
| 55 | Вуличне освітлення | с. Голубичі вул. Молодіжна |
| 56 | Вуличне освітлення | с. Голубичі вул. Гусинська |
| 57 | Вуличне освітлення | с. Голубичі вул. Святопокровська 81 |
| 58 | Вуличне освітлення | с. Голубичі вул. Перемоги |
| 59 | Вуличне освітлення | с. Голубичі вул. Польова |
| 60 | Вуличне освітлення | с. Голубичі вул. Братів Довбенко |
| 61 | Вуличне освітлення КТП-84 | с. Гучин вул. Миру |
| 62 | Вуличне освітлення КТП-85 | с. Гучин вул. Троїцька |
| 63 | Вуличне освітлення КТП-139 | с. Ямище вул. Шевченка 55-а |
| 64 | Вуличне освітлення КТП-82 | с. Ямище вул. Центральна |
| 65 | Вуличне освітлення КТП-136 | с. Гучин вул. Лісова |
| 66 | Вуличне освітлення КТП-130 | с. Трудове вул. Центральна |
| 67 | Вуличне освітлення КТП-637 | с. Вишневе вул. Чернігівська |
| 68 | Вуличне освітлення | с. Вишневе вул. Суворова |
| 69 | Вуличне освітлення | с. Буянки вул. Центральна |
| 70 | Вуличне освітлення | с. Буянки вул. Центральна |
| 71 | Вуличне освітлення КТП-648 | с. Буянки вул. Садова |
| 72 | Вуличне освітлення КТП-630 | с. Вишневе вул. Вінницька |
| 73 | Вуличне освітлення КТП-673 | с. Вишневе вул. Чернігівська |
| 74 | Вуличне освітлення КТП-643 | с. Вишневе вул. Вiнницька |
| 75 | Вуличне освітлення КТП-650 | с. Чумак |
| 76 | Вуличне освітлення | В.Вісь вул. Садова |
| 77 | Вуличне освітлення | В.Вісь Чернігівська |
| 78 | Вуличне освітлення | с. В.Вісь вул. Зарічна |
| 79 | Вуличне освітлення | с. Звеничів вул. Київська |
| 80 | Вуличне освітлення | с. Звеничів вул. Перемоги |
| 81 | Вуличне освітлення | с. Звеничів вул. Трудова |
| 82 | Вуличне освітлення | с. Звеничів вул. Перемоги |
| 83 | Вуличне освітлення КТП-249 | с. Петруші вул. Центральна |
| 84 | Вуличне освітлення КТП-250 | с. Петруші вул. Р. Вітченка |
| 85 | Вуличне освітлення КТП-204 | с. Петруші вул. Любецька |
| 86 | Вуличне освітлення КТП-205 | с. Петруші вул. Миру |
| 87 | Вуличне освітлення КТП-220 | с. Петруші вул. Молодіжна |
| 88 | Вуличне освітлення КТП-253 | с. Кислі вул. Незалежності |
| 89 | Вуличне освітлення КТП-163 | с. Вербичі вул. Миру та Шевченка |
| 90 | Вуличне освітлення КТП-678 | с. Вербичі вул. Усенко |
| 91 | Вуличне освітлення КТП-607 | с. Вербичі вул. Молодiжна |
| 92 | Вуличне освітлення КТП-53 | с. Вербичі вул. Слобідська |
| 93 | Вуличне освітлення КТП-64 | с. Вербичі вул. Нагірна |
| 94 | Вуличне освітлення КТП-47 | с. Вербичі вул. Річна |
| 95 | Вуличне освітлення | с. Вербичі вул. Миру |
| 96 | Вуличне освітлення КТП-65 | с. Вербичі вул. Перемоги 23 |
| 97 | Вуличне освітлення КТП-10 | с. Сиберіж |
| 98 | Вуличне освітлення КТП-80 | с. Сиберіж |
| 99 | Вуличне освітлення | с. В. Осняки вул. Центральна |
| 100 | Вуличне освітлення КТП-614 | с. Сиберіж вул. Рижого |
| 101 | Вуличне освітлення КТП-615 | с. Сиберіж вул. Пасiчна |
| 102 | Вуличне освітлення КТП-79 | с. В. Осняки вул. Шевченка |
| 103 | Свердловина | с. Сибереж |
| 104 | Вуличне освітлення КТП-233 | с. Високінь вул. Центральна |
| 105 | Вуличне освітлення КТП-234 | с. Молочки вул. Лугова |
| 106 | Вуличне освітлення КТП-235 | с. Тамарівка вул. Шкільна |
| 107 | Вуличне освітлення КТП-236 | с. Пушкарі вул. Паркова |
| 108 | Вуличне освітлення КТП-260 | с. Пушкарі вул. Центральна |
| 109 | Свердловина | с. Задеріївка |
| 110 | Вуличне освітлення КТП-508 | с. Задеріївка вул. Оводенко |
| 111 | Вуличне освітлення КТП-509 | с. Задеріївка вул. Петренка |
| 112 | Вуличне освітлення КТП-527 | с. Задеріївка вул. Савенка |
| 113 | Вуличне освітлення КТП-55 | с. Красківське вул. Козацька |
| 114 | Вуличне освітлення КТП-59 | с. Красківське вул. Шевченка |
| 115 | Вуличне освітлення КТП-119 | с. Убіжичі вул. Центральна |
| 116 | Вуличне освітлення КТП-58 | с. Красківське вул. Посохівська |
| 117 | Вуличне освітлення КТП-120 | с. Убіжичі вул. Ягідна |
| 118 | Вуличне освітлення КТП-78 | с. Убіжичі вул. Яблунева |

**2. Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення на території населених пунктів Ріпкинської селищної ради включають:**

2.1. Технічне обслуговування системи вуличного освітлення (2240 шт. світлоточок, 191,5 км повітряних ліній електромереж).

2.2. Візуальний огляд мереж вуличного освітлення, контроль цілісності ізоляторів.

2.3. Очищення охоронної зони електромереж вуличного освітлення від гілок та накидів.

2.4. Визначення та ліквідацію пошкоджень, коротких замикань і обривів ліній електромереж вуличного освітлення.

2.5. Ревізію та заміну ламп у світильниках, заміну патронів, перехідників, імпульсних запалюючих пристроїв, дроселів у світильниках (заміну ламп у світильниках не пізніше трьох діб після надходження завдання).

2.6. Обслуговування та ремонт світильників вуличного освітлення.

2.7. Огляд і заміну реле часу і фотореле, перепрограмування таймерів не менше трьох разів на місяць та протягом однієї доби після отримання завдання, обслуговування та поточний ремонт пускозахисної арматури, шаф управління вуличним освітленням.

2.8. Регулювання натягу провисаючої повітряної лінії та перенатяг дротів та кабелів.

2.9. Заміну проводів, кабелів.

2.10.Зняття показників витрати електричної енергії в приладах обліку у шафах 118 об’єктів щомісячно до 30 числа.

2.11.Забезпечення своєчасних повірок приладів обліку (електролічильників) без перерви відключення електромереж вуличного освітлення.

2.12. Взяття участь у роботі комісії по проведенню інвентаризації електромереж вуличного освітлення.

2.13. Враховуючи безперервний характер виконання послуг, Виконавець зобов’язаний вживати всіх необхідних дій щодо ліквідації аварійної та надзвичайної ситуацій. Виконавець має приступити до виконання робіт протягом **двох годин** з часу виникнення ситуації та забезпечити своєчасне проведення комплексу послуг, у тому числі у вихідні, передсвяткові та святкові дні.

2.14. Систематичне обстеження в темний час доби мереж вуличного освітлення на предмет виявлення пошкоджень та відповідності режиму роботи світильників - не рідше двох разів на місяць та протягом однієї доби після погіршення погодних умов (поривчастий вітер більш ніж 10 – 12 м/с).

2.15. Надання акту виконаних робіт\* щомісячно не пізніше 25-го числа.

***\* Вартість транспортних послуг (маш-год) в кожному акті виконаних робіт не повинна перевищувати 20% загальної вартості кожного акту виконаних робіт.***

**3. Для підтвердження відповідності технічним вимогам та для підтвердження ціни тендерної пропозиції Учасник у складі своєї пропозиції подає:**

- довідку у довільній формі або у вигляді цього Додатку 3 тендерної документації, з підписом та відбитком печатки (у разі використання) Учасника.