**Додаток № 2**

 *до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**за кодом ДК 021:2015 09120000-6 «Газове паливо» (природний газ)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Природний газ | тис.куб.м | 20,480 |

Відносини між газопостачальними підприємствами та споживачами природного газу регулюються наступними документами:

• Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 р. № 329-VIII;

• Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 р. № 2496;

• Постанова Кабінету Міністрів України № 812 від 19 липня 2022 року «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 839).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання товару.

Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, який передається, повинні відповідати параметрам чинного міждержавного ДСТУ 5542-87  «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови».

Калорійність природного газу: теплота згоряння (нижча) повинна бути не нижчою за 7600 ккал/ м3.

Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку та відповідати державним стандартам України.

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля**,**відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та іншихчинних нормативно-правових актівУкраїни з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

**Обсяг закупівлі: 20,480 тис.куб.м**

Для підтвердження відповідності предмета закупівлі технічним, якісним, кількісним характеристикам, визначеним тендерною документацією, учасник у **складі пропозиції** має розмістити наступні документи:

1)***довідка у довільній формі*** (на бланку учасника (за наявності), завірена власноручним підписом керівника або уповноваженої особи учасника та скріплена печаткою (за наявності) ***про відповідність запропонованого учасником товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі***;

2)***довідка в довільнійформі*** (на бланку учасника (за наявності), завіренав ласноручним підписом керівника або уповноваженої особи учасника та скріплена печаткою (за наявності) ***про застосування заходів із захисту довкілля;***

3)***гарантійний лист*** (на бланку учасника (за наявності), завірений власноручним підписом керівника або уповноваженої особи учасника та скріплена печаткою (за наявності) ***про забезпечення учасником заведення щомісячної номінації на постачання природного газу*** у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи на підставі наміру про укладення договору;

 4)***довідка у довільнійформі про отримання учасником ліцензії на постачання природного газу із зазначенням реквізитів відповідної Постанови НКРЕКП*** (на бланку учасника (за наявності), завірена власноручним підписом керівника або уповноваженої особи учасника та скріплена печаткою (за наявності).

**Обсяги постачання природного газу**

**01 квітня 2023р. – 31 жовтня 2023р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Місяць** | **Обсяг, тис.куб.м** |
| Квітень | 9,0 |
| Травень | 0,919 |
| Червень | 0,916 |
| Липень | 0,916 |
| Серпень | 0,916 |
| Вересень | 0,916 |
| Жовтень | 6,897 |
| **РАЗОМ:** | **20,480** |

**Місце поставки товару: 67600, Одеська область, м.Біляївка, вул.Харківська, 30-Б**