**Додаток №2**

**до оголошення**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Предмет закупівлі: ДК 021:2015, код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань**

**(Провірка засобів вимірювальної техніки)**

**Перелік засобів вимірювальної техніки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування ЗВТ** | **од.вим.** | **Кількість** | **Місцезнаходження** |
| **1** | Манометри | шт. | 120 | Тернопіль-30  Бережани-20  Кременець-25  Теребовля -20  Чортків-25 |
| **2** | Електрокардіографи | шт. | 40 | Тернопіль-13  Бережани-5  Кременець-5  Теребовля -5  Чортків-12 |
| **3** | Кардіодефібрилятор | шт. | 20 | Тернопіль-5  Бережани-3  Кременець-4  Теребовля -3  Чортків-5 |
| **4** | Пульсоксиметри | шт. | 40 | Тернопіль-11  Бережани-7  Кременець-6  Теребовля -6  Чортків-10 |

**Умови надання послуг:**

- Виконавець зобов'язаний надавати послуги, використовуючи: свій інвентар, обладнання, інструмент, спецодяг, транспорт і т.д., тобто в ціну послуги повинні бути включені всі витрати, пов'язані з виконанням цієї послуги (надати гарантійний лист).

-Після закінчення надання послуг з метрологічної повірки протягом 3 (трьох) робочих днів Учасник зобов’язаний проставити на засобах вимірювальної техніки повірче тавро, або здійснити запис про проходження повірки у паспорті ЗВТ та медичного обладнання (за наявності), або видати свідоцтво про повірку ЗВТ, медичного обладнання.

- Перевірку засобів вимірювань здійснює Виконавець, акредитований в області забезпечення єдності вимірювань в установленому законодавством порядку. Учасник у складі пропозиції повинен надати **копію дозвільних документів**, що підтверджують право надання метрологічних послуг з повірки засобів вимірювальної техніки.

- Послуги з повірки засобів вимірювальної медичноїтехніки повинні надаватись Виконавцем за місцем експлуатації вимірювального комплексу з дотриманням діючого законодавства України, в т.ч. згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 року № 1314-VII із змінами, Наказом № 193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», Постановою КМУ від 08.07.2015 за №474 "Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт."

*- У разі визнання медичної техніки непридатними до подальшої експлуатації, оформлюється Довідка про непридатність за формою згідно з Порядком проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженим Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016 року.*

- Виконавець має право залучати до надання послуг третіх осіб, що не звільняє його від відповідальності перед Замовником за невиконання або неналежне виконання передбачених контрактом послуг. При укладанні договору з третіми особами Виконавець зобов'язаний враховувати умови Контракту*.*

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент*