**Додаток 2**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Предмет закупівлі:

**Послуги з технічного обслуговування мереж теплопостачання**

**ДК 021:2015 - 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів**

**Загальні технічні вимоги:**

Технічна специфікація визначає обсяг послуг та їх важливі характеристики, що є обов’язковими для дотримання Учасником.

1. Термін надання послуг: протягом 2022 року з дня укладання договору.

2. Місце надання послуг: випробувальна (технічна) база Учасника.

**Вимоги до виконання (надання) послуг:**

- Виконати метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) за угодою та оплатою за актом виконаних робіт/наданих послуг.

- Повірка ЗВТ повинна виконуватись на території Виконавця та Замовника (в залежності від засобу вимірювальної техніки).

- Після проведення метрологічної повірки надати свідоцтво про повірку на кожний ЗВТ.

**-** Учасник повинен мати діюче Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки протягом терміну дії договору.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг** | **Кількість, од.** | **Термін виконання** |
|  | Повірка манометрів МТП-160 | 2 | до 31.12.2022 року |
|  | Повірка манометрів ДМ 05-МП-ЗУ | 3 | до 31.12.2022 року |
|  | Повірка мановакууметра МВПЗ-У | 1 | до 31.12.2022 року |
|  | Повірка теплообчислювач VKP-431 Виробник СП ТОВ «Інвест-Премекс» | 1 | до 31.12.2022 року |
|  | Комлект термоперетворювачі опору ТСП-Н виробник ИНТЭП | 1 | до 31.12.2022 року |
|  | Лічильник води турбінний WPD 50/150-U втробник PREMEX | 1 | до 31.12.2022 року |

**3. Якість послуг та інше:**

3.1. Транспортні послуги та інші витрати повинні здійснюватися за рахунок Виконавця.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |