Додаток 1

до тендерної документації на закупівлю –  основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33190000-8 (Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі:  Футляр-підсумок з можливістю фіксації на поясі, код за ДК 021:2015 – 33190000-8 (Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Запропонований товар повинен відповідати наступним вимогам:

1.	Специфікація товару:

| № з/п | Найменування товару та його кількість | Характеристика товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | НК 024:2019 – 12500 Футляр-підсумок з можливістю фіксації на поясі Кількість - 100 шт. | Виріб: Футляр-підсумок з можливістю фіксації на поясі Розмір: Ширина - 15см+1, висота - 21см+1, глибина - 11см+1 Об’єм: 3465 куб. см – 4224 куб. см Застосування: Футляр-підсумок для аптечки індивідуальної (для надання само- та/або взаємодопомоги), з можливістю фіксації його на поясі. Колір: Чорний або темно-синій Матеріал: Основа – Oxford 600D - 800 D, Поясна стрічка - поліпропілен/ поліаміди Система кріплення на поясі – M.O.L.L.E. Опис: 1. Кріплення Футляр - підсумок кріпиться на жилети, пояси, рюкзаки та інше спорядження за допомогою системи M.O.L.L.E., інтегрується з тактичним спорядженням (кріпиться на ремінь, рюкзак чи жилет); 2. Застібка Розкривається та закривається на блискавку із двома бігунками. 3. Матеріал Виготовлений із міцної тканина Oxford 600D - 800 D що має водонепроникні властивості, жорсткий каркас тримає форму, не протирається і не вицвітає. 4. Загальний опис. Футляр - підсумок застосовується під аптечку з внутрішнім розподілом на відділи, повинен вміщати необхідні засоби для надання першої домедичної допомоги. При розкритті футляра-підсумка утворюється дві зони для кріплення виробів медичного призначення: 1 зона – призначена для фіксації трьох медичних виробів резинкою, що утворює три комірки однакового розміру по ширині виробу; 2 зона – містить одну кишеню (сітка з еластичною тасьмою) на резинці по ширині виробу, а також на ній прошиті комірки для кріплення різноманітних виробів медичного призначення в кількості сім штук різного розміру. Варіант 1 Варіант 2 |

Термін поставки - до 15.12.2024 року, у готовому вигляді.

На підтвердження відповідності запропонованого товару Учасник повинен надати копію документів (документу), що засвідчують якість товару (декларація відповідності та/або паспорт якості виробника, та/або сертифікат відповідності, та/або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи або інший подібний документ, що підтверджує відповідність запропонованого товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України  нормами і правилами, який повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України).

Гарантія виробника:

Виробник гарантує відповідність якості виробу цим технічним вимогам при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації 12 місяців на весь поставлений товар.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Місце поставки (передачі) товару: Україна, м. Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 7 (матеріальний склад).

Дата:____________

____________________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)