**Зміни № І до тендерної документації**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Розділ 4. Тендерної документації Подання та розкриття тендерної пропозиції*** *від 18.11.2022* | | | ***Розділ 4. Тендерної документації Подання та розкриття тендерної пропозиції в новій редакції*** | | |  |
| **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | ***Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26.11.2022*  о 13:30 годині за київським часом** | | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | ***Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 01.12.2022*  о 13:30 годині за київським часом** | |
|  | **Додаток 1 «Форма тендерної пропозиції» до тендерної документації від 18.11.2022** | | **Додаток 1 «Форма тендерної пропозиції» до тендерної документації в новій редакції** | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | | | | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** | | | Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50)  s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230  (25-106-50)  s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50),  s/n 301.202.026 | | Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450 s/n493739, | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 | | Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230) | 46 | 46 | 38 | 38 | 76 | 126 | | Дата попередньої перезарядки | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | | Вартість, опосвідченн  грн. без ПДВ |  |  |  |  |  |  | | Вартість, опосвідченн  грн. з ПДВ |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | | | | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** | | | Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50)  s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230  (25-106-50)  s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50),  s/n 301.202.026 | | Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450 s/n493739, | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 | | Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230) | 46 | 46 | 38 | 38 | 63 | 63 | | Дата попередньої перезарядки | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | | Вартість, опосвідченн  грн. без ПДВ |  |  |  |  |  |  | | Вартість, опосвідченн  грн. з ПДВ |  |  |  |  |  |  | | | |
| **ДОДАТОК  3 «ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі»** *до тендерної документації*  ( в таблиці) від 18.11.2022 | | | **ДОДАТОК  3 «ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі»** *до тендерної документації*  ( в таблиці) **в новій редакції** | | |
| **Перелік автоматичних систем газового пожежогасіння ОЦОД та РЦОД, адреси розташування.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | | | | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** | | | Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50)  s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230  (25-106-50)  s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50),  s/n 301.202.026 | | Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450 s/n493739, | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 | | Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230) | 46 | 46 | 38 | 38 | 76 | 126 | | Дата заправки | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | | | | **Перелік автоматичних систем газового пожежогасіння ОЦОД та РЦОД, адреси розташування.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | | | | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** | | | Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50)  s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230  (25-106-50)  s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50),  s/n 301.202.026 | | Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450 s/n493739, | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 | | Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230) | 46 | 46 | 38 | 38 | 63 | 63 | | Дата заправки | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | | | |
|  |  |  |  | |  |
| **ДОДАТОК  4** *до тендерної документації* ***«Проєкт договору» ( в частині Додатку №1 до договору «Технічні та кваліфікаційні умови»)*****від 18.11.2022** | | | **ДОДАТОК  4** *до тендерної документації* ***«Проєкт договору» ( в частині Додатку №1 до договору «*Технічні та кваліфікаційні умови») *в новій редакції*** | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | | | | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** | | | Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50)  s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230  (25-106-50)  s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50),  s/n 301.202.026 | | Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450 s/n493739, | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 | | Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230) | 46 | 46 | 38 | 38 | 76 | 126 | | Дата заправки | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | | | | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** | | | Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50)  s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230  (25-106-50)  s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50),  s/n 301.202.026 | | Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450 s/n493739, | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 | | Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230) | 46 | 46 | 38 | 38 | 63 | 63 | | Дата заправки | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |