**Зміни № І до тендерної документації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Розділ 4. Тендерної документації Подання та розкриття тендерної пропозиції*** *від 18.11.2022* | ***Розділ 4. Тендерної документації Подання та розкриття тендерної пропозиції в новій редакції***  |  |
| **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | ***Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26.11.2022*  о 13:30 годині за київським часом** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | ***Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 01.12.2022*  о 13:30 годині за київським часом** |
|  | **Додаток 1 «Форма тендерної пропозиції» до тендерної документації від 18.11.2022**  | **Додаток 1 «Форма тендерної пропозиції» до тендерної документації в новій редакції** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** |
| Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230 (25-106-50) s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50), s/n 301.202.026 |
| Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450s/n493739,  | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 |
| Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230)  | 46 | 46 | 38 | 38 | 76 | 126 |
| Дата попередньої перезарядки  | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
| Вартість, опосвідченн грн. без ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| Вартість, опосвідченн грн. з ПДВ |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** |
| Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230 (25-106-50) s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50), s/n 301.202.026 |
| Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450s/n493739,  | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 |
| Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230)  | 46 | 46 | 38 | 38 | 63 | 63 |
| Дата попередньої перезарядки  | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
| Вартість, опосвідченн грн. без ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| Вартість, опосвідченн грн. з ПДВ |  |  |  |  |  |  |

 |
| **ДОДАТОК  3 «ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі»** *до тендерної документації*  ( в таблиці) від 18.11.2022  | **ДОДАТОК  3 «ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі»** *до тендерної документації*  ( в таблиці) **в новій редакції**  |
| **Перелік автоматичних систем газового пожежогасіння ОЦОД та РЦОД, адреси розташування.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** |
| Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230 (25-106-50) s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50), s/n 301.202.026 |
| Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450s/n493739,  | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 |
| Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230)  | 46 | 46 | 38 | 38 | 76 | 126 |
| Дата заправки | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |

 | **Перелік автоматичних систем газового пожежогасіння ОЦОД та РЦОД, адреси розташування.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** |
| Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230 (25-106-50) s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50), s/n 301.202.026 |
| Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450s/n493739,  | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 |
| Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230)  | 46 | 46 | 38 | 38 | 63 | 63 |
| Дата заправки | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |

 |
|  |  |  |  |  |
| **ДОДАТОК  4** *до тендерної документації* ***«Проєкт договору» ( в частині Додатку №1 до договору «Технічні та кваліфікаційні умови»)*****від 18.11.2022** | **ДОДАТОК  4** *до тендерної документації* ***«Проєкт договору» ( в частині Додатку №1 до договору «*Технічні та кваліфікаційні умови») *в новій редакції*** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** |
| Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230 (25-106-50) s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50), s/n 301.202.026 |
| Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450s/n493739,  | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 |
| Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230)  | 46 | 46 | 38 | 38 | 76 | 126 |
| Дата заправки | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3** | **м. Яготин, вул. Незалежності, 108** |
| Тип модуля та серійний номер | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) s/n 3997 | МПА-NVC1230 (24,8-52-50) , s/n 3996 | МПА-NVC1230 (25-32-25) s/n 5778 | МПА-NVC1230 (25-32-25), s/n 5779 | МПА-VC1230 (25-106-50) s/n 303.207.005 | МПА-NVC1230 (25-106-50), s/n 301.202.026 |
| Тип та серійний номер балону | DOT-4BW450s/n493739,  | DOT-4BW450, s/n 493985 | DOT-4BW500 s/nAA567862 | DOT-4BW500, s/nAA555787 | DOT-BW450 s/nAA450951 | DOT-4BW450, s/n AA450942 |
| Маса ГВР FK 5-1-12 (Novec1230)  | 46 | 46 | 38 | 38 | 63 | 63 |
| Дата заправки | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |

 |
|  |  |  |
|  |  |  |