Додаток №2 до вимог

 предмету закупівлі

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:**

|  |
| --- |
| **Послуги з обслуговування та утримання в належному стані внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення (згідно код ДК 021:2015 65130000-3 - Експлуатування систем водопостачання).** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуги** | **Кількість** | **Періодичність виконання** |
| 1. | технічні обстеження внутрішньобудинкових систем ХВП та водовідведення в підвальному приміщенні та технічних поверхах в зазначених обєктах з занесенням результатів огляду до відповідних журналів | 1 |  Щомісяця |
| 2. | регулювання та гідравлічне випробування систем водопостачання ХВ | 1 | Згідно заяви Замовника  |
| 3. |  заміна прокладок у водопровідних кранах ХВП, що розташовані на горищах, у підвалах та технічних приміщеннях; | 1 | У разі потреби |
| 4. | ущільнення згонів, усунення засмічень каналізаційних випусків. | 1 | Згідно заяви Замовника |
| 5. | поновлення сальникових ущільнень водопроводів ХВП, закріплення трубопроводів ХВП, що розташовані в технічних приміщеннях, підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб. | 1 | Згідно заяви Замовника |