КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

##### "ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

від «15» листопада 2022 року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. С. Карпенко

**тендерна документація**

**на закупівлю**

**ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії: Роботизований комплекс для реабілітації нижніх кінцівок (НК 024:2019: 58873 — Ортез роботизований для реабілітаційної системи з біговим тренажером з автоматичним управлінням), Апарат для активно-пасивної реабілітації ніг (НК 024:2019: 48146 — Система реабілітації віртуальна, з пасивної підтримкою), Багатофункціональний стіл для тренування дрібної моторики рук (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Стельова система реабілітації (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Тренажер для тренування ходи (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Реабілітаційна система для підвісної слінг терапії (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації)**

«Процедура закупівлі – відкриті торги»

**Черкаси – 2022**

# ЗМІСТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| І. Загальні положення   1. Терміни, які вживаються в тендерній документації 2. Інформація про замовника торгів 3. Процедура закупівлі 4. Інформація про предмет закупівлі 5. Недискримінація учасників 6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції 7. Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно бути  складено тендерні пропозиції | | [3](#_I._Загальні_положення) |
| II. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації   1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації 2. Унесення змін до тендерної документації | | [4](#_II._Порядок_внесення) |
| **III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції**   1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції 2. Забезпечення тендерної пропозиції 3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції 4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними 5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону 6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 7. Інформація про субпідрядника/ співвиконавця (у випадку закупівлі робіт, послуг) 8. Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) 9. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | | [4](#_III._Інструкція_з) |
| **IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій**   * + - 1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції       2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції | | [**5**](#_IV._Подання_та) |
| **V**. **Оцінка тендерної пропозиції**   * + - 1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію       2. Інша інформація       3. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.       4. Відхилення тендерних пропозицій | | [**10**](#_V._Оцінка_пропозицій) |
| **VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю**  Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися  Строк укладання договору  Проект договору про закупівлю  Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю  Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю  Забезпечення виконання договору про закупівлю | | [**13**](#_VI._Результати_торгів) |
| ДОДАТОК 1. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕМОЖЦІВ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТТІ 17 ЗАКОНУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ | | 16 |
| ДОДАТОК 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ | | 23 |
| ДОДАТОК 3. ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ" | | 29 |
| **ДОДАТОК 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРУ** | | окремий файл |
| I. Загальні положення | | |
| **1** | **2** | |
| **1. Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію складено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VІII від 25.12.2015 р. в редакції Закону України № 114-IX від 19.09.2019 р. зі змінами (далі – Закон), Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Постанова) та інших нормативних документів чинного законодавства у сфері публічних закупівель. Терміни та вимоги вживаються в значеннях та редакціях, визначених Законом. Визначальним є текст норм викладений в Законі та Постанові. У разі виявлення положень та/або визначень в тендерній документації, які не відповідають Закону, замовник буде керуватися нормами Закону, які є визначальними. | |
| **2. Інформація про замовника торгів** |  | |
| 2.1. повне найменування | **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"** | |
| 2.2. місцезнаходження | **18010, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Олени Теліги, буд. 4** | |
| 2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | **ПІБ: Карпенко Анна Сергіївна**  **Посада: уповноважена особа (фахівець з публічних закупівель)**  **Адреса: 18010, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Олени Теліги, буд. 4**  **Тел. +380685920510**  **Email:** [**dml.glavbuh@ukr.net**](mailto:dml.glavbuh@ukr.net) | |
| **3. Процедура закупівлі** | **Відкриті торги** | |
| **4. Інформація про предмет закупівлі** |  | |
| 4.1. назва предмета закупівлі | **ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії: Роботизований комплекс для реабілітації нижніх кінцівок (НК 024:2019: 58873 — Ортез роботизований для реабілітаційної системи з біговим тренажером з автоматичним управлінням), Апарат для активно-пасивної реабілітації ніг (НК 024:2019: 48146 — Система реабілітації віртуальна, з пасивної підтримкою), Багатофункціональний стіл для тренування дрібної моторики рук (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Стельова система реабілітації (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Тренажер для тренування ходи (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Реабілітаційна система для підвісної слінг терапії (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації)** | |
| 4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Поділ на лоти не передбачається | |
| 4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | **Місце:** 18010, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Олени Теліги, буд. 4;  **Кількість:** 6 одиниць | |
| 4.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | **до 31.12.2022 року** | |
| 4.5. очікувана вартість | **20 030 000,00 грн (двадцять мільйонів тридцять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.**  **Джерело фінансування –** кошти місцевого бюджету.  **Замовником НЕ приймається до розгляду тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.** | |
| **5. Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. | |
| **6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. | |
| **7. Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено тендерні пропозиції** | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.  Під час проведення закупівлі усі документи, що подаються учасником, викладаються українською мовою. Якщо в складі пропозиції закупівлі надається документ, складений на іншій ніж передбачено цим пунктом мові, учасник надає автентичний переклад цього документу. Відповідальність за достовірність перекладу несе учасник. Дана вимога не відноситься до власних назв та/або загальноприйнятих визначень, термінів, малюнків, креслень тощо.  Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою. | |
| II. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації | | |
| **1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | 1.1. Фізична/юридична особа має право **не пізніше ніж за 3 (три) дні** до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів із дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.  1.2. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг відкритих торгів.  1.3. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель із одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій **не менш як на чотири дні**. | |
| **2. Внесення змін до тендерної документації** | 2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  2.2. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення. | |
| III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції | | |
| **1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність / відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження:   * + - * інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (**згідно ч. 5 р. ІІІ цієї документації**);       * інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі визначені Законом (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) у відповідності до вимог визначених у **Додатку 1** до тендерної документації; * інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) **згідно Додатку 2 цієї документації**; * файл «Тендерна пропозиція», заповнений **згідно Додатку 3 цієї документації;** * належним чином завірену копію або оригінал статуту зі всіма зареєстрованими змінами та доповненнями у разі наявності таких (для юридичних осіб). В разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» учасник надає на підтвердження реєстрації Статуту або реєстрації змін до Статуту (нова редакція) наступні документи: Сканований лист учасника в якому обов’язково зазначається код доступу за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (Статуту та/або останніх змін до Статуту (нова редакція); * ***копія паспорту*** (1-5 сторінки (6 сторінки, якщо вона заповнена) та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами), та ***довідки про присвоєння ідентифікаційного коду/облікової картки фізичної особи-платника податків*** - для учасників фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців (є підтвердженням права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю). Для іноземного учасника – завірений переклад витягу з торгового реєстру, тощо); * Для визначення повноважень щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника (юридичної особи) процедури закупівлі та/або договору за результатами проведення процедури закупівлі надати: **протокол (або виписку з протоколу)** засновників, а також **копію наказу про призначення**, або довіреність або доручення, або інший документ, що підтверджує повноваження посадової (посадових) особи (осіб) учасника на підписання документів пропозиції та договору.   *\* Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. (Є підтвердженням права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю);*   * **гарантійний лист** щодо дотримання Учасником норм чинного законодавства України в частині відсутності інформації в переліку осіб щодо яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). У разі наявності інформації в переліку осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), пропозиція Учасника відхиляється. * **У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь** державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”).   **На підтвердження інформації зазначеної у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.** У разі ненадання учасником довідки в довільній формі та / або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та / або у випадку якщо учасник процедури закупівлі є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”), замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 7 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”).   * **Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом.**   **Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.**  У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.   * документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); * документ про створення такого об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників); * інших документів та / або інформації визначені тендерною документацією та додатками.   1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).  1.3. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Скановані документи тендерної пропозиції не повинні містити різних накладень, малюнків (наприклад, накладених підписів, печаток).  Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника.  Вимога щодо засвідчення документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи не застосовується, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги").  Якщо тендерною документацією встановлена вимога щодо надання завіреної учасником копії документу, а учасником надано оригінал цього документу та/або нотаріально посвідчену копію документу, такий документ буде врахований Замовником, як належним чином виконана вимога щодо надання копії документу.  1.4. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконалений електронний підпис (УЕП).  Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>.  Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). | |
| **2. Забезпечення тендерної пропозиції** | Не вимагається | |
| **3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | 1) За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав:   * закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; * укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; * відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; * закінчення тендерув разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.  1. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику в разі:  * відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; * непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; * ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону * ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. | |
| **4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | 4.1.Тендерні пропозиції вважаються дійсними **не менше ніж 90 календарних днів** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який зазначено у оголошенні про проведення процедури закупівлі.  4.2. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.  4.3. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.  4.4. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовника через електронну систему закупівель. | |
| **5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону** | 5.1. Учасник подає як частину своєї пропозиції документи, що підтверджують його кваліфікацію, а саме:  **5.1.1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного\* (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів):**  **копію (ії) договору** (-ів) постачання товару з усіма додатками та невід’ємними частинами, завірену учасником, разом з **копією первинного (-х) документу (-ів)**, що підтверджує (-ють) фактичне виконання даного договору **(приймання-передачу товару) (накладна/акт, тощо)**.  **\**Аналогічним вважається договір, що укладений із замовниками (контрагентами) за результатами конкурсного відбору, інформація про проведення якого була у публічному доступі, або договір, інформація про який знаходиться у публічному доступі. Учасники повинні документально підтвердити факт проведення конкурсного відбору, за яким був укладений договір, наданий у складі пропозиції або здійснити посилання на публічне розміщення інформації про укладений аналогічний договір.***  *\*\*Аналогічним договором вважається договір на поставку будь-якого товару за ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії або товару, який є предметом закупівлі.*  5.2. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.  5.3. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) та спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку 1. | |
| **6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.  **Вимоги до предмету закупівлі наведено у ДОДАТКУ 2 документації.** | |
| **7. Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт, послуг)** | Закуповується товар, тому вимоги щодо надання інформації про субпідрядника / співвиконавця не встановлюються. | |
| **8. Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. | |
| IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій | | |
| **1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **29.11.2022, 00:00.**  Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;  електронна система закупівлі автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку подання, не приймаються електронною системою закупівель. | |
| **2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | 2.1. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, та дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  2.2. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій.  2.3. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.  2.4.Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій.  2.5. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 0.5 % відсотка від очікуваної вартості закупівлі. | |
| V. Оцінка тендерної пропозиції | | |
| **1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | 1.1. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої та шістнадцятої цієї статті не застосовуються).  1.2. Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.  1.3. Оцінка тендерних пропозицій учасників здійснюється за єдиним критерієм - «Ціна» (з урахуванням ПДВ). Питома вага критерію «ціна» – 100%.  Під терміном «Ціна» мається на увазі ціна учасника з урахуванням усіх податків, зборів та обов’язкових платежів, які сплачує учасник згідно обраної системи оподаткування. | |
| **2. Інша інформація** | Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).  Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною 1 статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. | |
| **3.Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.** | Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що викладені в наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №710 «Про затвердження Переліку формальних помилок». | |
| **4. Відхилення тендерних пропозицій** | 4.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі якщо:  1) учасник процедури закупівлі:  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону;  є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;  викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей;  не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону.  4.2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо:  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  4.3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  4.4. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  4.5. Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). | |
| VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю | | |
| **1. Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся** | 1.1 Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути;  3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  1.2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, встановлений замовником згідно з особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дня настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 47 Особливостей ,оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  1.3. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  1.4. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. | |
| **2. Строк укладання договору** | 2.1. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі відповідно до пунктів 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частини третьої-п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та Особливостей.  2.2. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до положень, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом.  2.3. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дня оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.  2.4. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  2.5. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.  2.6. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю призупиняється.  2.7. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 46 Особливостей. | |
| **3. Проект договору про закупівлю** | 3.1. Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі;  Разом з тендерною документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов **(Додаток 4)**. | |
| **4. Умови укладання договору про закупівлю** | 4.1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом.  4.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:  - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  - перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;  - перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.  4.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей.:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладання договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;  3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної  статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.  4.4. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону.  4.5. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:  1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження інформації в електронну систему закупівель;  2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. | |
| **5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. | |
| **6. Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається. | |

**ДОДАТОК 1**

**ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕМОЖЦІВ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТТІ 17 ЗАКОНУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі** | **Учасник процедури закупівлі** | **Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель:** |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі *(пункт 1 частини 1 статті 17 Закону)* | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пункт 2 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави **шляхом самостійного декларування** відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей **переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, або довідку в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.** |
| 3 | службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пункт 3 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави **шляхом самостійного декларування** відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має **надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення  або довідку в довільній формі**  про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, [пунктом 1 статті 50](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пункт 4 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. **Переможець не надає підтвердження своєї відповідності.** |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави **шляхом самостійного декларування** відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має **надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»** про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 6 | службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави **шляхом самостійного декларування** відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має **надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»** про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника (пункт 7 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі **має надати довідку в довільній формі або гарантійний лист**  про те, що тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави **шляхом самостійного декларування** відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має **надати інформаційний лист наданий міжрегіональним управліннями Міністерства юстиції України або Міністерством юстиції України або гарантійний лист**  про те, що переможець процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) (пункт 9 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави **шляхом самостійного декларування** відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має **надати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань**, який містить інформацію про те, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація про переможця, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пункт 10 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави **шляхом самостійного декларування** відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  *(лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом))* | Переможець надає антикорупційну програму та документ про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми  *(лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом))*  Дану інформацію / документи не надають міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також інші державні органи та органи місцевого самоврядування, державні цільові фонди |
| 11 | учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» (пункт 11 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пункт 12 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави **шляхом самостійного декларування** відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає **повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»** про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної  судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 13 | учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника (пункт 13 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 44 Особливостей | **Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 44 Особливостей** |
| 14 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.  Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків (частина 2 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави **шляхом самостійного декларування** відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Якщо під час подання тендерної пропозиції учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі учасник має надати:   * довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору;   або  учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. | Переможець надає **довідку в довільній формі** про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким  переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору  або  Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей.

**ДОДАТОК 2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії: Роботизований комплекс для реабілітації нижніх кінцівок (НК 024:2019: 58873 — Ортез роботизований для реабілітаційної системи з біговим тренажером з автоматичним управлінням), Апарат для активно-пасивної реабілітації ніг (НК 024:2019: 48146 — Система реабілітації віртуальна, з пасивної підтримкою), Багатофункціональний стіл для тренування дрібної моторики рук (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Стельова система реабілітації (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Тренажер для тренування ходи (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Реабілітаційна система для підвісної слінг терапії (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації)**

**І. Номенклатура та обсяги закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1. | Роботизований комплекс для реабілітації нижніх кінцівок | 58873 – Ортез роботизований для реабілітаційної системи з біговим тренажером з автоматичним управлінням | шт. | 1 |
| 2. | Апарат для активно-пасивної реабілітації ніг | 48146 - Система реабілітації віртуальна, з пасивної підтримкою | шт. | 1 |
| 3. | Багатофункціональний стіл для тренування дрібної моторики рук | 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації | шт. | 1 |
| 4. | Стельова система реабілітації | 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації | шт. | 1 |
| 5. | Тренажер для тренування ходи | 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації | шт. | 1 |
| 6. | Реабілітаційна система для підвісної слінг терапії | 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації | Комплект | 1 |

**ІІ. Перелік документів, які повинен надати учасник для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

2.1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним, якісним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог тендерної документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.*

2.2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.*

2.3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

*На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.*

2.4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником — наявність сервісного центру на території України *(надати лист-підтвердження)*.

2.5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*Документ, що підтверджує відповідності обладнання, що поставляється, вимогам технічного регламенту згідно Постанови КМУ №753 02.10.2013р., або гарантійний лист про надання завіреної копії декларації або копій документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент поставки запропонованого товару.*

2.6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі в якому підтвердити проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.*

2.7. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

*Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.*

**ІІІ. Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:**

**3.1. Роботизований комплекс для реабілітації нижніх кінцівок – 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. 1 | Роботизований комплекс для локомоторної терапії |  |  |
|  | Система з рухомими ортезами (роботизована для тренування навичок ходьби) з електроприводами колінного і тазостегнового суглоба | Наявність |  |
| 1. 2 | Ортез адаптується до пацієнтів з довжиною стегна (від трохантера (Вертіла стегнової кістки) до виростка колінного суглоба) від 35 до 47 см | Наявність |  |
| 1. 3 | Розширений зворотний зв'язок з функціональними вправами і розважальними іграми для мотивації пацієнта | Наявність |  |
|  | Інструменти оцінки та звітів для реєстрації результатів пацієнта | Наявність |  |
|  | Бігова доріжка  • Діапазон швидкості: 0,1 - 3,5 км / ч  • Висота і ширина обох поручнів регулюються незалежно один від друга  • Пандус для в'їзду інвалідних колясок | Наявність |  |
|  | Система розвантаження ваги  • Підйомник, оснащений електричним приводом, зі статичним і динамічним розвантаженням  • Максимальна вага пацієнта до: 135 кг  • Електронний дисплей ваги пацієнта і розвантаження  Електроживлення | Наявність |  |
|  | Вимоги до пацієнта  • Максимальна вага пацієнта: 135 кг  • Максимальний зріст пацієнта: 200 см | Наявність |  |

**3.2. Апарат для активно-пасивної реабілітації ніг – 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Апарат для активно-пасивної механотерапії кінцівок | Верхніх  Нижніх |  |
| 2. | Вага модулю для нижніх кінцівок | Не більше 34 кг +/- 5% |  |
| 3. | Вага модулю для верхніх кінцівок | Не більше 13 кг +/- 5% |  |
| 4. | Контроль швидкості | Не гірше від 10-90 об / хв |  |
| 5. | Контроль потужності | Не гірше від1- 120 Вт |  |
| 6. | Програмування часу тренування | Не гірше від1- 99 хвилин |  |
| 7. | Режими роботи: | Активний  Пасивний  Допоміжний |  |
| 8. | Можливість керувати дистанційно за допомогою планшетного ПК (Android) | Наявність |  |
| 9. | Сенсорний екран | Не менше 10 дюймів +/- 5% |  |

**3.3. Багатофункціональний стіл для тренування дрібної моторики рук – 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Призначення: | Для поліпшення роботи рук, збільшення діапазону рухів суглобів, сили і витривалості м'язів, поліпшення пропріоцепції в руці |  |
| 2. | Сфера застосування | У неврологічній, ортопедичній та геріатричній реабілітації рук |  |
| 3. | Кількість незалежних положень для активних вправ з опором руки | Не менше 12 |  |
| 4. | Вправа на згинання пальців | Наявність |  |
| 5. | Вправа циліндричного хвата | Наявність |  |
| 6. | Вправа протиставлення великого пальця | Наявність |  |
| 7. | Вправа стискання пальців кисті, вправа «ножиці» | Наявність |  |
| 8. | Тяга ручок різної форми, вправа «тяга до себе» | Наявність |  |
| 9. | Тяга ручок різної форми, вправа "тяга вгору" | Наявність |  |
| 10. | Вправа на згинання пальців кисті на противагу великому пальцю | Наявність |  |
| 11. | Вправа на долонно-дорсальне згинання зап'ястя | Наявність |  |
| 12. | Вправа на багатопальцевий хват (м’яч) | Наявність |  |
| 13. | Вправа на розгинання пальця | Наявність |  |
| 14. | Вправа на пронацію і супінація передпліччя | Наявність |  |
| 15. | Вправа на ліктьове і променеве відведення кисті | Наявність |  |
| 16. | Дерев'яний стіл з можливістю регулювання висоти | Наявність |  |
| 17. | Незалежне регулювання ваги | Наявність |  |
| 18. | Можливість спільної роботи 4 пацієнтів одночасно | Наявність |  |
| 19. | Діапазон регулювання опору для кожного з 4 пацієнтів | Від 250 г до 2750 г |  |
| 20. | Розміри: | 1200 x 1200 мм |  |

**3.4. Стельова система реабілітації – 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Максимальне навантаження | Не менше 200 кг ±5% |  |
| 2. | Розвантаження ваги: | Не гірше від 0 до 85 кг ±5% |  |
| 3. | Рівень шуму: | Не більше 60 дб±5% |  |
| 4. | Дисплей | Наявність |  |
| 5. | Функція аварійної зупинки | Наявність |  |
| 6. | Функція аварійного опускання | Наявність |  |
| 7. | Функція режиму сну | Наявність |  |
| 8. | Пульт ручного управління | Наявність |  |
| 9. | Гальмо | Наявність |  |
| 10. | Слінг для активної реабілітації | Наявність |  |
| 11. | Габарити | Не менше 390 x 1318 x 336 мм ±5% |  |
| 12. | Вага приладу | Не менше 72 кг |  |

**3.5. Тренажер для тренування ходи – 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вимоги** | **Значення** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Паралельні бруси використовуються для фізичних або реабілітаційних тренувань | Наявність |  |
| 2. | Паралельні бруси використовуються для тренування, навчання і перенавчання ходи | Наявність |  |
| 3. | Довжина поручнів брусів | Не менше 3000 мм ± 5%. |  |
| 4. | Мінімальна висота поручнів | Не менше 710 мм± 5%. |  |
| 5. | Максимальна висота поручнів | Не менше 1040 мм± 5%. |  |
| 6. | Мінімальна відстань між поручнями | Не менше 350 мм± 5%. |  |
| 7. | Максимальна відстань між поручнями | Не менше 880 мм± 5%. |  |
| 8. | Максимальна вага пацієнта не менше 150кг | Не менше 150 кг ± 5%. |  |
| 9. | Ширина між стійками | Не більше 750 мм± 5%. |  |
| 10. | Поручні виготовлені з металевих труб з порошковим покриттям | Наявність |  |
| 11. | Бруси обладнані горизонтальними перешкодами, що складаються з 7 циліндричних дерев’яних перекладин | Наявність |  |

**3.6. Реабілітаційна система для підвісної слінг терапії – 1 комплект.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
|  | Призначення обладнання | Для підвісної слінг-терапії |  |
|  | Дозволяє проводити вправи в стані часткового або повного розвантаження ваги пацієнта | Наявність |  |
|  | Можливість переміщення всієї системи підвісів по двох осях | Вперед-назад і вправо-вліво |  |
|  | Варіант виконання обладнання рами | Підлоговий |  |
|  | Матеріал рами | Метал |  |
|  | Висота обладнання | Не менше 2100 мм |  |
|  | Наявність траверс | Не менше ніж 2 поздовжні і 2 поперечні |  |
|  | Рухомий важіль | Наявність |  |
|  | Підвіска плеча і стегна | Не менше 6 шт. |  |
|  | Підвіска тазова | Не менше 1 шт. |  |
|  | Підвіска для голови з отвором | Не менше 1 шт. |  |
|  | Грудна підвіска | Не менше 1 шт. |  |
|  | Ремінь тазовий | Не менше 1 шт. |  |
|  | Самофіксуюча підвіска | Не менше 2 шт. |  |
|  | Двоточкова підвіска | Не менше 4 шт. |  |
|  | Підвіска для руки | Не менше 2 шт. |  |
|  | Підвіска для ноги | Не менше 2 шт. |  |
|  | Грудний ремінь | Не менше 1 шт. |  |
|  | Манжета для кінцівки | Не менше 1 шт. |  |
|  | Валик 15 x 50 см | Не менше 1 шт. |  |
|  | Одиночна ручка | Не менше 1 шт. |  |
|  | Ручка для вправ з гумовим шнуром | Не менше 2 шт. |  |
|  | Вантаж 0,5 кг | Не менше 1 шт. |  |
|  | Вантаж 1,0 кг | Не менше 1 шт. |  |
|  | Вантаж 1,5 кг | Не менше 1 шт. |  |
|  | Вантаж 2,0 кг | Не менше 1 шт. |  |
|  | Підвісний трос з кріпленням і фіксатором, 2,5 м | Не менше 14 шт. |  |
|  | Трос для тестів і тренувань, 5м | Не менше 1 шт. |  |
|  | Еластичний трос з фіксатором, 60 см, червоний | Не менше 2 шт. |  |
|  | Еластичний трос з фіксатором, 30 см, червоний | Не менше 2 шт. |  |
|  | Еластичний трос з фіксатором, 60 см, чорний | Не менше 2 шт. |  |
|  | Еластичний трос з фіксатором, 30 см, чорний | Не менше 2 шт. |  |
|  | Cенсомоторна подушка ø 33 см | Не менше 2 шт. |  |
|  | Стійка для приладдя | Наявність |  |
|  | Електричний привід | Наявність |  |
|  | Кількість секцій | не менше 3 |  |
|  | Регулювання висоти | від 47 до 101 см +/- 3% |  |
|  | Швидкість двигуна | не менше 6 мм/сек +/- 3% |  |
|  | Механізм електричного регулювання висоти навколо столу | Наявність |  |
|  | Кушетку можна пересувати за допомогою коліщаток | Наявність |  |
|  | Габарити ДхШ, см: | 207 Х 67 см. +/- 3% |  |
|  | Вантажопідйомність | не менше 150 кг +/- 3% |  |
|  | Електроживлення | 220 В, 50 Гц, +/- 5% |  |
|  | Вологостійкість IPX4 | Наявність |  |

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

Відсутність підтвердження відповіді на будь-який пункт медико - технічних вимог з посиланням на відповідний пункт (сторінку) в технічній документації виробника устаткування буде означати, що такий параметр у Учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико - технічним вимогам.

**ДОДАТОК 3**

**ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"**

*(форма, яка подається Учасником)*

Ми, **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(в цьому місці зазначається повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи - Учасника)* надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю за предметом: **ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії: Роботизований комплекс для реабілітації нижніх кінцівок (НК 024:2019: 58873 — Ортез роботизований для реабілітаційної системи з біговим тренажером з автоматичним управлінням), Апарат для активно-пасивної реабілітації ніг (НК 024:2019: 48146 — Система реабілітації віртуальна, з пасивної підтримкою), Багатофункціональний стіл для тренування дрібної моторики рук (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Стельова система реабілітації (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Тренажер для тренування ходи (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації), Реабілітаційна система для підвісної слінг терапії (НК 024:2019: 63312 - Аналіз біомеханічних функцій / інтерактивна система реабілітації)**

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору за наступною ціною:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Країна походження товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість**  **товару** | **Ціна за одиницю,**  **грн. з/без\* ПДВ** | **Загальна вартість товару,**  **грн. з/без \***  **ПДВ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **n.** |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Загальна вартість предмета закупівлі, грн.без ПДВ** | | | |  |
|  | | **ПДВ\*, грн.** | | | |  |
|  | | **Загальна ціна тендерної пропозиції, грн. з ПДВ\*** | | | |  |

*\* для учасників платників ПДВ*

1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми зобов'язуємося укласти Договір про закупівлю, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

УВАГА!

Вартість цінової тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені до другого знаку після коми (соті).