**Додаток № 2**

**Технічні вимоги**

При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні умови технічної специфікації та інші вимоги щодо предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість, од.** |
|  | Генератор дизельний  | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування технічних характеристик товарів, що вимагаються замовником** | **Показники технічних характеристик товарів, що вимагаються замовником** | ***ХАРАКТЕРИСТИКИ запропонованого учасником товару******(колонка заповнюється учасником)*** |
| **Марка та/або модель, Найменування виробника** |  | Марка та/або модель:Найменування виробника: |
| Тип генератора | дизельний |  |
| Номінальна потужність | 10 кВт |  |
| Кількість фаз | три |  |
| Тип двигуна | 4-х тактний |  |
| Напруга | 380 В |  |
| Максимальна потужність  |  Не менше 12 Квт |  |
| Обсяг паливного бака | Не менше 25 л |  |
| Витрати палива | 0,27 Л/Год |  |
| Система охолодження двигуна | повітряна |  |
| Тип палива | дизельне |  |
| Відповідність ДСТУ | так |  |
| Захист від перевантаження | є |  |
| Захист від короткого замикання | є |  |
| Тип запуску  | Електростартер, ручний стартер |  |
| Режим роботи | Резервне джерело струму |  |
| Тип установки | мобільна |  |
| Автоматика | ні |  |
| Технічна документація (в комплекті поставки) | Інструкція з експлуатації на українській мові |  |
| Гарантійний строк | Не менше 12 місяців |  |

**Додаткові вимоги:**

* Надати у складі тендерної пропозиції зразок гарантійного листа на товар, який буде надано при поставці товару.
* Надати Паспорт виробника на товар на підтвердження технічних характеристик.
* Лист у довільній формі про країну походження товару.
* Надати у складі тендерної пропозиції надати скан-копію сертифікату про походження товару, що свідчить про країну походження товару.
* Генератор повинен бути не раніше ніж 2020 року випуску, серійного виробництва. Товар запропонований Учасником має бути новим, таким що не перебував в експлуатації, повністю укомплектованим і готовим до роботи.
* Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки, гарантійних зобов’язань та інших витрат.
* Гарантійний строк Товару повинен бути не менш 12 місяців та/або 2000 мото/годин напрацювання (в залежності що настане раніше).
* На території України має бути наявний сервісний центр. На підтвердження Учасник повинен надати **довідку в довільній формі, в якій зазначено контакти сервісного центру (адреса, телефон, посилання на офіційний сайт, тощо).**
* Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів та технічних умов, встановлених для Товару, і повинна бути підтверджена **сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару), надати в складі тендерної документації.**
* Товар, що пропонується, повинен передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, а саме:

- відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», технічних регламентів діючих на території України, що стосуються предмету закупівлі, та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії;

- мати екологічне маркування згідно з вимогами технічного регламенту діючого на території України, в разі, якщо він підлягає такому маркуванню відповідно до законодавства.

***Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції: документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару з характеристиками замовленого товару та обов′язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші (не нижчі), ніж у замовленого товару.***

В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».