**ДОДАТОК  3**

*до тендерної документації*

***Технічні (якісні) вимоги до товару***

Предмет закупівлі: **Веновізор за кодом ДК 021:2015 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини**

Підтвердження відповідності запропонованого учасником товару медико-технічним вимогам, встановленим у даному додатку до тендерної документації, надається учасником у формі заповненої *Таблиці 1* наведеної нижче:

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування виробу, що закуповується** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Веновізор NAVI – 60** код ДК 021:2015 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (відповідний код ДК 021:2015 33111640-9 Термографи; НК024:2019 48040 - Локатор вен інфрачервоний) | шт. | 1 |
| Апарат особливо ефективний за умов, коли внаслідок віку, кольору  шкіри чи ожиріння видимість судин погана, або виконання пункції  судини ускладнено | | | |
|  | **Медико-технічні вимоги** | **Відповід-ність**  **«Так» чи «Ні»** | **посиланням на сторінку технічної документації** |
| 1. 1 | Веновізор випромінює ближнє інфрачервоне (невидиме) світло, яке поглинається кров'ю та відбивається від навколишньої тканини |  |  |
|  | Форма та положення судин проектуватимуться в реальному часі безпосередньо на поверхню шкіри |  |  |
|  | П’ять варіантів кольорового відображення |  |  |
|  | 4 рівні яскравості |  |  |
|  | 3 розміри вікна |  |  |
|  | Режим зворотнього кольору |  |  |
|  | Інформативний та зручний інтерфейс |  |  |

Документальне підтвердження відповідності товару:

1) Запропонований Учасником Товар повинен бути введений в обіг або експлуатацію (застосування) за результатами проходження оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

Учасник повинен надати у своєї тендерної пропозиції на товар копію декларації відповідності або сертифікат якості або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2) Надати у своєї тендерної пропозиції копію інструкції, або копію опису, або копію технічних умов, копію брошур, або копії інших документів виробника, викладених українською мовою (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару.

3) Гарантійний лист (в довільній формі) від Учасника про надання строку гарантії на запропонований товар, що після введення його в експлуатацію строк гарантії становитиме не менше 12 місяців.

4) Учасник повинен надати у своїй пропозиції ***оригінал гарантійного листа від виробника* *та/або офіційного представника в Україні*** (дистриб’ютора, представника тощо) з підтвердженням можливості поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. (Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів).

5) Запропонований Учасником товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Надати гарантійний лист в довільній формі за підписом Учасника та печаткою (у разі використання).

***Примітка:***

*Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

*Відсутність у складі пропозиції документального підтвердження відповідності будь-якому пункту таблиць медико-технічних вимог з посиланням на відповідну сторінку в інструкції з експлуатації або у офіційній друкованій технічній документації виробника устаткування або в інших документах буде означати, що такий параметр в учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико-технічним вимогам.*

Ми, **(Повне найменування Учасника),** у разі визнання нас переможцем Закупівлі (ідентифікатор закупівлі на prozorro.gov.ua) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_та укладення договору із замовником про поставку товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги Замовника, зазначені в цих медико-технічних вимогах до предмета закупівлі.

\*Згода з умовами та вимогами, які визначені у технічних вимогах (**Додаток 3 до тендерної документації**) та гарантування їх виконання надається у вигляді підписаних Технічних вимог;

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника на підписання документів тендерної пропозиції, завірені печаткою (у разі її використання)*