| ДОДАТОК 2.2
| ЗАТВЕРДЖЕНО
| Відділ освіти Решетилівської міської ради
| ( назва організації, що затверджує )
| ___________________
| ( посада, підпис, ініціали, прізвище )
| “_____” ____________________________20__ р.
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На Поточний ремонт в зв’язку  з відновленням виконавчо-технічної документації теплогенераторнної Остап’євського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради  за адресою: вул. Шкільна,1, с. Остап’є Полтавський район Полтавської області
Умови виконання послуг
Об'єми послуг  - Газопостачання (внутрішні пристрої)

№
п/п

Найменування послуг і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1

ДЕМОНТАЖ
(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення

прилад

1

2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40мм | м | 1 |

3

МОНТАЖНІ РОБОТИ 
Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 50мм

м

1

4 | Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 65мм | м | 4 |
5 | Пневматичне випробування газопроводів | м | 5 |
6 | ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою  ГФ-021 | М2 | 0,2 |
7 | Фарбування металевих ґрунтових поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | М2 | 0,2 |
8 | Врізування газопроводу діаметром понад 40 до 80мм в діючу внутрішню мережу | врізув. | 4 |

9

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
Ізоляція існуючої витяжної труби плитами мінераловатними

М2

8

10 | Покриття  поверхні  ізоляції  сталлю оцинкованою при товщинні ізоляційного шару 30мм | м | 10 |
Склав             ______________________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
Перевірив      _____________________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]