ДОДАТОК 2.4	

 	 	
 	ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	Відділ освіти Решетилівської міської ради	
 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
На Поточний ремонт в зв’язку  з відновленням виконавчо-технічної документації теплогенераторнної Остап’євського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради  за адресою: вул. Шкільна,1, с. Остап’є Полтавський район Полтавської області	
	 	
Умови виконання послуг	
 	 	
Об'єми послуг  - Електротехнічні рішення 	
№
п/п	
Найменування послуг і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Сигналізатор загазованості	комплект	1	 	
2	Монтаж світлозвукового пристрою	шт	1	 	
3	Установлення блоків безперебійного живлення	шт	2	 	
4	Прокладання коробів пластикових 	м	9,5	 	
5	Прокладання кабелів та ізольованих проводів перерізом
До 6 мм2 у коробах	м	17	 	
6	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5цеглини, діаметр отвору до 20мм	
шт	
2	 	
7	На кожні 10мм діаметру отворів понад 20мм додавати	шт	2	  	

 	 	 	 	 	 	
                    Склав             ______________________________________________	
                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
                    Перевірив      _____________________________________________	
                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]