Поточний ремонт в зв'язку з відновленням виконавчо-технічної документації теплогенераторної Остап'євського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської
ради за адресою: вул. Шкільна,1, с. Остап'є Полтавський район Полтавської області 	

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на газопостачання (внутрішні пристрої)	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.	у тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, 

грн.	транспортна
складова,

 грн.	Заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	101,02		 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	4,6		 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.год	5,92		 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	3,8		 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	10,77		 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	117,71		 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,6		 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 		 	 	 	
6	СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,0284		 	 	 	
7	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,000126		 	 	 	
8	СН202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,01832		 	 	 	
9	СН203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,000126		 	 	 	
10	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,01846		 	 	 	
11	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]	маш. год	2,85586		 	 	 	
12	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,84		 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	СН205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,00775					
14	СН234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,00775					
 	 	 	 	 					
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 					
15	СН203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,000172					
16	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,88					
17	СН270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,8					
18	СН270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляціі	маш. год	2,365					
 	 	 	 	 					
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	 	 					
19	+С111-324
варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,748					
20	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000045					
21	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,
7х(20-50) мм	т	0,00168					
22	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,025					
23	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,0004					
24	С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0004					
25	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000006					
26	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0007508					
27	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,5056					
28	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05					
29	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення,
діаметр 2 мм	кг	0,48					
30	+&С111-1804-
2Б	Сталь листова оцинкована товщиною 0,55 мм	м2	10,5					
31	+С113-136
варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	1					
32	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	4					
33	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000036					
34	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000006					
35	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000076					
36	+&С1534-7-
ДУ50	Вiдводи сталеві, дiаметр 50 мм	шт	7					
37	+С1534-256
варіант 1	Переходи, діаметр  50х40 мм	шт	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
38	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0000225					
39	+С1555-113
варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні IZOVAT30, товщ.30мм	м2	8					
 	 	 	 	 					
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 					
40	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,8752					
41	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	196					
42	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0237					
 	 	IV. Устаткування	 						
43	+2402-3018
варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-9Б	шт	2					

	

 	
 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]