**Додаток 2 до Тендерної документації**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

**ДК 021:2015: 33160000-9: Устаткування для операційних блоків**

**(Лапароскопічний набір (НК 024:2019: 32043 Лапароскопічний набір для хірургічних процедур, не медикаментозний багаторазовий), Біполярний лапароскопічний інструмент для заварювання судин, з лезом та кабелем, вигнутий (НК 024:2019: 38088 - Ендоскопічний електрохірургічний наконечник / електрод, біполярний)**

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція не буде розглядатись та буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації (надалі - ТД).

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва та характеристики** | **К-ть** | **Наявність функції або величина параметра** | **Відповідність запропонованого обладнання вимогам (Так/Ні) з посиланнями на відповідні сторінки технічного документу виробника** |
| 1 | **Лапароскопічний набір**, що включає: | 1 | **наявність** |  |
| Лапароскоп | 30°, 10×318 мм |  |
| Голкотримач лапароскопічний, типу D | 5×330 мм |  |
| Затискач лапароскопічний, кишковий, вікончастий (2 шт.) | 5×330 мм |  |
| Затискач лапароскопічний, типу «Крокодил» (2 шт.) | 5×330 мм |  |
| Затискач лапароскопічний, атравматичний (2 шт.) | 5×330 мм |  |
| Ножиці лапароскопічні, з двома рухомими браншами | 5×330 мм |  |
| 2 | **Біполярний лапароскопічний інструмент для заварювання судин, з лезом та кабелем, вигнутий** | 1 | **5×370 мм** |  |
| 3 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | 1 | наявність |  |
| 4 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі | 1 | наявність |  |
| 5 | Сертифікат та декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | 1 | наявність |  |
| 6 | Сертифікат інженера | 1 | наявність |  |

**Усі можливі посилання у цьому Додатку на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".**