Додаток№3  до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

До предмету-ДК021:2015-33190000-8-медичне обладнання та вироби медичного призначення різні(пристрій для респіраторної терапії CPAP-1шт)

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Наявність функції або величина параметра | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальні вимоги |
| 1.1 | Функції апарату | CPAP, Auto CPAP, BIPAP, BIPAP AUTO, BIPAP S\T, BIPAP S\T AVAPS, ASV |  |
| 1.2 | Робоча напруга | 24 В DC |  |
| 1.3 | Розміри | 16*21*11 см |  |
| 1.4 | Вага | 1,35 |  |
| 1.5 | Сенсорний LCD екран 3,5 дюйма | Наявність |  |
| 1.6 | Функція пам’яті | Наявність |  |
| 1.7 | SD карта 8 Гб | Наявність |  |
| 1.8 | Рівень шуму | 28 дБ |  |
| 1.9 | Країна виробник Туречинна | Відповідність |  |
| 1.10 | Гарантійний термін, не менше | 2 роки |  |
| Живлення виробу |
| 2.1 | Напруга живлення виробу | 230V |  |
| 2.2 | Частота живлення виробу | 50 Hz |  |
| Комплектація |
| 3.1 | Сумка для транспортування | Наявність |  |
| 3.2 | Керівництво користувача | Наявність |  |
| 3.3 | Маска розмір М або L | Наявність |  |
| 3.4 | Шланг з’єднання між маскою та апаратом | Наявність |  |
| 3.5 | Вбудований зволожувач повітря з опцією нагріву | Наявність |  |
| Документи, які має надати Учасник у складі тендерної пропозиції для підтвердження: |
| 4 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі |
| 5 | Документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту: інструкцію на українській мові, лист від міністерства охорони здоров’я або декларацію відповідності на товар, що закуповується. |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

До складу тендерної пропозиції Учасник надає:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, вимогам технічної специфікації до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку, та всім іншим вимогам тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару вимогам технічної специфікації підтверджується технічним документом виробника (експлуатаційна документація: настанова з експлуатації або інструкція, або технічний опис чи технічні умови, або інший документ українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням відповідного документа у складі тендерної пропозиції.

2.	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований товар є новим і таким, що не був у використанні та за допомогою нього не проводились демонстраційні заходи.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути дозволений та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник надає декларацію/сертифікат відповідності або інший подібний документ, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу.

4.	Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника.

Спроможність Учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись гарантійним листом від виробника або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись відповідним листом, дорученням, авторизацією тощо від виробника) щодо можливості постачання Учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника.

5.	Наявність технічного документа українською мовою при постачанні.

6.	Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами: доставка товару до місця поставки, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки.

На підтвердження учасник надає гарантійний лист.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».