«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом уповноваженої особи № 182

від 07.06.2022

**Оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТА "ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО", 05541083, м.Лубни, вул. Чкалова. 17, 37500; тел.: (05361) 78004.
2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:**

**Лічильник теплової енергії QalcoMet Д40, Q 10,0, різьбовий з монтажними комплектами, з гільзами для датчиків, довжина кабеля до датчиків 60м.** Код ДК 021:2015 - 38550000-5 - Лічильники (38551000-2 - Лічильники енергії)

1. **Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** згідно *Додатку 2 до Оголошення (технічна специфікація).*
2. **Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:** в кількості згідно технічних вимог (дод,2). м.Лубни, вул.П.Осипенко, 48В або відділення перевізника в м.Лубни.
3. **Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:** до **08.07.2022.**
4. **Умови оплати:** Розрахунок проводиться у гривнях відповідно до умов договору (Додаток 3).
5. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 31 700 грн. 00 коп. з ПДВ.
6. **Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель: відповідно до оголошення в електронній системі закупівель.**
7. **Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочих дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю): відповідно до оголошення в електронній системі закупівель.**
8. **Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: єдиним критерієм оцінки є ціна (100%).**

**Методика оцінки: найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною . Пропозиція Учасників без ПДВ буде дорівнювати пропозиціям Учасників з ПДВ.**

1. **Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати):** не вимагається.
2. **Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати):** не вимагається.
3. **Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5% до 3% або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі:** 1% від очікуваної вартості предмету закупівлі.

**Інша інформація:**

***Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:***

1) Довідку за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі використання) яка містить відомості про учасника (додаток 4.)

2) Цінову пропозицію (Додаток 1).

3.) Лист згода з проектом договору про закупівлю (Додаток 5)

4) Технічну специфікацію (Додаток 2).

5) Інші документи передбачені даним оголошенням

Додатки до оголошення:

Додаток 1 – Цінова пропозиція;

Додаток 2 – Технічні вимоги;

Додаток 3 – Проект договору.

Додаток 4 – Відомості про учасника.

Додаток 5 – Лист згода з проектом договору про закупівлю

*Форма цінової пропозиції, яка подаєтьсяУчасником на фірмовому бланку.*

*Учасник не повинен відступати від змісту даної форми.*

**ЦІНОВА пропозиціЯ**

**Додаток 1**

до Оголошення

№ \_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022року

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Учасник*)надає свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі

Код ДК 021:2015- 38550000-5 - Лічильники ( 38551000-2 - Лічильники енергії)Вивчивши інформацію зазначену під час оголошення закупівлі та у прикріплених документах, ми, що уповноважені учасником на підписання пропозиції договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги замовника та договору про закупівлю на таких умовах, а також повністю погоджуємося в разі перемоги підписати договір.

Повненайменування учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Адреса (юридична та фактична) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Телефон/факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Банківські реквізити\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Детальний опис предмета закупівлі з зазначенням ціни за одиницю товару:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Од. виміру | К-ть | Ціна за одиницю, грн. (без ПДВ) | ПДВ, грн | Ціна за одиницю, грн. (з ПДВ) | Сума , грн , з ПДВ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЬОГО | | |  |

Цінова пропозиція учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_ коп.).

Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки Товару, що закуповуються, ми маємо можливість і погоджуємось поставити Товар ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» відповідної якості, та в установлені замовником строки.

Термін дії нашої пропозиції: 90 календарних днів.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією пропозицією (сканована копія в форматі pdf) ми надаємо документи, передбачені додатками до даного Оголошення для проведення спрощеної закупівлі (скановані копії в форматі pdf), на підтвердження заявлених вимог.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**Додаток № 2**

**до оголошення**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

***Код CPV ДК 021:2015 :*** *38550000-5 Лічильники*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вимоги замовника** | | | |  |
| **№п/п** | **Найменування товару** | **Один. виміру** | **Кількість** | **Країна виробник** |
| **1** | Лічильник теплової енергії Qalco (SKS-3) виконання QalcoMet Heat 1 у складі: Теплообчислювач Qalco (SKS-3) з автономним живленням з модулем M-BUS; Ультразвуковий перетворювач витрати QalcoSonic Flow2 Ду 40 Qp 10,0 (різьбове виконання) з кабелем 3 метри - 1 штука;  Монтажний комплект штуцерів Ду 40 – 1 комплект; Перетворювачі опору PL Pt500 (підібрана пара) з захисними втулками та бобишками з кабелем 60 метрів - 1 комплект. | шт | 1 |  |
|  | Для обліку теплової енергії у системі опалення - на подаючому трубопроводі.  Теплообчислювач повинен мати можливість додатково обчислювати теплову енергію у другому контурі теплопостачання (гаряче водопостачання) з підключенням ще двох ультразвукових витратомірів та трьох перетворювачів опору.  Метод вимірювання витрати – ультразвуковий.  Клас точності – 2 по ДСТУ EN 1434 Максимальна/номінальна витрата, м3/год: 20/10.  Тип з'єднання- різьбове G2 (Ду40). Монтажний комплект штуцерів входить у комплект поставки.  Диапазон різниці вимірювальних температур, К: 3...150.  Живлення - літієва батарея, В: 3.6, термін експлуатації не менше 10 років.  Довжина кабелів перетворювачів температури - 60 м.  Пара перетворювачів температури PL типу з захисними гільзами та приварними бобишками .  Довжина кабелю перетворювача витрати - 3 м.  Тип модулю інтерфейсу зовнішнього звязку - M-bus.  Гарантійний термін - 18 міс.  Міжповірочний інтервал - 4 роки.  Габаритні розміри - L=300мм  Характеристики термоперетворювачів - Pt500.  Лінія зв'язку з кожним ТО - чотирьохпровідна.  Ступінь захисту первинного перетворювача витрат та корпусу теплообчислювача - ІР65.  Теплообчислювач повинен мати архівну функцію:   * погодинний архів – 1260 записів * подобовий та місячний – не менш ніж за 36 місяців   Рік виготовлення - не раніше 2021 р. |  |  |  |

**Необхідні умови:**

1. **Лічильники повинні бути сертифіковані в Україні.**
2. **Учасник повинен надати копії сертифікатів, що дозволяє використовувати даний вимірювальний прилад в Україні.**
3. **Умови поставки:** Доставка Товару здійснюється силами та засобами Учасника за рахунок Учасника протягом **5 (п’яти) робочих днів**, з дня подання заявки Замовника. При поставці, до кожної партії товару необхідно надати копії сертифікат.
4. Товар повинен поставлятись в заводській упаковці з нанесенням відповідного маркування.
5. **Гарантійний термін**  не менше 18 місяців.
6. **Виробництво товару** не раніше 2021 року.

­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою****\**

*(\* Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством*

**Додаток 4**

**до Оголошення**

**Відомості про учасника**

1. Повна назва учасника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Юридична адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Поштоваадреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Банківські реквізити обслуговуючого банку:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Код ЄДРПОУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Індивідуальний податковий номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Статус платника податку:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Контактний номер телефону(телефаксу):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Еmail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Відомості про керівника(посада,ПІБ,тел.):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Відомості про підписанта договору(посада,ПІБ,тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. Відомості про підписанта документів пропозиції (посада, ПІБ, тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою\****

***(\* Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством***

**Додаток 5**

**до Оголошення**

**Лист згода з проектом договору**

*(Назва учасника)*, як учасник пропозиції ознайомились з проектом договору, який наведений в Додатку 3 до Оголошення, погоджуємось укласти договір в редакції, запропонованій замовником та гарантуємо виконання його на умовах, викладених в зазначеному проекті договору.

­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою****\**

*(\* Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством*