Додаток 2

до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

До предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви та діагностичні набори, 2 Лота: Лот 1 – реактиви для проведення  серологічних досліджень, Лот 2 – реактиви для проведення біохімічних досліджень)

Загальні вимоги:

- Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. На підтвердження Учасник повинен надати копії декларацій про відповідність або реєстраційне посвідчення або свідоцтво про державну реєстрацію..

- При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

- Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70%  від загального терміну придатності, встановленого виробником

- Учасник повинен надати копію дозволу або чинної ліцензії на здійснення оптової або роздрібної торгівлі товаром або копію чинної ліцензії на виробництво товару якщо Учасник є вітчизняним виробником запропонованого Товару; якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вище зазначеного документа надати лист- пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територіюУкраїни) або представника, дистриб’ютора, дилера, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника

- Товар повинен мати інструкцію з використання препарату, викладену українською мовою та затверджену належним чином та сертифікати якості. Надати гарантійний лист про наявність інструкцій, сертифікатів якості, які будуть надані при поставці.

- Строк поставки товару протягом 5 діб після отримання заявки від Замовника. Надати гарантійний лист.

- Неякісний товар підлягає обов’зковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

- Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

- Дозування, форма випуску, концентрація Товару повинні відповідати специфікації заявленому переліку.

- У складі своєї пропозиції учасник повинен надати довідку на фірмовому бланку у довільній формі про те, що запропонований учасником товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог, що викладені в законі України від 25 червня 1991р №1264-ХII “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також розроблених відповідно до нього Земельного, Водного, Лісового кодексів, Законів “Про охорону атмосферного повітря”, “Про відходи”, “Про поводження з радіоактивними відходами” та передбачати усі заходи спрямовані на захист довкілля.

Еквівалентом (аналогом) лабораторного реактиву в розумінні даної тендерної документації є реактив якість, діюча речовина препарату (міжнародна назва), дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. У випадку надання еквіваленту Учасник повинен надати порівняльну таблицю та копії інструкцій з використання з позначенням відповідних технічних характеристик.

Лот 1 – реактиви для проведення серологічних досліджень

| № п/п | Найменування предмета закупівлі | Код класифікатора | Одиниці виміру | Кіль-кість | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів для РМП (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 30475 Набір реагентів для вимірювання антитіл до антикардіоліпіну | набір | 10 | Набір повинен виявляти антитіла до збудника сифілісу та бути розрахований не менше ніж на 500 досліджень. Набір повинен являти собою розчин трьох високоочищених ліпідів: кардіоліпіну, лецитину, холестерину в абсолютованому етиловому спирті. Фізико-хімічні властивості повинні бути наступними та не гіршими: Прозорий безбарвний розчин зі специфічним запахом спирту. Допускається випадання кристалів холестерину при температурі нижче 10° С, які легко розчиняються при температурі (37 ± 1) ° С. Набір повинен складатися з: 1.) Кардіоліпіновий антиген.1 мл препарату повинен містити: кардіоліпін – 0,03 %, лецитин – 0,27 %, холестерин – 0,9 % 2.) Розчин холін-хлориду: холін-хлорид - 70%, натрію хлорид. 3.) Скарифікатор ампульний (за умов використання ампул з кільцем чи точкою облому наявність скарифікатору не обов’язкова). Форма випуску має бути: Кардіоліпіновий антиген розфасований у скляні ампули (5 × 2 мл), холін-хлорид розфасований у скляні флакони (1 × 5 мл). Реагенти вкладені в коробки з картону разом з інструкцією з використання і скарифікатором (за потреби). Умови зберігання та транспортування: набір має зберігатись і транспортуватись в захищеному від світла місці за температури (2-8) C. Заморожувати не дозволяється. Дозволяється транспортування за температури (9-25) ºС протягом десяти діб. |
| 2 | Тест для виявлення хламідії (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 46992 Множинні види Хламідій антигени IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | шт | 50 | Швидкий імунологічний тест для якісного попереднього визначення Chlamydia trachomatis у жінок в мазку з шийки матки та у чоловіків в мазку з уретрального тракту та зразках сечі. Загальний термін придатності: не менше 24 міс Тривалість проведення аналізу – 10-20 хв. Зразки з шийки матки жінок: - чутливість не нижче 100% - специфічність не нижче 99,7% Зразки з уретри чоловіків: - чутливість не нижче 100% - специфічність не нижче 99,0% Зразки з сечі чоловіків : - чутливість не нижче 100% - специфічність не нижче 98,5% Температура зберігання тесту від +2 до +30 С. Комплектність : -25 індивідуальних запечатаних пакетиків, кожен з яких містить тестовий пристрій -25 Екстраційних пробірок та накінечників -25 Стерильних тампонів на стержні -Реагент А -Реагент B |
| 3 | Набір реагентів для імуноферментного виявлення специфічних IgM антитіл проти TREPONEMA PALLIDUM в cироватці (плазмі) крові (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 30828 Набір для ідентифікації антитіл до Treponema pallidum | набір | 2 | Принцип аналізу – непрямий варіпнт твердофазного імуноферментного аналізу. Метод ІФА аналізу – якісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий , розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові та ліквор (СМР). Об’єм досліджуваного зразка: 10 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Негативна контрольна сироватка на основі інактивованого пулу сироваток крові людини, що не містять специфічних IgM антитіл проти Treponema pallidum, готова до використання (1.8 мл). Позитивна контрольна сироватка на основі інактивованого пулу сироваток крові людини, з високим вмістом специфічних IgМ антитіл проти Treponema pallidum, готова до використання (0.7 мл). Концентрат кон’югату,(рекомбінантні антигени Treponema pallidum, кон’юговані з пероксидазою хріну, 1.2 мл), 11х-кратний, прозора рідина червоного кольору. Буфер для розведення концентрату кон’югату, готовий до використання (14 мл), прозора рідина блакитного кольору. ІФА-буфер, готовий до використання (14 мл), прозора рідина синього кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Упаковка прозора поліетиленова із ZIP-застібкою. Лавсанова вакуумна упаковка планшета. Наявність Реєстраційного посвідчення. Термін придатності набору не менше 18 місяців. Остаточний термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального терміну придатності набору. |
| 4 | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до Treponema pallidum (96 визначень) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 51804 Treponema pallidum антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | набір | 2 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени T. pallidum. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 40 мкл. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність). |
| 5 | ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл до Treponema pallidum, (96 визн.) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 51798 Treponema pallidum загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Набір | 1 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем повинен базуватися на методі твердофазного непрямого ІФА, час проведення аналізу не більше 1години 30 хв. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку - 40 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 6 | Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до окремих антигенів Treponema pallidum (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 30685 Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema | набір | 2 | Тест-системи мають забезпечувати можливість виявлення IgG до окремих антигенів Тreponema pallidum в сироватці або плазмі крові людини методом імуноферментного аналізу (ІФА). Тест-системи повинні дозволяти можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні тест-системи стрипової комплектації) так і з використанням стандартного обладнання для ІФА. Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – повинен бути не більше 20 мкл. Розчин проявника повинний бути готовий до застосування і містити готову суміш тетраметилбензидину з субстратом. Чутливість та специфічність тест-систем має складати не менше 100%. Чутливість та специфічність тест-систем повинна бути підтверджена документально. Принцип аналізу запропонованих тест-систем повинен базуватися на методі твердо-фазного непрямого ІФА і представляти собою одно етапну процедуру з часом проведення аналізу не більше 2-х годин Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово: - ІФА-планшет – 1 шт.(12 стрипів по 8 лунок), полістироловий планшет в пакеті з ламінованого алюмінію з замком Zip-Lock, в лунках якого повинні бути окремо сорбовані рекомбінантні білки Трр15, Трр17, Трр41 та Трр47 – аналоги антигенів T. pallidum (кожний антиген сорбований на трьох окремих стрипах). - Концентрат кон’югату - 1 мікропробірка, що повинна містити не менше 1,5 мл червоної (з незначною опалесценцією) рідини з моноклональними антитілами до IgG та IgМ людини, що кон’юговані з пероксидазою хрону. - Позитивний контроль – 1 мікропробірка, що повинна містити не менше 0,8 мл інактивованої сироватки крові людини, яка містить антитіла до антигенів Tpp15, Tpp17 Tpp47, Tpp41 T.pallidum. Світло-жовта з незначною опалесценцією рідина. - Негативний контроль – 1 мікропробірка, що повинна містити не менше 1,0 мл інактивованої сироватки крові людини, яка не містить антитіла до T. pallidum, ВІЛ-1 і ВІЛ-2, вірусу гепатиту С, та поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HВsAg). Світло-жовта з незначною опалесценцією рідина. - Концентрат розчину для промивання (26х) - 1 флакон, що повинен містити не менше 80,0 мл концентрату фосфатно-сольового буферу з вмістом детергенту. Безбарвна опалесцююча рідина, в якій допускається розшарування та випадіння кристалічного осаду, що розчиняється при нагріванні. - Розчин для розведення сироваток – 1 флакон, що повинен містити не менше 14,0 мл. фосфатно-сольового буферу з вмістом детергенту, казеїнової фракції білків молока, блок-компонентів, барвнику і консервантів. Фіолетова опалесцююча рідина. - Розчин для розведення кон’югату – 1 флакон, що повинен містити не менше 15,0 мл. фосфатно-сольового буферу з вмістом детергенту, казеїнової фракції білків молока, блок-компонентів, барвнику і консервантів. Червона опалесцююча рідина. - ТМБ-субстрат - 1 флакон, що повинен містити не менше 12,0 мл. 3,3’,5,5’-тетраметилбензидину в розчині з вмістом перекису водню. Прозора безбарвна рідина. - Стоп-реагент - 1 флакон, що повинен містити не менше 14,0 мл. розчину сірчаної кислоти. Прозора безбарвна рідина. - Клейка плівка – не менше 3 шт. Всі компоненти тест-системи (включаючи імуносорбент) після першого відкривання повинні бути стабільні впродовж всього терміну придатності тест-систем за температури (2-8) оС. |
| 7. | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до Ascaris lumbricoides, 96 тестів, стриповий (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 52133 Аскарида людська, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | набір | 14 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано антигени Ascaris lumbricoides. . - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 8. | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до Toxocara canis, 96 тестів, стриповий (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 52418 Токсокара собача, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | набір | 14 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано антигени Toxocara canis. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 9. | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл до Giardia lamblia (intestinalis), 96 тестів, стриповий (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 62915 Giardia lamblia загальні антитіла ІВД, комплект, імуноферментний аналіз (ІФA) | набір | 14 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано очищені антигени Giardia lamblia. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 20 мкл. - Готовий до використання розчин кон’югату - буферний розчин моноклональних антитіл до IgG та IgA людини, кон’югованих з пероксидазою хрону 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 10. | ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл до Helicobacter pylori, 96 тестів, стриповий (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 51021Бактерія Гелікобактер пілорі, загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | набір | 10 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано суміш нативних та рекомбінантних антигенів Helicobacter pylori. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 5. Загальний термін придатності ІФА-наборів повинен становити не менше 12 місяців. На момент поставки продукції кінцевий термін їх придатності має бути не менше 90% терміну придатності, вказаного в документах виробника та/або сертифікаті аналізу. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. 7. Специфічність та чутливість ІФА-наборів повинна бути 100%, що підтверджено документально (сертифікат якості/паспорт); 8. Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа від виробника продукції. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність). |
| 11. | ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С (96 визначень) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 48365 Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз | набір | 4 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем повинен базуватися на методі твердофазного непрямого ІФА, час проведення аналізу не більше 2 годин. -У лунках планшета засорбовані рекомбінантні антигени вірусу гепатиту С: core, NS3, NS4 та NS5. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку - 40 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 12. | ІФА-набір для якісного виявлення поверхневого антигена вірусу гепатита В (96 визначень) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 48319 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуногістохімічна реакція з ферментативною міткою | набір | 4 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем повинен базуватися на методі твердофазного одностадійного «сендвіч»-варіанту ІФА, час проведення аналізу не більше 2 годин 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано моноклокнальні антитіла, специфічні до HBsAg. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку - 100 мкл 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 13. | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу ІgМ до вірусу простого герпесу першого та другого типів, 96 тестів, стриповий (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 49546 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін М (IgM) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | набір | 14 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем - «IgМ-захват», твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано моноклональні антитіла, специфічні до імуноглобулінів класу IgM людини. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 14. | ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу першого та другого типів, (96 визначень) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 49541 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін G (IgG) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА), | набір | 12 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем повинен базуватися на методі твердофазного непрямого ІФА, час проведення аналізу не більше 1години 30 хв. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку - 10 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 15. | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу другого типу (96 визначень) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 49595 Вірус простого герпесу 2 (HSV2) імуноглбулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | набір | 14 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени вірусу простого герпесу другого типу. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 16. | ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG до Mycoplasma, 96 тестів, стриповий (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 62995 Мікроплазми хомініс імуноглобулін G (IgG) антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA) | набір | 4 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени Mycoplasma hominis. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 40 мкл. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 17. | ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG до Ureaplasma urealyticum, 96 тестів, стриповий (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 51830 Ureaplasma urealyticum антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | набір | 4 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени Ureaplasma urealyticum. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 20 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 18. | ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgA до Chlamydia trachomatis, 96 тестів, стриповий (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 50773 Бактерія Chlamydia trachomatis антитіла класу імуноглобулін A (IgA) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | набір | 9 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени Chlamydia trachomatis. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 40 мкл. - Розчин кон’югату анти-IgA (готовий до використання). - ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ об‘ємом 13 мл. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 19. | ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG до Chlamydia trachomatis, 96 тестів, стриповий (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 50768 Бактерія Chlamydia trachomatis антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | набір | 9 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени Chlamydia trachomatis. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 40 мкл. 1. ІФА-набори повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. ІФА-набори повинні передбачати можливість проведення досліджень на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні ІФА-набори стрипової комплектації) та з використанням стандартного обладнання для ІФА. 3.Комплект реагентів та витратних матеріалів набору повинен бути в достатній кількості для забезпечення можливості здійснення тестування пострипово. 3.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ (об‘ємом 13 мл для наборів на 96 визначень) стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4.Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів у цій лунці з метою візуалізації аналітичного етапу аналізу. 5. ІФА-набори повинні містити у своєму складі клейку плівку для заклеювання планшета на етапах інкубування та бланк внесення проб. 5. Загальний термін придатності ІФА-наборів повинен становити не менше 12 місяців. На момент поставки продукції кінцевий термін їх придатності має бути не менше 90% терміну придатності, вказаного в документах виробника та/або сертифікаті аналізу. 6. У складі ІФА-набору ІФА-планшет повинен постачатися з силікагелем у вакуумованій упаковці з замком Zip-Lock. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 3 місяці, а усіх інших реагентів набору – протягом загального терміну придатності. 7. Специфічність та чутливість ІФА-наборів повинна бути 100%, що підтверджено документально (сертифікат якості/паспорт); 8. Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа від виробника продукції. Вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність) |
| 20. | Система для попередньої ідентифікації мікроорганізмів, що є збудниками інфекцій сечовидільних шляхів Набір 1*10 пляшок (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 18128 Культивувальна пляшка | набір | 30 | Система, що призначена для попередньої швидкої ідентифікації урогенітальних мікоплазм та супутніх інфекцій. Зчитування результату проводиться візуально та не потребує додаткового обладнання. Основою є поліпропіленова плашка,яка містить 32 лунки з відповідними селективними середовищами: Mycoplasmahominis, Mycoplasmaізз., Ureaplasmaurealyticum, Ureaplasma parvum,Candidaspp.,Gardnerellavaginalis,Trichomonasvaginalis, Neisseriaspp.,Staphylococcusaureus,Streptococcusagalactiae |
| 21 | Діагностикум для виявлення антитіл до блідої спірохети в сироватці та плазмі крові людини ТРНА-тест (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 51819 Набір РПГА | набір | 12 | ПРИНЦИП МЕТОДУ-ТРНА–тесті використовується реакція непрямої гемаглютинації для якісного та напівкількісного виявлення специфічних антитіл до блідої спірохети в сироватці та плазмі крові людини. Використовуються стабілізовані пташині еритроцити, сенсибілізовані розчином з антигеном блідої спірохети, які аглютинують в присутності відповідних антитіл. інтенсивність аглютинації прямо пропорційна кількості антитіл. Набір розрахований на 250 визначень з урахуванням холостих проб при витраті робочого розчину відповідно цієї методики.Склад набору 1. Реагент 1. Тестові клітини. Еритроцити птиці сенсибілізовані антигеном T.pallidum.2. Реагент 2. Контрольні клітини. Еритроцити птиці.3. Реагент 3. Розчинник. Фосфатний буфер, екстракт T. Pallidum (Reiter).4. Реагент 4. Позитивний контроль. Імунна людська сироватка розведена 1:20.5.Негативний контроль Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим при 2-8ºCНабори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25°С. Допускається транспортування при середньодобової температурі 37°С не більше 72 h (год).Гарантійний термін зберігання становить 12 mth (міс) з дня виготовлення набору |

Лот 2 -  реактиви для проведення біохімічних досліджень

| №з/п | Найменування | Код згідно класифікатора НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів" | Технічні характеристики | Кількість | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетонтест №50 (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 54514 Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | м. Київ ООО «Норма» ТУ У 24.4-16292890-009:2011 1.Смужки індикаторні «Ацетонтест» (одноразового використання) призначені для визначення вмісту кетонових тіл у сечі у діапазоні концентрацій від 1,5 до 15 ммоль/дм3 за допомогою кольорової шкали, яка знаходиться на етикетці. 2.Використовують при температурі від+15º до 35ºС на протязі 30 днів з моменту відкриття упаковки. | 7,000 | упак. |
| 2 | рН-тест №50 (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 54522 рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | ТУ У 24.4-16292890-009:2011 1.Смужки індикаторні «рН-тест» (одноразового використання) для визначення рН сечі у діапазоні від 5 до 9 за допомогою кольорової шкали, яка знаходиться на етикетці. 2.Використовують при температурі від +15º до +35ºС на протязі 30 днів з моменту відкриття упаковки. | 7,000 | упак. |
| 3 | Глюкотест №100 (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | ТУ У 24.4-16292890-009:2011 1.Смужки індикаторні «Глюкотест» (одноразового використання) призначені для визначення вмісту глюкози у сечі у діапазоні концентрацій від 0,1 до 2% за допомогою кольорової шкали, яка знаходиться на етикетці. 2.Використовують при температурі від+15º до 35ºС на протязі 30 днів з моменту відкриття упаковки. | 4,000 | упак. |
| 4 | Сульфосаліцилова кислота (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 53601 - Альбумін-глобуліновий коефіцієнт IVD, реагент | Стандарт якості НТД. 1.Масова частина основної речовини, % -99-104. 2.Вільна кислота, % - 5,5. 3.Вологість, % -22. 4.Прозорість – 20% водний розчин прозорий і безколірний. | 0,250 | кг |
| 5 | Натрій лимоннокислий 3- х зам 2-х водний (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 33354 - Добавка для культурного серидовища | Натрій лимоннокислий 3- х заміщенний 2-х водний C6H5O7Na3 · 2H2O 1.Масова частка основної речовини, % 99,0 – 101,0 2.Кислотність або лужність -Відповідає 3.Сульфати (SO4), % ≤ 0,015 4.Важкі метали (Pb), % ≤ 0,001 5.Оксалати, % ≤ 0,03 6.Речовини, здатні до карбонізації-Відповідає 7.Хлориди (Cl), % -≤ 0,005 8.Втрати при висушуванні, % 11,0-13,0 9.Зовнішній вид – білі кристали | 0,500 | кг |
| 6 | Натрій гідроокись дрібногранульований . хч (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 33354 - Добавка для культурного середовища | 1 Масова частка основної речовини, г/кг > 99,0 2.вуглекислий натрій (Na2CO3), г/кг < 4,0 3.Na2SO4, мг/кг< 80,0 4.NaCl, мг/кг< 200,0 5.Залізо (Fe), мг/кг< 10,0 6.Миш’як (As), мг/кг< 2 7.Кадмій (Cd), мг/кг ≤ 1 8.Хром (Cr), мг/кг ≤ 1 9.Сурьма (Sb), мг/кг ≤ 5 10.Ртуть (Hg), ppm < 0,1 11.Свинець (Pb), мг/кг< 0,5 12.Селен (Se), мг/кг ≤ 5 13.Речовини, нерозчинні у воді, ppm Соотв. 14.Органічні домішки, ppm відп. 15.Нікель (Ni), мг/кг ≤ 2 | 0,250 | кг |
| 7 | Калій гідроокис чда (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 33354 - Добавка для культурного середовища | кваліфікація «Ч» або «ЧДА» або «ХЧ» або «ФАРМ» | 0,100 | кг |
| 8 | Гемоглобін 2000мл (Ціанідний) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 32430 Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом | СКЛАД НАБОРУ • Окислювальний реагент - 1 флакон з (50 ( 2) <;; • Калібрувальний розчин геміглобінцiаніду - 1 ампула з (5,0 ( 0,5) мл; (відповідає пробі крові з концентрацією гемоглобіну (150 ( 3) г/л) • Ацетонцiангідрин - 1 ампула з (0,5 ( 0,1) мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 400 визначень гемоглобіну, при витраті робочого розчину - 5 мл на визначення. Діапазон визначаємих концентрацій - від 30 г/л до 200 г/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 2 %. | 4,000 | наб. |
| 9 | Тимолова проба 1000мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 43203-Набір для проведення тимолової проби | Склад набору 1 Концентрований буферний розчин,рН (7,55-7,60) од рН, малеїнова кислота (1,43±0,03) %, спиртово-альдегідна фракція (55±1,1) %, тимол (7,89±0,15) %, тріс-(гідроксіметил)-амінометан (4,05±0,08) % - 1 флакон з (16,0±0,3) мл 2 Концентрований калібрувальний розчин № 1 - 1 флакон з (20,0±0,4) мл сульфат йонів (0,5±0,01) моль/л, стабілізатор 3 Концентрований розчин хлориду барія- 1 ампула з (3,0±0,1) мл хлорид барія (48,0±0,7) ммоль/л | 1,000 | наб. |
| 10 | РФ латекс-тест (200) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 55112 Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації | Вимоги ТУ У 24.4-31557962-001-2002. Фізіко-хімічні показники. 1.Зовнішний вигляд реактивів. 1.1.Р1.Латексна суспензія – білого кольору. 1.2.Р2.Розчинник – рідкий прозорий розчин. 1.3.Р3.Позитивний контроль – рідкий прозорий світло-жовтий розчин. 1.4.Р4.Негативний контроль – рідкий прозорий світло-жовтий розчин. 2. рН реагентів. 2.1.Р2 – 8,2±0,2 3.Показники правильності визначення. 3.1.Р1.Чутливість не менше 12 мг/л. 3.2.Р3.Концентрація СРБ більш 12 мг/л. 3.3.Р4.Концентрація СРБ менш 12 мг/л. 4. Комплектація. 4.1.Р1 – 1фл. х 2мл. 4.2.Р2 – 1фл. х 14мл . 4.3.Р3 – 1фл. х 0,2мл. 4.4.Р4 – 1фл. х 0,2мл. 4.5.Палички для розмішування сироваток – 100шт. 4.6.Тестовий слайд – 1шт. Набір розрахований на 200 визначень з урахуванням холостих проб при витраті робочого розчину відповідно цієї методики | 2,000 | наб. |
| 11 | АСЛО латекс-тест (200) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 63271 Бета-гемолітична числена група стрептокок стрептоліцін O антитіла ІВД, набір, аглютинація | Набір призначений для якісного та напівкількісного визначення анти- стрептолізину О в сироватці крові. Набір повинен бути розрахований на 200 напівмікровизначень | 2,000 | наб. |
| 12 | АсАТ 600мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 38499 Комплект активності аспартатамінотрансферази); Аланінамінотрансфераза (АЛАТ, АЛТ | СКЛАД НАБОРУ 1. Субстратно-буферний розчин АсАТ – 1 флакон з (50 ± 2) мл; - фосфатний буфер (0,100 ± 0,005) моль/л, - L- аспарагінова кислота (0,100 ± 0,005) моль/л, - 2-оксоглутарова кислота (2,0 ± 0,1) ммоль/л 2. Стоп – реагент – 1 флакон з (50 ± 2) мл; 2,4-дінітрофенілгідразин (2,4 ДНФГ) (1,00 ± 0,05) ммоль/л; 3. Калібрувальний розчин – 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл; - піровинограднокислого натрію (2,0 ± 0,1) ммоль/л, (220 ± 11) мкг/мл, (що відповідає 176 мкг/мл піровиноградної кислоти); 4. Гідроокис натрію розчин (4,0 ± 0,2) моль/л чи сухий – 1 флакон з (50 ± 2) мл або з (8,00 ± 0,32) г. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 60 макровизначень або 250 мікровизначень (з урахуванням холостих проб). Лінійність калібрування повинна забезпечуватись в діапазоні від 0,1 мкмоль/(год±мл) до 2,5 мкмоль/(год±мл) (від 0,028 мккат/л до 0,7 мккат/л). Коефіцієнт варіації визначення не більше 6 % | 35,000 | наб. |
| 13 | АлАТ 600мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 52924 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | СКЛАД НАБОРУ 1. Субстратно-буферний розчин АлАТ– 1 флакон з (50 ± 2) мл; - фосфатний буфер (0,100 ± 0,005) моль/л; - D,L-альфа-аланін (0,20 ± 0,01) моль/л; - 2-оксоглутарова кислота (2,0 ± 0,1)ммоль/л. 2. Стоп-реагент– 1 флакон з (50 ± 2) мл; - 2,4-дінітрофенілгідразин (1,00 ± 0,05) ммоль/л 3. Калібрувальний розчин – 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл; - піровинограднокислого натрію (2,0 ± 0,1) ммоль/л, (220 ± 11) мкг/мл, (що відповідає 176 мкг/мл піровиноградної кислоти); 4. Гідроокис натрію розчин (4,0 ± 0,2) моль/л чи сухий – 1 флакон з (50 ± 2) мл або з (8,00 ± 0,32) г. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. Набір розрахований на 60 макровизначень або 250 мікровизначень (з урахуванням холостих проб). 2. Лінійність повинна забезпечуватись в діапазоні від 0,1 мкмоль/(год/мл) до 2,5 80 5 мкмоль/(год/мл) (від 0,028 мккат/л до 0,7 мккат/л). 3. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 6 % | 35,000 | наб. |
| 14 | Калібратор білірубіну 24мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 41830 Загальний білірубін IVD, калібратор | СКЛАД НАБОРУ • Ліофілізований альбумін для приготування 8 мл калібрувального розчину (20 ± 1) г/л або розчину альбуміну (20 ± 1) г/л - 2 флакони; • Ліофілізований білірубін з альбуміном для приготування - 4 мл калібрувального розчину а мкмоль/л або розчин білірубіну а мкмоль/л з альбуміном2 флакони. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на приготування 10 калібрувальних розчинів об'ємом по 2 мл. Діапазон калібрувальних концентрацій від 15 мкмоль/л до 240 мкмоль/л. | 1,000 | фл. |
| 15 | Калібратор гемоглобіну рідкий 3х1,5 "Філісіт" ГК (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 55874 | СКЛАД НАБОРУ 1. Калібратор гемоглобіну-ГН - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл; (з низькою концентрацією гемоглобіну а г/л); 2. Калібратор гемоглобіну-ГС - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл; (з середньою концентрацією гемоглобіну б г/л); 3. Калібратор гемоглобіну-ГВ - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл. (з високою концентрацією гемоглобіну в г/л). а, б та в – концентрації гемоглобіну, які приведені на етикетці | 1,000 | упак. |
| 16 | Контроль НОРМА 1*3мл СПЛ (аналог біоконт С) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал | Склад набору 1. Ліофілізована сироватка, на 3 ml (мл). 2. Інструкція з використання. 3. Атестат. Призначення : Контрольна сироватка призначена для контролю правильності кількісних біохімічних методів визначення субстратів, електролітів, ліпідів, ферментів і білків в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. Зберігання та стабільність. Розчинену сироватку можна зберігати в темному місці в щільно закритому вигляді при температурі15-25°С - не більше 8 h (год); при 2-8°С - не більше 3 d (доб); при -20°С - не більше 1 mth (міс). Білірубін в розчиненому контрольному матеріалі при зберіганні у темряві стабільний при температурі 25°С - 1 h (год); при 4°С - 24 h (год), при -20°С - 2 wk (тижд). Повторне заморожування не допускається. Не використовувати після закінчення терміну придатності 24 mth (міс). | 1,000 | шт. |
| 17 | Сіромукоїди (Турбодиметричний), 150мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 59074-Визначення хромогену ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | СКЛАД НАБОРУ Хлорна кислота (3,6 ± 0,2) моль/л - 1 флакон з (50 ± 2) <;; Фосфорновольфрамова кислота (5,0 ± 0,1)% - 1 флакон з (40 ± 2) мл розчин хлориду барію (48 ± 2) ммоль/л - 1 ампула з (5,0 ± 0,3) <;; Концентрат розчину порівняння 1 - 1 флакон з (11,0 ± 0,5) <;. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 40 визначень з урахуванням холостих та калібрувальних проб. Діапазон помутніння, що визначають - від 0 од. S-H до 15 од. S-H (по Shank і Hoagland). Коефіцієнт варіації визначення - не більше 10 %. | 2,000 | наб. |
| 18 | СРБ латекс-тест (200) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 53707 C-реактивний білок (СРБ) IVD, реагент | Вимоги ТУ У 24.4-31557962-001-2002. Фізіко-хімічні показники. 1.Зовнішний вигляд реактивів. 1.1.Р1.Латексна суспензія – білого кольору. 1.2.Р2.Розчинник – рідкий прозорий розчин. 1.3.Р3.Позитивний контроль – рідкий прозорий світло-жовтий розчин. 1.4.Р4.Негативний контроль – рідкий прозорий світло-жовтий розчин. 2. рН реагентів. 2.1.Р2 – 8,2±0,2 3.Показники правильності визначення. 3.1.Р1.Чутливість не менше 6 мг/л. 3.2.Р3.Концентрація СРБ більш 6 мг/л. 3.3.Р4.Концентрація СРБ менш 6 мг/л. 4. Комплектація. 4.1.Р1 – 1фл. х 2мл. 4.2.Р2 – 1фл. х 14мл . 4.3.Р3 – 1фл. х 0,2мл. 4.4.Р4 – 1фл. х 0,2мл. 4.5.Палички для розмішування сироваток – 100шт. 4.6.Тестовий слайд – 1шт. Набір розрахований на 200 визначень з урахуванням холостих проб при витраті робочого розчину відповідно цієї методики | 3,000 | наб. |
| 19 | Сечовина У (уреазний) 400мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментнийспектрофотометричнийаналіз | ТУ У 24.4-24607793-019-2003 П О К А З Н И К И Я К О С Т І СКЛАД НАБОРУ • Буферний розчин - 2 флакони по (100 ± 2) мл • фосфатний буфер (120 ± 6) ммоль/л; • саліцилати натрію (60 ± 3) ммоль/л; • нітропрусид натрію (5,0 ± 0,2) ммоль/л; • ЕДТО кислота (1,00 ± 0,05) ммоль/л; • Гіпохлоритний реагент - 2 флакони з (100 ± 2) мл • гіпохлорит натрію (10,0 ± 0,5) ммоль/л; • гідроокис натрію (0,40 ± 0,02) моль/л; • Калібрувальний розчин сечовини - 1 флакон з (5,0 ( 0,5) мл • сечовина (10,0 ± 0,5) ммоль/л або (60,0 ± 1,8) мг/100 мл • у перерахуванні на азот сечовини (4,67 ± 0,10) ммоль/л або (28,0 ± 1,4) мг/100 мл; 4. Уреаза концентрат 5 кЕ/мл - 2 пробірки по (0,50 ± 0,05) мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 190 мікровизначень (при витраті розчинів реагентів 2 мл на визначення) або 90 макровизначень (при витраті розчинів реагентів 4 мл на визначення) сечовини, з урахуванням холостих і калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 1 ммоль/л до 35 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. | 3,000 | наб. |
| 20 | Калібратор гемоглобінціаніда 150г/л 5х5 (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 55874 | Калібратор гемоглобінціаніда 150г/л 5х5 | 1,000 | упак. |
| 21 | Масло імерсійне 100мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD | Не містить бульбашок і сторонніх включень, легко видаляється з поверхні препарату, фронтальної лінзи і об'єктива мікроскопа, хімічно інертне, нетоксичне. | 3,000 | фл. |
| 22 | Білокзагальний (біуретовий) 1000мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 61900 Загальнийбілок ІВД, набір, спектрофотометричнийаналіз | Склад набору Ліофілізований альбумін для приготування 5 мл - 1 флакон; Калібрувального розчину (50 ± 2) 3/; 01> 5 <; готового розчину альбуміну (50 ± 2) 3/; Біуретовий реагент (концентрований розчин) - 2 флакони по (100 ± 2) <;. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 250 макро-, 500 напівмікро-, чи 1000 мікровизначень загального білка з урахуванням холостих та калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 5 г/л до 100 г/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. | 2,000 | наб. |
| 23 | Альбумін 1000мл (набір для визначення альбуміну (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 59071 Альбумін ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | Склад набору Реагент на альбумін:- 1 флакон з (50 ± 5) мл Бромкрезоловий зелений - (2,8 ± 0,2) г/л детергент ОС-20 - (15 ± 1) г/л ацетатний буфер рН (4,2 ± 0,2) - (300 ± 10) ммоль/л Ліофілізований альбумін для приготування 2 мл калібрувального розчину (50 ± 2) г/л; або 2 мл готового розчину альбуміну (50 ± 2) г/л 1 флакон АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 250 макро-, 500 напівмікро-, чи 1000 мікровизначень альбуміну з урахуванням холостих та калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 5 г/л до 60 г/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 3 %. | 2,000 | наб. |
| 24 | Білкові фракції 600мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 43264 Набір для визначення білкової фракції | СКЛАД НАБОРУ 1. Основний фосфатний буфер «О» - 3,347 М, рН (6,5 ± 0,1) - 1 флакон з (100 ± 2) мл; 2. Фосфатний буфер №1 - 3,084 М, рН (6,5 ± 0,1) - 1 флакон з (100 ± 2) мл; 3. Фосфатний буфер №2 - 2,496 М, рН (6,5 ± 0,1) - 1 флакон з (100 ± 2) мл; 4. Фосфатний буфер №3 - 2,359 М, рН (6,5 ± 0,1) -1 флакон з (100 ± 2) мл; 5. Фосфатний буфер №4 - 1,959 М, рН (6,5 ± 0,1) - 1 флакон з (100 ± 2) мл; 6. Фосфатний буфер №5 - 1,622 М, рН (6,5 ± 0,1) – 1 флакон з (100 ± 2) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 20 визначень, при витраті фосфатних буферів по 5 мл кожного на визначення. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 10 %. | 1,000 | наб. |
| 25 | Холестерин Ферментативний 200мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад НАБОРУ - Ензимний реагент - 2 флакони по (100 ± 2) мл або 4 флакони по (50 ± 2) мл: - холестеринестераза (150 ± 15) Е/л; - холестериноксидаза (100 ± 10) Е/л; - пероксидаза (5,0 ± 0,5) КЕ/л; - 4-амінофеназон (0,300 ± 0,015) ммоль/л; - фенол (30,0 ± 1,5) ммоль/л; - ТРІС (30,0 ± 1,5) ммоль/л; - стабілізатори, активатори. - Калібрувальний розчин холестерину - 1 ампула або флакон з (1,5 ± 0,1) мл. з концентрацєй (5,17 ± 0,10) ммоль/л АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 200 мікро-, 100 напівмікро- або 50 макровизначень холестерину (з урахуванням холостих та калібрувальних проб). Діапазон визначаючих концентрацій — від 0,5 ммоль/л до 19,4 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення — не більше 5 %. | 5,000 | наб. |
| 26 | Білірубін (Йендрашика) 250мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія | ТУ У 24.4-24607793-019-2003 П О К А З Н И К И Я К О С Т І 1. Зовнішний вигляд компонентів набору. 1.1.Розчин сульфанілової кислоти – безбарвна прозора рідина. 1.2.Кофеїновий реактив (концентрат) – жовта прозора рідина. 1.3.Розчин нітриту натрію – безбарвна прозора рідина. 1. Показники правильності визначення. 2.1.Відхилення тесту на «лінійність» в діапазоні (2 – 140) мг/л (3,4 – 240,0) мкмоль/л, % не більше - 5. 2.2.Коєфіцієнт варіації у контрольному матеріалі, %, не більше – 5. 2.3.Відповідність знайденої концентрації аналітадіапазону величин паспорту (атестату) контрольного матеріалу – в межах діапазону. Проконтрольовано на: - Перевірена дійсність щодо визначення концентрації загального та прямого білірубіну на контрольних зразках. | 35,000 | наб. |
| 27 | Креатинін 300мл (ТХУ) (набір для визначення креатині ну (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 30161 Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну | ТУ У 24.4-24607793-019-2003 П О К А З Н И К И Я К О С Т І СКЛАД НАБОРУ 1. Розчин пікринової кислоти (0,040 ± 0,002) моль/л - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 2. Розчин трихлороцтової кислоти (1,220± 0,061) моль/л - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 3. Гідроокис натрію: розчин 2,3 Н - 1 флакон з (50 ± 2) мл чи сухий або з (4,60 ± 0,23) г; 4. Ліофілізований креатинін для приготування 8 мл - 1 флакон калібрувального розчину (442,5 ± 22,0) мкмоль/л або 8 мл готового розчину креатиніну (442,5 ± 22,0) мкмоль/л. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 100 макро-, 200 напівмікро- чи 400 мікровизначень креатиніну (з урахуванням холостих та калібрувальних проб). Лінійність зберігається до 100 мг/л (885 мкмоль/л) креатиніну в аналізуємому розчині. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 6 %. | 3,000 | наб. |
| 28 | Сечова кислота (набір для визначення концентрації сечової кислоти) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 30183 | СКЛАД НАБОРУ 1. Буферно-хромогенний розчин - 1 флакон з (40 ( 2)мл; - фосфатний буфер (рН 7,4) - (0,05 ± 0,01) моль/л, - 3,5 -діхлоро-2-фенолсульфонат – (4,00 ± 0,05)ммоль/л; стабілізатори, активатори. 2. Розчин ензимів - 1 флакон з (10,0 ( 0,5)мл; - пероксидаза (660 ± 30)МОд/л, - уриказа(60 ±2)МОд/л; - 4-амінофеназон (1,00 ± 0,05) ммоль/л; 3. Калібрувальний розчин сечової кислоти. - 1 мікропробирка з (1,0 ( 0,1)мл; (357 ( 7)мкмоль/л Набір призначений для визначення концентрації сечової кислоти у сироватці крові і сечі людини ензиматичним колориметричним методом в клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях і науково-дослідницькій практиці. Набір розрахований на 12 макро-, 25 напівмікро- чи 50 мікровизначень сечової кислоти (з урахуванням холостих та калібрувальних проб) Діапазон визначаємих концентрацій – від 4 мкмоль/л до 1150 мкмоль/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. | 6,000 | наб. |
| 29 | Калій 100мл (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 30192 Набір реагентів для вимірювання калію | НАБІР ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ КАЛІЮ У СИРОВАТЦІ АБО ПЛАЗМІ КРОВІ ЛЮДИНИ В КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ПРАКТИЦІ. НАБІР РОЗРАХОВАНИЙ НА 100 ВИЗНАЧЕНЬ КАЛІЮ З УРАХУВАННЯМ ХОЛОСТИХ І КАЛІБРУВАЛЬНИХ ПРОБ (З РОЗРАХУНКУ ПО 1 МЛ НА ВИЗНАЧЕННЯ). ДІАПАЗОН ВИЗНАЧАЄМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ - ВІД 1 ММОЛЬ/Л ДО 10 ММОЛЬ/Л. КОЕФІЦІЄНТ ВАРІАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ - НЕ БІЛЬШЕ 7 %. СКЛАД НАБОРУ 1. ОСАДЖУЮЧИЙ РЕАГЕНТ - 1 ФЛАКОН З (100 ± 2) МЛ АБО 2 ФЛАКОНИ ПО (50 ± 2) МЛ; ТЕТРАФЕНІЛБОРАТ НАТРІЮ – (35,00 ± 1,75) ММОЛЬ/Л; НАТРІЙ ЇДКИЙ – (200 ± 10) ММОЛЬ/Л 2. КАЛІБРУВАЛЬНИЙ РОЗЧИН КАЛІЮ - 1 ФЛАКОН З (1,0 ± 0,1) МЛ. З КОНЦЕНТРАЦІЄЮ (5,00 ± 0,25) ММОЛЬ/Л | 1,000 | наб. |
| 30 | Глюкоза-Ф 200мл (глюкозооксидазний) (33696500-0 - Лабораторні реактиви) | 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | ТУ У 24.4-24607793-019-2003 П О К А З Н И К И Я К О С Т І Набір розрахований на 50 макро-, 100 напівмікро- чи 200 мікровизначень (сумарний об'єм робочого розчину 200 мл) з урахуванням холостих та калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 0,056 ммоль/л до 25 ммоль/л або від 10 мг/л до 4500 мг/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. | 6,000 | наб. |

З умовами технічних та якісних вимог до предмету закупівлі ознайомлені, з вимогами погоджуємось

"___" ________________ 20___ року                             ________________________________

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)