## КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

## "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР"

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Уповноваженої особи

назва юридичної особи

29.12.2022 № 119

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю

Реагенти та витратні матеріали для аналізаторів (33690000-3 Лікарські засоби різні

за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник)

відкриті торги з особливостями

м. Київ – 2022

| № | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Багговутівська, 1, м. Київ, 04107 |
| 2.3 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | Шевель Анатолій Миколайович, начальник планово-економічного відділу, вул. Багговутівська,1, м. Київ, 04107, тел. (044) 483-11-23, е-mail: tenderkood@gmail.com |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Реагенти та витратні матеріали для аналізаторів (33690000-3 Лікарські засоби різні за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | закупівля здійснюється без поділу на лоти |
| 4.3 | місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги | вул. Багговутівська,1, м. Київ, 04107 53 найменування перелік та обсяг послуг зазначено в технічному завданні (додаток 3) |
| 4.4 | строки виконання робіт, надання послуг | до 30.12.2023 |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції є гривня; |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів |
| Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність / відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження: інформації та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у Додатку № 1 до тендерної документації; інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до вимог визначених у Додатку № 2 до тендерної документації; інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 3 до тендерної документації; проєкт договору про закупівлю, підготовлений у відповідності з Додатком 4, який повинен бути заповнений зі сторони учасника, включаючи додатки та специфікацію до нього; заповнену тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 5 до цієї тендерної документації; лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних стосовно уповноважених осіб, які підписують тендерну пропозицію та договір (згідно Додатку № 6 до цієї тендерної документації); документ про створення такого об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників); копію, засвідчену учасником, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання документів тендерної пропозиції - протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання пропозиції керівником організації-учасника), доручення (довіреність) керівника учасника (у разі потреби) та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) - у разі підписання документів пропозиції іншою особою; копію свідоцтва платника ПДВ (або копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ); копію свідоцтва про сплату єдиного податку (або копію витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку); копію відомостей (витягу) з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або копію виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; для Учасників – юридичних осіб: копія/оригінал Статуту (положення, іншого установчого документу в залежності від організаційно-правової форми). інших документів та / або інформації визначені тендерною документацією та додатками. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення. Під час подання тендерної пропозиції учасник не може визначити конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. Учасник під час подання тендерної пропозиції має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника. У разі подання у складі тендерної пропозиції електронного(их) документа(ів) учасник має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника на кожен електронний документ. Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710: 1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»; «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»; «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»; «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»; «срток поставки» замість «строк поставки»; «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо; подання документа у форматі «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) та спосіб підтвердження спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі викладена у Додатку № 3. |
| 7 | Інформація про субпідрядника / співвиконавця | Закуповується товар, тому вимоги щодо надання інформації про субпідрядника / співвиконавця не встановлюються. |
| 8 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | Ступень локалізації виробництва | Не застосовується |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 00 год. 00 хв. 08.01.2023 Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. |
| Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | Єдиний критерій оцінки – Ціна – 100%. Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна тендерної пропозиції зазначається без ПДВ. |
| 2 | Інша інформація | У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). На підтвердження інформації зазначено у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У разі ненадання учасником довідки в довільній формі та / або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та / або у випадку якщо учасник процедури закупівлі є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”), замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 7 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною 1 статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону; є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 4 до тендерної документації. |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції без зменшення обсягу переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження інформації в електронну систему закупівель або направлення інформації на електронну адресу: _______ або направлення інформації на поштову адресу замовника, а саме: _______________________________; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 46 Особливостей. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

Додаток № 1 до тендерної документації

Кваліфікаційні критерії

| № | Назва кваліфікаційного критерію | Спосіб підтвердження кваліфікаційного критерію |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій1, 2 | На підтвердження наявності на обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 1. Для підтвердження підстави володіння та / або користування учасник процедури закупівлі має надати документи, що підтверджують право власності або інший документ, який підтверджує право володіння або договори оренди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договори суборенди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договір про надання послуг тощо, які підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій визначені у довідці. Форма 1 Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника Учасник _________ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а саме: № Найменування Кількість Інформація про право володіння або підстава користування або договір про надання послуг Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців. |
| 2 | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід1, 2 | На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 2. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати накази про призначення працівників або трудові книжки або цивільно-правові договори. Форма 2 Довідка про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Учасник _________ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме: № ПІБ Посада Загальний стаж роботи Підстава використання праці Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) 1 | На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 3. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати копію аналогічного договору з усіма додатками до нього та копію документу(ів), що підтверджують його виконання. Форма 3 Довідка про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник _________ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме: № Найменування замовника за договором Номер та дата договору Документ(и), що підтверджують виконання договору |

1 У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

2 Учасник може для підтвердження своєї відповідності таким кваліфікаційним як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців.

Додаток № 2 до тендерної документації

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

| № п/п | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Учасник процедури закупівлі | Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі (пункт 1 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пункт 2 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 3 | службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пункт 3 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пункт 4 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 6 | службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника (пункт 7 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати довідку в довільній формі або гарантійний лист про те, що тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати інформаційний лист наданий міжрегіональним управліннями Міністерства юстиції України або Міністерством юстиції України про те, що переможець процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) (пункт 9 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в який містить інформацію про те, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація про переможця, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пункт 10 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції (лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)) | Переможець надає антикорупційну програму та документ про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)) Дану інформацію / документи не надають міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також інші державні органи та органи місцевого самоврядування, державні цільові фонди |
| 11 | учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» (пункт 11 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пункт 12 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 13 | учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника (пункт 13 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 44 Особливостей | Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 44 Особливостей |
| 14 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків (частина 2 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Якщо під час подання тендерної пропозиції учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі учасник має надати: довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору; або учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору або Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

ВАЖЛИВО! Фізична особа-підприємець, яка на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це службова (посадова) особа. Фізична особа-підприємець, яка НЕ наймає працівників на умовах трудового договору для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це фізична особа (відповідно до листа Міністерства юстиції України від 03.11.2006 № 22-48-548).

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини 3 статті 16 Закону, учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі з підтвердження відсутності підстав передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 (якщо вартість закупівлі дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)) та 12 частини 1 статті 17 Закону, так як на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель є обмеженим (вимога встановлена відповідно до пункту 44 Особливостей.

Додаток № 3 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Реагенти та витратні матеріали для аналізаторів (33690000-3 Лікарські засоби різні

за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник)

|  | № | Товар | Кіл-сть | Од. | Медико-технічні вимоги | код НК 024:2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматичний гематологічний аналізатор серії XN, XN-1500; Автоматичний гематологічний аналізатор серія XN-L XN-530 |
|  | 1 | Реагент CELLPACK® DCL, 20 L (л) / CELLPACK® DCL, 20L | 93 | паков | Реагент - розчинник цільної крові для вимірювання числа і розмірів RBC і тромбоцитів методом гідродинамічного фокусування (детектування при постійному струмі). При додаванні зазначеного гемолітичного реагенту його також можна використовувати для аналізу концентрації гемоглобіну. Також може застосовуватися в якості проточної рідини для детектора FCM (проточної цитометрії) Склад: Хлорид натрію 0,7% Тріс-буфер 0,2% EDTA-2K 0,02% Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 2 | Реагент SULFOLYSER®, 5 L (л) / SULFOLYSER®, 5L | 6 | паков | Реагент для автоматичного визначення концентрації гемоглобіну в крові за допомогою автоматичних гематологічних аналізаторів Sysmex XNL-серії. Склад: Лаурилсульфат натрію 1,7 g/L Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 3 | Реагент Lysercell® WNR®, 5 L (л) / Lysercell® WNR®, 5L | 11 | паков | Реагент повинен використовуватися разом з реагентом Fluorocel WNR і бути преднознаен для підрахунку лейкоцитів, підрахунку базофілів, визначення відносної кількості базофілів, підрахунку нормобластов і визначення відносної кількості нормобластов на автоматичному гематологічному аналізаторі XN-1500 (Sysmex, Японія) склад: -Органічна четвертичная солі амонію, 0,20% - Неіоногенні ПАР, 0,10% Термін придатності на борту не менше 60 діб Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 4 | Реагент Fluorocell™ WNR, 82 mL (мл) х 2 / Fluorocell™ WNR, 82mL х 2 | 4 | паков | Реагент повинен бути призначений для фарбування ядерних клітин в розбавлених зразках крові при підрахунку числа лейкоцитів, числа ядерних еритроцитів і числа базофілів на автоматичному гематологічному аналізаторі XN (Sysmex, Японія). склад: - Поліметиновий барвник, 0,005% - Етиленгліколь, 99,9% Термін придатності на борту не менше 90 діб Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 5 | Реагент Lysercell™ WDF, 2 L (л) / Lysercell™ WDF, 2L | 36 | паков | Реагент використовується в поєднанні з Fluorocell WDF. Шляхом гемолізу еритроцитів реагентом Lysercell WDF і фарбування компонентів лейкоцитів за допомогою Fluorocell WDF аналізуються число і співвідношення нейтрофілів, лімфоцитів, моноцитів і еозинофілів. Склад: Катіонне ПАВ 0,07% Неіонне ПАВ 0,17% Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 6 | Реагент Fluorocell™ WDF, 42 mL (мл) х 2 / Fluorocell™ WDF, 42mL х 2 | 9 | паков | Призначений для мічення лейкоцитів у розбавлених зразках крові при диференціальному підрахунку WBC за допомогою автоматичних гематологічних аналізаторів Sysmex XN-серії. Склад: Поліметиновий барвник 0,002% Метанол 3,0% Етіленгліколь 96,9% Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 7 | Реагент Lysercell™ WPC, 1.5 L (л) х 2 / Lysercell™ WPC, 1.5L х 2 | 2 | паков | Реагент використовується в поєднанні з реагентом Fluorocell WPC повинен бути призначений для гемолізу еритроцитів, і визначення присутності аномальних або незрілих клітин на автоматичному гематологічному аналізаторі Sysmex Склад: Аніонне ПАР, 0,03% Неіоногенні ПАР, 0,12% Термін придатності на борту не менше 90 діб Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 8 | Реагент Fluorocell™ WPC, 12 mL (мл) х 2 / Fluorocell™ WPC, 12mL х 2 | 2 | паков | Реагент повинен бути призначається для фарбування лейкоцитів в розбавлених зразках крові при підрахунку різних видів незрілих клітин за допомогою автоматичних гематологічних аналізаторів Sysmex. склад: поліметиновий барвник, 0,004% Етанол, 15,1% етиленгліколь, 84,8% Термін придатності на борту не менше 90 діб.Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 9 | Реагент CELLPACK® DFL, 1.5 L (л) х 2 / CELLPACK® DFL, 1.5L х 2 | 6 | паков | Реагент для розведення зразків для подальшого аналізу числа еритроцитів, числа ретикулоцитів, співвідношення ретикулоцитів, тромбоцитів, співвідношення елементів з низькою інтенсивністю флуоресценції, співвідношення елементів із середньою інтенсивністю флуоресценції, співвідношення елементів з високою інтенсивністю флуоресценції і число елементів у фракції незрілих ретикулоцитів на аналізаторах серїї ХN Sysmex. Повинен бути призначений для аналізу ретикулоцитів методом проточної цитометрії при спільному застосуванні з реагентом Fluorocell RET Склад: Тріс-буфер 0,17% Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 10 | Реагент Fluorocell™ RET, 12 mL (мл) х 2 / Fluorocell™ RET, 12mL х 2 | 3 | паков | Призначений для фарбування ретикулоцитів в зразках крові при підрахунку числа і процентного вмісту ретикулоцитів, а також підрахунку числа тромбоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі Sysmex. Склад: Поліметиновий барвник, 0,03% Метанол, 7,9% етиленгліколь, 92,0% Термін придатності на 1 ємності борту аналізатора не менше 90 діб Фасовка набору повинна включати 2 ємності об'ємом не менше 12 мл кожна. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованих реагентів на даній моделі аналізатора разом з офіційною друкованою інструкцію до реагентів де зазначено, що вони сумісні з даними приладами. | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 11 | Реагент Fluorocell™ PLT, 12 mL (мл) x 2 / Fluorocell™ PLT, 12mL x 2 | 2 | паков | Призначений для фарбування тромбоцітів в зразках крові при підрахунку числа і процентного вмісту тромбоцітів, на автоматичному гематологічному аналізаторі Sysmex. Склад: Оксазін 0,003% Етиленгліколь 99,9% Термін придатності на 1 ємності борту аналізатора не менше 90 діб Фасовка набору повинна включати 2 ємності об'ємом не менше 12 мл кожна. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 12 | Реагент CELLCLEAN®, 50 ml (мл) / CELLCLEAN®, 50ml | 33 | паков | Являє собою сильно лужний детергент, призначений для видалення лізуючих реагентів, клітинних відкладень і білків крові, що залишилися в гідравлічних лініях автоматичних гематологічних аналізаторів Sysmex. Склад: Гіпохлорит натрію (ефективна концентрація хлору 5,0%) Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 59058 - Миючий / очищуючий розчин IVD, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |
|  | 13 | Контроль ІКСЕН ЧЕК L1, 3 mL (мл) /XN CHECK™ L1, 3 mL | 3 | флак | Контроль призначений для використання в якості контролю при проведенні повного аналізу крові (CBC), числа лейкоцитів з лейкоцитарною формулою і параметрів ретикулоцитів на приладах Sysmex XN-L series.. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
|  | 14 | Контроль ІКСЕН ЧЕК L2, 3 mL (мл) /XN CHECK™ L2, 3 mL | 6 | флак | Контроль призначений для використання в якості контролю при проведенні повного аналізу крові (CBC), числа лейкоцитів з лейкоцитарною формулою і параметрів ретикулоцитів на приладах Sysmex XN-L series.. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
|  | 15 | Контроль ІКСЕН ЧЕК L3, 3 mL (мл) /XN CHECK™ L3, 3 mL | 3 | флак | Контроль призначений для використання в якості контролю при проведенні повного аналізу крові (CBC), числа лейкоцитів з лейкоцитарною формулою і параметрів ретикулоцитів на приладах Sysmex XN-L series. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
|  | 16 | Контроль ІКСЕН ЧЕК BF (L1 3x3 mL (мл), L2 3x3 mL (мл) / XN CHECK™ BF (L1 3x3.0mL, L2 3x3.0mL) | 1 | набір | Повинен бути призначений для використання в якості контролю при вимірюванні таких параметрів, як загальне число ядерні клітин (TNC), лейкоцитів з їх диференціацією, еритроцитів на приладах Sysmex серій XN і XN-L в режимі дослідження біологічних рідин організму. Контроль повинен містити стабілізовані еритроцити людини і лейкоцити в середовищі з консервантом. Термін стабільності пропонованого контролю після відкриття не менше 30 днів в умовах холодильника. Набір повинен містити мінімум 2 рівня контролю (нормальний і високий), по три флакона кожного рівня з об'ємом одного флакона не менше 2-х мл Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
|  | 17 | Розчин очищення SP для автоматичних систем SP / CLEANING SOLUTION FOR SP AUTOMATED SYSTEMS | 20 | паков | Повинен бути призначений для роботи на автоматичній станції забарвлення мазків виробника Sysmex Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 59058 - Миючий / очищуючий розчин IVD, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |
|  | 18 | Розчин МЕЙ ГРЮНВАЛЬД для забарвлення медулярних клітин та мазків крові для автоматичних систем SP / MAY GRÜNWALD SOLUTION FOR SP SYSTEMS | 8 | паков | Повинен бути призначений для забарвлення мазків периферичної крові і клітин кісткового мозку за методом Папенгейма на автоматичній станції фарбування мазків SP-50 (Sysmex) Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 19 | Розчин ГІМЗА для забарвлення медулярних клітин та мазків крові для автоматичних систем SP / GIEMSA SOLUTION FOR SP SYSTEMS | 6 | паков | Повинен бути призначений для забарвлення мазків периферичної крові і клітин кісткового мозку за методом Папенгейма і Райта на автоматичній станції фарбування мазків SP-50 (Sysmex) Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 20 | Розчин буферний PH = 7.0 для автоматичних систем SP / PH = 7.0 BUFFER SOLUTION FOR SP AUTOMATED SYSTEMS | 40 | паков | Повинен бути призначений для розведення реагенту May-Grünwald і Giemsa для виконання забарвлення мазків периферичної крові і клітин кісткового мозку за методом Папенгейма і Райта на автоматичній станції фарбування мазків Sysmex Склад: Фосфатний буфер 5,0% 1,2-бензізотіазол-3 (2H) - 0,03% Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційноuj представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 21 | Розчин для промивання SP-RINSE (СП-РІНЗ), 10 L (л) / SP-RINSE | 27 | паков | Повинен бути призначений для видалення залишків барвників з забарвлених предметних скелець автоматичної гематологічної станції для приготування і забарвлення мазків крові. Об’єм не менш ніж 10 л в упаковці Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 22 | Скло для приготування мазків SP-Slides (30x50слайдів) / SP-SLIDES | 6 | паков | Повинно бути призначене для використання на автоматичної гематологічної станції для приготування і забарвлення мазків крові серії SP. Розмір: від 24,70 до 26,30 мм x від 74,70 до 76,30 мм, товщина: 0,9–1,2 мм, матовий кінець: 15–20 мм. Край скелець повинен бути обрізаним і заокругленим. Упаковка повинна містити не менше ніж 1500 скелець. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 57925-Предметне скло/ слайд для мікроскопії ІВД |
|  | 23 | Реагент Fluorocell™ WDF, 22 mL (мл) х 2 / Fluorocell™ WDF, 22mL х 2 | 2 | паков | Призначений для мічення лейкоцитів у розбавлених зразках крові при диференціальному підрахунку WBC за допомогою автоматичних гематологічних аналізаторів Sysmex. Склад: Поліметиновий барвник 0,002% Метанол 3,0% Етіленгліколь 96,9% Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
|  | 24 | Контроль ІКСЕН-Л ЧЕК L2, 3 мл (mL) / XN-L CHECK™ L2, 3 mL | 12 | флак | Контроль призначений для використання в якості контролю при проведенні повного аналізу крові (CBC), числа лейкоцитів з лейкоцитарною формулою і параметрів ретикулоцитів на приладах Sysmex Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
|  | Повністю автоматизований аналізатор хімічного складу сечі UC-3500 |
|  | 25 | Реагент MEDITAPE® UC-9A / MEDITAPE® UC-9A | 3 | паков | Тест-смужки з реагентними зонами для аналізу сечі, які використовуються для визначення різних діагностичних показників в сечі людини. Тест-смужки MEDITAPE UC-9A використовуються тільки з аналізатором сечі фірми Sysmex: UC-3500. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
|  | 26 | Реагент UC-CONTROL™ / UC-CONTROL™ | 2 | паков | Контрольний матеріал, який використовується для контролю якості роботи повністю автоматизованого хімічного аналізатора сечі UC-3500. Рівень – низький (L) та високий (H). UC-CONTROL містить інгредієнти, що відповідають параметрам аналізу. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 30219 - Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал |
|  | 27 | Калібратор SG Calibrator / SG Calibrator | 2 | паков | Розчин, який використовуватися для калібрування рефрактометра для аналізу питомої ваги сечі в повністю автоматичному хімічному аналізаторі сечі UC-3500. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 30219 - Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал |
|  | 28 | Реагент CELLCLEAN® U / CELLCLEAN® U | 4 | паков | Промивний розчин. Продукт CELLCLEAN U є сильним лужним миючим засобом, який повинен використовуватися в якості розчину для очищення компонентів гідравлічних систем від частинок сечі повністю автоматичного аналізатора UC-3500 Sysmex. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / напівавтоматізіванних систем |
|  | 29 | Реагент MEDITAPE® UC-11A / MEDITAPE® UC-11A | 1 | паков | Тест-смужки з реагентними зонами для аналізу сечі, які використовуються для визначення різних діагностичних показників в сечі людини. Тест-смужки MEDITAPE UC-11A використовуються тільки з аналізатором сечі фірми Sysmex: UC-3500. Підтвердженням відповідності до технічних вимог повинно бути посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації до приладу, або лист від виробника приладу «SYSMEX» Японія про можливість використання запропонованого матеріалу на аналізаторі SYSMEX разом з офіційною друкованою інструкцію або лист від офіційно представника на території України про пожливість застосування реагенту на аналізаторах виробництва SYSMEX | 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
|  | Автоматичний аналізатор коагуляції крові CA-660 |
|  | 30 | Реагент для визначення АЧТЧ Dade® Actin® Activated Cephaloplastin Reagent /Dade Actin Activated Cephaloplastin Reagent | 1 | паков | Цей реагент повинен бути призначений для використання на аналізаторі виробництва Sysmex для визначення АЧТЧ. Реагент повинен містити кефалін (екстракт із зневодненого мозку кролика) в 1,0 x 10-4 M елаговій кислоті з додаванням буферу. Упаковка реагенту повинна включати в себе не менше 10 флаконів, кожен з яких повинен містити не менше 10 мл кефаліну готового до застосування. Стабільність кефаліну після відкриття флакона повинна бути не менше 7 днів в умовах холодильника (2-15 С) | 55981-Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку |
|  | 31 | Реагент для аналізів на коагуляцію Calcium Chloride Solution/Calcium Chloride Solution | 1 | паков | Цей реагент повинен бути призначений для використання на аналізаторі виробництва Sysmex для визначення АЧТЧ разом з реагентом Actin Activated Cephaloplastin Reagent. Реагент повинен містити розчин CaCl2 з концентрацією 0,025 моль/л Упаковка реагенту повинна включати в себе не менше 10 флаконів, кожен з яких повинен містити не менше 15 мл розчина CaCl2. Стабільність після відкриття упаковки не менш ніж 8 тижнів при температурі від 2 до 25°C | 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD |
|  | 32 | Реагент для кількісного визначення фібриногену Dade® Thrombin Reagent / Dade Thrombin Reagent | 2 | паков | Цей реагент повинен бути призначений для використання на аналізаторі виробництва Sysmex для кількісного визначення фібриногену в плазмі методом Клауса. Реагент повинен містити 100 МО/мл бичачого тромбіну. Упаковка реагенту повинна включати в себе не менше 10 флаконів, кожен з яких повинен містити не менше 5 мл бичачого тромбіну у вигляді ліофілізату. Стабільність бичачого тромбіну після відкриття флакона повинна бути не менше 5 днів в умовах холодильника (2-8 С) | 55997-Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку |
|  | 33 | Реагент для визначення протромбінового часу Dede Innovin | 3 | паков | Цей реагент повинен бути призначений для використання на аналізаторі виробництва Sysmex для визначення протромбінового часу (ПЧ) за Квіком. Реагент повинен містити рекомбінантний тканинний фактор людини та синтетичні фосфоліпіди, іони кальцію, сполуки, що нейтралізують гепарин. Упаковка реагенту повинна включати в себе не менше 10 флаконів, кожен з яких повинен містити не менше 10 мл тромбопластин-кальцієвої суміші у вигляді ліофілізату. Стабільність тромбопластин-кальцієвої суміші після відкриття повинна бути не менше 10 днів в умовах холодильника (2-8 С) | 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку |
|  | 34 | Реагент для визначення тромбінового часу Test Thrombin Reagent /Test Thrombin Reagent | 3 | паков | Цей реагент повинен бути призначений для використання на аналізаторі i виробництва Sysmex для визначення ТЧ. Реагент повинен містити 1,5 МО/мл бичачого тромбіну. Упаковка реагенту повинна включати в себе не менше 10 флаконів, кожен з яких повинен містити не менше 5 мл бичачого тромбіну у вигляді ліофілізату і буферного розчину ГЕПЕС (4-(2-гідроксиетил) піперазин-1-етансульфонова кислота) (25 ммоль/л), pH 7,4 1 флакон об'ємом не менше 50 мл. Стабільність бичачого тромбіну після відкриття флакона повинна бути не менше 7 днів при 2-8 С або 4 тижнів при ≤ −20°C | 55988-Тромбіновий час IVD, реагент |
|  | 35 | Буфер для розведення Dade® Owren's Veronal Buffer / Dade Owren's Veronal Buffer | 2 | паков | Цей реагент повинен бути призначений для використання на аналізаторі виробництва Sysmex для кількісного визначення фібриногену в плазмі методам Клауса разом з реагентом Dade Thrombin Reagent. Реагент повинен містити: 2,84 × 10-2 M натрію барбітал у 1,25 × 10-1 M натрію хлориді; pH 7,35 ±0,1. Упаковка реагенту повинна включати в себе не менше 10 флаконів, кожен з яких повинен містити не менше 15 мл Вероналового буфера Оурена. Стабільність після відкриття упаковки не менш ніж 8 тижнів в умовах холодильника (2 до 8С) | 58237- Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
|  | 36 | Набір калібраторів для визначення ПЧ PT-Multi Calibrator / PT- Multi Calibrator | 2 | паков | Набір калібраторів повинен бути призначений для безпосереднього калібрування показника протромбінового часу (ПЧ) у вигляді МНВ і % від норми, та для визначення внутрішньолабораторного значення міжнародного індексу чутливості тромбопластину на аналізаторі серії CS-2000i виробництва Sysmex. Набір повинен включати в себе не менше 6 калібрувальних зразків плазми (6 рівнів) для калібрування ПЧ. Калібрувальні зразки містять плазму крові людини, стабілізовану буфером у вигляді ліофілізату. Комплект універсального набору калібраторів для визначення ПЧ не повинен містити консервантів. Калібратори повинні бути призначені для використання з набором Innovin | 55984-Протромбіновий час (ПВ) IVD, калібратор |
|  | 37 | Калібратор для тестів на коагуляцію та фібриноліз Standard Human Plasma / Standard Human Plasma | 1 | паков | Стандарт плазми крові людини повинен бути призначений для для калібрування перелічених таких показників: Протромбіновий час (ПЧ), Фібриноген (метод Клауса), Фактори згортання крові II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII та фактор фон Віллебранда, Інгібітори: антитромбін III, протеїн C, протеїн S, α2-антиплазмін, C1-інгібітор, Плазміноген на аналізаторівиробництва Sysmex. Упаковка реагенту повинна включати в себе не менше 10 флаконів сткандарт-плазми, кожен з яких повинен містити не менше 1 мл | 55999-Фібриноген (фактор I) IVD, калібратор |
|  | 38 | Контроль у нормальному діапазоні Control Plasma N / Control Plasma N | 8 | паков | Контрольна плазма повинна бути призначена для виконання внутрішньолабораторного контролю якості для визначення протромбінового часу за допомогою реагенту Thromborel® S на аналізаторах серії СS виробництва Sysmex. Контрольна плазма повинна мати цільові значення ПТВ для реагенту Thromborel® S для аналізаторів серії СS виробництва Sysmex. | 55985 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал |
|  | 39 | Контроль у діапазоні патологічних значень Control Plasma P /Control Plasma P | 8 | паков | Контрольна плазма повинна бути призначена для виконання внутрішньолабораторного контролю якості визначення протромбінового часу за допомогою реагенту Thromborel® S на аналізаторах виробництва Sysmex. Патологічний рівень. Контрольна плазма повинна мати цільові значення ПТВ для реагента Thromborel® S для аналізаторів виробництва Sysmex. | 55985 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал |
|  | 40 | Реагент СіЕй КЛІН I, 50 mL (мл) / CA CLEAN® I, 50 mL | 16 | паков | Реагент повинен бути призначений для промивання системи дозування аналізатора серії CS-2000i виробництва Sysmex, що зазначено в інструкції з експлуатації аналізаторах виробництва Sysmex. Склад: гіпохлорид натрію 1,0% (доступная концентрація хлору) | 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |
|  | 41 | Реагент СіЕй КЛІН II, 500 mL (мл) / CA CLEAN® II (GSZ-500A) 500 mL | 4 | паков | Реагент повинен бути призначений для промивання системи дозування аналізатора i виробництва Sysmex, що зазначено в інструкції з експлуатації аналізаторх виробництва Sysmex. Склад: Соляна кислота 0,16%, неіоногенна поверхнево-активна речовина 0,50% | 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |
|  | 42 | Пробірки реакційні SU-40 (3000 шт.) / Reaction Tube SU-40 (3000 pcs) | 3 | паков | Реакційні пробірки, пластикові, з плоским дном, на 1 мл, сумісні з наявними у Замовника коагулометри «SYSMEX » Пропоновані кювети повинні рекомендуватися до використання виробником аналізатора SYSMEX про що повинно бути зазначено в інструкціями до аналізатору. Одна упаковка повинна містити не менше 3000 кювет | 61032 - Кювети для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання |
|  | 43 | Конічна чаша для зразка 4mL (мл) (100 шт) /CONICAL CUP 4ML (100 Pcs) | 4 | паков | Чашка зразка конічна, об'ємом 4 мл. Запропоновані чашки для зразка повинні рекомендуватися до використання виробником аналізатора «SYSMEX про що повинно бути зазначено в інструкції до аналізатору | 61032 - Кювети для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання |
|  | Аналізатор ШОЕ Test 1 THL |
|  | 44 | Латексні контролі (6 тестів) /Latex Controls (6 Tests) | 4 | паков | Набір латексних контролів має бути призначеним для проведення контролю точності аналізу для визначення ШОЕ аналізаторі Test-1 PN компанії ALIFAX. Набір має містити суспензії синтетичного латексу при різних концентраціях. Стабільність після першого відкриття контролю має бути не менше ніж 6 тижнів при температурі 4 + 8 ° C .. | 55972 - Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD, контрольний матеріал |
|  | 45 | Латексні калібратори / Latex Calibrator | 1 | паков | Набір латексних калібраторів - це набір для проведення калібрування для визначенню ШОЕ на аналізаторі Test-1 компанії ALIFAX. Калібратор має бути готовим до використання. Стабільність після першого відкриття калібратора має бути не менше ніж 6 тижнів при температурі 4 + 8 ° C | 55971 - Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD, калібратор |
|  | 46 | Універсальна картка на 10.000 тестів ШОЕ / Universal Card for 10.000 ESR tests | 3 | шт | Картка з вбудованою мікросхемою дозволяє виконати 10000 тестів на визначення ШОЕ на аналізаторі Test-1 компанії ALIFAX. | 55970 — Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD, набір |
|  | Імунологічний аналізатор i-CHROMA II |
|  | 47 | Набір для визначення айхрома (ichroma) Альфа-фетопротеїн (25 тестів) / ichroma™ AFP | 10 | паков | Набір ichroma Альфа-фетопротеїн для кількісного визначення альфа-фетопротеїну в людській цільній крові/сироватці/плазмі. Набір має бути розрахований мінімум на 25 аналізів для визначення рівняальфа-фетопротеїну на аналізаторі iChroma II (Boditech Med Inc). Діпазон вимірювання альфа-фетопротеїну за допомогою приладу iChroma II (Boditech Med Inc ) має бути в межах 5-350 ng/mL (нг/мл). | 54060 Альфа-фетопротеїн (АФП) IVD, набір, флюоресцентний імунологічний аналіз |
|  | 48 | Набір для визначення айхрома (ichroma) Д-Дімер (25 тестів) /ichroma™ D-Dimer | 6 | паков | Набір ichroma D-Dimer для кількісного визначення Д-Дімер в людській сироватці чи плазмі на аналізаторі iChroma II (Boditech Med Inc). Набір має бути розрахований мінімум на 25 аналізів для визначення рівня феритину на аналізаторі iChroma II (Boditech Med Inc). Діпазон вимірювання Д-Димеру за допомогою приладу iChroma II (Boditech Med Inc ) має бути в межах 50-10 000 нг/мл. | 30576 Набір реагентів для визначення D-димерів |
|  | 49 | Набір для визначення айхрома (ichroma) Мікроальбумін (25 тестів) / ichroma™ Microalbumin | 20 | паков | Набір ichroma Мыкроальбумін для кількісного визначення мікроальбуміну в людській сечі. Набір має бути розрахований мінімум на 25 аналізів для визначення рівня мікроальбуміну на аналізаторі iChroma II (Boditech Med Inc). Діпазон вимірювання мікроальбуміну за допомогою приладу iChroma II (Boditech Med Inc ) має бути в межах 2 – 300 mg/L (мг/л). . | 60471 Мікроальбумін (MAU) IVD, комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз |
|  | 50 | Набір для визначення айхрома (ichroma) Прокальцитонін Плюс (25 тестів)/ ichroma™ PCT Plus | 20 | паков | Набір ichroma Прокальцитонін Плюс для кількісного визначення Прокальцитоніну в цільній крові, сироватці чи плазмі людини. Набір має бути розрахований мінімум на 25 аналізів для визначення рівня Прокальцитоніну на аналізаторі iChroma II (Boditech Med Inc). Діпазон вимірювання Прокальцитоніну за допомогою приладу iChroma II (Boditech Med Inc ) має бути в межах 0,02-50 нг/мл. | 54313 Прокальцитонін IVD, набір, імунофлюоресцентнний аналіз |
|  | 51 | Набір для визначення айхрома (ichroma) РЕА (25 тестів) / ichroma™ CEA | 20 | паков | Набір ichroma РЕА для кількісного визначення раково-ембріонального антигену в сироватці/плазмі людини. Набір має бути розрахований мінімум на 25 аналізів для визначення рівня раково-ембріонального антигену на аналізаторі iChroma II (Boditech Med Inc). Діпазон вимірювання мікроальбуміну за допомогою приладу iChroma II (Boditech Med Inc ) має бути в межах 1-500 ng/mL (нг/мл). | 54616 Раково-ембріональний антиген IVD, набір, імунофлюоресцентний аналіз |
|  | 52 | Набір для визначення айхрома (ichroma) Тропонін I (25 тестів) / i-CHROMA Tn-l | 3 | паков | Набір ichroma Тропонін І Плюс для кількісного визначення серцевого тропоніну-I (Tn-I) у цільній / сироватці / плазмі крові людини. Набір має бути розрахований мінімум на 25 аналізів для визначення рівня Тропоніну І на аналізаторі iChroma II (Boditech Med Inc). Діпазон вимірювання Тропоніну І за допомогою приладу iChroma II (Boditech Med Inc ) має бути в межах 0,01‐15,00 ng/mL (нг/мл). | 30266 Тропонін І Плюс (Tn-I Plus) IVD, комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз |
|  | 53 | Набір для визначення айхрома (ichroma) Феритин (25 тестів) /ichroma™ Ferritin | 10 | паков | Набір ichroma Ferritin призначений для кількісного визначення феритину в сироватці чи плазмі людини на аналізаторі iChroma II (Boditech Med Inc). Набір має бути розрахований мінімум на 25 аналізів для визначення рівня феритину на аналізаторі iChroma II (Boditech Med Inc). Діпазон вимірювання феритину за допомогою приладу iChroma II (Boditech Med Inc ) має бути в межах 10 - 1000 нг/мл. | 30377 Набір реагентів для вимірювання феритину |

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним кваліфікаційним критеріям:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявності медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, або підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення, або Державна служба України з лікарських засобів, або

в) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території У країни та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати  такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності. Для підтвердження зазначеного Учасником торгів у складі пропозиції конкурсних торгів необхідно подати завірену копію митної декларації або документу підтверджуючого дату виготовлення запропонованого товару, або ін. документ, що підтверджує, що запропонований ним товар ввезений на митну територію України (вироблений на території України) до закінчення терміну дії Свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу.

*  - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013  № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

*** -Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

3. Термін придатності товару, що поставляється не може бути меншим 75% від загального терміну придатності, визначеного для даного товару на момент поставки.

4. У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам, тендерна пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даної тендерної документації є товар, якість, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі.

Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. (У разі надання еквіваленту товару, учасник надає документи, які підтверджують повну відповідність товару, а саме: детальне обґрунтування співвідношення складу активних діючих речовин запропонованого товару, копії сертифікату якості (паспорта), копії інструкцій на запропоновані еквіваленти. У разі відсутності таких підтверджуючих документів, запропонований як еквівалент, товар оцінюватись не буде).

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

.

Додаток № 4 до тендерної документації

ДОГОВІР  №

про закупівлю товарів

м. Київ         	          	                            		                             «   »                      2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київський обласний онкологічний диспансер», в особі генерального директора Арешкович Алли Олександрівни, що діє на підставі Статуту, далі — «Замовник», з однієї сторони, та

___________________________________________, в особі __________________________________, що діє на підставі Статуту, далі — «Постачальник», з іншої сторони, разом надалі «Сторони», відповідно до Постанови № 1178 від 12 жовтня 2022 р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей договір про наступне:

- Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Замовника  Реагенти та витратні матеріали для аналізаторів (33690000-3 Лікарські засоби різні за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник) (далі – Товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток 1 до Договору), а Замовник зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

1.2. Обсяг закупівлі Товару, що є предметом Договору,  може бути зменшений залежно від реальної потреби Замовника.

- Якість Товару

2.1. Якість Товару, що поставляється повинна відповідати стандартам, вимогам нормативно-технічної документації, якими встановлені вимоги щодо якості такого Товару.

2.2. Постачальник повинен засвідчити якість Товару, що постачається, належним чином оформленими документами, які надаються разом з Товаром.

2.3. Постачальник гарантує якість Товару, що постачається Замовнику за цим Договором. Гарантія якості діє протягом усього терміну його придатності, встановленого виробником Товару та вказаного на упаковці за умови обов’язкового дотримання Замовником умов зберігання.

2.4. Термін придатності Товару повинен становити не менше 75 % від загального терміну придатності на  дату поставки на склад Замовника.

2.5. Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору.

2.6. У разі поставки Товару неналежної якості або виявленні недоліків (дефектів, невідповідність), в тому числі, товарного вигляду поставленого Товару, Постачальник зобов’язується за власний рахунок  замінити Товар неналежної якості протягом 3 (трьох) календарних днів з дати отримання претензії (рекламації) від Замовника. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості, несе Постачальник. У разі заміни Товару гарантійний строк обчислюється заново від дня його заміни.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору встановлюється в національній валюті України – гривні.

3.2. Ціна Договору становить ______________________________________________

3.3. Ціна за одиницю Товару за цим Договором  визначається  у Специфікації (Додаток 1 до Договору).

3.4. Ціна цього Договору включає: ціну Товару, всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, витрати, пов’язані з передпродажною підготовкою та реалізацією Товару Замовнику, всі витрати Постачальника, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку Товару до місця поставки, визначеного цим Договором, здійснення вантажно-розвантажувальних послуг при поставці Товару.

3.5. ПДВ нараховується згідно діючого законодавства України.

3.6. Ціна Договору може бути зменшеною за взаємною згодою Сторін.

4. Порядок здійснення оплати

4.1.Розрахунок здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

4.2. Розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки  партії Товару належної якості на адресу Замовника на підставі наданих Постачальником оригіналу видаткової накладної.

4.3. У разі затримки  фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється упродовж 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником  фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

5. Поставка Товару

5.1. Місце поставки Товару: вул.багговутівська,1, м.Київ, 04170.

5.2. Строк поставки Товару: до 30.12.2023 року включно.

5.3. Поставка Товару здійснюється окремими партіями згідно з заявкою Замовника. Обсяг кожної партії визначається Замовником  у залежності від фактичної потреби. Партією Товару за Договором вважається поставка Товару в обсязі, що визначений за кожною окремою заявкою Замовника.

5.4. Заявка на поставку відповідної партії Товару подається Замовником на електронну адресу Постачальника ______________ з відповідною інформацією тощо.

У випадку подання заявки Замовником на електронну адресу Постачальника, заявка вважається отриманою Постачальником з дати направлення її Замовником на електрону адресу Постачальника.

5.5. Поставка партії Товару повинна здійснюватися Постачальником не пізніше 3 (третього) робочого дня з дати одержання відповідної заявки Замовника.

5.6. Постачальник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування товару.

5.7. Товар повинен бути спакований Постачальником в упаковку, яка відповідає характеру Товару цього виду, таким чином, щоб забезпечити його збереження від пошкоджень або знищення, атмосферних опадів при транспортуванні, зберіганні та здійсненні  вантажно-розвантажувальних послуг при поставці. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Замовнику.

5.8. Постачальник зобов’язується одночасно з поставкою кожної партії Товару надати оформлені належним чином видаткову накладну у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін та документ, що засвідчує якість Товару.

5.9. Датою поставки партії Товару вважається день передачі партії Товару Постачальником Замовнику в місці поставки з моменту та на підставі підписаної Сторонами видаткової накладної.

5.10. Зобов’язання Постачальника щодо поставки партії Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передання партії Товару належної якості у власність Замовника  на підставі підписаної Сторонами видаткової накладної.

5.11. Право власності на партію Товару переходить від Постачальника до Замовника з моменту підписання Сторонами  видаткової накладної та передання Товару Замовнику.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;

6.1.2. Приймати поставлений Товари згідно з видатковою накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну (загальну вартість) цього Договору залежно від реального фінансування видатків, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби Товару.  У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.3. Не здійснювати оплату за Товар та повернути видаткову накладну Постачальнику у разі неналежного оформлення Постачальником платіжних документів (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.4. Замовник має право вимагати від Постачальника здійснити поставку Товару відповідно до заявки на умовах, що визначені Договором.

6.2.5. Достроково, в односторонньому порядку, розірвати цей Договір, у разі невиконання та/або неналежного виконання зобов’язань  Постачальником, шляхом направлення письмового повідомлення про це Постачальнику.

6.2.6. Замовник має право у будь-який час припинити дію Договору повністю або частково у випадку, якщо відпала необхідність закупівлі даного Товару або у разі припинення фінансування.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.3. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку Товару, та надати всі супровідні документи, в тому числі ті, що підтверджують якість поставленого Товару.

6.3.4. Замінити неякісний Товар на Товар належної якості у порядку, визначеному розділом 2 даного Договору.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника;

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. За непоставку, несвоєчасну поставку або недопоставку Товару Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості непоставленого, несвоєчасно поставленого або недопоставленого Товару за кожний день прострочення поставки, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується  штраф у розмірі 7% від вказаної суми.

7.3. За порушення умов Договору щодо якості Товару з Постачальника стягується штраф у розмірі 20% від вартості неякісного Товару.

7.4. Замовник не несе відповідальності за затримку  фінансування та зобов’язується здійснити оплату за Товар  згідно п. 4.3. Сторони погодились, що Замовник звільняється від сплати будь-яких штрафів, пені,  стягнень, судового збору, інших санкцій тощо стосовно несвоєчасного виконання фінансових зобов’язань за цим Договором.

7.5. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого із положень даного Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин, що перебувають поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України тощо, перелік яких визначений ст. 14 1 Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні» (далі – форс-мажорні обставини).

8.2. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором продовжується відповідно до часу, упродовж якого діють такі обставини.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців поспіль, цей Договір може бути розірваний Постачальником або Замовником шляхом направлення письмового повідомлення про це другій Стороні.

8.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна письмово сповістити іншу Сторону про ці обставини та їх вплив на виконання відповідних зобов'язань. Неповідомлення про виникнення форс-мажорних обставин приводить до втрати права посилатися на такі обставини.

8.5. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами, уповноваженими згідно із законодавством України засвідчувати такі обставини.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів та консультацій.

9.2. Усі неврегульовані спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому законодавством порядку.

10. Оперативно-господарські санкції

10.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції, зокрема: відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

10.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Постачальника за невиконання Постачальником своїх зобов’язань перед Замовником  в частині, що стосується:

- якості поставленого Товару;

- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку поставки Товару;

- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

10.3 У разі порушення Постачальником умов щодо порядку та строків постачання Товару, якості поставленого Товару, Замовник має право в будь-який час як упродовж строку дії цього Договору, так і упродовж одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Постачальника оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зав’язків (далі – Санкція).

10.4 Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати 3 (трьох) років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Постачальника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Постачальника, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Постачальника, передбачену в Договорі.

Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція), що будуть відправлені Замовником на адресу Постачальника, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Постачальник письмово не повідомить Замовнику про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення).

Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Постачальником не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту її відправки Замовником на адресу Постачальника, зазначену в Договорі.

11. Порядок змін умов Договору

11.1. Зміни до Договору можуть вноситись у випадках, передбачених цим Договором та оформляються у письмовій формі шляхом укладання відповідної додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є невід`ємною частиною Договору.

11.2. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна із Сторін Договору.

11.3. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

11.4. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. В той же час Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

12. Строк дії Договору

12.1. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) і діє до  31 грудня 2023 року, але в будь-якому разі — до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

12.2. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

13. Інші умови

13.1. Дія Договору припиняється:

- за згодою Сторін;

- з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

13.2. Істотними умовами цього Договору є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії Договору. Інші умови Договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

13.3. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

- зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

13.4. Усі повідомлення, заяви та претензії, що пов’язані із виконанням цього Договору або такі, що витікають з нього, повинні надсилатися Сторонами безпосередньо один одному по зазначеним у цьому Договорі адресам та телефонам Сторін.

13.5. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їхніх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

13.6. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею в Договорі реквізитів. Сторони зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти одна одну про зміну поштових, банківських та інших реквізитів упродовж 2 (двох) робочих днів з моменту їх зміни, а в разі неповідомлення в установлений строк несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

13.7. Дострокове розірвання Договору за ініціативою однієї із сторін можливе при повідомленні у письмовій формі іншої сторони не менше ніж за 10 (десяти) календарних днів. Договір вважається розірваним з дати підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору.

13.8. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. Антикорупційне застереження

14.1. Сторони підтверджують, що під час виконання цього договору про закупівлю Сторони, а також їх афілійовані особи та працівники зобов’язуються: — дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; — вживати всіх можливих заходів, які є необіжними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності; — не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам / від будь-яких осіб за вчинення чи невчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.

14.2. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою / особами, визначеними у цьому договорі про закупівлю, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи / осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

15. Додатки до Договору

15.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1: Специфікація.

XIII. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК : КНП КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 1, тел.(044) 483-11-23 код ЄДРПОУ 05492261 UA503204780000026007924880754 в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ МФО 320478, UA653223130000026007000049931 в АТ «Укрексімбанк» м. Київ МФО 322313 E-mail: oblonkodisp@ukr.net Генеральний директор _______________________Арешкович А.О. | ПОСТАЧАЛЬНИК: |
| --- | --- |

Додаток № 1

до Договору № від «    »                         20__ р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Найменування, Торгова назва | країна виробника | Кількість, пач | Ціна за одиницю, без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю, з ПДВ (грн.) | Загальна сума без ПДВ (грн.) | Загальна сума з ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього без ПДВ, грн. |  |  |  |
| ПДВ, грн. |  |  |  |
| Всього з ПДВ, грн. |  |  |  |

| ЗАМОВНИК : КНП КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 1, тел.(044) 483-11-23 код ЄДРПОУ 05492261 UA503204780000026007924880754 в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ МФО 320478, UA653223130000026007000049931 в АТ «Укрексімбанк» м. Київ МФО 322313 E-mail: oblonkodisp@ukr.net Генеральний директор _______________________Арешкович А.О. | ПОСТАЧАЛЬНИК: |
| --- | --- |

Додаток 5

до тендерної документації

Форма тендерної пропозиції заповнюється Учасником та надається

у складі тендерної пропозиції та за результатами торгів переможцем торгів

ФОРМА «тендернА ПРОПОЗИЦІя»1

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

___________________  2023 р.

Кому: _____________________________________________________ (повна назва замовника)

Найменування предмета закупівлі згідно тендерної документації ___________________________

Найменування учасника:____________________________________                                                 	                                (повна назва організації учасника)

в особі ____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

1. Вивчивши тендерну документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість здійснити постачання __________________ (назва предмету закупівлі), виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції.

2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів __________________________________________

3.Телефон/факс _____________________________________________________________________

4. Відомості про керівника або особу, уповноважену на підписання договору закупівлі (П.І.Б., посада (якщо підписант є працівником Учасника), інформація про документ, що надає право підпису (довіреність тощо), номер контактного телефону) – для юридичних осіб _____________________________________________________________________________________

5. Форма власності, юридичний статус підприємства (організації), організаційно-правова форма господарювання, дата утворення, місце реєстрації, ______________________________________________

6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів) _____________________________________________________________________________________

7. Номер свідоцтва/витягу про реєстрацію платника податку на додану вартість/єдиного податку та індивідуальний податковий номер – для Учасника, який є платником податку на додану вартість ____________________________________________________________________________________

8. Банківські реквізити _____________________________________________________________________

9. П.І.Б., зразок підпису, посада (у разі наявності) особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи тендерної пропозиції учасника ____________________________________

10. П.І.Б., зразок підпису, посада (у разі наявності) особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи за результатами процедури закупівлі (договір про закупівлю) ______________

11. Вартість пропозиції ______________________________________грн. з (без) ПДВ.

| № | Найменування, Торгова назва | країна виробника | Кількість, пач | Ціна за одиницю, без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю, з ПДВ (грн.) | Загальна сума без ПДВ (грн.) | Загальна сума з ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього без ПДВ, грн. |  |  |  |
| ПДВ, грн. |  |  |  |
| Всього з ПДВ, грн. |  |  |  |

1. Ми погоджуємося з  тим, що основні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених пунктом 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року.

2. Ми згодні дотримуватися умов тендерної пропозиції не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

3. Якщо наша тендерна пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником не пізніше, ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця, але не раніше, ніж через п’ять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

4. У разі визнання нас переможцем торгів та прийнятті рішення про намір укласти договір, зобов’язуємося відповідно до вимог п.3 розділу 6 тендерної документації в строк чотири дні з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір надати замовнику документи, необхідні для укладання договору про закупівлю.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності)).    МП

1Тендерні пропозиції оформлюються та подаються за встановленою замовником формою.

2ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України.

Додаток № 6

до тендерної документації

Форма письмової згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

Лист – згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10. №2297- VI, даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства України, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні данні: номери телефонів, електронні адреси, та інша необхідна інформація, передбачена законодавством України), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі торгів, цивільно - правових та господарських відносин.

Дата

____________________            ________________________/_______________________/

М.П.*                                                     (підпис)                                                     (ПІБ)

* Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки, згідно з чинним законодавством України.