**Додаток 2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (МТВ)**

**ДК 021:2015 33140000-3 - Медичні матеріали**

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:**

1). Надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламент.

2). Термін придатності товару на момент поставки Покупцю повинен становити не менше 80 % від терміну придатності визначеного виробником. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист щодо терміну придатності товару.

3). З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає документація, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі відповідно до умов цієї тендерної документації, такий учасник повинен надати гарантії можливості поставки предмета закупівлі у кількості, якості, термінами придатності, визначені цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів. У якості таких гарантій учасник надає: оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представництва, філії виробника, заявника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України. Гарантійний лист повинен включати: назву замовника, учасника, назву предмету закупівлі згідно оголошення, номер закупівлі у системі PROZORRO.

4). В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару (порівняльна таблиця з вимогами Замовника та пропозицією Учасника), що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, а також підтверджуючі документи (сертифікати якості), які свідчать про те, що Учасником запропонований еквівалент товару.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця вимірювання** | **Кількість** | **МТВ (Технічне завдання)** |
| 1 | Катетер жіночий Нелатона 16-18 розмір | шт | 20 | Катетер повинен бути одноразового використання стерильний, розміром 16-18 Fr, Повинен бути виготовлений з ПВХ матеріалу; Гладка, спеціально оброблена поверхня, забезпечує легке введення, при якому практично відсутня необхідність у додатковій змазці; Трубка з ПВХ матеріалу з рентген прозорою смужкою із закритим кінцем та двома відкритими отворами, яка не повинна містити пилу чи чужорідних часток у м’якому блістері. |
| 2 | Контейнер для аналізів 120мл,стерильний | шт | 100 | Ємність має бути призначена для забору та транспортування на загальноклінічні дослідження проб сечі. Має бути контейнер об’ємом 120 мл.Повинна бути виготовлена з медичного поліпропілену, з кришкою, що щільно закручується. Повинна мати прозору стінку, де є відповідне градуювання, Повинна бути нетоксична, стерильна. Повинна мати індивідуальне пакування. |
| 3 | Контейнер для аналізів 30мл.,стерильний | шт | 100 | Ємність має бути призначена для забору та транспортування на загальноклінічні дослідження проб калу. Має бути контейнер об’ємом 30 мл.Повинна бути виготовлена з медичного поліпропілену, з кришкою, що щільно закручується. Повинна мати прозору стінку, де є відповідне градуювання.Повинна бути нетоксична, стерильна.Повинна мати індивідуальне пакування. |
| 4 | Бинт нестерильний 5м\*10см. | шт | 700 | Призначений для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медициниПовинен мати довжину 5,0±0,2 мПовинен мати ширину 10,0±0,5 смПовинен мати зовнішній діаметр не більше 28 ммПовинен мати поверхневу щільність не менше 23 г/м2Повинен мати тип марлі 17Повинен бути нестерильним та запакованим в індивідуальну упаковку." |
| 5 | Бинт нестерильний 7м\*14см. | шт | 200 | Призначений для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медициниПовинен мати довжину 7,0±0,3 мПовинен мати ширину 14,0±0,5 смПовинен мати зовнішній діаметр не більше 35 ммПовинен мати поверхневу щільність не менше 23 г/м2Повинен мати тип марлі 17Повинен бути нестерильним та запакованим в індивідуальну упаковку. |
| 6 | Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна зигзагоподібна стрічка, 100 г | шт | 500 | Повинна бути виготовлена з 100% бавовни,Повинна бути нестерильна; Повинна бути вибілена без використання хлору;Повинна бути без добавок та домішок; Повинна бути без запаху; Повинна бути призначена для медичних маніпуляцій; Повинна бути в індивідуальній упаковці;Повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаровуватись на паралельні шари довільної товщини/ |
| 7 | Набір гінекологічний оглядовий № 1 | шт | 100 | Призначений для гінекологічних оглядів,Склад:Дзеркало вагінальне – 1 шт.,(розмір М)Щіточка гінекологічна цервікальна – 1 шт.,Аплікатор ватний – 1 шт.,Шпатель гінекологічний «Ейра» - 1 шт.,Рукавички – 1 пара (розмір М),Пелюшка гігієнічна 60\*50 см – 1 шт.,Скло предметне 7,5\*2,5 см – 2 шт.,Бахіли медичні низькі – 1 пара |
| 8 | Набір гінекологічний оглядовий № 3 | шт | 100 | Призначений для гінекологічних оглядів,Склад:Дзеркало вагінальне – 1 шт.,(розмір М)Щіточка гінекологічна цервікальна – 1 шт.,Рукавички – 1 пара (розмір М),Пелюшка гігієнічна 60\*50 см – 1 шт.,Бахіли медичні низькі – 1 пара |
| 9 | Простирадло одноразове (розмір 0,6х100м) без перфорації, (спанбонд 20 г/кв.м) | шт | 1 | Повинно бути одноразовимПовинно бути без перфорації Повинно мати щільність 20г/кв.мПовинно мати розміри 60см на 100 мПовинно бути гіпоалергеннимПовинне бути виготовленим з спанбонду |
| 10 | Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 110х150мм №100 (для обробки рук і поверхонь) | уп | 5 | Спиртові серветки використовуються для обробки поверхні шкіри перед ін'єкцією, при незначних пошкодженнях шкіри.Просочені ізопропіловим спиртом і мають високу активність до бактерій, грибків і вірусів.Повинні мати розмір 110х150 ммПовинні мати індивідуальну (шт) та групову упаковку по 100 шт |
| 11 | Нагрудники стоматологічні | шт | 500 | Повинні використовуватися для стоматологічних маніпуляцій, для захисту одягу пацієнта від можливих забруднень.Можуть бути бірюзового, персикового, рожевого кольору тощо. |

Примітки:

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент».***