###  Додаток № 1

до оголошення про проведення

 спрощеної закупівлі

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

1. **предмета закупівлі за ДК 021:2015 – 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (44613800-8 Контейнери для відходів)**
2. **Загальні вимоги:**

1. Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати медико – технічним вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає медико – технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розглядається.

2. Для підтвердження відповідності медико – технічним вимогам, кожен учасник повинен обов’язково надати у складі пропозиції на кожну позицію - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікат якості виробника та/або паспорт якості , інструкцію з використання (за наявності),

**Специфікація на закупівлю**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Бокс (контейнер) для безпечної утилізації відходів категорії «В» на 5 літрів (L) корисного об’єму | шт | 100 |

**Технічні, кількісні та якісні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування предмету закупівлі** | Вимоги до товару | **Відповідає/** **не відповідає** |
| Бокс (контейнер) для безпечної утилізації відходів категорії «В» на 5 літрів (L) корисного об’єму | Повинен бути дозволений до використання в медичних закладах для збору використаного медичного інструменту (шприці та гострі предмети одноразового використання)Товщина стінки боксу – не менше 1.2 мм (mm);Корисний об’єм – 5 л (L);Допустима вага завантаження – не менше 2.5 кг;Внутрішнє покриття – Металізоване покриття з додатковим шаром плівки;Зовнішнє покриття – Прозоре ламінування плівкою (поліестер). Відзначено міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку. Інструкція з поетапним складанням. Межа максимального завантаження. Діаметр отвору – не менше 50 мм (mm) |  |

\* Примітка:  *До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, одиницю виміру, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».*

***Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді наступні документи:***

**Документи про якість товару:**

* **-** висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи,
* - сертифікат якості виробника та/або паспорт якості
* - інструкція з використання (за наявності),
* **- обов’язково** надати інформацію щодо відповідності технічних вимог товару, які були заявлені Замовником (проставити в технічних вимогах відповідає чи не відповідає, з прізвищем та підписом відповідальної особи та печаткою)

***В паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника, надаються замовнику переможцем під час укладання договору про закупівлю.***

Головна медична сестра КНП «ДЦПМСД№3» ДМР Малова Л.А.