ВІДДІЛ ОСВІТИ  ПОПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

протоколом Уповноваженої особи

05.02.2024

Уповноважена особа Спичак О.О.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по процедурі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)

на закупівлю Роботи

Капітальний ремонт Великосамбірського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: Сумська область Конотопський район с.Великий Самбір, вул.Дептівська, 2а                                (ДК 021:2015, код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)

с.Попівка – 2024 рік

| № | Розділ 1. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, код ЄДРПОУ: 44147076, категорія - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| 2.2 | місцезнаходження | 41627, Україна,Сумська область, Конотопський район, с. Попівка, вул. Миру,1 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Спичак Олена Олексіївна – уповноважена особа адреса: 41627 , Україна, Сумська обл., Конотопський район, село Попівка, вул. Миру, буд. 1; тел.: +380965381103; e-mail: olenasp24@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт Великосамбірського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: Сумська область Конотопський район с. Великий Самбір, вул. Дептівська, 2а (ДК 021:2015, код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, де повинні бути виконані роботи, їх обсяги | Обсяги: 1 робота, обсяги згідно Додатку 2 до тендерної документації. Окремим файлом до оголошення завантажена підсумкова відомість ресурсів. Місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги: Сумська область Конотопський район с.Великий Самбір вул.Дептівська, 2а |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до 01.06.2024 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації: інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним 47 Особливостей, - згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу); у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї. Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця). Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк. Опис та приклади формальних несуттєвих помилок. Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: — уживання великої літери; — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах; — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»; — «поряд -ок» замість «поря – док»; — «ненадається» замість «не надається»»; — «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01» — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. УВАГА!!! Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: 1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП. Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) в кінці такого документу, або на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не передбачається. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося). У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 1до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 1 до цієї тендерної документації. Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в Додатку 2 до цієї тендерної документації. |
| 7 | Інформація про субпідрядника /співвиконавця | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 13.02.2024 року. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію: Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій). Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей. До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Питома вага – 100 %. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується. Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. Учасник визначає ціни на роботи, що він пропонує виконати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для робіт даного виду. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1 %. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | Інша інформація | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України. Інші умови тендерної документації: 1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. 2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом/переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього. 3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. 5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 1 до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 6. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції. 7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. 8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у Додатку 3 до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації. 9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз. 10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано. 11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками. 12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати): — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору про закупівлю викладено в Додатку 3 до цієї тендерної документації. Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | Умови договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі. |
| 5 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додатки: 			                                                                                                                           1. Додаток 1 до тендерної документації

2. Додаток 2 до тендерної документації                                                                                           3. Додаток 3 до тендерної документації

4. Додаток 4 до тендерної документації

ДОДАТОК 1

до тендерної документації

І Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:

1. Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:

1.1. Довідка, складена Учасником у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально технічної бази яку планується залучити для повного виконання обсягу робіт за предметом закупівлі (будівельна техніка, транспортні засоби, машини, механізми, тощо), із зазначенням інформації про найменування такого обладнання та матеріально-технічної бази, кількості, технічного стану, форму власності та/або правові підстави користування.

1.2. Інформація подана у довідці має бути документально підтверджена наступними документами:

- у разі залучення – копія договорів оренди, у яких повинно бути визначено перелік транспортних засобів, техніки, машин, механізмів тощо, які орендуються;

-  у разі залучення – копія договорів про надання послуг, у яких повинно бути визначено перелік транспортних засобів, техніки, машин, механізмів тощо, якими будуть виконуватися роботи;

- копії свідоцтва про реєстрацію на всі транспортні засоби та\або машини, механізми, що підлягають державній реєстрації, та будуть залучені як власні;

- для власних машин, механізмів та матеріально-технічної бази, що будуть використовуватися для виконання робіт, та які не мають свідоцтво про реєстрацію, надати копію бухгалтерських документів, що підтверджують облік основних засобів та малоцінних активів, за підписом уповноваженої особи учасника та/або бухгалтера.

1.3. Учасник має надати документальне підтвердження наявності у власності чи оренді (копії договорів оренди, користування (з відповідними актами здачі прийняття приміщення) або копії свідоцтва про право власності або інші документи, що підтверджують право власності) складського приміщення.

2. Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Довідка про наявність основних працівників (інженерно-технічних та робітничих професій), в тому числі таких, що будуть залучатися на договірних підставах тощо, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт відповідно до предмету закупівлі. Довідка повинна бути складена за наведеною нижче формою:

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання  за предметом закупівлі

| № | Посада/або професія | Прізвище, ім’я, по-батькові | Освіта, або спеціальність або кваліфікація | Досвід роботи за професією, років | Штатний /працюватиме відповідно до договору, угоди, контракту, тощо | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примітка: у довідці зазначаються лише ті працівники, які безпосередньо залучатимуться до виконання робіт за предметом закупівлі.

До переліку обов’язкових ключових посад інженерно-технічних працівників відносяться:

- головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації;

- начальник дільниці/виконавець робіт, або інша особа, яка виконує такі функції.

При поданні інформації учаснику необхідно враховувати, що мінімально необхідна кількість інженерно-технічних працівників становить не менше 1 (одного) працівника по кожній ключовій посаді з вищенаведеного переліку обов’язкових ключових посад інженерно-технічних працівників.

При поданні пропозиції учасник враховує, що для інженерно-технічних працівників (інженерів, майстрів, виконробів) обов’язковим є наявність вищої освіти з кваліфікацією будівельник (ступінь вищої освіти згідно закону України «Про вищу освіту»). На підтвердження кваліфікації/освіти інженерно-технічних працівників, учасником у складі тендерної пропозиції надаються копії дипломів (сторона, на якій міститься інформація щодо кваліфікації).

Крім того, для інженерно-технічних працівників, наведених в переліку обов’язкових ключових посад інженерно-технічних працівників, досвід роботи в будівельній галузі повинен бути не менше 2-х років.

2.2. Обов’язкова наявність в учасника спеціаліста, що відповідатиме за охорону праці. Інформація про кваліфікацію спеціаліста, що відповідатиме за охорону праці, підтверджується учасником документом встановленого законодавством взірця (посвідчення та протокол/витяг з протоколу комісії з перевірки знань).

2.3. Інформацію та документи встановлено зразка щодо наявності не менше ніж в одного працівника допуску по електробезпеці не нижче третьої групи.

2.4. Для підтвердження наявності працівників, зазначених у довідці згідно вимог пункту 2.1., яких учасник планує залучати до виконання умов договору, у складі тендерної пропозиції надаються на кожного працівника наступні документи (або копії документів):

- наказ про призначення на посаду/ наказу про прийняття на роботу;

У разі якщо фізична особа залучена на основах цивільно-правового характеру, то має бути подано в складі тендерної пропозиції цивільно-правовий договір з фізичною особою.

3. Для підтвердження кваліфікаційного критерію наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів учасник має надати наступні документи (інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний  договір, дія якого не закінчена):

3.1. Довідка складена у формі таблиці, про виконання аналогічного договору/договорів, де зазначено повне найменування замовника згідно такого договору, його адреса та контактний номер телефону, предмет договору, перелік основних видів робіт, що виконувалися, строки виконання. Аналогічним слід вважати договір підряду укладений учасником протягом 2017-2023 років, в межах якого (в межах яких) виконувались зазначені види робіт:

- демонтажні роботи;

- опоряджувальні роботи;

- встановлення дверних блоків;

- електромонтажні роботи;

- влаштування внутрішніх мереж водопроводу і каналізації;

- влаштування вентиляції.

Досвід виконання аналогічного договору може бути підтверджено одним або декількома договорами, головне щоб учасник мав досвід виконання усіх видів робіт зазначених вище.

3.2. Копії аналогічних договорів зазначених у довідці пункту 3.1 цього Додатку.

3.3. Акти приймання-виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, які містять інформацію про виконання зазначених у пункті 3.1 цього Додатку видів робіт в межах наданих аналогічних договорів. Також, подаються довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Довідка КБ-3) щодо кожного аналогічного договору.

3.4. Відгук від замовників згідно довідки, з інформацією про: предмет Договору, суму/вартість виконаних робіт, перелік робіт, строки виконання робіт згідно договору, відповідність виконаних робіт вимогам договору. Відгук має бути виданий – після дати оголошення процедури закупівлі.

Аналогічний договір може надаватися без додатків, специфікацій, додаткових угод, тощо до аналогічного договору, які зазначені в ньому як невід’ємні частини  договору, у разі якщо вони не містять інформації згідно вимог цієї тендерної документації. Їх відсутність не буде вважатись  невідповідністю тендерної пропозиції  учасника.

*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

4.Наявність фінансової спроможності.

Для документального підтвердження наявності фінансової спроможності, учасник має надати копію фінансового звіту (або податкову декларацію) за  2023 рік (згідно норм Державної податкової служби України) у якому учасник має надати підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі, що не менше ніж 100% очікуваної вартості предмета закупівлі.

ІІ. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей  (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати довідку у довільній формі щодо відсутності підстави для  відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

ІІІ. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

| № з/п | Вимоги згідно п. 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | *Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. *Згідно з пунктом 47 Особливостей - Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Згідно з підпунктом 3 пункту 44 Особливостей - Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежуватисвою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином, Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі, надається переможцем. |
| 2 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):

| № з/п | Вимоги згідно пункту 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | * Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. *Згідно з пунктом 47 Особливостей - Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Згідно з підпунктом 3 пункту 44 Особливостей - Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином, Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, надається переможцем. |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 5 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Довідка «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА», яка містить відомості про Учасника, а саме:

| № з/п | Найменування відомостей | Відомості Учасника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб) |  |
| 2 | Юридична адреса |  |
| 3 | Місцезнаходження (фактична адреса) |  |
| 4 | Поштова адреса (адреса для листування) |  |
| 5 | Ідентифікаційний код Учасника (код ЄДРПОУ) |  |
| 6 | Інформація про обслуговуючий(чі) банк(ки) та банківські реквізити |  |
| 7 | Керівництво (посада, прізвище, ім’я та по батькові, контактний телефон)- для Учасників-юридичних осіб, |  |
| 8 | Телефон, факс, електронна адреса (за наявності), телефон для контактів |  |
| 9 | Прізвище, ініціали особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції в рамках даної процедури закупівлі (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів); |  |

| Інші документи від Учасника: |
| --- |
| 1 | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 2 | Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру. (Надається лише у разі, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності передбачено законом). |
| 3 | У разі, якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб: • військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України або • посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні, або • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, або • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, або • витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», учасник у складі тендерної пропозиції має надати: • Ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів, або • Нотаріально засвідчену копію згоди власника, щодо управління активами, а також: • Договір управління майном укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів та управителем, або • рішення Кабінету Міністрів України, щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. |

ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА ЗАКУПІВЛЮ З ОБСЯГАМИ РОБІТ)

Капітальний ремонт Великосамбірського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: Сумська область Конотопський район с. Великий Самбір, вул. Дептівська, 2а (ДК 021:2015, код   45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)

Загальні відомості та основні проектні рішення

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта - СС2. Сукупний показник - СС2.

Робочим проектом передбачено капітальний ремонт Великосамбірського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Геометрично об’єкт являє собою фігуру складної форми: будівля - двоповерхова з підвальним поверхом, триповерхова з підвальним поверхом.

Зовнішні стіни будівлі - силікатна цегла, конструкція перекриття - збірні залізобетонні плити.

Двері - металеві, металопластикові. Вікна - дерев’яні, металопластикові. Покрівля -багатоскатна з покриттям із шиферу.

Проєктним рішенням передбачено:

- термомодернізація будівлі згідно з діючими нормами;

- заміна вікон та зовнішніх дверей;

- заміна покрівлі  та водостічної системи;

- монтаж систем криготанення і блискавкозахисту;

- влаштування укриття в підвальному поверсі (закладання вікон, монтаж дверей, облаштування системи вентиляції, виконання оздоблення приміщень);

- вогнезахист несучих дерев’яних конструкцій даху.

Будівельні рішення

Робочим проєктом передбачено утеплення будівлі, заміна вікон та зовнішніх дверей, заміна покрівлі, вогнезахист несучих дерев’яних конструкцій даху, монтаж систем блискавкозахисту та криготанення, модернізації вентиляції, водопостачання, каналізації, освітлення; облаштування в підвальному приміщенні найпростішого укриття.

Проєктом капітального ремонту передбачаються такі роботи.

Перелік робіт з демонтажу;

- демонтаж віконних та дверних блоків;

- демонтаж конструкції вимощення;

- демонтаж водостічної системи;

- демонтаж (перенос) металевих косоурів зовнішніх сходів;

- демонтаж фартуху з оцинкованої сталі;

- демонтаж матеріалу покрівлі (листи АХЛ);

- демонтаж риштування;

- демонтаж заповнення віконних прорізів на горищі (аркуші АХЛ, решітки дерев’яні).

- демонтаж металевих косоурів сходів (на час влаштування системи утеплення фасаду будівлі) з подальшим монтажем у проєктне положення.

Перелік робіт з монтажу;

- монтаж віконних та дверних блоків;

- монтаж конструкції вимощення;

- монтаж водостічної системи;

- монтаж металевих косоурів зовнішніх сходів (після виконання робіт з утеплення зовнішніх стін та влаштування вимощення);

- монтаж фартуху з оцинкованої сталі;

- монтаж матеріалу покрівлі та гідроізоляції (металочерепиця);

- монтаж заповнення віконних прорізів на горищі (встановлення решіток).

- монтаж металевих косоурів сходів з перенесенням на 200 мм від конструкції зовнішньої стіни.

У частині підвального поверху розміщується найпростіше укриття.

Електротехнічні рішення

Проєктом передбачено капітальний ремонт електричних мереж приміщень підвального поверху закладу освіти, визначених як найпростіше укриття:

- встановлення розподільного пристрою (ЩР-1);

- капітальний ремонт внутрішніх розподільних мереж;

- капітальний ремонт освітлювальних мереж;

- підключення сантехнічного та вентиляційного обладнання.

Також проєктом передбачена можливість підключення дизельної електростанції (ДЕС) до розподільного пристрою найпростішого укриття у якості резервного джерела живлення (встановлення ЯР та ЩЗП).

Встановлена потужність комплексу приміщень складає 15,512 кВт, розрахункова потужність - 9,990 кВт.

За ступенем надійності електропостачання згідно з ПУЕ об’єкт відноситься до II категорії надійності.

Проектом передбачена система напруги 400/230В, система заземлення прийнята TN-S.

Робоче освітлення виконано в обсязі капітального ремонту освітлювальних мереж. У приміщеннях найпростішого укриття прийняті накладні світильники зі світлопропускним захисним елементом з полікарбонату, з цоколем Е27, з LED лампою встановленою потужністю 20Вт.

Аварійне освітлення виконано вказівниками виходу непостійної дії. Вказівники виходу обладнані акумуляторною батареєю.

З метою унеможливлення ураження електричним струмом, живлення стаціонарних установок та розеток виконано від автоматичних вимикачів диференційного струму з уставкою струму витоку 30мА.

Вентиляція

Проєктом передбачається улаштування припливної вентиляції найпростішого укриття.

Кратність повітрообміну прийнята з урахування одночасного розміщення в найпростішому укритті до 200 осіб (дітей та обслуговуючого персоналу).

У приміщеннях найпростішого укриття реалізовано припливну вентиляцію з механічним спонуканням з подвійним приводом (електродвигун та ручний привід).

Приплив повітря передбачено припливною установкою П1 на базі обладнання ССК яка розташована у приміщенні 001 (коридор) підвального приміщення. До складу припливної установки входять: вентилятор з подвійним приводом, повітряний клапан з ручним приводом, касетний фільтр, шумогасник.

Забір повітря виконується з існуючої форкамери.

Компенсація надлишкового тиску з приміщень найпростішого укриття передбачається перетоком крізь перетічні решітки в другу частину підвалу та в сходову клітину.

Повітропроводи передбачаються з оцинкованої сталі.

Прокладання повітропроводів передбачається під перекриттям з кріпленням до перекриття та стін.

Отвори для проходів повітропроводів та перетічних решіток в несучих конструкціях виконувати безударним методом.

Водопостачання і каналізація

Проєктом передбачено капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та каналізації Великосамбірського ЗЗСО І-ІІІ ст. з метою створення найпростішого укриття в приміщеннях підвального поверху:

- капітальний ремонт системи водопостачання;

- капітальний ремонт системи каналізації;

- встановлення резервуарів запасу води.

Джерелом водопостачання є існуюча внутрішньобудинкова водопровідна мережа.

Запроєктовані мережі стоків підключаються до існуючої каналізації об’єкту.

Проєктом передбачено встановлення гідроакумуляторів об’ємом 500 л з резервним запасом технічної води.

Мережі господарсько-питного водопроводу прийняті з поліпропіленових труб PN20.

Трубопроводи прокласти в тепловій ізоляції від конденсації вологи та тепловтрат.

Трубопроводи господарсько-побутової каналізації передбачені з труб поліпропіленових безнапірних труб РР та напірних PN10. Для відводу стоків від санітарних приладів передбачено встановлення каналізаційних насосів (Sololift).

У місцях перетину стін пластиковими трубопроводами встановити сталеві футляри.

Блискавкозахист

Проєктом передбачено блискавкозахист будівлі.

Геометрично об’єкт являє собою фігуру складної форми.

Найбільша висота об’єкта становить 17,9 м від нижньої проєктної точки поверхні землі.

Проєктом виконано розрахунок блискавкозахисту методом захисної сітки, згідно з ДСТУ EN 62305:2012. Крок чарунки захисної сітки приймається 15 м, відстань між струмовідводами приймається 15 м.

У якості блискавкоприймачів використовується сталевий оцинкований дріт діаметром 8 мм. Всі блискавкоприймачі з’єднуються між собою болтовими з’єднувачами. Блискавкоприймальна сітка укладається на покрівлі утворюючи безперервний контур. До блискавкоприймальної сітки приєднуються всі металеві конструкції покрівлі, у тому числі ті, що підносяться над покрівлею, з метою зрівнювання потенціалів.

У якості струмовідводів використовується сталевий оцинкований дріт діаметром 8 мм, прокладений по фасаду.

У якості горизонтального заземлювача використовуються сталева оцинкована смуга 4х40мм, прокладена на глибині 0,7 м від поверхні землі, та на відстані від стіни не менш, ніж 1 м.

У якості вертикального заземлювача використовуються сталеві оцинковані стрижні глибинного заземлення діаметром 16 мм, загальною довжиною 3 м.

На висоті 0,3 м від поверхні землі виконано роз’ємне з’єднання струмовідвода з заземлювачем. З’єднання виконано з’єднувачем пруток-смуга з розділовою пластиною та розміщено у пластиковому корпусі для контрольного фасадного з’єднання.

З’єднання під поверхнею землі додатково захищені від корозії антикорозійною стрічкою.

Монтаж заземлюючого контуру виконується до влаштування вимощення.

Контур заземлення приєднується до ГЗШ будівлі.

Система криготанення

Проєктом передбачено обігрів дощових жолобів та труб для запобігання намерзанню криги у холодний час року:

- прокладання гріючих кабелів по дощовим жолобам та трубах;

- встановлення датчика вологості та температури;

- встановлення та підключення щита керування системою криготанення (ЩР-1);

- підключення гріючих контурів до мережі живлення.

Встановлена потужність системи складає 9,375 кВт.

За ступенем надійності електропостачання згідно з ПУЕ об’єкт відноситься до III категорії.

Проєктом передбачена система напруги 380/220В, система заземлення прийнята TN-S.

Вогнезахист

У даному проєкті використовується вогнебіозахисна фарба речовина "ФАЄРВОЛ-АТТІК" для вогнезахисного захисту деревини відповідно до ТУ У 20.5-34384974-002:2019.

Вогнебіозахисна речовина "ФАЄРВОЛ-АТТІК" призначена для утворення вогнезахисного покриття на виробах з деревини, дерев’яних будівельних конструкціях, що підвищує їх вогнестійку ефективність до І групи, захищає від загоряння, розповсюдження полум’я, створює біологічний захист від утворення гниття, виникнення плісняви, грибку, моху та враження дереворуйнуючими комахами.

Робочий розчин наносять на підготовлену поверхню за допомогою пензля із синтетичним ворсом, валиком або обприскувачем. Можливе обробляння методом занурення чи обливанням. Обробку поверхні деревини проводять 1 - 2 рази. Між обробками витримують час просушки деревини не менше 3 годин (значення вказано за нормальних умов навколишнього середовища). Якщо ж температура менша або вологість більша, то час сушіння може збільшитись до 7 - 8 годин. Нанесення проводять рівномірними шарами без патьоків і пропусків, ретельно обробляючи щілини і місця з’єднання окремих деталей.

Час набування вогнезахисних властивостей настає з настанням повного висихання після обробки, що складає не менше 2 діб. Після, за потреби, можливе нанесення атмосферостійких покриттів на дерев’яні поверхні.

Комплекс загальнобудівельних робіт: Капітальний ремонт Великосамбірського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: Сумська область Конотопський район с. Великий Самбір вул. Дептівська, 2а з наступними обсягами робіт:

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на архітектурно-будівельну частину |
|  | Роздiл 1. Покрівля |  |  |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 0,656 |
| 2 | Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 8,5 |
| 3 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 8,5 |
| 4 | Розбирання слухових вікон напівкруглих та трикутних | 100шт | 0,08 |
| 5 | Розбирання цегляних стін (вентиляційна шахта) | м3 | 0,9 |
| 6 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 8,5 |
| 7 | Плiвка "Гідробар'єр" | м2 | 977,5 |
| 8 | Скоби будівельного степлера №10 | 1000шт | 31 |
| 9 | Укладання по фермах прогонiв iз брусiв (контррешетування) | м3 | 2,3425 |
| 10 | Брус 50х50 мм | м3 | 2,4935 |
| 11 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" | 100м2 | 8,5 |
| 12 | Укладання по фермах прогонiв iз дошок (виключення трудовитрат) | м3 | 0,272 |
| 13 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (виключення трудовитрат) | 100м2 | -1,8955 |
| 14 | Дошки обрiзнi 150х25 мм | м3 | 7,27426 |
| 15 | Цвяхи будівельні 70 мм | шт | 9485 |
| 16 | Прокладка вбираюча | м | 896,8 |
| 17 | Герметик силіконовий | шт | 27,28 |
| 18 | Фарба аерозольна | шт | 27,28 |
| 19 | Обшивання стін рублених (лобова дошка) | 100м2 | 0,2645 |
| 20 | Дошки обрiзнi 200х20 мм | м3 | 0,545 |
| 21 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,0504 |
| 22 | Сталь листова 4 мм | т | 0,053424 |
| 23 | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг | т | 0,0504 |
| 24 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,327 |
| 25 | Облицювання каркасу стальним профiльованим листом | 100м2 | 0,6597 |
| 26 | Профлист С-8 | м2 | 72,45 |
|  | ОГОРОЖА ПОКРІВЛІ ОГ-1 |  |  |
| 27 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,437 |
| 28 | Сталь штабова 30х6 мм | т | 0,23108 |
| 29 | Арматура А240С діаметром 12 мм | т | 0,23214 |
| 30 | Обгородження покрівель перилами | 100 м | 1,16 |
| 31 | Гвинт самонарізний 4,8х38 мм з шайбою з EPDM гумой | шт | 240 |
| 32 | Гума EPDM товщиною 5 мм | м2 | 0,8 |
| 33 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,18 |
|  | ГРАТИ |  |  |
| 34 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 8 |
| 35 | Грати металеві 1020х1040(h) мм (трикутної форми) | шт | 2 |
| 36 | Грати металеві 940х950(h) мм (прямокутної форми) | шт | 5 |
| 37 | Грати металеві 1320х740(h) мм (арочної форми) | шт | 1 |
|  | Роздiл 2. Водостічна система |  |  |
| 38 | Розбирання водостічних жолобів з листової сталі | 100м | 1 |
| 39 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | 100м | 0,995 |
| 40 | Навiшування водостiчних жолобів з готових елементiв | 100м | 1,11 |
| 41 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,99 |
| 42 | Коліно труби ПВХ Bryza діаметром 90 мм | шт | 2 |
|  | Роздiл 3. Покриття |  |  |
|  | ГОРИЩНЕ ПЕРЕКРИТТЯ |  |  |
| 43 | Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка) | 100м2 | 9,534 |
| 44 | Розбирання ізоляції з пінопласту | м3 | 73,6 |
| 45 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 9,534 |
| 46 | Руберойд Біполь ЕПП | м2 | 1096,41 |
| 47 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих/у два шари/ | 100м2 | 9,534 |
| 48 | Утеплювач поліізоціанурат LOGICPIR PROF (Г1) товщиною 130 мм | м3 | 128,5 |
| 49 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 95,34 |
| 50 | Плiвка "Гідробар'єр" | м2 | 1096,41 |
| 51 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 9,534 |
| 52 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 40 мм) | 100м2 | 9,534 |
|  | ПЕРЕКРИТТЯ ЩО МЕЖУЄ З ЗОВНІШНІМ ПОВІТРЯМ |  |  |
| 53 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу | 1 м3 | 13,14 |
| 54 | Утеплювач мінераловатний STROPROCK G товщиною 200 мм | м3 | 13,0086 |
| 55 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну | 100м2 | 0,657 |
| 56 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,657 |
| 57 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 40 мм) | 100м2 | 0,657 |
| 58 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,657 |
| 59 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 341,64 |
| 60 | Плитка керамічна для підлог | м2 | 67,014 |
| 61 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 29,8278 |
| 62 | Хрестики пластикові для плитки | шт | 474 |
|  | Роздiл 4. Фасади |  |  |
| 63 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 | 16,25 |
| 64 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 19500 |
| 65 | Утеплювач мінераловатний FRONTROCK SUPER 150 мм | м3 | 260,8125 |
| 66 | Дюбель із металевим стрижнем Ceresit CT 335 KI-220 | шт | 13130 |
| 67 | Сітка штукатурна скловолокниста фасадна Ceresit CT 325 | м2 | 1868,75 |
| 68 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | л | 276,25 |
| 69 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 4387,5 |
| 70 | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | кг | 815,75 |
| 71 | Профіль примикання Ceresit CT 340 A/03 | м | 565 |
| 72 | Профіль кутовий універсальний Ceresit CT 340 D/30.01 | м | 733 |
|  | Роздiл 5. Сходи |  |  |
| 73 | (Демонтаж) Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,385 |
| 74 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 22,7 |
| 75 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,227 |
| 76 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,227 |
| 77 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,385 |
| 78 | Сходи сталеві (після демонтажу) | т | 0,385 |
|  | Роздiл 6. Прорізи |  |  |
| 79 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (при проведеннi робiт на висотi вiд опорної площадки понад 1,5м) | м3 | 0,4 |
| 80 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі | 100м2 | 0,005 |
| 81 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,01714 |
| 82 | Сталь кутова 100х63х6 мм | т | 0,016116 |
| 83 | Сталь листова 6 мм | т | 0, 0011628 |
| 84 | Сталь кругла діаметром 16 мм | т | 0,000204 |
| 85 | Шайба 16 | шт | 4 |
| 86 | Гайка М16 | шт | 4 |
| 87 | Суміш для анкеровки Ceresit СX 5 | кг | 0,05 |
| 88 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0073 |
| 89 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | м3 | 1,5 |
| 90 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,6 |
|  | Роздiл 7. Перегородки |  |  |
| 91 | Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,0435 |
| 92 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,219 |
|  | Роздiл 8. Вікна |  |  |
| 93 | Розбирання відливів з листової сталі | 100м | 0,8452 |
| 94 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 1,359646 |
| 95 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,29754 |
| 96 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,038016 |
| 97 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 880х480(h) мм | м2 | 3,8016 |
| 98 | Дюбель-шуруп рамний 10х100 мм | шт | 32 |
| 99 | Піна монтажна професійна | л | 2,136 |
| 100 | Герметик силіконовий | л | 0,646 |
| 101 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,295112 |
| 102 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 1340х1200(h) мм | м2 | 4,824 |
| 103 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 1060х1730(h) мм | м2 | 24,6872 |
| 104 | Дюбель-шуруп рамний 10х100 мм | шт | 149 |
| 105 | Піна монтажна професійна | л | 11,067 |
| 106 | Герметик силіконовий | л | 12,827 |
| 107 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,744566 |
| 108 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 1320х1740(h) мм | м2 | 27,6784 |
| 109 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 1710х1740(h) мм | м2 | 46,7782 |
| 110 | Дюбель-шуруп рамний 10х100 мм | шт | 291 |
| 111 | Піна монтажна професійна | л | 21, 927745 |
| 112 | Герметик силіконовий | л | 15,084 |
| 113 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,256608 |
| 114 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 1080х2970(h) мм | м2 | 25,6608 |
| 115 | Дюбель-шуруп рамний 10х100 мм | шт | 71 |
| 116 | Піна монтажна професійна | л | 5,517 |
| 117 | Герметик силіконовий | л | 2,515 |
| 118 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 1,205 |
| 119 | Дошки підвіконні ПВХ | м | 85,78 |
| 120 | Піна монтажна професійна | л | 16,725 |
| 121 | Установлення віконних зливів | 100м | 1,48 |
| 122 | Відлив підвіконний | м | 88,296 |
| 123 | Саморіз | шт | 522 |
| 124 | Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М | кг | 43,4676 |
|  | Роздiл 9. Двері |  |  |
| 125 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів | 100м2 | 0,1855 |
| 126 | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,044187 |
| 127 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,044187 |
| 128 | Блок дверний металевий зовнішній, одностулковий 1030х1870(h) мм | м2 | 1,9261 |
| 129 | Блок дверний металевий зовнішній, одностулковий 1030х2420(h) мм | м2 | 2,4926 |
| 130 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100м | 0,127 |
| 131 | Піна монтажна професійна | л | 0,635 |
| 132 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,11235 |
| 133 | Блок дверний металопластиковий внутрішній, одностулковий 800х2100(h) мм | м2 | 1,68 |
| 134 | Блок дверний металопластиковий внутрішній, одностулковий 900х2100(h) мм | м2 | 7,56 |
| 135 | Блок дверний металопластиковий внутрішній, одностулковий 950х2100(h) мм | м2 | 1,995 |
| 136 | Дюбель-шуруп рамний 10х150 мм | шт | 51 |
| 137 | Піна монтажна професійна | л | 2,08 |
| 138 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,181215 |
| 139 | Блок дверний металопластиковий внутрішній, одностулковий 1050х2100(h) мм | м2 | 2,205 |
| 140 | Блок дверний металопластиковий зовнішній, одностулковий 1000х2320(h) мм | м2 | 4,64 |
| 141 | Блок дверний металопластиковий зовнішній, двостулковий 1325х2000(h) мм | м2 | 2,65 |
| 142 | Блок дверний металопластиковий зовнішній, двостулковий 1300х2085(h) мм | м2 | 2,7105 |
| 143 | Блок дверний металопластиковий зовнішній, двостулковий 1215х2400(h) мм | м2 | 2,916 |
| 144 | Блок дверний металопластиковий зовнішній, двостулковий 1250х2400(h) мм | м2 | 3 |
| 145 | Дюбель-шуруп рамний 10х150 мм | шт | 66 |
| 146 | Піна монтажна професійна | л | 2,769 |
|  | Роздiл 10. Підлоги |  |  |
| 147 | Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені | м3 | 23,4 |
|  | ТИП ПІДЛОГИ 01 - 282,14 м2 |  |  |
| 148 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 2,8214 |
| 149 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 28,214 |
| 150 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 28,77828 |
| 151 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 1,192 |
| 152 | Арматура А400С діаметром 8 мм | т | 1,192 |
| 153 | Захист бетонних поверхонь підлог | 100м2 | 2,8214 |
| 154 | Покриття для бетонних підлог Pentra-Hard | л | 28,214 |
|  | ТИП ПІДЛОГИ 02 - 10,18 м2 |  |  |
| 155 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,1018 |
| 156 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 1,018 |
| 157 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 1,03836 |
| 158 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,043 |
| 159 | Арматура А400С діаметром 8 мм | т | 0,043 |
| 160 | Грунтування поверхонь підлог | 100м2 | 0,1018 |
| 161 | Грунтовка Ceresit CN 94 | л | 1 |
| 162 | Улаштування ізоляції з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 0,1018 |
| 163 | Руберойд Біполь ЕПП | м2 | 11,707 |
| 164 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (на стінах) | 100м2 | 0,03 |
| 165 | Руберойд Біполь ЕПП | м2 | 3,45 |
| 166 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1018 |
| 167 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 30 мм) | 100м2 | 0,1018 |
| 168 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,1018 |
| 169 | Сітка металева | м2 | 11,198 |
| 170 | Фіксатор пластиковий для сітки | шт | 46 |
| 171 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,1018 |
| 172 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 52,936 |
| 173 | Плитка керамічна для підлог | м2 | 10,3836 |
| 174 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 4,622 |
| 175 | Хрестики пластикові для плитки | шт | 73 |
|  | Роздiл 11. Внутрішнє оздоблення |  |  |
|  | СТІНИ |  |  |
| 176 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 0,452 |
| 177 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 176,28 |
| 178 | Плитка керамічна для внутрішнього облицювання стін | м2 | 45,652 |
| 179 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 22,4192 |
| 180 | Хрестики пластикові для плитки | шт | 464 |
| 181 | Грунтування поверхонь стін | 100м2 | 6,47 |
| 182 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 97,05 |
|  | СТЕЛІ |  |  |
| 183 | Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі | 100м2 | 2,9232 |
|  | УКОСИ |  |  |
| 184 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі | 100м2 | 2,535 |
| 185 | Грунтування поверхонь укосів | 100м2 | 2,535 |
| 186 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 38,025 |
| 187 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | 100м2 | 2,535 |
| 188 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 2,535 |
| 189 | Шпаклівка фінішна | кг | 253,5 |
| 190 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм) | 100 м2 | 2,535 |
| 191 | Шпаклівка фінішна | кг | 507 |
| 192 | Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,535 |
|  | Роздiл 12. Вимощення |  |  |
| 193 | Розбирання бетонних фундаментів (вимощення) | м3 | 31,3 |
| 194 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,12 |
| 195 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | 100м2 | 1,02 |
| 196 | Грунтовка бітумна | т | 0,0816 |
| 197 | Руберойд "Техноеласт П" | м2 | 234,6 |
| 198 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари (до 1 шару) | 100м2 | -1,02 |
| 199 | Руберойд "Техноеласт П" | м2 | -117,3 |
| 200 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 2,005 |
| 201 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщини 5 см) | 100м2 | -2,005 |
| 202 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских | 100м3 | 0,313 |
| 203 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12, 5 [М-150], F50, W6, крупність заповнювача 10-20 мм | м3 | 31,926 |
|  | Роздiл 13. Приямок |  |  |
| 204 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | 100м3 | 0,017 |
| 205 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 1,734 |
| 206 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі | т | 0,33222 |
| 207 | Труба сталева електрозварна діаметром 426х5 мм | т | 0,33222 |
| 208 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0856 |
|  | Роздiл 14. Інші роботи |  |  |
| 209 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання | 100м2 вп | 18,8835 |
| 210 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 71,00718 |
| 211 | Перевезення сміття до 30 км | т | 71,00718 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на вогнезахист несучих дерев'яних конструкцій даху

| 1 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | 100м2 | 9,8928 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вогнезахисний матеріал для дерева "Фаєрвол-Аттік" | кг | 418,32 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03

на водопровід та каналізацію

|  | Роздiл 1. Водопровід господарсько- питний В1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3 | шт | 2 |
| 2 | Гідроакумулятор 500 л | шт | 2 |
| 3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,0213 |
| 4 | Труба поліпропіленова PN20 діаметром 40 мм | м | 2 |
| 5 | Відвід поліпропіленовий 90* діаметром 40 мм | шт | 2 |
| 6 | Перехід поліпропіленовий діаметром 40х25 мм | шт | 2 |
| 7 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою діаметром 40х1 1/2" | шт | 2 |
| 8 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,1184 |
| 9 | Труба поліпропіленова PN20 діаметром 25 мм | м | 11 |
| 10 | Відвід поліпропіленовий 90* діаметром 25 мм | шт | 4 |
| 11 | Трійник поліпропіленовий діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 12 | Трійник поліпропіленовий діаметром 25х20х25 мм | шт | 2 |
| 13 | Перехід поліпропіленовий діаметром 25х20 мм | шт | 1 |
| 14 | Перехід з металевою різьбою внутрішньою діаметром 25х3/4" | шт | 6 |
| 15 | Кран кульовий діаметром 3/4" ВЗ | шт | 2 |
| 16 | Кран кульовий з напівзгоном діаметром 3/4" ВЗ | шт | 3 |
| 17 | Клапан зворотній діаметром 3/4" | шт | 1 |
| 18 | Кріплення для труб діаметром 25 мм | шт | 10 |
| 19 | Хомут з забивним анкером для труб діаметром 25 мм | шт | 4 |
| 20 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,0556 |
| 21 | Труба поліпропіленова PN20 діаметром 20 мм | м | 5 |
| 22 | Відвід поліпропіленовий 90* діаметром 20 мм | шт | 5 |
| 23 | Трійник поліпропіленовий діаметром 20 мм | шт | 1 |
| 24 | Перехід з металевою різьбою внутрішньою діаметром 20х1/2" | шт | 4 |
| 25 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою діаметром 20х1/2" | шт | 5 |
| 26 | Кран кульовий діаметром 1/2" ВЗ | шт | 4 |
| 27 | Шланг гнучкий діаметром 15 мм, L=0,5 м | шт | 4 |
| 28 | Кріплення для труб діаметром 20 мм | шт | 6 |
| 29 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | 1 шт | 1 |
| 30 | Різьба сталева приварна з зовнішньою різьбою діаметром 3/4" | шт | 1 |
| 31 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 1,6 |
| 32 | Термоізоляція для труб діаметром 25 мм (t=13 мм) | м | 11,22 |
| 33 | Термоізоляція для труб діаметром 20 мм (t=13 мм) | м | 5,1 |
| 34 | Клей для утеплювача | л | 0,2272 |
| 35 | Очищувач для клею | л | 0,0496 |
| 36 | Стрічка самоклеюча для утеплювача 3х50 мм | м | 22,1024 |
| 37 | Кліпса монтажна для теплоізоляції | шт | 48 |
|  | Роздiл 2. Каналізація господарсько- побутова К1 |  |  |
| 38 | Установлення каналізаційних насосних станцій | шт | 2 |
| 39 | Каналізаційна насосна станція Sololift2 WC-3 | шт | 2 |
| 40 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,2165 |
| 41 | Труба безнапірна поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм | м | 20 |
| 42 | Відвід каналізаційний 45* діаметром 110 мм | шт | 8 |
| 43 | Трійник каналізаційний 45* діаметром 110х50х110 мм | шт | 2 |
| 44 | Трійник каналізаційний 45* діаметром 110 мм | шт | 2 |
| 45 | Прочистка каналізаційна діаметром 110 мм | шт | 1 |
| 46 | Заглушка каналізаційна діаметром 110 мм | шт | 3 |
| 47 | Ремвставка каналізаційна діаметром 110 мм | шт | 2 |
| 48 | Хомут для труб в комплекті з шпількою та гайкою діаметром 110 мм | шт | 10 |
| 49 | Стінова консоль L=200 | шт | 10 |
| 50 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,046 |
| 51 | Труба безнапірна поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 50 мм | м | 4 |
| 52 | Відвід каналізаційний 45* діаметром 50 мм | шт | 10 |
| 53 | Муфта перехідна діаметром 50х40 мм | шт | 2 |
| 54 | Хомут з забивним анкером для труб діаметром 50 мм | шт | 4 |
| 55 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,1281 |
| 56 | Труба поліпропіленова PN20 діаметром 40 мм | м | 12 |
| 57 | Відвід поліпропіленовий 90* діаметром 40 мм | шт | 2 |
| 58 | Відвід поліпропіленовий 45* діаметром 40 мм | шт | 12 |
| 59 | Трійник поліпропіленовий діаметром 40 мм | шт | 2 |
| 60 | Кран кульовий поліпропіленовий діаметром 40 мм | шт | 2 |
| 61 | Кріплення для труб діаметром 40 мм | шт | 12 |
|  | Роздiл 3. Санітарно-технічне обладнання |  |  |
| 62 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | 10компл. | 0,2 |
| 63 | Умивальник | шт | 2 |
| 64 | Кріплення для умивальника | шт | 2 |
| 65 | Сифон для умивальника | шт | 2 |
| 66 | Кран для умивальника діаметром 15 мм | шт | 2 |
| 67 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,2 |
| 68 | Унітаз підлоговий з прямим випуском в комплекті зі змивним бачком | шт | 2 |
| 69 | Манжет гофрований для підключення унітазу | шт | 2 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04

на вентиляцію

|  | Роздiл 1. Припливна система П1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,6 т | шт | 1 |
| 2 | Вентилятор електроручний для укриттів ERV-4 | шт | 1 |
| 3 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | 100кг | 0,24 |
| 4 | Рама монтажна К-RM-4 | шт | 1 |
| 5 | Установлення віброізоляторів | 10шт | 0,4 |
| 6 | Комплект віброізоляторів KIV-3 | шт | 1 |
| 7 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,323 |
| 8 | Вставка гнучка діаметром 400 мм | шт | 1 |
| 9 | Вставка гнучка 286х286 мм | шт | 1 |
| 10 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм | шт | 1 |
| 11 | Клапан повітряний з ручним приводом діаметром 400 мм | шт | 1 |
| 12 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 1 |
| 13 | Фільтр касетний G4 діаметром 400 мм КФ 400 | шт | 1 |
| 14 | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х300 мм | шт | 1 |
| 15 | Шумоглушник 400х300(h) мм | шт | 1 |
| 16 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,069 |
| 17 | Повітропровід з оцинкованої сталі 400х300(h) мм | м | 2 |
| 18 | Відвід з оцинкованої сталі 90* 400х300(h) мм | шт | 1 |
| 19 | Трійник з оцинкованої сталі 90* 400х300(h) мм | шт | 1 |
| 20 | Перехід з оцинкованої сталі 400х300(h)/д250 мм | шт | 1 |
| 21 | Перехід з оцинкованої сталі 400х300(h)/д315 мм | шт | 1 |
| 22 | Перехід з оцинкованої сталі 286х286/400х300(h) мм | шт | 1 |
| 23 | Адаптер для грат з повітропроводом 500х500(h)/д400 мм | шт | 1 |
| 24 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм | 100м2 | 0,00628 |
| 25 | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметром 400 мм | м | 0,5 |
| 26 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | 100м2 | 0,1724 |
| 27 | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметром 315 мм | м | 14 |
| 28 | Відвід з оцинкованої сталі 90* діаметром 315 мм | шт | 1 |
| 29 | Трійник з оцинкованої сталі діаметром 315х200х315 мм | шт | 5 |
| 30 | Перехід з оцинкованої сталі діаметром 315х250 мм | шт | 1 |
| 31 | Дросель-клапан діаметром 315 мм | шт | 1 |
| 32 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 0,1584 |
| 33 | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметром 250 мм | м | 16 |
| 34 | Відвід з оцинкованої сталі 90* діаметром 250 мм | шт | 2 |
| 35 | Трійник з оцинкованої сталі діаметром 250х200х250 мм | шт | 5 |
| 36 | Перехід з оцинкованої сталі діаметром 250х200 мм | шт | 2 |
| 37 | Дросель-клапан діаметром 250 мм | шт | 1 |
| 38 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,06252 |
| 39 | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметром 200 мм | м | 9 |
| 40 | Відвід з оцинкованої сталі 90* діаметром 200 мм | шт | 2 |
| 41 | Дросель-клапан діаметром 200 мм | шт | 12 |
| 42 | Анемостат мателевий діаметром 200 мм АМ 200 ВРФ | шт | 12 |
| 43 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 1 |
| 44 | Грати зовнішні 500х500 мм 5070-1-Н | шт | 1 |
|  | Роздiл 2. Переточні грати |  |  |
| 45 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 3 |
| 46 | Грати переточні 400х500(h) мм | шт | 1 |
| 47 | Грати переточні 400х560(h) мм | шт | 2 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05

на електромонтажні роботи

|  | Роздiл 1. Розподільні пристрої |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯЩИК РОЗРИВУ ЯР-1 - 1 шт. |  |  |
| 1 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг | шт | 1 |
| 2 | Корпус металевий навісний 400х400х200 мм, з монтажною панеллю, IP54, з замком та універсальним ключем для електротехнічних шаф | шт | 1 |
| 3 | Комплект затискачів, розподільних блоків N+PE | шт | 1 |
| 4 | Кабельний ввод з метричною різьбою, для кабелів діаметром 15-18 мм PG 21 | шт | 3 |
| 5 | Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 1 |
| 6 | Перемикач навантаження, I-0-II, 3-полюсний, 63А OT63F3C | шт | 1 |
| 7 | Ручка для встановлення на дверях корпусу OHBS2AJE011 | шт | 1 |
| 8 | Стрижень подовжуваючий OXS6X120 | шт | 1 |
|  | ЩИТ РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩР-1 - 1 шт. |  |  |
| 9 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг | шт | 1 |
| 10 | Корпус металевий навісний 600х400х200 мм, з монтажною панеллю, IP54, з кабельним введенням зверху, з кабельним фланцем з піногуми, з замком під універсальний ключ для електротехнічних шаф | шт | 1 |
| 11 | Комплект затискачів, розподільних блоків N+PE | шт | 1 |
| 12 | З'єднувальний комплект | шт | 1 |
| 13 | DIN-рейка перфорована TS35х7,5 | м | 1 |
| 14 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,13 |
| 15 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А PL6-C25/3 | шт | 1 |
| 16 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А PL6-C16/3 | шт | 1 |
| 17 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А PL6-C16/1 | шт | 2 |
| 18 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 6А PL6- C6/1 | шт | 3 |
| 19 | Вимикач автоматичний диференційний 20А/30мА PFL6-20/1N/C/003 | шт | 2 |
| 20 | Вимикач автоматичний диференційний 16А/30мА PFL6-16/1N/C/003 | шт | 3 |
| 21 | Незалежний розчіплювач на застібці ZP- ASA/230 | шт | 1 |
| 22 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 3 |
| 23 | Лампа сигнальна світлодіодна, d22, 230В, зелена AD22DS(LED) | шт | 3 |
| 24 | Тримач маркування пластиковий, d22 DM11X25 | шт | 3 |
|  | ЩИТ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ЩЗП - 1 шт. |  |  |
| 25 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг | шт | 1 |
| 26 | Корпус металевий навісний 400х400х200 мм, з монтажною панеллю, IP54, з замком та універсальним ключем для електротехнічних шаф | шт | 1 |
| 27 | Кабельний ввод з метричною різьбою, для кабелів діаметром 15-18 мм PG 21 | шт | 1 |
| 28 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 1 |
| 29 | Вилка трифазна з заземлюючим контактом 3P+N+E 32А, 400В, IP67 DIS2183237 | шт | 1 |
|  | ШАФА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ ШМУ-1 - 1 шт. |  |  |
| 30 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |
| 31 | Шафа місцевого управління ШМУ-1 | шт | 1 |
|  | ДООБЛАДЕННЯ ІСНУЮЧОЇ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ |  |  |
|  | Роздiл 2. Вимикачі та розетки |  |  |
| 32 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,75 |
| 33 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,05 |
| 34 | Вимикач одноклавішний накладного монтажу, з підсвічуванням, 16А, 230В, IP44 WDE000614 | шт | 5 |
| 35 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,64 |
| 36 | Розетка однофазна накладного монтажу із захисним контактом, 16А, 230В, IP44 WDE000643 | шт | 64 |
|  | Роздiл 3. Світильники |  |  |
| 37 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,49 |
| 38 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | 100шт | 0,12 |
| 39 | Світильник круглий накладного монтажу зі світлопропускним захисним елементом з полікарбонату, IP54, з цоколем Е27, без лампи НББ64-100-018 УХЛ4 Селена-32 | шт | 12 |
| 40 | Світлодіодна лампа, Е27, 20Вт, 1800Лм, 220В | шт | 42 |
|  | Роздiл 4. Прокладання кабелів |  |  |
| 41 | Демонтаж кабелю | 100м | 0,3 |
| 42 | Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2 | 100м | 6,71 |
| 43 | Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | 100м | 6,71 |
| 44 | Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб до 25 мм | 100м | 2,41 |
| 45 | Труба гофрована ПВХ, що не поширює горіння, д25 мм, із протяжкою ДКС 91925 | м | 247,41 |
| 46 | Тримач труби гофрованої з клямкою та дюбелем, д25 мм ДКС 51325 | шт | 522 |
| 47 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм | 100м | 0,3 |
| 48 | Труба гофрована ПВХ, що не поширює горіння, д32 мм, із протяжкою ДКС 91932 | м | 30,3 |
| 49 | Тримач труби гофрованої з клямкою та дюбелем, д32 мм ДКС 51332 | шт | 60 |
| 50 | Труба сталева електрозварна діаметром 42х1,5 мм | м | 6 |
| 51 | Коробка розподільна накладного монтажу, 85х85х40 мм IMT35092 | шт | 12 |
| 52 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1,53 |
| 53 | Кабель мідний ВВГнгд-1 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,12846 |
| 54 | Кабель вогнестійкий мідний (N)HXH FE 180/E30 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,0306 |
| 55 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 0,38 |
| 56 | Кабель вогнестійкий мідний (N)HXH FE 180/E30 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,03876 |
| 57 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 1,08 |
| 58 | Кабель мідний ВВГнгд-1 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,09478 |
| 59 | Кабель мідний ВВГнгд-1 5х1,5 мм2 | 1000м | 0,00816 |
| 60 | Кабель мідний ВВГнгд-1 5х2,5 мм2 | 1000м | 0,01122 |
| 61 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м | 0,6 |
| 62 | Кабель мідний ВВГнгд-1 5х4,0 мм2 | 1000м | 0,0306 |
| 63 | Кабель гнучкий мідний КГВ-1 5х4,0 мм2 | 1000м | 0,0306 |
| 64 | Клема на 3 провода із натискними ричагами WAGO 221-413 | шт | 116 |
| 65 | Хомут кабельний нейлоновий, 2,5х150мм, білий, 1 упак. (100шт) UHH31-D025-150-100 | 100шт | 1 |
| 66 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,05 |
| 67 | Проходка кабельна універсальна розчинна Формула КП | кг | 20 |
| 68 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог | 100м2 | 0,1984 |
| 69 | Склад вогнезахисний терморозширюючий Фенікс СЕ | кг | 25 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06

на блискавкозахист

|  | Роздiл 1. Блискавкоприймачі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем | т | 0,0111 |
| 2 | Блискавкоприймач з металевою основою, L=3000мм М-06/30 | шт | 1 |
| 3 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | 100 м | 4,35 |
| 4 | Пруток-катанка сталевий оцинкований діаметром 8 мм W-08/ST | м | 435 |
| 5 | Пластиковий тримач дроту з металевою основою Н-019 | шт | 201 |
| 6 | Тримач кониковий прямий з пластиком Н- 041 | шт | 94 |
| 7 | З'єднувач для дроту універсальний С-011 | шт | 54 |
| 8 | Затискач для дроту до жолоба С-061 | шт | 120 |
| 9 | Фальцевий затискач С-093 | шт | 15 |
|  | Роздiл 2. Струмовідводи |  |  |
| 10 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0,12 |
| 11 | Труба з термостійкого пластику д20 мм, L=2000 мм К-201 | м | 12,24 |
| 12 | З'єднувач для труби д20 мм К-202 | шт | 3 |
| 13 | Затискач для труби д20 мм К-203 | шт | 12 |
| 14 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | 100 м | 0,26 |
| 15 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 0,78 |
| 16 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | 100 м | 0,49 |
| 17 | Пруток-катанка сталевий оцинкований діаметром 8 мм W-08/ST | м | 153 |
| 18 | Пластиковий тримач дроту з дюбелем Н-014 | шт | 153 |
|  | Роздiл 3. Заземлювачі |  |  |
| 19 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,889 |
| 20 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 1,3 |
| 21 | Комплект стрижньового заземлювача д16 мм, L=3000 мм G-16/30 | шт | 13 |
| 22 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 2,54 |
| 23 | Полоса сталева оцинкована 40х4 мм W- 40x4/ST | м | 254 |
| 24 | З'єднувач пруток-полоса з розділовою пластиною C-035 | шт | 13 |
| 25 | Антикорозійна стрічка, шириною 50 мм G-115 | шт | 3 |
| 26 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,889 |
| 27 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | 100 м | 0,13 |
| 28 | Полоса сталева оцинкована 40х4 мм W- 40x4/ST | м | 13 |
| 29 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 13 |
| 30 | Корпус пластиковий для контрольного фасадного з'єднання K-681 | шт | 13 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-07

на системи сніго- та криготанення

|  | Роздiл 1. Розподільні пристрої |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЩР-1 - 1 шт. |  |  |
| 1 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг | шт | 1 |
| 2 | Щит навісний металевий, 48 модулів, IP30, білий, із комплектом розподільних блоків N+PE, з замком для замикання на ключ BF- O-2/48-C | шт | 1 |
| 3 | З'єднувальний комплект | шт | 1 |
| 4 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,06 |
| 5 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А PL6-C25/3 | шт | 1 |
| 6 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 20А PL6-C20/1 | шт | 1 |
| 7 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А PL6-C16/1 | шт | 3 |
| 8 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 6А PL6- C6/1 | шт | 3 |
| 9 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 7 |
| 10 | Терморегулятор системи криготанення з блоком живлення 24В DEVIreg 850 III (140F1084) | шт | 1 |
| 11 | Контактор модульний со світловою сигналізацією, 230В, 20А, 1НО Z-RE230/S | шт | 3 |
| 12 | Модульний світловий індикатор, 230В, зелений Z-EL/G230 | шт | 3 |
|  | ДООБЛАДЕННЯ ІСНУЮЧОЇ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ |  |  |
| 13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100шт | 0,01 |
| 14 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 32А PL6-C32/3 | шт | 1 |
|  | Роздiл 2. Сніго та криготанення |  |  |
| 15 | Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 2 (датчик) | шт | 1 |
| 16 | Датчик вологості та температури покрівельний DEVIreg 850 (140F1086) | шт | 1 |
| 17 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 4,5294 |
| 18 | Кабель нагрівальний DEVIsafe 20T 33 м | 1000м | 0,066 |
| 19 | Кабель нагрівальний DEVIsafe 20T 101 м | 1000м | 0,202 |
| 20 | Кабель нагрівальний DEVIsafe 20T 194 м | 1000м | 0,194 |
| 21 | Металева монтажна стрічка DeviFast Metal | м | 140 |
| 22 | Металева монтажна стрічка подвійна, ширина 6,5 см DEVIfast Double for SLC RB 25 | м | 105 |
|  | Роздiл 3. Прокладання кабелів |  |  |
| 23 | Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,45 |
| 24 | Труба гофрована ПВХ, що не поширює горіння, д25 мм, із протяжкою ДКС 91925 | м | 30,3 |
| 25 | Труба гофрована ПВХ, що не поширює горіння, д25мм, із протяжкою, стійка до УФ- випромінення | м | 15,15 |
| 26 | Тримач труби гофрованої з клямкою та дюбелем, д25 мм ДКС 51325 | шт | 20 |
| 27 | Тримач труби гофрованої з клямкою та дюбелем, д25мм, стійкий до УФ- випромінення | шт | 30 |
| 28 | Труба сталева електрозварна діаметром 42х1,5 мм | м | 6 |
| 29 | Коробка розподільна накладного монтажу, 100х100х50мм, IP55 IB006 | шт | 6 |
| 30 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,4 |
| 31 | Кабельний канал, що не поширює горіння, 40х40 мм | м | 38,38 |
| 32 | Кабельний канал, що не поширює горіння, 80х60 мм | м | 2,02 |
| 33 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,37 |
| 34 | Кабель мідний ВВГнгд-1 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,03774 |
| 35 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | 100м | 0,2 |
| 36 | Кабель мідний ВВГнгд-1 5х2,5 мм2 | 1000м | 0,0204 |
| 37 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 0,28 |
| 38 | Кабель мідний ВВГнгд-1 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,02856 |
| 39 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 0,17 |
| 40 | Кабель мідний ВВГнгд-1 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,01734 |
| 41 | Клема на 3 провода із натискними ричагами WAGO 221-413 | шт | 18 |
| 42 | Хомут кабельний нейлоновий, 2,5х150мм, білий, 1 упак. (100шт) UHH31-D025-150-100 | 100шт | 1 |
| 43 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,05 |
| 44 | Проходка кабельна універсальна розчинна Формула КП | кг | 20 |
| 45 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог | 100м2 | 0,1984 |
| 46 | Склад вогнезахисний терморозширюючий Фенікс СЕ | кг | 25 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-08

на пусконалагоджувальні роботи

|  | Роздiл 1. Блискавкозахист |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 13 |
| 2 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 1000 м | Вимір. | 1 |
| 3 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | 100_точ. | 0,13 |
|  | Роздiл 2. Система сніго- та криготанення |  |  |
| 4 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | Система | 1 |

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник надає відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (зі змінами):

- Договірна ціна;

-  план фінансування будівництва;

- календарний графік виконання робіт (з урахуванням обсягів запланованих робіт та їх кошторисної вартості у відповідності до розрахунку ціни, наданої Учасником тендерної пропозиції).

- локальний кошторис ;

- розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат (Додаток №5);

- підсумкова відомість ресурсів;

- обгрунтована вартість машин та механізмів;

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, про що учасник надає відповідний лист-гарантію.

При формуванні договірної ціни на будівництво об’єкту необхідно проаналізувати обсяги робіт, що пропонуються до виконання. При виявленні неточностей у визначенні обсягів чи вартості окремих видів робіт необхідно їх врахувати при формуванні ціни тендерної пропозиції.

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значенні «або еквівалент».

Учасник за власні кошти обов’язково повинен відвідати та обстежити об’єкт, а також ознайомитись з будь-якою інформацією необхідною для підрахунку обсягів виконання вище зазначених робіт, з підписанням відповідного акту огляду об’єкта (в довільній формі) з Замовником. Зазначений акт, підписаний Учасником та Замовником, подається у складі пропозиції Учасника. В акті обов’язково зазначається: найменування об’єкту, найменування Замовника, дата та час складання та підписання цього акту.

Окремим файлом до оголошення завантажена підсумкова відомість ресурсів.

ДОДАТОК 3

до тендерної документації

Проєкт договору

# ДОГОВІР № _____

# про закупівлю робіт за державні кошти

| с.Попівка | «____» ____________ 202__ року |
| --- | --- |

Замовник: Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, в особі начальника, надалі «Замовник», в особі начальника Беспалої Ольги Віталіївни, що діє на підставі Положення з однієї сторони, з одного боку, і

Підрядник: ______________________________________________________ (далі - Підрядник) в особі директора ________________________________________, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі Сторони) уклали цей договір (далі Договір) про таке:

## I. Предмет Договору

1.1.Підрядник зобов’язується виконати Замовникові роботи на об’єкті будівництва, зазначені у договірній ціні, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

1.2. Найменування об’єкта будівництва: «_________________________________________________», ДК 021:2015, код ______________ «_______________________________________________________________________________________».

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Джерело фінансування закупівлі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та кошти місцевого бюджету.

II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи відповідно до проектної документації, якість яких відповідає вимогам державних будівельних норм України, технічних умов та державних стандартів України, СНІП, є відповідальним за достовірність виконаних обсягів робіт та їх вартості, зобов’язується ввести в дію об’єкт в обумовлені договором строки.

## III. Ціна договору

3.1 Ціна цього Договору (договірна ціна, додаток №1 до Договору) становить _________________________ (_________________________________) грн ____ коп., у тому числі ПДВ _________________________________ (____________________________) грн ____ коп., нарахований за ставкою згідно Податкового Кодексу України на дату виникнення податкових зобов’язань.

3.2. Фінансування за цим договором здійснюється по КПКВК __________ згідно з рішенням Попівської сільської ради №_______-МР від __________ року. Зобов’язання Замовника щодо фінансового забезпечення об’єкта будівництва визначені в Плані фінансування будівництва (додатки №2 до Договору).

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Договірна ціна робіт динамічна і може переглядатися сторонами у межах загальної договірної ціни у разі виникнення наступних обставин:

- обставини непереборної сили;

- виявлення безперечних помилок в проектній документації;

- виникнення необхідності заміни проектних рішень в ході виконання робіт;

- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт;

- зміна вартості матеріально-технічних ресурсів та робіт, що надаються Підряднику третіми особами.

3.5. Вартість виконаних робіт визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих відповідно до Кошторисних норм України та Національних стандартів України.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника після підписання сторонами актів виконаних робіт, з урахуванням обсягів реального фінансування на 2024 рік у сумі ____________________(___________).

V. Строк виконання робіт

5.1. Строк виконання робіт узгоджено графіком (додаток №3).

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи при надходженні коштів до місцевогого бюджету, на підставі рішення Попівської сільської ради №____-МР від _______ року.

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актами виконаних робіт по формі №КБ-2в.

6.1.3. Своєчасно передати Підряднику проектну документацію в двох екземплярах в складі, передбаченому нормативними актами з питань ціноутворення в будівництві.

6.1.4. Надати Підряднику будівельний майданчик на період виконання будівельно-монтажних робіт.

6.1.5. Розглянути до 20 числа звітного місяця надані Підрядником акти на додаткові роботи (у разі їх виникнення) та відповідні розрахунки вартості додаткових робіт. Замовник протягом трьох днів розглядає надані документи, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

6.1.6. У разі виявлення протягом гарантійного строку експлуатації об’єкту недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов’язаний протягом 3-х календарних днів сповістити Підрядника і запросити його для складання відповідного акту із визначенням у ньому строків усунення виявлених недоліків.

6.1.7. Контролювати за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам та здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням робіт керуючись постановою КМУ від 11 липня 2007 року №903. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням пусконалагоджувальних робіт можуть залучатися виробники (постачальники, продавці) відповідного устаткування.

6.1.8. Контролювати за відповідністю ходу виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до проектної документації,забезпечувати здійснення авторського нагляду розробником проектної документації протягом усього періоду виконання будівельно-монтажних робіт в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.1.9. Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об'єкта за призначенням та не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у 10 денний строк, якщо:

- прийняте рішення про припинення виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;

- мало місце попереднє невиконання Підрядником зобов’язань за іншими договорами, укладеними з Попівською сільською радою Конотопського району Сумської області.

- прийнято судом рішення про визнання Підрядника банкрутом;

- Підрядник не розпочав виконання робіт не пізніше 2 (двох) днів з моменту підписання цього Договору або в інший, погоджений із Замовником строк,

виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником, Замовником чи третьою стороною;

- Підрядник порушив строки здачі Об’єкта в експлуатацію;

- порушив строки здачі окремо виконаних обсягів робіт згідно з календарним графіком.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяги робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

6.2.5. Вносити зміни і доповнення до проектної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи або заміна проектних рішень викликані виробничою необхідністю за відповідним обґрунтуванням і виконання таких робіт не змінює характеру робіт, визначених договором. Внесення змін в проектну документацію виконується в передбаченому законодавством порядку шляхом її коригування та, за необхідності, проведення експертизи скоригованої проектної документації. Оплата за коригування проектної документації та проведення її експертизи здійснюється за рахунок коштів ініціатора коригування проектної документації.

6.2.6. В будь-який час може ознайомитись з порядком ведення виконавчої документації, при потребі засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо об’єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником, і запис про їх виконання заноситься до загального журналу виконання робіт.

6.2.7. До початку робіт погоджує перелік субпідрядників і має право відхилити залучення фінансово або професійно неспроможних організацій, про дане рішення повідомляє письмово.

6.2.8. В будь-який час має право перевіряти обсяги і якість виконання робіт, якість матеріальних ресурсів та конструкцій, які повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації, а також вимагати від Підрядника паспорт, сертифікати та інші документи на застосовані матеріальні ресурси та обладнання та зупинити роботи у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;

6.2.9. У випадку невиконання вимог п.7.3. Підрядником у встановлені протоколами строки Замовник може залучити для виправлення неякісно виконаних робіт іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Протягом 2 календарних днів з дня отримання проектної документації має її вивчити (з виїздом на об'єкт) на предмет виявлення недоліків і в цей же строк письмово повідомити Замовника про виявлені зауваження, згідно затвердженого технічного рішення, з обґрунтуванням їх правомірності. Після закінчення зазначеного строку проектна документація вважається прийнятою Підрядником без зауважень.

6.3.4. У разі необхідності виконання додаткових робіт, що не передбачені проектною документацією, Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника у 3-х денний термін про необхідність їх виконання із зазначенням обсягу, вартості і терміну виконання. Після узгодження із замовником обсягу, вартості, терміну виконання додаткових робіт Підрядник готує необхідний пакет документів для внесення змін в проектну документацію. Замовник не оплачує виконані Підрядником додаткові роботи, які не погоджені Замовником.

6.3.5. При закінченні будівельно-монтажних робіт, розриві і анулюванні контракту повертає проектну документацію Замовнику. Передача проектної документації третім особам не дозволяється.

6.3.6. Протягом 10 днів після закінчення всіх робіт, але до підписання акту прийняття об’єкту (черги) в експлуатацію звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових будівель та споруд, відновити, у разі порушення, благоустрій території. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник, попередивши Підрядника, має право звільнити будівельний майданчик самостійно, в тому числі шляхом продажу матеріальних цінностей Підрядника, і компенсувати за рахунок одержаних коштів свої витрати.

6.3.7. Здійснювати власними силами замовлення, приймання, постачання, розвантаження, складування, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання. Контролювати якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на Підряднику лежить ризик їх випадкової втрати чи пошкодження до моменту введення об’єкту в експлуатацію.

6.3.8. Надати копії сертифікатів якості та накладних від постачальників для підтвердження якості і ціни застосованих для виконання робіт матеріальних ресурсів. У випадку застосування неякісних або не сертифікованих матеріалів Підрядник за власні кошти виконує заміну матеріальні ресурсів на відповідні.

6.3.9. Виконувати роботи у відповідності з вимогами проектної документації, будівельних норм та правил і технічних умов, чинних нормативно-правових актів.

6.3.10. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючими будівельними нормами, визначати осіб, відповідальних за її ведення та подачі на підпис Замовнику акту форми №КБ-2в.

6.3.11. Відповідати за охорону майна і виконання робіт на будівельному майданчику до здачі об’єкта в експлуатацію, його освітлення та огорожу, використання лише для цілей договору, допуск на нього працівників субпідрядників, Замовника. Забезпечувати дотримання на будівельному майданчику техніки безпеки, пожежної безпеки, охорону праці визначивши працівника, відповідального за проведення інструктажу працівників з цих питань та здійснювати контроль.

6.3.12 Здійснювати у встановленому нормативними документами порядку перевірки робіт та випробування устаткування, при цьому інформувати про це Замовника за 3 дні до їх проведення, а також відповідає за правильність їх проведення та виконання в присутності Замовника. Застосоване при цьому устаткування повинні відповідати умовам проектної документації, державним стандартам, нормам та правилам. Підрядник не має права виконувати наступні роботи, якщо не здав по акту замовнику попередні приховані роботи.

6.3.13. Замінити за власний рахунок неякісні матеріали. Неякісно виконані роботи не підлягають оплаті і в обґрунтовані строки мають бути приведені у відповідність із встановленими вимогами.

6.3.14. У разі випадкового пошкодження об’єкта будівництва до передачі його Замовнику Підрядник повинен негайно власними силами усунути пошкодження та протягом трьох днів повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об’єкта будівництва. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об’єкту третіх осіб.

6.3.15. Гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення об’єктом будівництва визначених у проектній документації показників і можливість експлуатації об’єкта протягом 10 років від дня прийняття об’єкта Замовником за умови належного технічного обслуговування об’єкта експлуатуючою організацією згідно чинних нормативних документів.

6.3.16. Відповідати за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об’єкта або його частин, неправильної чи недбайливої його експлуатації.

6.3.17. За власний рахунок усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку і в строки, визначені Замовником у акті про їх усунення.Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які не усунув Підрядник.

6.3.18. Протягом 30 календарних днів відшкодувати Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатити пред'явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.

6.3.19. Після закінчення будівельно-монтажних робіт Підрядник у 3-денний термін повинен надати письмове повідомлення про готовність до здачі Об’єкта в експлуатацію. Прийняття об’єкту в експлуатацію здійснюється у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та діючих нормативно-правових актів.

6.3.20. У випадку, якщо характер виконаних робіт Підрядником потребує попереднього випробування Об’єкта, прийняття Об’єкта здійснюється лише за умови позитивного результату випробування. При цьому, строк для прийняття Об’єкта продовжується на строк проведення випробування.

6.3.21. У разі виявлення в процесі приймання-передачі окремо виконаних обсягів робіт чи Об’єкта в цілому недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх за власний рахунок і повторно повідомити про готовність до передачі окремо виконаних обсягів робіт чи Об’єкта в цілому.

Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник має право усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

6.3.22. Розмістити на будівельному майданчику в доступному для огляду місці стенд з інформацією про документ, що дає право на виконання будівельних робіт, а також відомості про категорію складності об’єкта, замовника та підрядника.

6.3.23. У 10-ти денний термін після укладання зареєструвати даний Договір на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надати Замовнику діючий Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про договір з генеральним підрядником Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи при наявності коштів у міському бюджеті.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 днів, якщо Замовник зі своєї вини не оплачує виконані роботи протягом 2-х місяців після підписання актів виконаних робіт Замовником.

6.4.4. Залучити до виконання робіт субпідрядні організації, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи, і забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику.

VII. Здача - приймання закінчених робіт.

7.1. Здача – приймання окремо виконаних обсягів робіт здійснюється Сторонами за актами форми №КБ-2в, актами на монтаж обладнання та виконавчої документації, актів на приховані роботи, довідок форми №КБ-3, підписаними уповноваженими представниками сторін, які готує та подає Підрядник до 20 числа кожного місяця.

7.2. Надані Підрядником акти виконаних робіт перевіряються та підписуються Замовником при наявності коштів в місцевому бюджеті на фінансування даного Об’єкту.

7.3. Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у розрахунках за виконані роботи (форми №КБ-2в та №КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін, які були відповідно оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок. Зайво оплачені кошти підлягають поверненню Підрядником Замовнику в місячний термін після виявлення помилки.

7.4. Після закінчення будівельно-монтажних робіт Підрядник у 3-денний термін надає письмове повідомлення про готовність до здачі Об’єкта в експлуатацію. Приймання об’єкту в експлуатацію здійснюється у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та діючих нормативно-правових актів.

7.5. У випадку, якщо характер виконаних робіт Підрядником потребує попереднього випробування Об’єкта, прийняття Об’єкта здійснюється лише за умови позитивного результату випробування. При цьому строк для прийняття Об’єкта продовжується на строк проведення випробування.

7.6. У разі виявлення в процесі приймання-передачі окремо виконаних обсягів робіт чи Об’єкта в цілому недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх за власний рахунок і повторно повідомити про готовність до передачі окремо виконаних обсягів робіт чи Об’єкта в цілому.

Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник має право усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

7.7. Замовник вправі відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об'єкта за призначенням та не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

VIII. Відповідальність сторін

8.1 Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник за вимогою Замовника повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

8.2. Підрядник несе відповідальність за порушення зобов’язань за Договором та сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення:

- за порушення строків здачі окремо виконаних обсягів робіт згідно з календарним графіком;

- за порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації Об’єкта або виконаних робіт чи конструкцій;

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором. Відшкодування завданих збитків не звільняє Сторону від виконання інших обов’язків за Договором.

8.3. Підрядник несе відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності згідно Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

8.4. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне надходження коштів до місцевого бюджету згідно з рішенням Попівської сільської ради ради №_____-МР від _________ року.

8.5. Порушення зобов’язань за Договором є підставою для застосування до Підрядника господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими Законами, Договором. Застосування господарських санкцій до Підрядника у разі порушення ним зобов’язань за Договором не звільняє його від виконання цих зобов’язань.

IX. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо та інше).

9.2. При виникненні обставин непереборної сили, незалежних від Підрядника, яких він не міг передбачити заздалегідь та які перешкоджають виконанню його обов’язків в установлені терміни, Підрядник має право на підставі довідки з торгівельно-промислової палати України ставити перед Замовником питання про перегляд строків закінчення робіт та договірної ціни робіт.

X. Вирішення спорів

10.1. Усі спори (суперечки) між сторонами, в яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України в господарському суді Сумської області.

10.2. Сторони встановлюють, що усі можливі претензії по Договору повинні розглядатися на протязі одного місяця з дня отримання претензії.

XІ. Строк дії договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до __________ року.

11.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

XI. Інші умови

12.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.2. До договірної документації, крім Договору, входять додаткові угоди до Договору, договірна ціна, календарний графік виконання робіт, інші договірні документи.

12.3. Договір вважається розірваним від дня отримання другою стороною письмового повідомлення про таке рішення.

12.4. При необхідності Сторони повідомляють одна одній про зміну реквізитів.

12.5. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові рекомендованим або цінним листом, телеграмою, або вручаються під розписку.

12.6. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених п.19 Постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178:

12.6.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

12.6.2. Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

12.6.3. Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

12.6.4. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

12.6.5. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

12.6.6. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

12.6.7. Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

12.7. Повноважними представниками Сторін за цим Договором є:

Від Замовника: __________________________, що знаходяться за адресою: с. Попівка, вул. Миру, 1.

Від Підрядника: _____________, що знаходиться за адресою:_______________________,тел. _____________.

12.8. У разі залучення до виконання робіт субпідрядників Підрядник за Договором іменується Генпідрядником.

12.9. Підрядник є платником податку на додану вартість на загальних підставах.

12.10. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної Сторони.

XIII. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- договірна ціна (Додаток №1)*;

- план фінансування будівництва (Додаток №2)*;

- календарний графік виконання робіт (з урахуванням обсягів запланованих робіт та їх кошторисної вартості у відповідності до розрахунку ціни, наданої Учасником тендерної пропозиції).(Додаток №3)*.

- локальний кошторис (Додаток №4);

- розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат (Додаток №5);

- підсумкова відомість ресурсів (Додаток №6);

- обгрунтована вартість машин та механізмів (Додаток №7);

* - додатки до договору складаються під час укладання договору за результатами проведеної процедури закупівлі.

XIV. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

| Підрядник | Замовник |
| --- | --- |
|  | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області |
|  | Місцезнаходження: 41627,Україна, Сумська область, Конотопський район, с.Попівка, вул.Миру,1 Ідентифікаційний код: 44147076 Банк одержувача: ДКСУ в м.Київ МФО (код банку): 820172 р/р: __________________________________ |
|  | __________________ /Беспала О.В./ |

ДОДАТОК 4

надається у разі залучення субпідрядників

подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБПІДРЯДНИКА (СУБПІДРЯДНИКІВ)

| № | Повне найменування | Місцезнаходження | Вид робіт, які буде виконувати субпідрядник | Розмір відсотку від вартості договору про закупівлю робіт, який буде надаватися субпідрядником (субпідрядниками) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Посада, ім’я та прізвище підпис уповноваженої особи Учасника

Учасник, у разі залучення субпідрядників, обов’язково подає:

- копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від субпідрядної організації, що залучається;

- лист-згоду на виконання окремих відповідних субпідрядних робіт від субпідрядної організації, що залучається, завірений підписом та печаткою субпідрядної організації (у разі наявності).

Важливо!

Якщо учасник не буде залучати субпідрядника, то надати довідку у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірену печаткою (у разі використання), в якій Учасник повинен зазначити, що він не буде залучати до виконання робіт субпідрядника (субпідрядників).