**ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**(згідно протокольного рішення № ПР2023-150 від 19.05.2023 року)**

З урахуванням положень Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі — Особливості) пункту 54 уповноважена особа з власної ініціативи вносить зміни до оголошення на закупівлю:***ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків******(Код НК 024:2019-44778 -Ультразвукова хірургічна система для м'яких тканин)(Ультразвукова хірургічна система для м’яких тканин),*** а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| **Згідно протокольного рішення № ПР2023-146 від 18.05.2023 року**  | **Згідно протокольного рішення №** **ПР2023-150 від 19.05.2023 року** |
| **ДОДАТОК 3 до тендерної документації****ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ** |
| 3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації ~~запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців~~. | 3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації на генератор радіочастотний, який постачає ультразвукову та електрохірургічну енергії, ножний привід для активації (педаль) до Генератора радіочастотний, який постачає ультразвукову та біполярну енергії становить не менше 12 місяців. |

Уповноважена особа Сорока Л.П.