Затверджено

протокольним рішенням уповноваженої особи

СВКП «Київводфонд» від 26.05.2023 № 2605/5

Оголошення про проведення електронної закупівлі та вимоги до предмета закупівлі з кодом національного класифікатора України ДК 021-2015: 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва (Роботи з розробки проєктної документації по об'єкту: «Будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район»)

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд», 04080, м. Київ, вул. Дмитрівська, 16-Б, ЄДРПОУ 37292855, ІПН 372928526538, підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

  - Інформація щодо назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі та коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі:

| Інформація щодо назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі | Інформація щодо коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі |
| --- | --- |
| Роботи з розробки проєктної документації по об'єкту: «Будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район» | ДК 021:2015: 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва |

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: викладено у Додатку 1 «ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ»

- Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

  - Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

| № п/п | Найменування робіт | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Роботи з розробки проєктної документації по об'єкту: «Будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район» | 1 робота |

  - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, 04080, м. Київ, вул. Дмитрівська, 16-Б

- Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 10 робочих днів з дати укладення договору.

- Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період | Розмір оплати, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підписання акту виконаних робіт | Детально про умови оплати – згідно з Додатком 4 – ПРОЄКТ ДОГОВОРУ | Післяплата | Протягом 10 банківських днів | 100 |

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 310 166,67 грн.

- Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів): 02.06.2023 року

- Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): 08.06.2023 року.

- Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: єдиним критерієм оцінки пропозицій є «Ціна з ПДВ», питома вага критерію – 100%. Методика оцінки – згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

- Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

- Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 0,5%

Додатки до оголошення:

Додаток 1 – ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

Додаток 2 – ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА СПОСІБ ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ.

Додаток 3 – ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Додаток 4 – ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ

Додаток 5 – ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

Додаток 1 до оголошення

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на роботи з розробки проєктної документації  по об’єкту: «Будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район»

| № п/п | Перелік основних даних і вимог | Основні дані і вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назва та місцезнаходження об’єкта | «Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район» |
| 2 | Підстава для проєктування | Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №113 від 05.05.2023р. «Про будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район». |
| 3 | Замовник проєктування та виконання робіт | Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» |
| 4 | Джерело фінансування | Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6255/6296 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки ». Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік». |
| 5 | Дані про проєктувальника (Виконавця робіт з розробки проєкту будівництва) | Визначається за результатами процедури закупівлі відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 зі змінами |
| 6 | Дані про Підрядника | Визначається за результатами процедури закупівлі відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 зі змінами |
| 7 | Стадійність проектування | Одностадійний робочий проєкт |
| 8 | Призначення об’єкта | Забезпечення закладу соціального захисту автономним водопостачанням |
| 9 | Інженерні вишукування | Топографічні та геологічні вишукування виконує Генеральний проєктувальник |
| 10 | Вихідні дані та технічні умови | Замовник доручає генеральному проєктувальнику збір вихідних даних для проєктування у відповідних службах міста: ДП «Українська геологічна компанія» Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| 11 | Особливі умови будівництва | Визначаються топогеодезичними інженерно-геологічними вишукуваннями |
| 12 | Основні архітектурно-планувальні, містобудівні вимоги і характеристики об`єкта | Проєктом передбачити основні види робіт, а саме: - Буріння артезіанської свердловини; - будівництво насосної станції над свердловиною; - будівництво трубопроводів; - будівництво зони санітарної зони. |
| 13 | Потужність або характеристика об`єкта будівництва | Запроектувати водозабірну свердловину продуктивністю 5 м3/год (85 м3/добу) згідно гідрогеологічного висновку на можливість використання підземних вод та характеристик водоносного горизонту. |
| 14 | Вимоги до благоустрою території | Передбачити відновлення благоустрою території у відповідності до ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051-1051 «Про Правила благоустрою міста Києва» відновити рослинно-ґрунтовий шар |
| 15 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» та ОВД | Розділ ОВНС розробити відповідно до вимог вимог ДБН А.2.2-1:2021. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) та згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 №2059-VII. |
| 16 | Особливі умови | Будівництво проводиться в стиснених умовах. |
| 17 | Погодження проєктної документації | Відповідно до чинних нормативних документів. |
| 18 | Термін реалізації проєкта | Згідно Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6255/6296 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки» – 03.2023-12.2023р. |
| 19 | Клас (наслідки) відповідальності, категорії складності об`єкта будівництва | Визначається згідно з ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідності) будівель та споруд». Правильність визначення класу наслідків коригується за результатами експертного звіту. Термін експлуатації 25 років. |
| 20 | Кошторисна документація | При розробці кошторисної документації врахувати витрати на утримання служби замовника (1%) та витрати на технічний нагляд (1,5%) для включення до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва, відповідно до кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», які затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (зі змінами), на проведення авторського нагляду, а також витрати на виготовлення та закладання проєктної документації до страхового фонду документації відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України» та вимоги ДСТУ Б.А.2.4-4:2009 «Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної та робочої документації» і ДСТУ 33.110.2007 «Страховий фонд документації. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги»». Згідно з рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2022 року N 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» розмір кошторисної заробітної плати 18000,0 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. |
| 21 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Проектування. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об'єктів, ДБН В.1.2-11:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність» |
| 22 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» |
| 23 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта будівництва | ДБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» |
| 24 | Додаткові вимоги | Робочий проект виконати та оформити відповідно до ДБН А.2.2-3.2014 « Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ Б.А.2.4-5:2009 «Система проектної документації для будівництва. Загальні положення». Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 року №45. Робочий проєкт погодити у відповідних службах міста Києва, які надали висновки та ТУ. Загальні вимоги: 1. Розробити проєкт приєднання до існуючої системи водопостачання та передбачити систему. 2. Розрахувати необхідну потужність для живлення артезіанської свердловини та передбачити місце для розміщення автономного джерела живлення (генератора). 3. Передбачити в проєкті розрахунковий тиск системи водопостачання – 0,4 МПа. |

Додаток 2 до оголошення

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА СПОСІБ ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

| № з/п | Вимоги замовника | Перелік документів, що подаються Учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантійний лист | Заповнений та підписаний ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, наведений в Додатку 3 до оголошення. |
| 2 | Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представників Учасника щодо підпису документів та договорів за результатами електронних торгів | Копія або оригінал документу, який підтверджує повноваження особи, уповноваженої підписувати договір, пропозицію тощо (наприклад: виписка (витяг) з протоколу засновників (учасників) про призначення керівника або наказ про призначення керівника учасника, або довіреність, видана керівником учасника, або рішення органів управління учасника про надання дозволу на укладення та підписання договору тощо). |
| 3 | Установчі документи | Копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб). Копія виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для фізичних осіб-підприємців). Копія паспорту та ІПН (для фізичних осіб); |
| 4 | Підтвердження статусу платника податків | Інформація щодо статусу платника ПДВ або копія Витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку) |
| 5 | Інформація про учасника | За формою Додатка 5 до оголошення |
| 6 | Надання згоди на укладення договору | Лист-згода в довільній формі з умовами Проєкту договору (Додаток 4 до оголошення) або підписаний уповноваженою особою Учасника процедури закупівлі та скріплений печаткою (за умови використання). |
| 7 | Наявність працівників відповідної кваліфікації | 7.1. Довідка про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації з досвідом роботи не менше 2 років, які мають необхідні знання з копіями документів, які підтверджують трудові взаємовідносини з учасником. 7.2. Копії кваліфікаційних сертифікатів сертифікованих інженерів-проектувальників на необхідні види робіт. |
| 8 | Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | 8.1. Довідка, складена в довільній формі, яка містить дані про обладнання та матеріально технічну базу. |
| 9 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору | 9.1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт з проектування об’єкту (-ів) згідно Довідки. Надати скан-копії аналогічного (-их) договору (-ів) в повному обсязі та докази його виконання в повному обсязі (акти виконаних робіт тощо). № з/п Назва Контрагента Код ЄДРПОУ Строк виконання договору (вказати початок та кінець періоду) Предмет договору Координати: Юридична адреса фактична адреса, тощо. * - Аналогічним вважається договір щодо надання послуг аналогічних до предмету закупівлі, а саме: роботи з розробки проєктної документації по об'єкту. 9.2. Надати документальне підтвердження щодо наявності побудованого(-их) об’єкту(-ів) за проектами Учасника, що вказані у довідці відповідно до п.9.1. |
| 10 | Інформація про відповідність (підтвердження відповідності) вимогам Замовника | 10.1. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт, як субпідрядника в обсязі не менше, ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю. 10.2. Довідка у довільній формі про обов’язок Учасником дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля при виконанні робіт, що є предметом закупівлі. |
| Учасник подає документи у вигляді багатосторінкових файлів придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/особи учасника. Вимога щодо підписання того чи іншого документу пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої особи не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням КЕП (кваліфікованого електронного підпису), що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» учасника/ уповноваженої особи учасника процедури закупівлі. |

ІНШІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ЗАКУПІВЛІ

Учасники при подачі тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання пропозиції, що підтверджує ознайомлення учасника з даним нормами і їх не порушує, окреме підтвердження не потребується):

-   	Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, згідно з якою замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

-   	Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, згідно з якою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

-   	Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII;

-  	Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178, згідно з якою в Україні забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України  №1178.

У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення тендерної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та буде відхилена.

ВИМОГИ ДО ПЕРЕМОЖЦЯ

документи, що подаються під час укладення договору

1.	 Копія ліцензії або документ дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

2.	Відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.

Право підписання договору про закупівлю переможцем спрощеної закупівлі підтверджується випискою/витягом з протоколу засновників (учасників) про призначення керівника, або копією наказу про призначення керівника учасника, або  довіреністю, виданою керівником учасника згідно чинного законодавства або рішення органів управління учасника про надання дозволу на укладення та підписання договору тощо

або

копія виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для фізичних осіб-підприємців);

копія паспорту та ІПН  підписанта договору (для фізичних осіб).

Додаток 3 до оголошення

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

| Відомості про Учасника процедури закупівлі |
| --- |
| Повне найменування Учасника |  |
| Вищий орган управління |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності) |  |
| Місцезнаходження |  |
| Банківські реквізити |  |
| ІПН Учасника |  |
| Особа відповідальна здійснювати зв’язок з Замовником (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Факс (за наявності) |  |
| Електронна адреса (за наявності) |  |
| Адреса власного веб-порталу (за наявності) |  |

1. Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у електронній закупівлі: (найменування закупівлі)  відповідно до документації, у тому числі до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі Додатку 1 до оголошення, до положень проекту Договору Додатку 4 до оголошення, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору за ціною за результатами аукціону (з урахуванням витрат на транспортування, поставку, усіх податків, зборів та платежів).

2. Гарантуємо виконання зобов’язань із застосуванням заходів стосовно захисту довкілля під час виконання умов договору.

3. Якщо ми будемо визнані переможцем спрощеної закупівлі, ми беремо на себе зобов’язання підписати Договір у відповідності до проекту, викладеного в Додатку 4 до оголошення замовника, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Додаток 4 до оголошення

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

на розробку проєктної документації за бюджетні кошти

м. Київ										«__» ______ 2023 року

Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» (далі – Замовник), в особі директора Козловської Світлани Станіславівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та __________________________________, (далі - Виконавець, в особі ___________________________________________________, який/яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що надалі іменуються як Сторони, уклали Договір на розробку проєктної документації за бюджетні кошти (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати роботи з розробки проєктної документації по об'єкту: «Будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район» (далі – Роботи) відповідно до законодавства України, Державних будівельних норм України А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 року № 45, інших правил, нормативних вимог та стандартів, які є обов’язковими для виконання даного виду Робіт.

1.2. Код національного класифікатора України ДК 021-2015: 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва.

1.3. Фінансування та виконання Робіт здійснюється на підставі:

1.3.1. Рішення Київської міської ради від «08» грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами та доповненнями).

1.3.2. Рішення Київської міської ради від «24» грудня 2020 року №23/23 «Про Програму екононмічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами та доповненнями).

1.3.3. Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від «05» травня 2023 року №113 «Про будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район».

1.4. Замовник зобов'язується прийняти якісно та в строк виконані Роботи та оплатити їх.

1.5. Перелік та фактичні обсяги Робіт, технічні та інші вимоги до Робіт, що є предметом Договору, визначаються Завданням на проєктування (Додаток № 1), яке є невід’ємною частиною Договору.

1.6. Строки виконання Робіт: протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Договору.

1.7. Замовник зобов’язується сприяти в доступі до об’єкту: «Будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район» (далі - Об’єкт) з метою проведення Виконавцем його обстеження та збору необхідної базової інформації.

1.8. Вимоги до якості Робіт:

1.8.1. Розроблений проєкт будівництва повинен відповідати вимогам Завдання на проєктування та вихідним даним.

1.8.2. Розроблена Виконавцем проєктна документація повинна відповідати вимогам законодавства, державним будівельних нормам, зокрема, ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 року № 45.

1.9. Виконавець гарантує отримання Замовником позитивного висновку державної експертизи розробленої за Договором проєктної документації та несе відповідальність за наявність зауважень до проєктної документації у експертної організації, за ненадання позитивного висновку за результатами експертизи.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Договору визначена на підставі вартості Робіт складає__________________________СУМА ЦИФРАМИ (__________________________ СУМА ПРОПИСОМ), в тому числі ПДВ ____________ СУМА ЦИФРАМИ (__________________СУМА ПРОПИСОМ), далі по тексту – Договірна ціна.

2.2. Розрахунок вартості Робіт наводиться у Зведеному кошторисі на проєктні, вишукувальні роботи (за формою №1-П) (Додаток № 3), який є невід ємною частиною Договору.

2.3. Договірна ціна та обсяг закупівлі Робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2.4. На підставі ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України Сторони домовилися про встановлення наступної відкладальної обставини щодо виконання Замовником зобов’язання з оплати виконаних та прийнятих Робіт: повний розрахунок за виконані Роботи здійснюється Замовником на підставі Акту приймання-передачі виконаних Робіт не пізніше 10 (десяти) банківських днів після надходження коштів на вказані цілі на рахунок Замовника.

2.5. Розрахунки за виконані Роботи здійснюються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають лише у разі наявного бюджетного фінансування в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету міста (ст. 23, 48 Бюджетного кодексу України) та доведених головним розпорядником асигнувань.

2.6. В разі затримки фінансування, оплата виконаних Робіт здійснюється Замовником протягом 15 (десяти) робочих днів, з моменту отримання на свій рахунок коштів фінансування Робіт.

2.7. У разі затримки фінансування та/або нездійснення платежів не з вини Замовника штрафні санкції до Замовника не застосовуються.

2.8. Джерело фінансування: бюджет міста Києва.

2.9. Вартість Робіт, ціна Договору визначена з урахуванням Кошторисних норм України. «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. В ході поетапного закінчення виконання Робіт Виконавець зобов’язаний передати Замовнику в строки, передбачені Договором, попередню проєктну документацію у паперовій формі та на оптичних та (або) флеш носіях у форматі *.xls, *ims, *.dwg, *pdf, для ознайомлення та погодження, при цьому проєктна документація має відповідати наступним вимогам:

3.1.1. Ціни матеріалів та обладнання повинні відповідати актуальним ринковим цінам станом на день передачі Замовником проєктної документації до експертної організації для проведення експертизи.

3.1.2. При формуванні кошторисної ціни, в відомості ресурсів в графі «Обґрунтування», для імпортних матеріалів та обладнання, повинен бути вказаний виробник та курс валюти до якої прив’язана вартість, станом на дату вказану для прийняття поточних цін.

3.1.3. Включати наступні розділи: дефектний акт, кошторисна документація, відомості обсягів робіт, розрахунки, схеми, відповідно до завдання на проєктування.

3.2. Після отримання відповідно до п.3.1 Договору проєктної документації Замовник ознайомлюється з нею та погоджує її протягом 5 (п’яти) робочих днів, а в разі наявності зауважень до виконаних Робіт повідомляє про це Виконавця.

3.2.1. Виконавець усуває зауваження Замовника протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання від останнього зауважень та повторно надає Замовнику відкориговану проєктну документацію.

3.2.2. У випадку відсутності зауважень, Сторони підписують проміжний акт приймання-передачі Робіт.

3.3. Після узгодження Замовником проєктної документації в повному обсязі з Виконавцем, Замовник передає її експертній організації з метою отримання позитивного експертного звіту за результатами експертизи, та, у разі наявності зауважень у експертної організації в ході експертизи, повідомити про це Виконавця, а Виконавець зобов’язаний усунути їх у встановленому Договором порядку. Експертну організацію, яка буде проводити експертизу проєкту будівництва, визначає Замовник.

3.4. Після отримання Замовником позитивного експертного звіту (висновку) Виконавець формує та надає Замовнику проєктну документацію (чотири екземпляри) на паперових носіях та в електронному вигляді (на CD або DVD дисках) у форматі *.xls, *ims, *.dwg, *pdf.

3.5. Після повного та належного виконання Виконавцем зобов’язань передбачених пунктами 3.1.-3.4. Договору та передачі проєктної документації, яка за формою та змістом відповідає вимогам Договору, Виконавець складає Акт приймання-передачі виконаних Робіт, який підписується Сторонами.

3.6. Підписаний Сторонами Акт приймання-передачі виконаних Робіт є підставою для остаточного розрахунку Замовника з Виконавцем.

3.7. Допускається дострокове передавання Робіт за письмовою згодою Замовника.

4. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1.Розробити проєкт будівництва (проєктну документацію) відповідно до умов Договору та додатків до нього, із дотриманням вимог законодавства України, будівельних норм, державних стандартів і правил, та у встановлені Договором строки передати його Замовнику.

4.1.2. Усунути за свій рахунок недоліки у проєктній документації, які будуть виявлені Замовником при її прийнятті, погодженні, ескпертизі або в процесі виконання будівельних робіт, з узгодженням строків внесення виправлень, які не можуть становити більше 7 календарних днів.

4.1.3. Захистити прийняті проєктні рішення при погодженні у відповідних організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування.

4.1.4. Отримати необхідні технічні умови та рішення від відповідних органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

4.1.5. У разі виявлення контролюючими органами (Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), територіальними органами Держаудитслужби України тощо) фактів завищення обсягів та вартості виконаних Робіт повернути Замовникові грошові кошти, сплачені Замовником у якості оплати таких Робіт в сумі завищення. Зазначене в цьому пункті Договору повернення коштів здійснюється Виконавцем протягом десяти днів з дати набуття чинності актом (іншим документом), складеним контролюючим органом за наслідками перевірки (ревізії, аудиту тощо).

4.1.6. Зареєструвати в Єдиному державному реєстрі податкових накладних податкові накладні по виконаним Роботам не пізніше 12-го числа місяця, наступного за звітним.

4.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення податкових накладних з ПДВ, своєчасну їх реєстрацію в єдиному реєстрі та направлення Замовнику не пізніше 15 денного терміну з дня настання податкового зобов’язання.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Прийняти належним чином виконані згідно з умовами Договору Роботи.

4.2.2. Здійснювати оплату прийнятих Робіт у терміни і в обсягах, що обумовлені Сторонами у п.п. 2.4-2.6. Договору.

4.3. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, передбаченому пунктом 5.6 Договору, а також інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4.4. Виконавець має право отримати оплату прийнятих Замовником Робіт, а також інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов Договору, а саме невиконання або неналежне виконання зобов’язань по Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до Договору та чинного законодавства України.

5.2. У разі порушення строків виконання Робіт Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Робіт (Договірної ціни, ціни Договору) за кожний день прострочення, а за прострочення понад п’ятнадцять календарних днів, разом з пенею Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 5% вартості Робіт (Договірної ціни, ціни Договору).

5.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Виконавця від виконання договірних зобов'язань.

5.4. У разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов Договору щодо оплати Робіт до нього застосовуються штрафні санкції у вигляді пені у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення, від суми простроченого платежу, за кожний прострочений день, за виключенням випадків, передбачених п.п. 2.4-2.6 Договору.

5.5. Виконавець відповідає за недоліки проєктної документації, включаючи недоліки, виявлені у ході виконання будівельних робіт, а також у процесі експлуатації Об’єкту, створеного на основі проєктної документації. У разі виявлення недоліків у проєктній документації Виконавець зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів з моменту підписання Сторонами акту з переліком недоліків та строків їх усунення безоплатно усунути вказані недоліки, а також відшкодувати завдані збитки, якщо буде доведено, що такі збитки були прямо спричинені такими недоліками.

5.6. У разі неналежного виконання умов Договору Виконавцем, в тому числі порушення визначених Договором строків, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Виконавця за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання шляхом направлення повідомлення про одностороннє розірвання на адресу Виконавця, зазначену у розділі 10 Договору. Договір в такому випадку буде розірваним з дати направлення Замовником повідомлення про розірвання Договору без укладання додаткової угоди до Договору.

5.7. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, зазначеному у пункті 5.6 Договору, з правом на компенсацію збитків з наступних підстав:

5.7.1. не усунення Виконавцем недоліків Робіт в терміни зазначені в зауваженнях Замовника або наявність недоліків Робіт, які неможливо усунути;

5.7.2. Виконавець не розпочав виконання Робіт у строки, передбачені Договором;

5.7.3. Виконавець виконує Роботи настільки повільно, що це дає підстави вважати, що Роботи по Договору не будуть виконані своєчасно;

5.7.4. іншого порушення вимог Договору Виконавцем;

5.7.5. у випадку виявлення обставин, що свідчать про недоцільність подальшого виконання Робіт;

5.7.6. в будь-який термін до закінчення виконання Робіт, оплативши Виконавцю вартість фактично виконаних і прийнятих Робіт.

5.7. Сторони зобов’язуються під час виконання Договору не відкривати та не розголошувати інформацію, пов’язану з виконанням Договору третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.8. Виконавець не має права передавати свої права та обов’язки по Договору третім особам, без письмової згоди на це Замовника.

5.9. У випадку виявлення недоліків якості виконаних Робіт, в тому числі непогодження проєктної документації уповноваженими органами державної влади або місцевого самоврядування, неотримання Замовником позитивного висновку державної експертизи, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% договірної вартості Робіт (Договірної ціни, ціни Договору).

5.10. За порушення термінів реєстрації податкових накладних Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф в розмірі суми ПДВ з урахуванням індексу інфляції.

5.11. За порушення строку, встановленого у пункті 4.1.5 Договору, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20 % суми завищення, яка підлягає поверненню.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей при виконанні зобов`язань за Договором Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

6.2. У разі неможливості досягнення згоди Сторонами, спір передається на розгляд суду, згідно з чинним законодавством України.

6.3. Всі питання, які не врегульовані Договором, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

6.4. Кожна Сторона має право ініціювати розірвання Договору, але за взаємною згодою Сторін, крім випадків права на розірвання Договору без укладення Додаткової угоди, прямо передбачених Договором, в тому числі пунктами 5.6, 5.7 Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, військовий стан, бойові дії тощо).

7.2. Сторона, яка не може виконати зобов’язань за Договором або виконала їх неналежним чином у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зобов`язана письмово повідомити іншу Сторону в триденний строк з дня виникнення неможливості виконання зобов’язань та надати письмове документальне підтвердження виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що призвели до невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є сертифікат, довідка, видані Стороні Торгово-промисловою палатою України або її територіальним органом, або інший документ, який засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) і офіційно оприлюднений Торгово-промисловою палатою України або її територіальним органом.

7.3. Сторони звільняються від надання документального підтвердження виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у зазначений у пункті 7.2 Договору строк у випадку офіційного оприлюднення Торгово-промисловою палатою України (її територіальним органом) інформації (документу), що засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

7.4. На сторону, яка не може виконати зобов’язань за Договором або виконала їх неналежним чином внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), покладається обов'язок доведення іншій Стороні причинно-наслідкового зв'язку між дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та  невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за Договором.

7.5. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення Сторони про неможливість виконання зобов`язання у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та/або невиконання пункту 7.4 Договору тягне за собою втрату права посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

7.6. У випадку настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Сторони мають право встановити інший виконання зобов'язань шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

7.7. Якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та їх наслідки продовжують діяти понад 90 (дев’яносто) календарних днів, кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання Договору, про що Сторони укладають додаткову угоду до Договору.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Власником проєктної документації, розробленої відповідно до Договору, є Замовник. Використання отриманих результатів Робіт Виконавцем (передача іншим особам, розголошення даних) може здійснюватися лише за письмовим погодженням із Замовником.

8.2. Замовник має право передати свої права та обов’язки по Договору третім особам, без письмової згоди на це Виконавця.

8.3. Сторони зобов'язуються дотримуватися і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства України їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені.

8.4. Кожна зі Сторін Договору відмовляється від стимулювання будь-як працівників другої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поіменованими у цьому пункті Договору способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь Сторони, що його стимулювала.

8.5. Сторони погоджуються не здійснювати прямо чи опосередковано жодних дій без законних на те підстав або всупереч умовам Договору з метою вчинення впливу на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

8.6. Порушення однією із Сторін будь-якої з вимог антикорупційного законодавства України розцінюється як істотне порушення Договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання Договору, шляхом надсилання письмового повідомлення. Сторони зобов'язуються не вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні таким розірванням Договору.

8.7. Сторони погодилися, що персональні дані фізичних осіб, що стали відомі Сторонам в процесі виконання Договору, будуть використовуватися виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Виконавець надає свою згоду на передачу даних та обробку своїх персональних даних, а Замовник повідомляє про обробку отриманих персональних даних та включення їх до відповідних баз даних та зобов’язується обробляти дані з дотриманням вимог законодавства України.

8.8. Сторони зобов’язуються не розголошувати умови й положення Договору, інформацію, отриману в ході виконання зобов’язань, і жодна із Сторін зобов’язується не розкривати їх третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків визначених законодавством України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

9.1. Строк дії Договору з моменту підписання до «31» грудня 2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання договірних зобов’язань Сторонами.

9.2. Договір складено і підписано Сторонами, скріплено їх печатками у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної Сторони.

9.3. Всі зміни і доповнення до Договору дійсні лише у випадку, якщо їх зроблено письмово, підписано Сторонами і скріплено їх печатками.

9.4. Додатки до Договору, які є його невід’ємними частинами:

9.4.1. Додаток № 1. Завдання на проєктування;

9.4.2. Додаток № 2. Календарний план;

9.4.3. Додаток № 3. Зведений кошторис №______ на проєктні, вишукувальні роботи (за формою №1-П);

9.4.4. Додаток № 4. Кошторис № _______ на проєктні, вишукувальні роботи (за формою № 2-П);

9.4.5. Додаток № 5. Кошторис № _____ на виконання робіт ( за формою № 3-П);

9.4.6. Додаток № 6. Кошторис на топографо-геодезичні вишукування;

9.4.7. Додаток № 7. Попередній кошторис на вишукувальні роботи;

9.4.8. Додаток № 8. Протокол погодження договірної ціни;

9.4.9. Додаток №9. Договірна ціна.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» | ВИКОНАВЕЦЬ _____________________________ _____________________________ |
| --- | --- |
| Юридична та фактична адреса: Україна, 04080, м. Київ, вул. Дмитрівська, 16-Б Код ЄДРПОУ 37292855 рахунок: рахунок UA178201720344371003400081253 у Державній казначейській службі України МФО 820172 ІПН 372928526538 Свідоцтво платника ПДВ № 200130797 телефон/факс +38 (044) 331-81-43 e-mail: kyivvodfond@kmda.gov.ua | Юридична та фактична адреса: ____________________________ Код ЄДРПОУ ________________ рахунок: UA___________________ у ____________________________ ІПН _________________________ Свідоцтво/витянг платника ПДВ № _____________________________ телефон/факс +38 (0__) _________ e-mail: _______________________ |
| Директор _____________ С.С. Козловська МП | Посада ______________________ МП |

|  | Додаток № 1 до договору на розробку проєктної документації за бюджетні кошти № ________ від «___» _______202__ року ЗАТВЕРДЖУЮ Директор СВКП «Київводфонд» _____________ С.С. Козловська «___» ________________202___ р. |
| --- | --- |

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

| № п/п | Перелік основних даних і вимог | Основні дані і вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назва та місцезнаходження об’єкта | «Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район» |
| 2 | Підстава для проєктування | Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №113 від 05.05.2023р. «Про будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район». |
| 3 | Замовник проєктування та виконання робіт | Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» |
| 4 | Джерело фінансування | Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6255/6296 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки ». Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік». |
| 5 | Дані про проєктувальника (Виконавця робіт з розробки проєкту будівництва) | Визначається за результатами процедури закупівлі відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 зі змінами |
| 6 | Дані про Підрядника | Визначається за результатами процедури закупівлі відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 зі змінами |
| 7 | Стадійність проектування | Одностадійний робочий проєкт |
| 8 | Призначення об’єкта | Забезпечення закладу соціального захисту автономним водопостачанням |
| 9 | Інженерні вишукування | Топографічні та геологічні вишукування виконує Генеральний проєктувальник |
| 10 | Вихідні дані та технічні умови | Замовник доручає генеральному проєктувальнику збір вихідних даних для проєктування у відповідних службах міста: ДП «Українська геологічна компанія» Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| 11 | Особливі умови будівництва | Визначаються топогеодезичними інженерно-геологічними вишукуваннями |
| 12 | Основні архітектурно-планувальні, містобудівні вимоги і характеристики об`єкта | Проєктом передбачити основні види робіт, а саме: - Буріння артезіанської свердловини; - будівництво насосної станції над свердловиною; - будівництво трубопроводів; - будівництво зони санітарної зони. |
| 13 | Потужність або характеристика об`єкта будівництва | Запроектувати водозабірну свердловину продуктивністю 5 м3/год (85 м3/добу) згідно гідрогеологічного висновку на можливість використання підземних вод та характеристик водоносного горизонту. |
| 14 | Вимоги до благоустрою території | Передбачити відновлення благоустрою території у відповідності до ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051-1051 «Про Правила благоустрою міста Києва» відновити рослинно-ґрунтовий шар |
| 15 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» та ОВД | Розділ ОВНС розробити відповідно до вимог вимог ДБН А.2.2-1:2021. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) та згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 №2059-VII. |
| 16 | Особливі умови | Будівництво проводиться в стиснених умовах. |
| 17 | Погодження проєктної документації | Відповідно до чинних нормативних документів. |
| 18 | Термін реалізації проєкта | Згідно Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6255/6296 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки» – 03.2023-12.2023р. |
| 19 | Клас (наслідки) відповідальності, категорії складності об`єкта будівництва | Визначається згідно з ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідності) будівель та споруд». Правильність визначення класу наслідків коригується за результатами експертного звіту. Термін експлуатації 25 років. |
| 20 | Кошторисна документація | При розробці кошторисної документації врахувати витрати на утримання служби замовника (1%) та витрати на технічний нагляд (1,5%) для включення до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва, відповідно до кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», які затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (зі змінами), на проведення авторського нагляду, а також витрати на виготовлення та закладання проєктної документації до страхового фонду документації відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України» та вимоги ДСТУ Б.А.2.4-4:2009 «Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної та робочої документації» і ДСТУ 33.110.2007 «Страховий фонд документації. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги»». Згідно з рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2022 року N 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» розмір кошторисної заробітної плати 18000,0 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. |
| 21 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Проектування. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об'єктів, ДБН В.1.2-11:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність» |
| 22 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» |
| 23 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта будівництва | ДБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» |
| 24 | Додаткові вимоги | Робочий проект виконати та оформити відповідно до ДБН А.2.2-3.2014 « Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ Б.А.2.4-5:2009 «Система проектної документації для будівництва. Загальні положення». Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 року №45. Робочий проєкт погодити у відповідних службах міста Києва, які надали висновки та ТУ. Загальні вимоги: 1. Розробити проєкт приєднання до існуючої системи водопостачання та передбачити систему. 2. Розрахувати необхідну потужність для живлення артезіанської свердловини та передбачити місце для розміщення автономного джерела живлення (генератора). 3. Передбачити в проєкті розрахунковий тиск системи водопостачання – 0,4 МПа. |

«Погоджено»

| Назва посади (від Виконавця) | ____________ | П.І.Б. |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.П. «___» _____________ 202____ р. |  |  |  |  |  |
| ЗАМОВНИК Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» | ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ __________________________________ |
| Директор _____________ С.С. Козловська | Посада ____________________ |

Додаток № 2

до договору на розробку проєктної

документації за бюджетні кошти

№ ____________від «___» _______2021 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № п/п | Найменування робіт та етапів | Термін виконання робіт і етапів |
| --- | --- | --- |
|  |  | Початок | Закінчення |
| 1. |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |

| ЗАМОВНИК Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» | ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |
| Директор _____________ С.С. Козловська | Посада ____________________ |

Додаток № 3

до договору на розробку проєктної

документації за бюджетні кошти

№ ____________ від «___» _______202____ року

| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № ______ |
| --- |
| на проєктні, вишукувальні роботи (за формою 1-П) |
| _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ |
|  |  | Керівник проєктної організації (Виконавця) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |  |
|  |  | Головний архітектор проєкту (Головний інженер проєкту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |  |
|  |  | Кошторис склав |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |  |
|  |  | М.П. «___» _____________ 202___ р. |  |  |  |  |  |
| ЗАМОВНИК Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» | ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ __________________________________ |
| Директор _____________ С.С. Козловська | Посада ____________________ |

Додаток № 4

до договору на розробку проєктної

документації за бюджетні кошти

№ ________ від «___» _______202____ року

Кошторис № _______ на проєктні, вишукувальні роботи за формою № 2-П

| ЗАМОВНИК Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» | ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |
| Директор _____________ С.С. Козловська | Посада ____________________ |

Додаток № 5

до договору на розробку проєктної

документації за бюджетні кошти

№ ________ від «___» _______202____ року

Кошторис № _____ на виконання робіт (за формою № 3-П)

| ЗАМОВНИК Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» | ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |
| Директор _____________ С.С. Козловська | Посада ____________________ |

Додаток № 6

до договору на розробку проєктної

документації за бюджетні кошти

№ ________ від «___» _______202____ року

Кошторис на топографо-геодезичні вишукування

| ЗАМОВНИК Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» | ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |
| Директор _____________ С.С. Козловська | Посада ____________________ |

Додаток № 7

до договору на розробку проєктної

документації за бюджетні кошти

№ ________ від «___» _______202____ року

Попередній кошторис на вишукувальні роботи

| ЗАМОВНИК Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» | ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |
| Директор _____________ С.С. Козловська | Посада ____________________ |

Додаток № 8

до договору на розробку проєктної

документації за бюджетні кошти

№______ від «___»________ 202___ р.

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни

Ми, які нижче підписалися, представник Замовника - директор Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» Козловська Світлана Станіславівна, з однієї сторони, та представник Виконавця – ____________________, з іншої сторони, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто погодження договірної ціни на виконання робіт з розробки проєктної документації по об’єкту: «Будівництво ______________________________________________ на проспекті _____________________ в ______________________________ районі» у сумі: __________________________ грн. (СУМА ЦИФРАМИ) (__________________ гривень ____________ копійок СУМА ПРОПИСОМ), в тому числі ПДВ ____________ грн. СУМА ЦИФРАМИ (__________ гривень ______________ копійок СУМА ПРОПИСОМ).

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків i платежів мiж Замовником та Виконавцем.

| ЗАМОВНИК Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» | ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |
| Директор _____________ С.С. Козловська М.П. | Посада ____________________ М.П. |

Додаток № 9

до договору на розробку проєктної

документації за бюджетні кошти

№______ від «___»________ 202___ р.

Найменування організації-замовника______________________________

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації ____________

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт _____________________________________________________________

(найменування об’єкта будівництва, черга будівництва)

що здійснюється в 20____ році

Вид договірної ціни________________________________

Визначена згідно із_________________________________

Складена «____» _______________ 20__р.

Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього договірна ціна____________________________________________

(сума прописом)

Керівник організації-замовника ______________ ____________________

(підпис) (ПІБ)

Керівник проектної організації –

генерального проектувальника ______________      _____________

(підпис) (ПІБ)

Договірну ціну склав______ ______________ __________

(посада) (підпис) (ПІБ)

Додаток 5 до оголошення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

1.Повне найменування учасника

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Юридична адреса______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Фактична адреса_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Телефон, факс, електронна пошта ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5.Загальна сума пропозиції (з ПДВ або без ПДВ*): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Банківські реквізити__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Код ЄДРПОУ______________________________________________________________________

8. Особи, уповноважені діяти від імені Учасника та які мають право підпису на предмет виконання зобов’язань (прізвище, ім’я,  по батькові, телефон)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Згода. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10   № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані:номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у запиті, цивільно-правових та господарських відносинах.

__________________________________________________________________________________

(підпис уповноваженої особи Учасника, завірений печаткою (у разі наявності)

* - у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, вказати ціну без ПДВ, про що зробити відповідну відмітку