Додаток 5

Технічні вимоги по предмету закупівлі

ДК 021-2015; 33140000-3- Медичні матеріали- 26 найменувань

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника критеріям:

1) Запропоновані товари повинні бути зареєстрованими та дозволеними до застосування в Україні та відповідати вимогам діючих стандартів (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).

2) Товар повинен бути новим (не бути такими, що вживалися чи експлуатувалися), цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).

3) Товар, що не відповідає вимогам якості, за узгодженням Сторін, підлягає поверненню або заміні. Всі витрати пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати а інше) нестиме постачальник (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).

4) Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% загального терміну його придатності. (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).

5) Для підтвердження відповідності тендерних пропозицій медико-технічним вимогам до  предмету закупівлі, учасники повинні надати наступні документи: декларацію про відповідність та/або сертифікат якості на товар.

6) Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника або дистриб’ютора уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення

| №з/п | Найменування або еквівалент | Код НК 024:2019 | Характеристика товару | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект для забору капілярної крові об'єм 1,0 мл одноразового використання стерильний: ланцет (скарифікатор); піпетка Пастера 1,0 мл | 63061-Система збору капілярної крові IVD | Комплект призначений для забору капілярної крові. Комплект складається з: піпетка Пастера ПЕ 1 мл, стерильна – 1 шт.; скарифікатор стальний з центральним списом – 1 шт. Комплект повинен бути стерильним, одноразового застосування. | шт | 3500 |
| 2 | Бахіли медичні одноразового використання 2 г | 61937- Бахіли хірургічні | Бахіли медичні низькі, повинні мати групове пакування по 50 пар), матеріал - поліетилен - 2 г/м2). Нестерильні | пар | 10000 |
| 3 | Ємкість для сечі 120 мл стерильна | 31400 - Контейнер для збору проб сечі стерильний IVD | Ємкість з кришкою призначена для збору та зберігання зразків сечі. Кришка повинна загвинчуватися та забезпечувати герметичність вмісту. Матеріал: ємкість – полімерний матеріал, кришка – поліетилен низького тиску. Об’єм – не менше 120 мл. Розмір: діаметр – 65 мм, висота – 75 мм. Колір кришки: зелений . Ємкість повинна бути стерильною, в індивідуальній упаковці | шт | 3000 |
| 4 | Шпатель оглядовий ЛОР, дерев’яний | 42461 Депрессор для язика оглядовий | Повинен використовуватись для огляду ротової порожнини, зміщення тканин при ларингологічному дослідженні, взяття зішкрябу зі слизової порожнини рота. Повинен мати плоску пластину, виготовлену із екологічно чистих твердих листяних порід дерева. Повинен мати ідеально гладку шліфовану робочу поверхню та заокруглену кромку країв. Повинен бути пружним та стійким до злому. Розмір шпателя 150х18х1,2 мм. Повинен бути одноразовий, стерильний, нетоксичний. Повинен мати індивідуальне пакування | шт | 1000 |
| 5 | Ємкість для калу 30 мл стерильна | 57907 - Контейнер для збору калу ІВД, без добавок | Ємкість з кришкою та ложкою призначена для збору та зберігання зразків калу. Кришка повинна загвинчуватися та забезпечувати герметичність вмісту. Матеріал: ємкість – полімерний матеріал, кришка – поліетилен низького тиску. Об’єм – 30 мл. На ємкості повинно бути градуювання до 30 мл. Зібраний виріб: Ø 34 мм, висота - 82 мм Кришечка: Ø 34 мм, висота - 13 мм Стаканчик: Ø 29,3 мм, висота – 81 мм Колір кришки: зелений Ємкість повинна бути стерильною, в індивідуальній упаковці. | шт | 1500 |
| 6 | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 20 мл з голкою, 21 G (0.8*40 мм) | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 20,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування | шт | 10000 |
| 7 | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 10 мл з голкою, 21 G (0.8*40 мм) | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 10,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 10000 |
| 8 | Шприц ін'єкційний трьохкомпонентний одноразового використання місткістю 5 мл з голкою 22G( 0,7x40) | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 5,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,7х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 10000 |
| 9 | Шприц ін'єкційний трьохкомпонентний одноразового використання місткістю 2 мл з голкою 23G( 0,6x30) | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньом`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 2,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,6х30мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 10000 |
| 10 | Бинт гіпсовий (20x270 см) | 33056 - Матеріал для накладання гіпсової пов’язки | Гіпсові бинти виготовлені з медичної марлі, розрізаної на смуги і просоченої гіпсовою масою високої якості; Розмір 20x270 см Гіпсовий бинт повинен бути чистим та гладеньким, без зморшок та відлущування. Гіпсовий бинт повинен бути нанесеним на марлеву основу однорідним шаром. Щільність марлевої основи не менш ніж 24 г/м2 Кількість ниток: основа: не менш ніж 9 ниток/см; поперечні нитки тканини: не менш ніж 6 ниток/см Щільність гіпсового бинту не менш ніж 340 г/м2 Час занурення гіпсового бинту у воду не повинен перевищувати 15 секунд Гіпсові бинти повинні мати добру пластичність, не мати грудочок, крупних пор та зернистості. Час отвердіння гіпсових бинтів повинен знаходитись між 2 хв. та 15 хв. Після отвердіння гіпсовий бинт повинен зберігати твердість на протязі 24 годин Вміст CaSO4 ½ H2O не повинен бути менш ніж 88% | шт | 1000 |
| 11 | Система для вливання інфузійних розчинів, одноразова Luer Slip, з пластиковим шипом | 43324 - Система для переливання рідин загального призначення | Повинні використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів. Повинні мати довжину трубки – не менше 1600 мм. Повинні мати тип з’єднання Luer slip (луер сліп) Повинні мати роликовий регулятор швидкості потоку. Повинні мати металеву голку ( в вену), розміром не менше 0,8 х40мм. Повинні мати крапельну камеру з мікрофільтром. Швидкість потоку від 1000 мл/10m Мікрофільтр з діаметром ячейки 15 мікрон. Повинні мати пластиковий шип Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду. Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою. Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичним в індивідуальному пакуванні Повинні бути для одноразового використання. | шт | 20 000 |
| 12 | Бинт гіпсовий (15x270 см) | 33056 - Матеріал для накладання гіпсової пов’язки | Гіпсові бинти виготовлені з медичної марлі, розрізаної на смуги і просоченої гіпсовою масою високої якості; Розмір 15x270 см Гіпсовий бинт повинен бути чистим та гладеньким, без зморшок та відлущування. Гіпсовий бинт повинен бути нанесеним на марлеву основу однорідним шаром. Щільність марлевої основи не менш ніж 24 г/м2 Кількість ниток: основа: не менш ніж 9 ниток/см; поперечні нитки тканини: не менш ніж 6 ниток/см Щільність гіпсового бинту не менш ніж 340 г/м2 Час занурення гіпсового бинту у воду не повинен перевищувати 15 секунд Гіпсові бинти повинні мати добру пластичність, не мати грудочок, крупних пор та зернистості. Час отвердіння гіпсових бинтів повинен знаходитись між 2 хв. та 15 хв. Після отвердіння гіпсовий бинт повинен зберігати твердість на протязі 24 годин Вміст CaSO4 ½ H2O не повинен бути менш ніж 88% | шт | 1000 |
| 13 | Сечоприймач, 750 мл з гвинтовим зливом та кріпленням для ноги, стерильний | 58924 - сечоприймач переносний ножний із зливним краном, нестерильний | Призначений для збору сечі через катетер з сечового міхура в стаціонарних та амбулаторних умовах. Підходить як чоловікам, так і жінкам. Мішечок-резервуар повинен бути виготовлений з гнучкого напівпрозорого поліетилену., для кращої візуалізації кольору і кількості сечі. Повинен мати гвинтовий злив. Повинен мати міцні бавовняні петлі для надійної фіксації на нозі. Трубка має бути виготовлена з прозорого полівінілхлориду, для кращої візуалізації кольору сечі. Мішочок повинен мати градуйовану шкалу (крок 50 мл) Довжина трубки 11 см. Повинен мати ємність 750 мл. Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним Повинен бути для одноразового використання Повинен мати індивідуальне пакування | шт | 1000 |
| 14 | Система для переливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів, одноразова Luer Slip, з металевим шипом | 38569 - Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів | Повинні використовуватись для внутрішньовенного переливання крові. Повинні мати довжину трубки – не менше 1600 мм. Повинні мати тип з’єднання Luer slip (луер сліп). Повинні мати фільтр для запобігання проникнення небажаних компонентів. Повинні мати роликовий регулятор швидкості потоку. Повинні мати металеву голку, не менше 1,2*40мм. Повинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з металу та поліпропілену. Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду. Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою. Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичними в індивідуальній упаковці. Повинні бути для одноразового використання. | шт | 1500 |
| 15 | Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН з ін’єкційним портом та крильцями, розмір 18G | 36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично | Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН з ін’єкційним портом та крильцями призначені для тривалої катетеризації периферичних вен, кваліфікованим персоналом Вимоги: Стандартне колірне кодування кришки ін’єкційного порту для легкої ідентифікації розмірів кететерів. Розмір: 18 Кольоровий код: зелений Зовнішній діаметр катетеру (в мм): 1.30 Зовнішній діаметр голки (в мм): 0.85 Довжина катетеру (в мм): 45 Швидкість току рідини мл/хв.: 85 Голка з високоякісної нержавіючої сталі. Голка зі зворотнім зрізом має плавний скіс (атравматична). Вістря голки забезпечує безпечну венепункцію і зводить до мінімуму ризик зайвого травмування вени. Оптимальна швидкість інфузії, за рахунок тонких стінок канюлі Гладка і м'яка поверхня канюлі зменшує ризик розвитку запалення вен Клапанний механізм порту знижує ризик інфікування і забезпечує надійне введення ліків. Стерилізація – оксидом етилену. Залишковий оксиду етилену в межах норми. Повинен відповідати вимогам щодо біосумісності відповідно до міжнародного стандарту ISO-10993, на основі випробувань готового виробу. | шт | 1000 |
| 16 | Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН з ін’єкційним портом та крильцями, розмір 24G | 36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично | Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН з ін’єкційним портом та крильцями призначені для тривалої катетеризації периферичних вен, кваліфікованим персоналом Вимоги: Стандартне колірне кодування кришки ін’єкційного порту для легкої ідентифікації розмірів кететерів. Розмір: 24 Кольоровий код: жовтий Зовнішній діаметр катетеру (в мм): 0.72 Зовнішній діаметр голки (в мм): 0.45 Довжина катетеру (в мм): 19 Швидкість току рідини мл/хв.: 18 Голка з високоякісної нержавіючої сталі. Голка зі зворотнім зрізом має плавний скіс (атравматична). Вістря голки забезпечує безпечну венепункцію і зводить до мінімуму ризик зайвого травмування вени. Оптимальна швидкість інфузії, за рахунок тонких стінок канюлі Гладка і м'яка поверхня канюлі зменшує ризик розвитку запалення вен Клапанний механізм порту знижує ризик інфікування і забезпечує надійне введення ліків. Стерилізація – оксидом етилену. Залишковий оксиду етилену в межах норми. Повинен відповідати вимогам щодо біосумісності відповідно до міжнародного стандарту ISO-10993, на основі випробувань готового виробу. | шт | 1000 |
| 17 | Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН з ін’єкційним портом та крильцями, розмір 26G | 36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично | Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН з ін’єкційним портом та крильцями призначені для тривалої катетеризації периферичних вен, кваліфікованим персоналом Вимоги: Стандартне колірне кодування кришки ін’єкційного порту для легкої ідентифікації розмірів кететерів. Розмір: 26 Кольоровий код: фіолетовий Зовнішній діаметр катетеру (в мм): 0.62 Зовнішній діаметр голки (в мм): 0.35 Довжина катетеру (в мм): 19 Швидкість току рідини мл/хв.: 10 Голка з високоякісної нержавіючої сталі. Голка зі зворотнім зрізом має плавний скіс (атравматична). Вістря голки забезпечує безпечну венепункцію і зводить до мінімуму ризик зайвого травмування вени. Оптимальна швидкість інфузії, за рахунок тонких стінок канюлі Гладка і м'яка поверхня канюлі зменшує ризик розвитку запалення вен Клапанний механізм порту знижує ризик інфікування і забезпечує надійне введення ліків. Стерилізація – оксидом етилену. Залишковий оксиду етилену в межах норми. Повинен відповідати вимогам щодо біосумісності відповідно до міжнародного стандарту ISO-10993, на основі випробувань готового виробу. | шт | 1000 |
| 18 | Пробірка вакуумна для забору крові, 9мл крові, з активатором згортання, 16x100 мм, стерильна, з червоною кришкою, IVD, №100 | 42386 — Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Матеріал пробірки: ПЕТ (поліетилентерефталат). Матеріал кришки: Пробка з бутилкаучуку та зовнішній ковпачок з поліетилену червоного кольору. Етикетка: Паперова. Об’єм забору: 9 мл Розмір: 16х100 мм. Колір кришки: червона. Тип пробірки: активатор згортання. Опис: Серологічна реакція. Змішування: 5 - 6 разів. Швидкість та час центрифугування: 1300 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин. Стерилізація: Стерильно (гамма випромінювання). Призначення: для in vitro діагностики. Загальні характеристики: Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання. Ділення: Мітка рівня наповнення крові. Пакування: 100 шт. Мають бути виготовлені під знаком CE – відповідно до директиви 98/79/ЕС Виробник та товар мають відповідати всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001. | шт | 3000 |
| 19 | Тверда інокуляційна Петля 1 мкл, стерильна (з PS, темно-зелена, упаковка 20 штук) | 15155 - Інокуляційна петля | Інокуляційні петлі стерильні - Тільки для професійного використання. - Для використання in-vitro. - Для перевивання рідких культур мікроорганізмів, для засіву чашок Петрі та агару, а також для підрахунку колоній, зняття колоній з агару і для взяття різних типів біологічного матеріалу для бак. дослідження. Об’єм 1 млк Матеріал пробірки Полістрирол Довжина, мм 200 Тип Тверда Колір Темно-зелена Стерилізація Гамма випромінювання (радіація) Фасовка, шт 20 | упак | 600 |
| 20 | Рукавички медичні латексні хірургічні стерильні припудренірозмір 8,0 | 40548 - Хірургічна рукавичка, латексна | Рукавички медичні латексні хірургічні. Рукавички мають анатомічну форму (ліва, права) з валиком на манжеті та гладко текстурованою поверхнею долоні та пальців. Розмір: 8,0 Довжина (мм) мін. -275 Ширина (мм) мін. – 105 - 107 Товщина (мм) – 0.30 Вага (г) – 9.0 Рукавички перевірені на водонепроникність, міцність та еластичність (максимальне розтягування). Припудрені. Стерильні та апірогенні. Нетоксичні. Рукавички простерилізовано гамма-випромінюванням, та перевірено на стерильність. Мікроорганізмів немає, відповідність ISOTC 198(1994) та підтверджено згідно з «Адміністративним методом управління антисептикою» МОЗ. Міцність при розтягуванні (МПа), до старіння – 25.00 Міцність при розтягуванні (МПа), після старіння – 19.00 Максимальне розтягування (%), до старіння – 760 Максимальне розтягування (%), після старіння - 660 Рукавички відповідають вимогам стандартів EN ISO 13485 та ASTMD3577-78а. Рукавички для одноразового використання. Стерильні хірургічні рукавички використовують при проведенні оперативних втручань, а також процедур де необхідно дотримуватися стерильності. Упаковка: Рукавички запаковані попарно у стерильну індивідуальну упаковку. 50 пар у груповій упаковці / 400 пар у транспортному коробі. | пар | 1000 |
| 21 | Рукавички медичні латексні хірургічні стерильні припудренірозмір 8,5 | 40548 - Хірургічна рукавичка, латексна | Рукавички медичні латексні хірургічні. Рукавички мають анатомічну форму (ліва, права) з валиком на манжеті та гладко текстурованою поверхнею долоні та пальців. Розмір: 8,5 Довжина (мм) мін. - 275 Ширина (мм) мін. – 110 - 114 Товщина (мм) – 0.30 Вага (г) – 10.0 Рукавички перевірені на водонепроникність, міцність та еластичність (максимальне розтягування). Припудрені. Стерильні та апірогенні. Нетоксичні. Рукавички простерилізовано гамма-випромінюванням, та перевірено на стерильність. Мікроорганізмів немає, відповідність ISOTC 198(1994) та підтверджено згідно з «Адміністративним методом управління антисептикою» МОЗ. Міцність при розтягуванні (МПа), до старіння – 25.00 Міцність при розтягуванні (МПа), після старіння – 19.00 Максимальне розтягування (%), до старіння – 760 Максимальне розтягування (%), після старіння - 660 Рукавички відповідають вимогам стандартів EN ISO 13485 та ASTMD3577-78а. Рукавички для одноразового використання. Стерильні хірургічні рукавички використовують при проведенні оперативних втручань, а також процедур де необхідно дотримуватися стерильності. Упаковка: Рукавички запаковані попарно у стерильну індивідуальну упаковку. 50 пар у груповій упаковці / 400 пар у транспортному коробі. | пар | 1000 |
| 22 | Рукавички медичні латексні хірургічні стерильні припудрені розмір №7,5 | 40548 - Хірургічна рукавичка, латексна | Рукавички медичні латексні хірургічні. Рукавички мають анатомічну форму (ліва, права) з валиком на манжеті та гладко текстурованою поверхнею долоні та пальців. Розмір: 7,5 Довжина (мм) мін. - 265 Ширина (мм) мін. – 99-101 Товщина (мм) – 0.30 Вага (г) – 8.5 Рукавички перевірені на водонепроникність, міцність та еластичність (максимальне розтягування). Припудрені. Стерильні та апірогенні. Нетоксичні. Рукавички простерилізовано гамма-випромінюванням, та перевірено на стерильність. Мікроорганізмів немає, відповідність ISOTC 198(1994) та підтверджено згідно з «Адміністративним методом управління антисептикою» МОЗ. Міцність при розтягуванні (МПа), до старіння – 25.00 Міцність при розтягуванні (МПа), після старіння – 19.00 Максимальне розтягування (%), до старіння – 760 Максимальне розтягування (%), після старіння - 660 Рукавички відповідають вимогам стандартів EN ISO 13485 та ASTMD3577-78а. Рукавички для одноразового використання. Стерильні хірургічні рукавички використовують при проведенні оперативних втручань, а також процедур де необхідно дотримуватися стерильності. Упаковка: Рукавички запаковані попарно у стерильну індивідуальну упаковку. 50 пар у груповій упаковці / 400 пар у транспортному коробі. | пар | 1000 |
| 23 | Пластиковий контейнер для крові людини та ії компонентів з розчином антикоагулянту ЦФДА-1 (CPDA-1) потрійний одноразового використання стерильний WEGO, 450 мл з аксесуарами | 44034 - Набір для забору донорської крові, двокамерний | Контейнер повинен бути виконаним у формі єдиного пристрою, який забезпечує можливість взяття та розділення крові у замкнутій системі з верхнім розташуванням трубок. Донорська магістраль та лінія відбору зразків крові повинні мати стаціонарний (нез’ємний) затискач. Донаційний мішок повинен містити антикоагулянт у кількості 63 мл для взяття 450 мл. цільної крові. Надати зразок етикетки. До складу антикоагулянту повинен входити аденін, що дозволяє зберігати еритроцити не менше 35 днів. Один із додаткових мішків повинен мати об’єм не менше 450 мл, бути порожнім та придатним для зберігання тромбоцитів протягом 5 діб. Надати зразок етикетки. Додатковий мішок для плазми повинен мати об’єм не менше 450 мл. Надати зразок етикетки. Пластик контейнерів для крові має витримувати температуру заморожування до – 80º С. Надати підтверджуючий документ виробника. З'єднувальні трубки повинні мати ідентичні ідентифікаційні номери. Контейнер повинен бути обладнаний стерильною голкою одноразового застосування із захисним ковпачком. Контейнер повинен бути обладнаний пристроєм для утримування вакуумних пробірок при заповненні їх кров'ю. Контейнер повинен бути обладнаний захистом від уколу голкою персоналу після донації за допомогою механізму блокування та фіксації голки в пристрої. Контейнер повинен бути обладнаний переддонаційним мішком об’ємом не менше 40 мл для відбору проб крові на дослідження. Маркування контейнерів українською мовою. Відповідність маркування контейнерів Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753. Надати копію індивідуальної та групової етикетки та гарантійний лист про поставку товару з маркуванням українською мовою. Донаційний та трансферні (додаткові) контейнери повинні бути оснащені 2 штуцерами для під’єднання трансфузійних пристроїв та систем для переливання крові та її компонентів. Конструкція штуцера повинна мати внутрішній мембранний клапан та елемент контролю «першого розкриття». Кожен штуцер повинен мати захисну оболонку у вигляді мембрани-пелюстка. Надати фото контейнерів. Групове пакування контейнерів не більше 2-х в упаковці. | шт | 320 |
| 24 | Контейнер для сечі 90 мл, стерильний | 31400 - Контейнер для збору проб сечі стерильний IVD | Ємкість для сечі, 90 мл, стерильна Ємкість з кришкою призначена для збору та зберігання зразків сечі. Кришка повинна загвинчуватися та забезпечувати герметичність вмісту. Матеріал: ємкість – полімерний матеріал, кришка – поліетилен низького тиску. Об’єм – 90 мл. Розміри: діаметр дна – 47 мм, діаметр горловини – 52 мм, діаметр кришки 57 мм, висота із кришкою – 65 мм, висота без кришки – 63 мм. Колір кришки: зелений. На ємкості повинно бути градуювання від 15 мл до 90 мл. Ємкість повинна бути стерильною, в індивідуальній упаковці. | шт | 100 |
| 25 | Хірургічна пов’язка тип Прозорий (на поліуретановій основі) 10,0 × 10,0 см |  | Хірургічна пов’язка тип Прозорий (на поліуретановій основі) Розмір 10,0 x 10,0 см Прозорі і «невидимі» на шкірі ( "друга шкіра"). Склад матеріалу основи – поліуретан Вага матеріалу основи – 30 г/м2 Подовження матеріалу основи при розриві (%)＞ 350 Сила на розрив в МПа＞ 15 Водонепроникна. Тип клейкої речовини – акриловий клей Кількість пасти (не менше ніж 25 г/м2) – 28 г/м2 Поверхня хірургічної пов’язки чиста, без залишків пасти на зворотній стороні Абсорбуюча подушечка знаходиться в центрі. Поглинаюча подушечка складається: неклейкий шар – поліетилен; поглинаючий шар - терилен, віскоза Вага поглинаючої подушечки – 160 г/м2 ±7 Рівень поглинання (вага поглинаючої подушечки повинна збільшитись в 6 разів після тестування) – 6.5 разів. Склад захисної плівки - Поліетиленовий терефталат. Вага захисної плівки - 54 г/м2 Підкладний папір (пергамін) – (не менше 45 г/м2) – 65 г/м2 Інтенсивність відриву (не нижче 1.0 Н/см) - 2.9 Н/см Стерильні. Стерилізація хірургічних пов’язок здійснюється оксидом етилену. Готові до застосування. Залишки епоксидного етану (не повинні перевищувати 10 мкг /г) - 7 мкг /г Пластирні хірургічні пов’язка відповідають - системі управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485:2016 Індивідуальна упаковка щільна, має нанесений номер серії та штрих-код індивідуальної упаковки. Пластирні хірургічні пов’язки призначені для покриття поверхневих ран та післяопераційних швів. Водонепроникні. Хірургічні пластирні пов'язки використовують для первинної обробки ран, профілактики повторного інфікування ран під час обробки. Упаковка: 1 штука у індивідуальній паперовій упаковці/ 50 штук у груповій упаковці | шт | 100 |
| 26 | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний, 20 мл Luer Lock з голкою, 21 G (0.8*50 мм) | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 20,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer Lock Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8x50мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 100 |

*У разі наявності в специфікації посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати з виразом «або еквівалент». Таке посилання є необхідним, оскільки за своїми технічними характеристиками саме цей товар є таким, що оптимально відповідає потребам замовника, та буде використовуватись з уже наявним лабораторним обладнанням, а тому дуже важливо для сумісності із таким обладнанням чітко дотримуватись зазначених технічних вимог.