Додаток 1 до документації

Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі

ДК 021-2015 (CPV) код 38430000-8- Детектори та аналізатори

1. Найменування та кількість предмету закупівлі.

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | Технічні характеристики | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стаціонарний газоаналізатор ДОЗОР-С-2-В2 (СО, О2) | Вид контролю – періодичний. Точки відбору проби – 2 шт. Аналізовані компоненти – О2 та СО Інтерфейс – RS-485 Виносний блок керування та індикації. Без підігріву шкафа газоаналізатора та магістральних трубок. | 1 |

2. Товар повинен відповідати вимогам креслень, стандартів, технічних умов, та/або інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством України, а також відповідним ДСТУ (ГОСТ) затвердженим діючим ТУ України, для виду Товару, що виготовляється та/або постачається за Учасником, що підтверджується відповідним свідоцтвом (паспортом) якості або іншим документом.

Учасник надає копію технічних сертифікатів на  продукцію завірену печаткою заводу-виробника. Якщо Учасник  не є виробником товару, він повинен надати лист у довільній формі,  із зазначенням виробника товару, який завантажується в авторизовану електронну систему.