**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування*** | ***Одиниці******виміру*** | ***Кількіть*** | ***Колір*** | ***Призначення*** | ***Розмір листа*** |
| ***Довжина листа, мм*** | ***Ширина листа, м*** | ***Площа листа,******м2*** | ***Товщина листа, мм*** |
| Профнастил RAL 6020 | м2 | 621 | RAL 6020 | покрівельний | 2,0 | 1,15 | 2,3 | 0,4 - 0,45 |