ПЕРЕЛІК ЗМІН  **до закупівлі « 85110000-3 «Послуги лікувальних закладів та супутні послуги»: (Морфологічне дослідження І категорії складності; Морфологічне дослідження ІІ категорії складності; Морфологічне дослідження ІІІ категорії складності; Морфологічне дослідження IV категорії складності; Імуногістохімічне дослідження І категорії складності; Імуногістохімічне дослідження ІІ категорії складності; Імуногістохімічне дослідження ІІІ категорії складності)»**

|  |  |
| --- | --- |
| було | стало |
| * вакуумний гістопроцесор закритого типу для проводки тканин;
 | * гістопроцесор для проводки тканин;
 |
| * мінімум 1 ротаційний мікротом автоматичного типу;
 | * мінімум 1 ротаційний мікротом;
 |
| * автомат для фарбування тканин (автостейнер);
 | * автомат для фарбування тканин;
 |

Додано: Для забеспечення бесперевного надання гістологічних досліджень у період можливої відсутності електроенергії, учасники мають документально підтвердити наявність (на праві власності або у користуванні/використанні) генератора, номінальною потужністю не менше 36 kw.

Строк подачі пропозицій продовжено до 06.05.24р