Додаток 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Попередньоізольовані труби та комплектуючі до них

ДК021:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги

та супутні вироби

| № | Найменування товару | Опис та характеристика товару | Один. виміру | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба пряма сталева поперед-ньоізольована, Ф57/125 мм | ДСТУ 8938:2019 Труба сталева безшовна гарячедеформована, сталь 20, товщина стінки 4,0 мм, довжина штанги 10-12 м, без системи аварійної сигналізації, для підземної прокладки. | м/п | 130 |
| 2 | Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових ЕР-3, Ф57/125 мм | Для ізоляції стиків попередньоізольова-ної труби в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки. | компл. | 20 |

Рік виготовлення товару –  2023р.

Товар повинен відповідати технічним  характеристикам.

Якість Товару підтверджується документом про якість Товару (та/або посвідченням якості та    безпеки, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності,  та ін.), який надається у складі тендерної пропозиції.

Вартість пропозиції включає вартість доставки товару транспортом Постачальника.

Місце поставки товару: м. Червоноград, вул. Промислова,1.