**Додаток № 2**

До тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики,**

**опис предмета закупівлі**

**ДК 021:2015:44110000-4 — Конструкційні матеріали (Цемент М500 (Портландцемент)** **).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * + - * 1. ***Найменування товару*** | | * + - * 1. ***Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати Товар*** | * + - * 1. ***Кількість***         2. ***(шт)*** |
| 1 | Цемент М500 (Портландцемент) ДСТУ Б В.2.7-46:2010 | | Цемент згідно з вимогам **ДСТУ Б В.2.7-46:2010**  «Цементи загальнобудівельного призначення.  Технічні умови» :  - портландцемент з мінеральньми добавками-від 6% до 20 % ;  - добавка- вапняк;  - міцність цементу – 500;  - цемент із високою ранньою міцністю;  - цемент нормованого складу;  - пакування в паперових мішках по 25 кг;  - гарантійний термін відповідності цементу всім вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 на день поставки повинен становити не менше, ніж 50 діб. | 705 |
| **ЯКІСНІ ПОЛОЖЕННЯ** | | | | |
| 2 | | Товар повинен відповідати діючим Державним стандартам України. Якість товару має бути підтверджено в тендерній пропозиції копіями відповідних документів, завірених печаткою учасника\* (\***ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством**). | | |
| 3 | | 3.1. Учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати довідку про виробника товару.  3.2.Учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати документи, що підтверджують якість продукції, а саме: сертифікат відповідності відповідно до ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ( документ повинен бути чинним /діючим на момент подання тендерної пропозиції). Якщо товар не підлягає сертифікації, надається копія довідки про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні з посиланням на нормативний акт.  3.3. При постачанні товару :  - забезпечити поставку товару належної якості;  - забезпечити надання відповідних документів, що посвідчують якість на кожну партію Товару, що постачається.  3.4. Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії товару, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості товару спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України. | | |

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

1. Поставка Товару здійснюється кількома партіями за попереднім замовленням, протягом 1-х робочого дня з дати замовлення на адресу Замовника: 42500, Сумська область, Роменський район, смт. Липова Долина, вул. Полтавська, 32.

2. Товар повинен бути новим і таким, що раніше не був у вжитку не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, рік виготовлення: не пізніше грудня 2022 року. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки, транспортування та зберігання. На індивідуальній упаковці повинно бути таке маркування: найменування підприємства-виробника і його товарного знаку, найменування товару, номер серії, дата випуску, та інші дані, що передбачені чинним законодавством України.

3. Доставка товару, завантажувальні роботи здійснюються за рахунок Постачальника.

4. Якщо товар виявиться неякісним, Постачальник зобов’язується за свій рахунок у термін 7 днів з дати отримання повідомлення усунути недоліки або замінити неякісний Товар на Товар належної якості. Всі витрати, пов'язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків Товару, тощо, несе Постачальник

5. Товар повинен бути виготовлений з нетоксичних матеріалів.

**ВАЖЛИВО!** Не приймаються пропозиції на товар, який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

***Дані технічні вимоги є невід’ємною складовою пропозиції учасника процедури закупівлі. Оформляються на фірмовому бланку за підписом керівника/уповноваженої особи (підприємства, установи, організації) та скріплюються мокрою печаткою (за наявності).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***посада уповноваженої особи Учасника*** | ***підпис та печатка***  *(за наявності)* | ***прізвище, ініціали*** |