Додаток 2

тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Предмет закупівлі: Пакет для утилізації медичних відходів 12 л.; Пакет для утилізації медичних відходів 35 л.; Пакет для утилізації медичних відходів 60 л.; Пакет для утилізації медичних відходів 120 л. (ДК 021:2015 – 19640000-4: Поліетиленові мішки та пакети для сміття)

Загальні вимоги:

- Товар має відповідати вимогам наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики  від 24.12.2004  N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування». Для підтвердження учасник надає Декларацію про відповідність, Сертифікат якості, Висновок санітарно епідеміологічної експертизи.

- Маркування має відповідати вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами». Маркування має бути українською мовою безпосередньо на товарі. На підтвердження учасник надає фото продукції.

- Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

- Надати сертифікат на систему управляння якістю у сфері діяльності по виготовленню контейнерів та пакетів для утилізації згідно ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015.

- Надати протокол випробувань згідно вимог до рівня концентрації важких металів, наявних у паковані.

- Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам. У разі подання еквіваленту, учасником надається порівняльна таблиця.

Опис та кількісні вимоги до предмету закупівлі

Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового використання для збору медичних відходів категорії В 350 мм x 500 мм х 40 мкм (12 літрів) - 500 шт

Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування Корисний об’єм – 12 л Розмір 350 x 500 мм x 40 мкм Склад – поліетилен високого тиску Виготовлено за ДСТУ 7275:2012 Наявність маркування для вторинного пакування: - Назва закладу - Назва суб’єкта, якому передані відходи - Дата передачі - Вага переданих відходів, кг Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно» Колір - червоний Наявність номеру партії та дати виготовлення

Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового використання для збору медичних відходів категорії В 500 мм x 600 мм х 40 мкм (35 літрів) – 10 000 шт

Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування Корисний об’єм – 35 л Розмір 500 x 600 мм x 40 мкм Склад – поліетилен високого тиску та вторинної переробки Виготовлено за ДСТУ 7275:2012 Наявність маркування для вторинного пакування: - Назва закладу - Назва суб’єкта, якому передані відходи - Дата передачі - Вага переданих відходів, кг Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно» Колір - червоний Наявність номеру партії та дати виготовлення

Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового використання для збору медичних відходів категорії В 600 мм x 680 мм х 40 мкм (60 літрів) – 15 000 шт

Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування Корисний об’єм – 60 л Розмір 600 x 680 мм x 40 мкм Склад – поліетилен високого тиску Виготовлено за ДСТУ 7275:2012 Наявність маркування для вторинного пакування: - Назва закладу - Назва суб’єкта, якому передані відходи - Дата передачі - Вага переданих відходів, кг Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно» Колір - червоний Наявність номеру партії та дати виготовлення

Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового використання для збору медичних відходів категорії В 700 мм x 1100 мм х 50 мкм (120 літрів) – 2 250 шт

Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування Корисний об’єм – 120 л Розмір 700 x 1100 мм x 50 мкм Склад – поліетилен високого тиску Виготовлено за ДСТУ 7275:2012 Наявність маркування для вторинного пакування: - Назва закладу - Назва суб’єкта, якому передані відходи - Дата передачі - Вага переданих відходів, кг Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно» Колір - червоний Наявність номеру партії та дати виготовлення

* У разі, якщо у медико-технічних вимогах наявні посилання на конкретні торгові марки чи виробників або патенти, конструкцію або тип товару, вживаються у значенні «або еквівалент».

Країною-виробником продукції не може бути російська федерація, республіка білорусь, ісламська республіка іран.

Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.