**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (CPV) – 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція (24955000-3 Хімічні туалети)**[**Тут https://dk21.dovidnyk.info/ про ℹ ДК 021:2015 ℹ**](https://dk21.dovidnyk.info/)

1. Товар повинен відповідати нормативам на даний вид продукції та вимогам тендерної документації.

2. Запропонований Учасником товар повинен бути сертифікований відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Товар повинен бути новим у повній заводській комплектації.

4. Упаковка товару повинна забезпечувати їх захист від зовнішнього впливу та збереженість при транспортуванні.

5. Місце поставки: доставка товару за рахунок продавця за адресою вул. Шевченко, 95, м. Роздільна, Одеська область .

6. Строки поставки: до 30.11.2022р.

7.Умови та строки оплати: Оплата за Товар здійснюється після отримання товару Замовником та за наявності фінансування з поточного рахунку Замовника, згідно Постанови Кабінету Міністрів України №590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану від 9 червня 2021 р. (зі змінами), протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання видаткової накладної на відповідний Товар.  У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар  здійснюється на протязі 10-ти банківських днів, з дати отримання Замовником бюджетних коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

|  |  |
| --- | --- |
| Вид | Біотуалети |
| Тип | Біотуалет портативний |
| Матеріал | Пластик |
| Обсяг бака | 21.0 (л) |
| Максимальне навантаження | 150.0 (кг) |
| Об'єм бака для води | 12.0 (л) |
| Слив | Поршневий насос |
| Рідина  | Комплект (бак для води; нижній бак) |
| Гарантія | 12 місяців |