КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙСИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Затверджено

рішенням уповноваженої особи

КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР

від «24» квітня 2024 року

Уповноважена особа

____УЕП______Сергій НАСТАСКІН

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю роботи:

Реконструкція відділення реабілітації Комунального некомерційного підприємства « Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради»

по вул. Високовича, 19, м. Гайсин, Вінницької області

«Код ДК 021:2015 — 45454000-4 - Реконструкція»

НОВА РЕДАКЦІЯ

# Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями

м. Гайсин

2024

| № | Розділ 1. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» |
| 2.2 | Місцезнаходження | Україна, 23700, Вінницька область, вул.В’ячеслава Чорновола,1 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Настаскін Сергій Анатолійович, фахівець з публічних закупівель- уповноважена особа, тел. 097-519-51-02, e-mail: nastaskin@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Реконструкція відділення реабілітації Комунального некомерційного підприємства « Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» по вул. Високовича, 19, м. Гайсин, Вінницької області «КОД ДК 021:2015 — 45454000-4 - РЕКОНСТРУКЦІЯ» |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лота) | Учасник подає тендерну пропозицію щодо всього предмету закупівлі, визначеного у Додатку 4 до цієї тендерної документації |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце виконання робіт: Україна, 23700, Вінницька область, вул.Високовича,19. Вимоги до предмета закупівлі, у т.ч. обсягу закупівлі, більш детально визначені у п. 6 розділу 3 та Додатку 4 до тендерної документації |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 31.12.2024 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, повинні бути складені українською мовою, за винятком документів про освіту, записів в трудових книжках, які можуть бути складені українською та/або російською мовами. У разі, якщо документ чи інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою(ими) мовою(ами), ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою |
| 8 | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону | 0,5% |
| Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх встановлення замовником), наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, у т.ч. відповідно до вимог абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону. Учасник відповідно до вимог цієї тендерної документації повинен надати у складі тендерної пропозиції: 1) заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 до тендерної документації; 2) інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток 2 до тендерної документації); 3) інформацію щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей (Додаток 3 до тендерної документації); 4) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, підготовлені у відповідності з вимогами п. 6 розділу 3 тендерної документації та Додатку 4 до тендерної документації; 5) для учасників — юридичних осіб — копію статуту зі змінами та доповненнями з відміткою державного реєстратора (у випадку відсутності відмітки державного реєстратора на статуті, учасник додатково у складі тендерної пропозиції повинен надати опис, де зазначено код доступу, за яким існує можливість перевірити достовірність наданого статуту або переглянути електронну версію документу або інший установчий документ зі змінами (у випадку законодавчо обумовленої відсутності статуту)). У разі, якщо учасник здійснює господарську діяльність на підставі модельного статуту, надається копія відповідного рішення загальних зборі учасників; 6) копію або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи учасника на підписання документів тендерної пропозиції та договору за результатами торгів: - для учасників — юридичних осіб — у разі підписання керівником організації-учасника: а) протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо або виписка (витяг) із зазначених документів; б) наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів; - для учасників — юридичних осіб — у разі підписання іншою особою — доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності) (протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів); - для учасників — юридичних осіб — довідка у довільній формі про відсутність/наявність статутних обмежень* щодо права уповноваженої особи учасника на підписання договору на суму наданої тендерної пропозиції; *При наявності обмежень у Статуті органів управління учасника (господарського товариства) на укладання договорів, відповідно до Господарського кодексу України, обов’язково надається рішення загальних зборів учасників (засновників) товариства, яке дає право підписання договору на суму наданої пропозиції, завірене належним чином; 7) у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, учасник у складі тендерної пропозиції надає документ про створення такого об’єднання; 8) проєкт договору, підготовлений у відповідності з Додатком 5, який повинен бути заповнений для сторони учасника, включаючи додатки та специфікації до нього, підписаний уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника. При заповнені проєкту договору та додатків до договору цінові показники можуть не зазначатися (не заповнюватися); 9) довідку/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проєктом договору та гарантує виконання своїх зобов’язань за ним; 10) документ(и), що підтверджує(ють) надання забезпечення тендерної пропозиції відповідно до п. 2 розділу 3 тендерної документації; 11) гарантійний лист, яким учасник підтверджує, що учасник, засновник(и) учасника, кінцевий(і) бенефеціар(и) учасника, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі, предмет закупівлі, запропонований на торги, не перебувають під дією спеціальних економічних та/або інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю, передбачених, зокрема, але не виключно, Законом України «Про санкції», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постановою КМУ «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства» від 07.11.2014 № 595, постановою КМУ «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» від 30.12.2015 № 1147, постановою КМУ «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426; 12) відповідно до вимог частини 2 статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу 2 частини 2 статті 215 Цивільного кодексу України. У зв’язку з цим, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист про те, що місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, який є учасником, не є територіальна громада, яка перебуває в тимчасовій окупації*. *Замовник перевіряє інформацію щодо учасника згідно Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309. 13) відповідно до вимог пп. 1 п. 1 постанови КМУ «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187 в якості учасника не можуть виступати: - громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації; - юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, — у випадку виконання зобов’язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті. Зазначене обмеження не застосовується до юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України: - які є банками або за рахунками яких на підставі нормативно-правових актів або рішень Національного банку дозволяється здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій; - які є постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або електронних комунікаційних послуг, визначеними розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, прийнятим відповідно до Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою КМУ «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» від 29.06.2004 № 812 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1696). З метою підтвердження виконання вимог даного пункту тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: - довідку в довільній формі про те, що учасник не є: громадянином Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичною особою, утвореною відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, — у випадку виконання зобов’язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті; - законність підстав проживання на території України кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) — громадянина/громадян Російської Федерації підтверджується наданням у складі тендерної пропозиції одного з таких документів*: а) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрував на території України свій національний паспорт; б) посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України; в) військовий квиток, виданий російському громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України; г) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (ст. 1 Закону України «Про громадянство України»); *Згідно роз’яснення Міністерства юстиції України від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22. 14) Анкету для проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів (за формою, наведеною в Додатку 6 до Тендерної документації); 15) у разі, якщо діяльність, пов’язана з предметом закупівлі, підлягає ліцензуванню або носить дозвільний характер, замовник може передбачити надання у складі тендерної пропозиції копії відповідної ліцензії/дозволу; 16) інші документи та матеріали, які повинні бути оформлені та подані учасниками згідно з цією тендерною документацією. Для правильного оформлення тендерної пропозиції учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у тендерній документації. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує тендерна документація, або подання пропозиції, яка не відповідає встановленим вимогам, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення тендерної пропозиції. Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України для учасників, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. При цьому, такий учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати аналог документа (при наявності) з відповідним поясненням подання аналогу документа з посиланням на відповідні нормативно-правові акти або пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання документів та інформації, у т.ч. аналогів документа/інформації, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо постачання предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються тендерною документацією, не буде розцінено як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації. Достовірність інформації, що надається у складі тендерної пропозиції згідно з вимогами тендерної документації та додатками до неї, підтверджується відкритою інформацією, оприлюдненою на сайтах виробників/офіційних дилерів/дистриб’юторів, інформацією, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах/судових реєстрах, доступ до яких є вільним, або інформацією/публічною інформацією, що є доступною в електронній системі закупівель. 1.2. Усі сторінки/аркуші тендерної пропозиції учасника, які містять інформацію, у т.ч. документи, отримані в електронній формі згідно з чинним законодавством та роздруковані, повинні містити підпис уповноваженої особи учасника та печатку* учасника. *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. У випадках, коли в тендерній документації наявна вимога замовника щодо надання копії документа або належним чином засвідченої копії документа — це означає, що має бути надана копія, яка повинна містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, а також відбиток печатки учасника. У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документа. У разі надання оригіналу та/або нотаріально посвідченої копії документа замість нотаріально посвідченої копії та/або копії документа, що вимагались замовником, будуть вважатись належним чином виконаною вимогою щодо надання нотаріально посвідченої копії та/або копії документа. Сторінки тендерної пропозиції, які є оригіналами, що видані учаснику іншими установами, організаціями, підприємствами або посвідчені нотаріально, можуть не містити власноручного підпису уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі та відбитку печатки* учасника. Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Всі сторінки тендерної пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, засвідчуються власноручним підписом уповноваженої особи учасника. Відповідальність за помилки друку у документах тендерної пропозиції несе учасник. У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного документу, такі довідки повинні містити обов’язкові атрибути (QR-код та/або № документа, запиту тощо) за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів. Відповідно до пункту 19 частини 2 статті 22 Закону ця тендерна документація містить опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Замовник не відхиляє тендерні пропозиції через допущення формальних помилок, перелік яких затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 710, до яких відносяться: 1) інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі); 2) помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі; 3) невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації; 4) окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання); 5) у складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації; 6) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис; 7) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера; 8) подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа; 9) подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо); 10) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані); 11) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною; 12) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Наприклад: - учасником надано довідку, в якій міститься інформація про адресу й зазначено назву міста з маленької літери або ціна пропозиції наведена з великої літери; - зазначення в довідці русизмів, сленгових слів та технічних помилок; - учасником зазначено номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, але допущено помилку в цифрах оголошення; - учасником під час підготовки документа не застосовано (не враховано) правила переносу частини слова, написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - повторне помилкове зазначення наявності сторінки № 56 або неврахування сторінки № 30 в загальну кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації сторінки (у разі якщо вимогами документації передбачена нумерація сторінок); - ціна 300 тис грн. замість 300 000 грн або спочатку літери цифр, а потім цифри (триста тисяч грн. — 300 000 грн.), або заокруглення числа: після математичної формули відрахування ПДВ 20% складає 0,66 грн, Учасником зазначено 0,67 грн. При цьому ці факти не впливають на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводять до її спотворення та/або не стосуються характеристик предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі; - учасником надано документ під назвою «Довідка про наявність працівників», але за змістом документ відповідає вимогам визначеним замовником у тендерній документації в частині наявності необхідної інформації про обладнання, матеріально-технічну базу та технології; - незавірення окремої сторінки (сторінок) документу, наприклад, Статуту (чи інших установчих документів) підписом та/або печаткою (у разі її використання) учасника торгів; - учасником здійснено посилання в наданій довідці на договір оренди без його надання, при цьому, умовами документації договір оренди не вимагається; - учасником надано форму «Тендерна пропозиція» (або інший документ), яка не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, проте на цей документ (документи) накладено її електронний підпис; - учасником надано документ, який має дату його творення, адресата, але не має вихідного номеру; - вимогами затвердженої документації передбачено надання копії Статуту (або іншого установчого документа), проте Учасником надано сканований оригінал Статуту (або іншого установчого документа); - учасником станом на кінцевий строк подання пропозицій надано документ, в якому міститься найменування міста Кіровоград. Проте відбулося перейменування міста вже після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані); - учасником в формі «Тендерна пропозиція» або «Проєкт Договору» зазначено цифрами — 10 000,00, літерами — сто тисяч грн. При цьому, сума, що зазначена прописом, є правильною під час здійснення математичної дії; - вимогами тендерної документації передбачено, що документи, які вимагаються, учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій у сканованому вигляді у форматі PDF (Portable Document Format) або ppt, але учасником надано документи у форматі pptx, jpeg, png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних; - зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам тендерної документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий в складі тендерної пропозиції учасника. Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. 1.3. Усі документи як завантажені файли, що подаються учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або копій (якщо надання копій передбачено тендерною документацією) документів в кольоровому режимі, у вигляді електронного(их) файлів у форматі *.pdf (виняток складають електронний підпис (кваліфікований електронний підпис (КЕП), подання документів у форматі **.pdf у заархівованому вигляді, електронна банківська гарантія та документи електронної банківської гарантії, які подаються у форматі, наданому банком-гарантом). Сканований варіант пропозицій не повинен містити різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. 1.4. Інформація, зазначена учасником в документах повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах електронної системи закупівель при подачі пропозиції. У разі невідповідності, пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах електронної системи закупівель. У випадку розбіжності в документах, завантажених (розміщених) на електронних торгових майданчиках та на вебпорталі Уповноваженого органу, пріоритетною вважається інформація (ціна, перелік документів, їх зміст тощо), що розміщена на вебпорталі Уповноваженого органу в мережі Інтернет: http://prozorro.gov.ua. 1.5. У разі внесення змін до тендерної документації та подовження строку для подання тендерних пропозицій, документи тендерної пропозиції, отримані на першу/попередню дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій, будуть вважатися дійсними (такими, що відповідають вимогам тендерної документації) на нову дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 1.6. Якщо умовами цієї тендерної документації та додатків до неї передбачено надання учасником процедури закупівлі документів/відомостей тощо, інформація відносно яких є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, учасник не подає/має право не подавати такі документи/інформацію/відомості у складі тендерної пропозиції. У разі неподання учасником документів/інформації/відомостей, інформація відносно яких є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку/обґрунтування в довільній формі щодо причин неподання з посиланням на відповідні нормативно-правові акти, відповідно до яких інформація є публічною або міститься у відкритих державних реєстрах. Додатково учасник вказує або надає довідку/обґрунтування в довільній формі, яка повинна містити інтерактивне посилання на відкриті дані/відкриті реєстри, інформація з яких підтверджує відповідність учасника вимогам, встановленим у тендерній документації відповідно до законодавства. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 (дев’яноста) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені пунктом 47 Особливостей | 5.1. Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством визначені відповідно до статті 16 Закону з урахуванням вимог Особливостей. Перелік документів, що підтверджує інформацію учасника, щодо відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям (у разі їх встановленням замовником) наведено у Додатку 2 до тендерної документації. Підстави для відмови в участі у відкритих торгах та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення визначені відповідно до пункту 47 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини 3 статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом. Інформація про відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, надається учасником відповідно до вимог Додатку 3 Тендерної документації. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту. 5.2. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Замовником визначається спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених підпунктами 3, 5, 6 і 12 та в абзаці 14 пункту 47 Особливостей, для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель, а саме: 1. Інформаційна довідка* з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, отримана/видана не раніше дня оприлюднення оголошення про заплановану закупівлю в електронній системі закупівель, про відсутність відносно керівника учасника процедури закупівлі, фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, інформації про корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. Вказана інформаційна довідка повинна бути надана у вигляді електронного документу з відповідним кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою установи/організації, яка відповідальна за видачу таких довідок (документів). *Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відносно керівника учасника процедури закупівлі, фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, надається у разі, якщо вказана інформаційна довідка не була сформована електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами та/або якщо доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. 2. Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який повинен бути отриманий не раніше дня оприлюднення оголошення про заплановану закупівлю в електронній системі закупівель у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» від 30.03.2022 № 207, про те, що фізична особа, яка є учасником, не була притягнута до кримінальної відповідальності, не має судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Вказаний Витяг повинен бути наданий у вигляді електронного документу з відповідним кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою установи/організації, яка відповідальна за видачу таких витягів (документів), та/або номером (QR-код), який дозволяє перевірити інформацію, зазначену у Витягу. 3. Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який повинен бути отриманий не раніше дня оприлюднення оголошення про заплановану закупівлю в електронній системі закупівель у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» від 30.03.2022 № 207, про те, що керівник учасника процедури закупівлі не був притягнутий до кримінальної відповідальності, не має судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Вказаний Витяг повинен бути наданий у вигляді електронного документу з відповідним кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою установи/організації, яка відповідальна за видачу таких витягів (документів), та/або номером (QR-код), який дозволяє перевірити інформацію, зазначену у Витягу. 4. Довідку у довільній формі про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. 5. Довідку у довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не має невиконаного зі своєї сторони зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, який проводить процедуру закупівлі, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.* *Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункту 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим цією тендерною документацією (Додаток 4 до тендерної документації). Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у Додатку 4, буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації |
| 7 | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у разі закупівлі робіт або послуг) | У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання, то в такому разі Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та прізвище, власне ім’я керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або довідку в довільній формі про не залучення такого субпідрядника/співвиконавця. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 10:00 10.05.2024. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу 3 частини 1 та абзацу 2 частини 2 статті 28 Закону не застосовуються) |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Єдиним критерієм оцінки для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції є ціна тендерної пропозиції учасника, розрахована з урахуванням вимог чинного законодавства щодо сплати податків і зборів, зокрема враховуючи вимоги чинного законодавства щодо сплати ПДВ (у разі, якщо учасник звільнений від сплати ПДВ, ціна тендерної пропозиції вказується, а у подальшому і оцінюється без ПДВ). Питома вага критерію «Ціна» — 100% |
| 2 | Інша інформація | 2.1. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | 1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом 1 пункту 42 Особливостей; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом 1 частини 14 статті 29 Закону/абзацом 9 пункту 37 Особливостей; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; - є громадянином російської федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є російська федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин російської федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з російської федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з російської федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; - є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці 14 пункту 47 Особливостей; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом 1 пункту 42 Особливостей. 2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). 3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | 1. Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. 2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. 3. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 4. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення |
| 2 | Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | 3.1. Проєкт договору про закупівлю. Проєкт договору наведено у Додатку 5 до тендерної документації. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2—5, 7—9 статті 41 Закону, та Особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. 3.2. Порядок укладення договору про закупівлю. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. З метою дотримання вимог пункту 18 Особливостей, уникнення порушення пункту 21 Особливостей переможець в строк п’яти днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір надає замовнику документи та інформацію, необхідні для укладення договору про закупівлю, а саме: заповнений проєкт договору з усіма додатками з відповідним розрахунком ціни (Додаток 5 до Тендерної документації). Неподання документів та інформації, передбачених пунктом 3.2 розділу 6 тендерної документації для укладення договору про закупівлю, буде вказувати про виникнення обставин не укладення договору про закупівлю з вини учасника, а саме: відмову від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Зазначаються замовником відповідно до вимог статті 41 Закону з урахуванням Особливостей. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини 6 статті 41 Закону; 9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови КМУ від 25.04. 2023 № 382 «Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 25.04. 2023 № 382 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проєктної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проєктної документації в установленому законодавством порядку. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. У разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 Особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини 1 статті 10 Закону. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами 3 та 4 пункту 49 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається |

Додаток 1 до Тендерної документації

Форма тендерної пропозиції заповнюється Учасником

та надається у складі тендерної пропозиції

ФОРМА «тендернА Пропозиція» 1

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

___________________  20__ р.

Кому: _______________________________________________

(повна назва замовника)

Найменування предмета закупівлі згідно тендерної документації _____________________________

Номер/ідентифікатор закупівлі UA - _________________

Найменування учасника: _______________________________________________________

(повна назва організації учасника)

в особі _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

1. Вивчивши тендерну документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість здійснити постачання предмету закупівлі, виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції.

2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів _____________________________________

3. Телефон/факс, e-mail__________________________________________________________

4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) — для юридичних осіб _________________________________________________________________________________

5. Форма власності, юридичний статус підприємства (організації), організаційно-правова форма господарювання, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація, інформація про систему оподаткування, на якій перебуває учасник, а також інформація про податок, що сплачується учасником _______________________________________________

6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів) ________________________________________

7. Індивідуальний податковий номер ____________________________________

8. Банківські реквізити ________________________________________________

9. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи тендерної пропозиції учасника ______________________________________

10. Строки поставки  ________________________________________________________

11. Умови оплати ___________________________________________________________

12. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи за результатами процедури закупівлі (договір про закупівлю) ______________

13. Пропозиція щодо предмету закупівлі:

| № з/п | Найменування предмету закупівлі згідно тендерної документації | Одиниця виміру | Загальна кількість | Ціна за одиницю, грн. (з ПДВ2) | Сума, грн. (з ПДВ2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції (без урахування ПДВ2), грн. |  |
| ПДВ2, грн. |  |
| Загальна вартість пропозиції (з урахуванням ПДВ2), грн. |  |

14. Ми погоджуємося з основними умовами Договору, які викладені у Додатку 5 до Документації «Проєкт договору» тендерної документації, та з тим, що основні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених пунктом 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178.

15. Строк дії нашої тендерної пропозиції складає 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована замовником у будь-який час до закінчення встановленого Законом терміну.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності)).

МП

1Тендерні пропозиції оформлюються та подаються за встановленою замовником формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.

2ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України.

Додаток 2 до Тендерної документації

Кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону

- Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:

# ДОВІДКА

# про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

| № п\п | Найменування обладнання, будівельних машин та механізмів, об'єктів нерухомості (склади) | Кількість (одиниць) | Технічний стан, термін експлуатації (років) | Власний, орендований (у кого) чи лізинг (поставляється ким) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Дата, підпис керівника або уповноваженої особи Учасника - юридичної особи, фізичної особи - підприємця, завірені печаткою (при наявності).

В Довідці необхідно зазначити повний перелік обладнання та машин, які будуть використовуватись при виконанні робіт на об'єкті, та є достатнім для виконання всіх робіт з наданням копій документів, що підтверджують право власності або користування або залучення (довідка про наявність на балансі (для юридичних осіб) складена відповідно до вимог бухгалтерського обліку, або інвентаризаційний опис, або акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей, або договір оренди, або договір купівлі - продажу, або договір про співпрацю, або договір користування чи надання послуг або інші документи. Для підтвердження наявності будівельних машин та автомобілів, мають бути надані копії технічних паспортів або свідоцтв про реєстрацію.

- Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору:

# ДОВІДКА

# про підтвердження досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів)

| Назва підприємства, установи, організації - Замовника, код ЄДРПОУ | Адреса Замовника, ПІБ відповідальної особи Замовника, контактні телефони | Предмет договору | Вартість договору (тис. грн.) | Стан виконання Договору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

Дата, підпис керівника або уповноваженої особи Учасника - юридичної особи, фізичної особи - підприємця, завірені печаткою (при наявності).

Належним підтвердженням досвіду Замовник вважатиме документально підтверджену інформацію про повне виконання не менше 2 (двох) аналогічних Договорів. Для документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору Учасник повинен заповнити запропоновану таблицю та надати копії повністю виконаних договорів з усіма додатками до них. Період за який може включатися інформація про виконані роботи - до 2-х (двох) років. Аналогічним вважається договір на виконання робіт по коду ДК 021:2015: «Код ДК 021:2015 — 45454000-4 – РЕКОНСТРУКЦІЯ».

Учасник зобов'язаний також надати письмовий відгук (в довільній формі) від колишнього замовника робіт, а також документи, що підтверджують стан виконання такого договору - останню довідку про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та акти прийняття виконаних будівельних робіт (форми КБ-2).

- Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

# ДОВІДКА

# про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання
та досвід

| № п/п | П.І.Б. працівника | Посада, Статус працівника (КЗпП чи на інших договірних засадах) | Досвід роботи на даній та/або рівноцінних посадах (років) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Дата, підпис керівника або уповноваженої особи Учасника - юридичної особи, фізичної особи - підприємця, завірені печаткою (при наявності).

Учасник повинен підтвердити наявність принаймні 3 (трьох) працівників робітничих спеціальностей.

На підтвердження інформації, щодо працевлаштування працівників у учасника необхідно надати копії (оригінали) наказів, або копії (оригінали) трудових угод, або штатного розкладу, або інших документів, які підтверджують цивільно-правові відносини працівників з учасником, згідно із чинним законодавством України.

Додаток 3 до тендерної документації

Підтвердження відсутності обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 47 Особливостей

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу 14 пункту 47 Особливостей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу 16 пункту 47 Особливостей.

З урахуванням викладеного, учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не має невиконаного зі своєї сторони зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із замовником, який проводить процедуру закупівлі, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.*

*Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункту 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі

Примітка.

У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначеним пунктом 47 Особливостей, подається по кожному з учасників окремо, які входять у склад об’єднання, шляхом надання довідки в довільній формі.

Додаток 4 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічні характеристики на закупівлю  «Код ДК 021:2015 — 45454000-4 – РЕКОНСТРУКЦІЯ»

- Ціна тендерної пропозиції повинна бути чітко визначена. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. До ціни тендерної пропозиції включаються податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, а також інші витрати, передбачені для робіт даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

- Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. Замовник має право вимагати під час виконання робіт копії сертифікатів відповідності або копії іншого документального підтвердження якості та безпечності (у передбачених законодавством випадках) на основні матеріали, необхідні для виконання робіт, що є предметом закупівлі.

- Строк виконання робіт: до 31 грудня 2024року.

Початок виконання робіт та етапи (види робіт, розділи робіт) Підрядник обов’язково погоджує з замовником згідно з виділеними коштами.

- Місце виконання робіт: Україна, 23700, Вінницька область, Вінницький район, м. Гайсин, вул. Високовича, 19.

- Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

- Кількість, обсяг виконання та види робіт наведено в Додатку 4 до тендерної документації.

- Обсяги робіт можуть бути зменшені в межах відповідних бюджетних асигнувань.

- Під час виконання договору про закупівлю Підрядник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи».

-клас наслідків (відповідальності)- СС1

| на капітальний ремонт загально-будівельні роботи |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 7,6 |  |
| 2 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 7,6 |  |
| 3 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 118,15 |  |
| 4 | Розбирання цегляних стін (перегородок) | м3 | 87,09 |  |
| 5 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 29,65 |  |
| 6 | Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів | м2 | 868 |  |
| 7 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 868 |  |
| 8 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 868 |  |
| 9 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | м2 | 868 |  |
| 10 | Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені | м3 | 6,078 |  |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 964,71 |  |
| 12 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 121,56 |  |
| 13 | Розбирання покриття підлоги дощатої | м2 | 964,71 |  |
| 14 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 964,71 |  |
| 15 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | м2 | 219,39 |  |
| 16 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 118,65 |  |
| 17 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 1553,89 |  |
| 18 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 167,4 |  |
| 19 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 116 |  |
| 20 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 211,1929 |  |
| 21 | Навантаження сміття вручну | т | 53,5771 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Перевезення сміття до 15 км | т | 264,77 |  |
|  | Земляны роботи |  |  |  |
| 23 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 28,48 |  |
| 24 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 28,48 |  |
| 25 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 45,568 |  |
| 26 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 4,53 |  |
|  | Фт-1 |  |  |  |
| 27 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,32 |  |
| 28 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 22,5 (М 300), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 3,15 |  |
| 29 | Арматура А240, діаметр 6мм | т | 0,006 |  |
| 30 | Арматура А500, діаметр 10мм | т | 0,143 |  |
|  | ГП-1 |  |  |  |
| 31 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 1,1 |  |
| 32 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 3,02 |  |
| 33 | Арматура А500, діаметр 8мм | т | 0,19 |  |
|  | П-1 |  |  |  |
| 34 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,68 |  |
| 35 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 2,4 |  |
| 36 | Арматура А500, діаметр 8мм | т | 0,19 |  |
|  | Підлога тамбуру |  |  |  |
| 37 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 1,734 |  |
| 38 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 1,3 |  |
| 39 | Арматура А500, діаметр 8мм | т | 0,048 |  |
| 40 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 8,67 |  |
| 41 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 75мм | м2 | 8,67 |  |
|  | Монолітний пояс Мп-3 тамбуру |  |  |  |
| 42 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 0,4 |  |
| 43 | Арматура А240, діаметр 6мм | т | 0,00718 |  |
| 44 | Арматура А500, діаметр 10мм | т | 0,01641 |  |
| 45 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 408,86 |  |
| 46 | Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м (замуровування прорізів) | м3 | 42,33 |  |
|  | Перемички |  |  |  |
| 47 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 14 |  |
| 48 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 108,24x1,29 | шт | 11 |  |
| 49 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 108,24x1,55 | шт | 3 |  |
|  | Металева перемичка Пр-1 (4шт) |  |  |  |
| 50 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,91512 |  |
| 51 | Швел. №24 | т | 0,718 |  |
| 52 | Лист -10х150 | т | 0,19712 |  |
| 53 | Шпилька М16, L=300мм, сталь ст3пс | шт | 52 |  |
| 54 | Гайка М16 | шт | 104 |  |
| 55 | Шайба М16 | шт | 104 |  |
|  | Металева перемичка Пр-2 (6шт) |  |  |  |
| 56 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,70224 |  |
| 57 | Швел. №22 | т | 0,51408 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Лист -10х150 | т | 0,18816 |  |
| 59 | Шпилька М16, L=300мм, сталь ст3пс | шт | 42 |  |
| 60 | Гайка М16 | шт | 84 |  |
| 61 | Шайба М16 | шт | 84 |  |
|  | Металева перемичка Пр-3 (9шт) |  |  |  |
| 62 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 1,16676 |  |
| 63 | Швел. №22 | т | 0,88452 |  |
| 64 | Лист -10х150 | т | 0,28224 |  |
| 65 | Шпилька М16, L=300мм, сталь ст3пс | шт | 81 |  |
| 66 | Гайка М16 | шт | 162 |  |
| 67 | Шайба М16 | шт | 162 |  |
|  | Металева перемичка Пр-4 (5шт) |  |  |  |
| 68 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,6986 |  |
| 69 | Швел. №22 | т | 0,5418 |  |
| 70 | Лист -10х150 | т | 0,1568 |  |
| 71 | Шпилька М16, L=300мм, сталь ст3пс | шт | 40 |  |
| 72 | Гайка М16 | шт | 80 |  |
| 73 | Шайба М16 | шт | 80 |  |
|  | Металева перемичка Пр-5 (4шт) |  |  |  |
| 74 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,53536 |  |
| 75 | Швел. №22 | т | 0,40992 |  |
| 76 | Лист -10х150 | т | 0,12544 |  |
| 77 | Шпилька М16, L=300мм, сталь ст3пс | шт | 36 |  |
| 78 | Гайка М16 | шт | 72 |  |
| 79 | Шайба М16 | шт | 72 |  |
|  | Металева перемичка Пр-6 (2шт) |  |  |  |
| 80 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,29696 |  |
| 81 | Швел. №24 | т | 0,23424 |  |
| 82 | Лист -10х150 | т | 0,06272 |  |
| 83 | Шпилька М16, L=450мм, сталь ст3пс | шт | 18 |  |
| 84 | Гайка М16 | шт | 36 |  |
| 85 | Шайба М16 | шт | 36 |  |
|  | Металева перемичка Пр-7 (3шт) |  |  |  |
| 86 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,3048 |  |
| 87 | Кутник 63х6 | т | 0,2592 |  |
| 88 | Лист -8х100 | т | 0,012 |  |
| 89 | Лист -6х50 | т | 0,0336 |  |
| 90 | Шпилька М12, L=180мм, сталь ст3пс | шт | 21 |  |
| 91 | Гайка М12 | шт | 84 |  |
| 92 | Шайба М12 | шт | 84 |  |
|  | Металева перемичка Пр-7* (2шт) |  |  |  |
| 93 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,28672 |  |
| 94 | Швел. №24 | т | 0,22464 |  |
| 95 | Лист -10х150 | т | 0,06272 |  |
| 96 | Шпилька М16, L=300мм, сталь ст3пс | шт | 18 |  |
| 97 | Гайка М16 | шт | 36 |  |
| 98 | Шайба М16 | шт | 36 |  |
|  | Металева перемичка Пр-8 (1шт) |  |  |  |
| 99 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,13696 |  |
| 100 | Швел. №24 | т | 0,1056 |  |
| 101 | Лист -10х150 | т | 0,03136 |  |
| 102 | Шпилька М16, L=300мм, сталь ст3пс | шт | 7 |  |
| 103 | Гайка М16 | шт | 14 |  |
| 104 | Шайба М16 | шт | 14 |  |
|  | Металева перемичка Пр-10 (1шт) |  |  |  |
| 105 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,1352 |  |
| 106 | Кутник 63х6 | т | 0,1152 |  |
| 107 | Лист -8х100 | т | 0,0056 |  |
| 108 | Лист -6х50 | т | 0,0144 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | Шпилька М12, L=180мм, сталь ст3пс | шт | 9 |  |
| 110 | Гайка М12 | шт | 18 |  |
| 111 | Шайба М12 | шт | 18 |  |
|  | Металева перемичка Пр-11 (1шт) |  |  |  |
| 112 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,09872 |  |
| 113 | Кутник 63х6 | т | 0,08352 |  |
| 114 | Лист -8х100 | т | 0,004 |  |
| 115 | Лист -6х50 | т | 0,0112 |  |
| 116 | Шпилька М12, L=180мм, сталь ст3пс | шт | 7 |  |
| 117 | Гайка М12 | шт | 14 |  |
| 118 | Шайба М12 | шт | 14 |  |
|  | Металева перемичка Пр-12 (1шт) |  |  |  |
| 119 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,11952 |  |
| 120 | Кутник 63х6 | т | 0,10272 |  |
| 121 | Лист -8х100 | т | 0,0056 |  |
| 122 | Лист -6х50 | т | 0,0112 |  |
| 123 | Шпилька М12, L=180мм, сталь ст3пс | шт | 7 |  |
| 124 | Гайка М12 | шт | 14 |  |
| 125 | Шайба М12 | шт | 14 |  |
|  | Монолітний пояс під покрівлю |  |  |  |
| 126 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 30,7 |  |
| 127 | Арматура А240, діаметр 6мм | т | 0,248 |  |
| 128 | Арматура А500, діаметр 12мм | т | 1,444 |  |
| 129 | Арматура А240, діаметр 8мм | т | 0,157 |  |
| 130 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 628,25 |  |
| 131 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | м3 | 157,06 |  |
| 132 | Утеплювач мінераловатний (200мм) | м2 | 647,0975 |  |
| 133 | Утеплювач мінераловатний (50мм) | м2 | 647,0975 |  |
| 134 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 628,25 |  |
| 135 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 628,25 |  |
| 136 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 75мм | м2 | 628,25 |  |
| 137 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 43,57 |  |
| 138 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" | м2 | 862 |  |
| 139 | Сніговий бар'єр | м | 98 |  |
| 140 | Карнизна планка | м | 145 |  |
| 141 | Планка конькова | м | 49 |  |
| 142 | Улаштування карнизів | м2 | 70 |  |
| 143 | Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою по повсті | м2 | 70 |  |
| 144 | Профнастил С 10-1000-0,6 | м2 | 72,8 |  |
| 145 | L-планка | м | 145 |  |
| 146 | U-планка | м | 145 |  |
| 147 | Саморіз для покрівлі | шт | 1120 |  |
| 148 | Улаштування жолобів підвісних | м | 145 |  |
| 149 | Жолоб водостічний в комплекті | м | 145 |  |
| 150 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 75 |  |
| 151 | Труба водостічна в комплекті 110 мм | м | 75 |  |
| 152 | Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер | т | 0,3 |  |
| 153 | Двері металеві 1100х2100 (Е130) | шт | 2 |  |
| 154 | Двері металеві 900х2100 (Е130) | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,67 |  |
| 156 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 109,2 |  |
| 157 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 26,208 |  |
| 158 | Установлення і кріплення наличників | м | 302,4 |  |
| 159 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 7,6 |  |
| 160 | Блоки віконні металопластикові (ДСТУ EN 14351-1:2020) | м2 | 7,6 |  |
| 161 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 7,6 |  |
| 162 | Блоки віконні металопластикові (ДСТУ EN 14351-1:2020) | м2 | 7,6 |  |
| 163 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 32,88 |  |
| 164 | Вітражі | м2 | 32,88 |  |
| 165 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 128,5 |  |
| 166 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 302,84 |  |
| 167 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 302,84 |  |
| 168 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 302,84 |  |
|  | ТИП 1* |  |  |  |
| 169 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 47,5905 |  |
| 170 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 317,27 |  |
| 171 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок | м2 | 317,27 |  |
| 172 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 317,27 |  |
| 173 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 317,27 |  |
| 174 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 317,27 |  |
| 175 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм | м2 | 317,27 |  |
| 176 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 317,27 |  |
|  | ТИП 2* |  |  |  |
| 177 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 32,3085 |  |
| 178 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 215,39 |  |
| 179 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок | м2 | 215,39 |  |
| 180 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 215,39 |  |
| 181 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 215,39 |  |
| 182 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 215,39 |  |
| 183 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм | м2 | 215,39 |  |
| 184 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 215,39 |  |
| 185 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 215,39 |  |
| 186 | Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit СN 72 | кг | 2326,212 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 215,39 |  |
| 188 | Клей для линолеуму | кг | 65,90934 |  |
| 189 | Лінолеум комерційний гетерогенний 2 мм (клас зносостійкості 34/43) | м2 | 219,6978 |  |
| 190 | Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" | кг | 43,93956 |  |
|  | ТИП 1 |  |  |  |
| 191 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 353,77 |  |
| 192 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 353,77 |  |
| 193 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок | м2 | 353,77 |  |
| 194 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 353,77 |  |
| 195 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 353,77 |  |
| 196 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 353,77 |  |
| 197 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм | м2 | 353,77 |  |
| 198 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 353,77 |  |
| 199 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 41,4 |  |
|  | ТИП 2 |  |  |  |
| 200 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 199,84 |  |
| 201 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 199,84 |  |
| 202 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок | м2 | 199,84 |  |
| 203 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 199,84 |  |
| 204 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 199,84 |  |
| 205 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 199,84 |  |
| 206 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм | м2 | 199,84 |  |
| 207 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 199,84 |  |
| 208 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 199,84 |  |
| 209 | Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit СN 72 | кг | 2158,272 |  |
| 210 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 199,84 |  |
| 211 | Клей для линолеуму | кг | 61,15104 |  |
| 212 | Лінолеум комерційний гетерогенний 2 мм (клас зносостійкості 34/43) | м2 | 203,8368 |  |
| 213 | Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" | кг | 40,76736 |  |
| 214 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 | м | 301 |  |
|  | Підлога ганків |  |  |  |
| 215 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 52 |  |
| 216 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 1086,28 |  |
| 217 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 1048,12 |  |
| 218 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 1138,62 |  |
| 219 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 2207,1 |  |
| 220 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 2207,1 |  |
| 221 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2207,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 519,96 |  |
| 223 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 52,45 |  |
| 224 | Огорожі ганків з нержавіючої сталі | пм | 52,45 |  |
| 225 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 189,3 |  |
| 226 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 189,3 |  |
| 227 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 189,3 |  |
| 228 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 189,3 |  |
| 229 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | -189,3 |  |
| 230 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 189,3 |  |
| 231 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 150мм) | м2 | 189,3 |  |
| 232 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 189,3 |  |
| 233 | Сітка армувальна | м2 | 208,23 |  |
| 234 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 189,3 |  |
| 235 | Плитка бетонна тротуарна | м2 | 198,1971 |  |
| 236 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 765,76 |  |
| 237 | Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 684,34 |  |
| 238 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 132,6 |  |
| 239 | Установлення віконних зливів | м | 116 |  |
| 240 | Зливи із оцинкованої сталі | м | 120,292 |  |
| 241 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (мозаічна штукатурка) | м2 | 81,42 |  |
| 242 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 135,4 |  |
| 243 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 135,4 |  |
| 244 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних | м3 | 13,54 |  |
| 245 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 135,4 |  |
| 246 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари | м2 | -135,4 |  |
| 247 | Профільована мембрана | м2 | 155,71 |  |
| 248 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 135,4 |  |
| 249 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,45 |  |
| 250 | Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,45 |  |
| 251 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 0,4914 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 21,8 |  |
| 253 | Профнастил ПС20 | м2 | 21,8 |  |
| 254 | Шуруп даховий з прокладкою | шт | 310 |  |
| 255 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 26 |  |
| 256 | Огорожі ганків з нержавіючої сталі | пм | 26 |  |

| на капітальний ремонт електротехнічні рішення, внутрішнє електрообладнання та електроосвітлення |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ввідно-розподільчий пристрій ГРЩ-1 |  |  |  |
| 1 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 2 | Шафа ЩМП-5-0 36 УХЛ3 (650x1000(h)x300) | шт | 1 |  |
| 3 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |
| 4 | Лічuльнuк акmuвної енергії елекmроннuй прямого включення, 380в, 5(100)А | шт | 1 |  |
| 5 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 20 |  |
| 6 | Вимикач автоматичний, 20 А,3р | шт | 4 |  |
| 7 | Контактор силовий 220в, 25А 4р | шт | 1 |  |
| 8 | Контактор силовий 220в, 18А 4р | шт | 1 |  |
| 9 | Обмежувач перенапруг 440/12,5 (3+0) 3р | шт | 1 |  |
| 10 | Реле контролю напруги 3-х фазних мереж | шт | 1 |  |
| 11 | Вимикач автоматичний, 16А, 3Р | шт | 6 |  |
| 12 | Терморегулятор | шт | 2 |  |
| 13 | Датчик вологи та температури | шт | 2 |  |
| 14 | Контактор модульний 220в, 20А | шт | 2 |  |
| 15 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 16 | Вимикач автоматичний, 40А, 3Р | шт | 4 |  |
| 17 | Контактор силовий 220в, 100А 4р | шт | 1 |  |
| 18 | Вимикач автоматичний, на вводі 100 А,3р | шт | 1 |  |
| 19 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 20 | Ящuк з знuжуючuм mрансформаmором 250ВА, 220/36В | шт | 1 |  |
|  | Щит освітлення (ЩО-1.1) |  |  |  |
| 21 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 22 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 23 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 24 | Вимикач автоматичний, 16А, 3Р | шт | 1 |  |
| 25 | Вимикач автоматичний, 6А, 1Р | шт | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Сутінкове реле 16А, 230в | шт | 1 |  |
|  | Щит освітлення (ЩО-1.2) |  |  |  |
| 27 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 28 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 29 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 30 | Вимикач автоматичний, 16А, 3Р | шт | 1 |  |
| 31 | Вимикач автоматичний, 6А, 1Р | шт | 7 |  |
| 32 | Сутінкове реле 16А, 230в | шт | 1 |  |
|  | Щит освітлення (ЩО-2.1) |  |  |  |
| 33 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 34 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 35 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 |  |
| 36 | Вимикач автоматичний, 16А, 3Р | шт | 1 |  |
| 37 | Вимикач автоматичний, 6А, 1Р | шт | 5 |  |
|  | Щит освітлення (ЩО-2.2) |  |  |  |
| 38 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 39 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 40 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 7 |  |
| 41 | Вимикач автоматичний, 16А, 3Р | шт | 1 |  |
| 42 | Вимикач автоматичний, 6А, 1Р | шт | 6 |  |
|  | Щит розеточних мереж (РЩ-1.1) |  |  |  |
| 43 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 44 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 45 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 7 |  |
| 46 | Вимикач автоматичний, 20 А,3р | шт | 1 |  |
| 47 | Вимикач диференційний, 16А, 1Р | шт | 6 |  |
|  | Щит розеточних мереж (РЩ-1.2) |  |  |  |
| 48 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 49 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 50 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 |  |
| 51 | Вимикач автоматичний, 20 А,3р | шт | 1 |  |
| 52 | Вимикач диференційний, 16А, 1Р | шт | 5 |  |
|  | Щит розеточних мереж (РЩ-2.1) |  |  |  |
| 53 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 54 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 55 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 |  |
| 56 | Вимикач автоматичний, 20 А,3р | шт | 1 |  |
| 57 | Вимикач диференційний, 16А, 1Р | шт | 5 |  |
|  | Щит розеточних мереж (РЩ-2.2) |  |  |  |
| 58 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 59 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 60 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 |  |
| 61 | Вимикач автоматичний, 20 А,3р | шт | 1 |  |
| 62 | Вимикач диференційний, 16А, 1Р | шт | 5 |  |
|  | Щит розеточних мереж (РЩ(ЛГ)-1.1) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 64 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 65 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 |  |
| 66 | Вимикач автоматичний, 20 А,3р | шт | 1 |  |
| 67 | Вимикач диференційний, 16А, 1Р | шт | 5 |  |
|  | Щит розеточних мереж (РЩ(ЛГ)-1.2) |  |  |  |
| 68 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 69 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 70 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 |  |
| 71 | Вимикач автоматичний, 20 А,3р | шт | 1 |  |
| 72 | Вимикач диференційний, 16А, 1Р | шт | 5 |  |
|  | Щит вентиляційних мереж (ЩВ-1) |  |  |  |
| 73 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 74 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 75 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 76 | Вимикач автоматичний, 20 А,3р | шт | 1 |  |
| 77 | Вимикач диференційний, 16А, 1Р | шт | 4 |  |
|  | Щит вентиляційних мереж (ЩВ-2) |  |  |  |
| 78 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 79 | Шафа до 12 модулів | шт | 1 |  |
| 80 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 81 | Вимикач автоматичний, 20 А,3р | шт | 1 |  |
| 82 | Вимикач диференційний, 16А, 1Р | шт | 8 |  |
| 83 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 23 |  |
| 84 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 51 |  |
| 85 | Установлення датчиків руху | шт | 32 |  |
| 86 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 254 |  |
| 87 | Вимикач одноклавішний | шт | 23 |  |
| 88 | Вимикач двоклавішний | шт | 51 |  |
| 89 | Розетка штепсельна | шт | 254 |  |
| 90 | Розеточна рамка | шт | 37 |  |
| 91 | Коробка установча | шт | 330 |  |
| 92 | Даmчuк руху, іР20 | шт | 20 |  |
| 93 | Даmчuк руху, іР16 | шт | 12 |  |
| 94 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт | 248 |  |
| 95 | Світильник Р=36Вт | шт | 106 |  |
| 96 | Світильник Р=22Вт | шт | 10 |  |
| 97 | Світильник Р=17Вт | шт | 12 |  |
| 98 | Світильник Р=16Вт | шт | 50 |  |
| 99 | Світильник Р=20Вт | шт | 12 |  |
| 100 | Світильник Р=9Вт | шт | 12 |  |
| 101 | Світильник Р=3Вт | шт | 46 |  |
| 102 | Блок безперебійного живлення БАЖ 40-3,0 | шт | 48 |  |
| 103 | Блок безперебійного живлення БАЖ 12-3,0 | шт | 5 |  |
| 104 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | м | 2363 |  |
| 105 | Прокладання полiетиленових труб у готових борознах, дiаметр труб до 63 мм | м | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | Захисна трубка /гофрована/ 16 мм | м | 2243 |  |
| 107 | Захисна трубка /гофрована/ 20мм | м | 120 |  |
| 108 | Захисна трубка /гофрована/ 40 мм | м | 15 |  |
| 109 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 3226 |  |
| 110 | Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами 3х1,5 | м | 1270 |  |
| 111 | Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами 2х1,5 | м | 75 |  |
| 112 | Провід з мідною жилою. що не поширює горіння, з низьким газо- і димовиділенням 3х2,5 | м | 1681 |  |
| 113 | Кабель для підігріву 30Вт/м з алюміневую косичкою для кріплення | м | 200 |  |
| 114 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 55 |  |
| 115 | Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами 5х6 | м | 55 |  |
| 116 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 391 |  |
| 117 | Провід з мідною жилою. що не поширює горіння, з низьким газо- і димовиділенням 5х1,5 | м | 123 |  |
| 118 | Провід з мідною жилою. що не поширює горіння, з низьким газо- і димовиділенням 5х2,5 | м | 268 |  |
| 119 | Коробка розподільча кругла з кабельними вводами | шт | 225 |  |
| 120 | Коробка розподільча відкритої установки | шт | 130 |  |
| 121 | Трuмач оцuнкованuй двосmоронній Ф16мм | шт | 2243 |  |
| 122 | Трuмач оцuнкованuй двосmоронній Ф20мм | шт | 120 |  |
| 123 | Трuмач оцuнкованuй двосmоронній Ф40мм | шт | 15 |  |
| 124 | Дюбель розпірнuй з універсальнuм шурупом 6х30 мм | шт | 4757 |  |
| 125 | Колодка кпемна на 3 прuєднання | шт | 250 |  |
| 126 | Колодка кпемна на 5 прuєднань | шт | 125 |  |
|  | Захисні заходи електробезпеки |  |  |  |
| 127 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 12 |  |
| 128 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 35 |  |
| 129 | Оцинкована сталева смуга 40х4 зі з'єднувачем | м | 35 |  |
| 130 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м | 37 |  |
| 131 | Лоток металевий з кришкою 100х50мм вкомплекті з фасонними виробами | м | 37 |  |

| на капітальний ремонт водопостачання та каналізація |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 120 |  |
| 2 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 140 |  |
| 3 | Демонтаж змішувачів | шт | 48 |  |
| 4 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | шт | 24 |  |
| 5 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 29 |  |
| 6 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 15 |  |
| 7 | Демонтаж ванн чавунних | к-т | 1 |  |
| 8 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 6 |  |
| 9 | Знімання трапів чавунних | шт | 14 |  |
| 10 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 12 |  |
| 11 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 360 |  |
| 12 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 28 |  |
| 13 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 32 |  |
| 14 | Металобрухт (зворотнi матерiали) | кг | 620 |  |
| 15 | Навантаження сміття вручну | т | 7,6878 |  |
| 16 | Перевезення сміття до 15 км | т | 7,6878 |  |
| 17 | Улаштування отворів для труб в дерев'яних міжповерхових перекриттях | шт | 10 |  |
| 18 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 45 |  |
| 19 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | м | 320 |  |
| 20 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 15 |  |
| 21 | Унітаз керамічний типу "Компакт" | шт | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 6 |  |
| 23 | Мийка нержавійюва з змішувачем, нижнім підведенням холодної і гарячої води, сифон пластмасовий | комплект | 6 |  |
| 24 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 29 |  |
| 25 | Умивальник керамічний з нижнім підведенням холодної і гарячої води, сифон пластмасовий | комплект | 29 |  |
| 26 | П'єдестали для умивальникiв напiвфарфоровi та фарфоровi | шт | 29 |  |
| 27 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 12 |  |
| 28 | Душовий піддон 900х1600 мм | шт | 12 |  |
| 29 | Установлення змішувачів | шт | 12 |  |
| 30 | Змішувач одножильний, без зливу, настінний латунний, хромований, з кер. картриджем у компл. з душовим шлангом, лійкою і тримачем з ABS | комплект | 12 |  |
| 31 | Змiшувачi для умивальникiв | комплект | 29 |  |
| 32 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 14 |  |
| 33 | Трап з решіткою 123х123 з н/ж сталі верт. випуск. DN 50/70/110, з "сухим" сіфоном HL2000 | комплект | 14 |  |
| 34 | Установлення ванн купальних стальних | компл. | 1 |  |
| 35 | Ванни сталеві емальовані | комплект | 1 |  |
| 36 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
| 37 | Змішувач одножильний, без зливу, настінний латунний, хромований, з кер. картриджем у компл. з душовим шлангом, лійкою і тримачем з ABS | комплект | 1 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 360 |  |
| 39 | Труба поліпропіленова Композит 20х3,4мм | м | 323,64 |  |
| 40 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 28 |  |
| 41 | Труба поліпропіленова Композит 25х4,2мм | м | 26,012 |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 32 |  |
| 43 | Труба поліпропіленова Композит 32х5,4мм | м | 30,016 |  |
| 44 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 11 |  |
| 45 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 432 |  |
| 46 | Теплоізол для труб д20, t=9мм | м | 367,2 |  |
| 47 | Теплоізол для труб д25, t=9мм | м | 28,56 |  |
| 48 | Теплоізол для труб д32, t=9мм | м | 32,64 |  |
| 49 | Теплоізол для труб д40, t=9мм | м | 12,24 |  |
| 50 | Гільза із сталевої труби д32мм | м | 11 |  |
| 51 | Коліно 90 D20 | шт | 200 |  |
| 52 | Коліно 90 D25 | шт | 8 |  |
| 53 | Коліно 90 D32 | шт | 10 |  |
| 54 | Трійник D20 | шт | 68 |  |
| 55 | Трійник D25 | шт | 4 |  |
| 56 | Трійник перехідний 25х20х25 | шт | 6 |  |
| 57 | Трійник перехідний 32х20х32 | шт | 8 |  |
| 58 | Муфта роз'ємна з зовн. різьбою 20х1/2" | шт | 140 |  |
| 59 | Муфта роз'ємна з зовн. різьбою 25х3/4" | шт | 4 |  |
| 60 | Муфта роз'ємна з зовн. різьбою 32х1 " | шт | 4 |  |
| 61 | Муфта d 20 | шт | 90 |  |
| 62 | Муфта d 25 | шт | 8 |  |
| 63 | Муфта d 32 | шт | 8 |  |
| 64 | Муфта перехідна 20-25 | шт | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Муфта перехідна 25-32 | шт | 2 |  |
| 66 | Обвідне коліно д20 | шт | 60 |  |
| 67 | Кріплення для труб д20 | шт | 320 |  |
| 68 | Кріплення для труб д25 | шт | 28 |  |
| 69 | Кріплення для труб д32 | шт | 32 |  |
| 70 | Дюбедь для кріплення 6х40 | шт | 380 |  |
| 71 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 | шт | 9 |  |
| 72 | Електронагрівач (бойлер) V=80л, N=2,0кВт | шт | 1 |  |
| 73 | Електронагрівач (бойлер) V=120л, N=2,0кВт | шт | 8 |  |
| 74 | Установлення кранів | комплект | 114 |  |
| 75 | Кран водорозбірний для прибирання ду 15 | шт | 4 |  |
| 76 | Кран для санприладів, хром, Ду15 | шт | 55 |  |
| 77 | Кран кульовий "американка" ду15мм | шт | 42 |  |
| 78 | Кран кульовий "американка" Ду20мм | шт | 2 |  |
| 79 | Кран кульовий "американка" Ду25мм | шт | 2 |  |
| 80 | Гнучкий шланг для унітазів та бойлерів | шт | 33 |  |
| 81 | Клапан запобіжний для бойлера Ду15 | шт | 9 |  |
| 82 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 120 |  |
| 83 | Труба каналізаційна внут. д50х1,8мм | м | 119,76 |  |
| 84 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 140 |  |
| 85 | Труба каналізаційна внут. д110х2,7мм | м | 139,72 |  |
| 86 | Коліно 50-45° | шт | 60 |  |
| 87 | Коліно 110-45° | шт | 48 |  |
| 88 | Трійник 50/50-45° | шт | 10 |  |
| 89 | Трійник 50/50-90° | шт | 12 |  |
| 90 | Трійник 110/50-45° | шт | 14 |  |
| 91 | Трійник 110/110-45° | шт | 26 |  |
| 92 | Заглушка DN 50 | шт | 10 |  |
| 93 | Заглушка DN 110 | шт | 6 |  |
| 94 | Хрестовина 50-50-50/ 45° | шт | 2 |  |
| 95 | Хрестовина 110-110-110/ 45° | шт | 1 |  |
| 96 | Ревізія DN 110 | шт | 14 |  |
| 97 | Хрестовина двоплоскісна 110-50-110/ 45° | шт | 9 |  |
| 98 | Кріплення для труб д50 | шт | 80 |  |
| 99 | Кріплення для труб д110 | шт | 70 |  |
| 100 | Гвинт М8 з різьбою та роспірним дюбелем | шт | 150 |  |
| 101 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 10 |  |
| 102 | Дверцята сантехнічні 300х250 | шт | 10 |  |
| 103 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 2 |  |
| 104 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | м3 | 2,1 |  |

| на капітальний ремонт опалення та вентиляція |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення вентиляторiв | шт | 6 |  |
| 2 | Припливно-витяжний рекуператор для прокладання в стіні д200, N=33Вт( 190Вт з ТЕНом) | шт | 6 |  |
| 3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 13 |  |
| 4 | Вентилятор побутовий низькошумний для установки на стіну д150мм, N=28Вт | шт | 13 |  |
| 5 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 6 | Вентилятор побутовий низькошумний для установки на стіну д100мм, N=8Вт | шт | 2 |  |
| 7 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм | шт | 12 |  |
| 8 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 560мм) | шт | 10 |  |
| 9 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 420мм) | шт | 2 |  |
| 10 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | м | 94 |  |
| 11 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 12 |  |
| 12 | Установлення блоків внутрішніх | шт | 10 |  |
| 13 | Установлення блоків зовнішніх | шт | 10 |  |
| 14 | Комплект мульти-спліт системи з двома внутрішніми блоками та одним зовнішнім (інвенторний), N=5,3кВт | шт | 10 |  |
| 15 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 10 |  |
| 16 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 34 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Труба мідна д=28х1,0мм | м | 35,02 |  |
| 18 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 60 |  |
| 19 | Труба дренажна ПП д.25х3,5 мм (в комплекті) | м | 60 |  |
| 20 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 20 |  |
| 21 | Вентрешітка для існуючих вентканалів 250х200 | шт | 20 |  |
| 22 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 85,939 |  |
| 23 | Сталевий панельний радіатор 22/500х500, 936Вт | шт | 20 |  |
| 24 | Сталевий панельний радіатор 22/500х700, 1311Вт | шт | 9 |  |
| 25 | Сталевий панельний радіатор 22/500х800, 1498Вт | шт | 7 |  |
| 26 | Сталевий панельний радіатор 22/500х900, 1685Вт | шт | 14 |  |
| 27 | Сталевий панельний радіатор 22/500х1000, 1872Вт | шт | 7 |  |
| 28 | Сталевий панельний радіатор 22/500х1200, 2060Вт | шт | 4 |  |
| 29 | Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих | шт | 10 |  |
| 30 | Рушникосушарка вод., 315Вт, у комплекті з кріпленням, заглушками та краном Маєвського | шт | 10 |  |
| 31 | клапан термостатичний кутовий 1/2" | шт | 71 |  |
| 32 | клапан-відсікач кутовий 1/2" | шт | 71 |  |
| 33 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 71 |  |
| 34 | Термоголовка | шт | 71 |  |
| 35 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 288 |  |
| 36 | Труба поліпропіленова Композит 20х3,4мм | м | 258,912 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 184 |  |
| 38 | Труба поліпропіленова Композит 25х4,2мм | м | 170,936 |  |
| 39 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 160 |  |
| 40 | Труба поліпропіленова Композит 32х5,4мм | м | 150,08 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 120 |  |
| 42 | Труба поліпропіленова Композит ?40х6,7мм | м | 112,44 |  |
|  | Фасоні частини: |  |  |  |
| 43 | Коліно д20/90° | шт | 120 |  |
| 44 | Коліно д25/90° | шт | 60 |  |
| 45 | Коліно д32/90° | шт | 10 |  |
| 46 | Коліно д40/90° | шт | 30 |  |
| 47 | Трійник перехідний д25-20-25 | шт | 40 |  |
| 48 | Трійник перехідний 32х20х32 | шт | 56 |  |
| 49 | Трійник перехідний д40-20-40 | шт | 6 |  |
| 50 | Трійник D20 | шт | 16 |  |
| 51 | Трійник D25 | шт | 6 |  |
| 52 | Трійник D40 | шт | 20 |  |
| 53 | Муфта перехідна 20-25 | шт | 20 |  |
| 54 | Муфта перехідна 25-32 | шт | 16 |  |
| 55 | Муфта перехідна 40-32 | шт | 18 |  |
| 56 | Обвідне коліно д20 | шт | 80 |  |
| 57 | Кріплення для труб д20 | шт | 320 |  |
| 58 | Кріплення для труб д25 | шт | 160 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Кріплення для труб д32 | шт | 120 |  |
| 60 | Дюбедь для кріплення 6х40 | шт | 700 |  |
| 61 | Кріплення (хомут) для труб ?40 | шт | 100 |  |
| 62 | Муфта d 20 | шт | 70 |  |
| 63 | Муфта d 25 | шт | 40 |  |
| 64 | Муфта d 32 | шт | 40 |  |
| 65 | Муфта d 40 | шт | 30 |  |
| 66 | Муфта роз'ємна з зовн. різьбою 20х1/2" | шт | 142 |  |
| 67 | Муфта роз'ємна з зовн. різьбою 40х1 1/4 " | шт | 8 |  |
| 68 | Установлення повітровідвідників | шт | 16 |  |
| 69 | Автоматичний повітровідвідник діам. 15 мм | шт | 16 |  |
| 70 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 11,8 |  |
| 71 | Гільза із сталевої труби д32мм | м | 7,2 |  |
| 72 | Гільза із сталевої труби д50мм | м | 4,6 |  |
| 73 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 34 |  |
| 74 | Теплоізол для труб д20, t=9мм | м | 4,08 |  |
| 75 | Теплоізол для труб д25, t=9мм | м | 22,44 |  |
| 76 | Теплоізол для труб д32, t=9мм | м | 6,12 |  |
| 77 | Теплоізол для труб д40, t=9мм | м | 2,04 |  |
| 78 | Установлення насосiв, маса агрегату до 0,1 т | шт | 4 |  |
| 79 | Насос циркуляційний G=0,8-1,1м?/год, P=10бар, N=0, 21кВт | шт | 4 |  |
| 80 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 24 |  |
| 81 | Клапан балансувальний 1/2" | шт | 1 |  |
| 82 | Клапан перепускний д3/4" | шт | 4 |  |
| 83 | Кран кульовий вн/зовн д1/2" | шт | 1 |  |
| 84 | Кран кульовий вн/вн д1 34" | шт | 12 |  |
| 85 | Кран кульовий вн/вн д2 " | шт | 2 |  |
| 86 | Зворотній клапан вн/вн д1 " | шт | 4 |  |
| 87 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 8 |  |
| 88 | Манометр показуючий ДМ05100, 1,0МПа, 1/2" закладна конструкція L=100 мм | комплект | 8 |  |
| 89 | Штуцер для манометра 1/2" L=100 мм | шт | 8 |  |
| 90 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 8 |  |
| 91 | Термометр ТТЖ-М ВИК.1П 4(0+100С)-1-160/66 | шт | 8 |  |
| 92 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм | шт | 4 |  |
| 93 | Фільтр сітчатий вн/вн д1 34" | шт | 4 |  |
| 94 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 2 |  |
| 95 | Труба сталева водогазопровідна Ду32 | м | 2 |  |
| 96 | Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм | шт | 1 |  |
| 97 | Різьба сталева коротка Ду32 | шт | 12 |  |
| 98 | Різьба сталева коротка Ду20 | шт | 8 |  |
| 99 | Різьба сталева коротка Ду15 | шт | 8 |  |
| 100 | Трійник сталевий перехідний ду32-20 | шт | 8 |  |
| 101 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 61 |  |
| 102 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 288 |  |
| 103 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 184 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 160 |  |
| 105 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 120 |  |
| 106 | Металобрухт (зворотнi матерiали) | кг | 4103 |  |
| 107 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 108 | Навантаження сміття вручну | т | 1,764 |  |
| 109 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,764 |  |
| 110 | Улаштування отворів для труб в дерев'яних міжповерхових перекриттях | шт | 4 |  |
| 111 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 53 |  |
| 112 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | м | 34 |  |

| на капітальний ремонт загально-будівельні роботи (ліфтова шахта) |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 34 |  |
| 2 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 34 |  |
| 3 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 54,4 |  |
| 4 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 4,68 |  |
| 5 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,9 |  |
| 6 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 6,4 |  |
| 7 | Арматура А500, діаметр 12мм | т | 0,636 |  |
| 8 | Арматура А240, діаметр 10мм | т | 0,01646 |  |
| 9 | Арматура А240, діаметр 6мм | т | 0,01361 |  |
| 10 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | м3 | 37,1 |  |
| 11 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 0,32 |  |
|  | Монолітний пояс Мп-2 |  |  |  |
| 12 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 1,4 |  |
| 13 | Арматура А240, діаметр 6мм | т | 0,0186 |  |
| 14 | Арматура А500, діаметр 10мм | т | 0,044 |  |
| 15 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (диформаційний шов) | м3 | 1,68 |  |
| 16 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,8 |  |
| 17 | Арматура А240, діаметр 8мм | т | 0,034 |  |
| 18 | Арматура А500, діаметр 12мм | т | 0,222 |  |
| 19 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 6 |  |
| 20 | Перемички з/б марки 8ПБ17-2 серія 1,038.1-1 вип.4 Вiдпускна цiна: 74,28x1,68 | шт | 4 |  |
| 21 | Перемички з/б марки 8ПБ19-3 серія 1,038.1-1 вип.4 Вiдпускна цiна: 74,28x1,94 | шт | 2 |  |
| 22 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 108,24x1,68 | шт | 2 |  |

| на капітальний ремонт монтаж ліфтів |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м | ліфт | 1 |  |
| 2 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг (до 4 зупинок) | зупинка | -10 |  |
| 3 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг | м | -33,2 |  |

| на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | ліфт | 1 |  |
| 2 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати | ліфт | -8 |  |

| на капітальний ремонт блискавкозахист будівлі |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] | м | 500 |  |
| 2 | Дріт для блискавкозахисту алюміневий д8мм | м | 500 |  |
| 3 | Тримачі дроту | шт | 500 |  |
| 4 | Злучник для тросу універсальний | шт | 80 |  |
| 5 | Затискач UD20 | шт | 15 |  |
| 6 | Труба монтажна для блискавкозахису д20 з затискачами | шт | 7 |  |
| 7 | Гвинт з дюбелем розпірним | шт | 930 |  |
| 8 | Коробка для фасадного з'єднання | шт | 14 |  |
| 9 | Антикорозійна паста | шт | 3 |  |
| 10 | Антикорозійна стрічка 10м | шт | 2 |  |
| 11 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 160 |  |
| 12 | Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25х4 | м | 160 |  |
| 13 | Тримач смуги металевий з дюбелем | шт | 14 |  |
| 14 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 14 |  |
| 15 | Комплект Стрежневого уземлювача д16мм | шт | 14 |  |

| на капітальний ремонт Вогнезахисне оброблення |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 3500,27 |  |
| 2 | На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипiрену додавати до норми 13-71-1 | м2 | 3500,27 |  |
| 3 | Просочувальна вогнебіозахисна речовина «ECOSEPT450-1» | кг | 1333,6 |  |

| на капітальний ремонт Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (в частині оповіщування про пожежу і покажчиків напрямку евакування), система централізованого пожежного спостерігання. |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 2 | ППК "ТІРАС-16П" без ак. | шт | 1 |  |
| 3 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 2 |  |
| 4 | Блок M-OUT8R | шт | 1 |  |
| 5 | Модуль МЦА GSM | шт | 1 |  |
| 6 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 7 | Блок живлення БП1230 | шт | 1 |  |
| 8 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 |  |
| 9 | Акумулятор 18Ам/год | шт | 2 |  |
| 10 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 51 |  |
| 11 | Сповіщувач пожежний димовий безадресний двохточковий СП-2.1 | шт | 18 |  |
| 12 | Сповіщувач пожежний комбінований СПД 3.5 | шт | 10 |  |
| 13 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (Артон) | шт | 29 |  |
| 14 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 10 |  |
| 15 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (Артон) | шт | 11 |  |
| 16 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні | шт | 1 |  |
| 17 | Оповіщувач охоронно-пожежний "Джміль" | шт | 1 |  |
| 18 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного | шт | 1 |  |
| 19 | Табло аварійне освітлення ОС 6-1 | шт | 1 |  |
| 20 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1160 |  |
| 21 | Кабель сигнальний КСВВнг-LS 4х0.4 | м | 1100 |  |
| 22 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 переріз 1*2*0, 8 мм2 | м | 20 |  |
| 23 | Кабель FTP cat. 5e | м | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Кабель вогнетривкий NHXH FE180/E30 переріз 2х1,5 мм2 | м | 15 |  |
| 25 | Кабель NHХH RЕ FЕ 180/Е30 3х1,5 | м | 20 |  |
| 26 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 200 |  |
| 27 | Труба гофрована діаметром 40 мм | м | 200 |  |
| 28 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 250 |  |
| 29 | Гофра д. 25 мм | м | 250 |  |
| 30 | Пристрій центральний керуючий станції або вузла зв'язку автоматичної комутації | пристрій | 1 |  |
| 31 | Моноблок "ВЕЛЛЕЗн-120-200" | шт. | 1 |  |
| 32 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 50 |  |
| 33 | Система акустична 6АС100ПН (3-6Вт) | шт. | 16 |  |
| 34 | Система акустична 3АС100ПН (1-3Вт) | шт. | 34 |  |
| 35 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 5 |  |
| 36 | Коробка розподільча 80х90х25 | шт | 2 |  |
| 37 | Коробка вогнетривка КВР 01/30-100В | шт | 3 |  |
| 38 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 39 | Блок живлення БП1230 | шт | 1 |  |
| 40 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |  |
| 41 | Акумулятор 18Ам/год | шт | 1 |  |
| 42 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного | шт | 6 |  |
| 43 | Оповіщувач світловий ОС-6.8 "Пожежа" | шт | 6 |  |
| 44 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 16 |  |
| 45 | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" | шт | 12 |  |
| 46 | Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Напрямок руху" | шт | 4 |  |
| 47 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 590 |  |
| 48 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 переріз 1*2*0, 8 мм2 | м | 550 |  |
| 49 | Кабель вогнетривкий NHXH FE180/E30 переріз 2х1,5 мм2 | м | 25 |  |
| 50 | Кабель FTP cat. 5e | м | 5 |  |
| 51 | Кабель NHХH RЕ FЕ 180/Е30 3х1,5 | м | 10 |  |
| 52 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 180 |  |
| 53 | Гофра д. 25 мм | м | 180 |  |
| 54 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 200 |  |
| 55 | Труба гофрована діам. 32 мм | м | 200 |  |
|  | Пусконалагоджувальні роботи, к=0,85 |  |  |  |
| 56 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 20 шт | комплекс | 1 |  |
| 57 | Прилад, пристрій програмування і налагодження | шт | 1 |  |

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1906-15001 варіант 5 | Ліфт HAS Asansor (Туреччина) або еквівалент 1600 кг. на 2 зупинки, Розміри кабіни 1400х2400 не прохідна; ( маса=5,315) | шт | 1 | 1800000,00 | 1800000 |
|  |  | Разом |  |  |  | 1800000 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |  | 70686 |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  | 1870686 |

Додаток 5 до тендерної документації

Д О Г О В І Р  №___

на виконання підряду

м. Гайсин	                   					                                      «___» _________ 2024 року

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙСИНСЬККА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», в особі директора Кохана Ігоря Васильовича, іменований далі «Замовник», що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ___________, в особі, іменований далі «Підрядник», що діє на підставі ______________________, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Законом України «Про Публічні закупівлі», постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей Договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконати роботи: «Реконструкція відділення реабілітації Комунального некомерційного підприємства «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» по вул. Високовича,19, м. Гайсин, Вінницької області».

1.2.Індентифікатор закупівлі_______________________

1.3. Код відповідно до класифікатора: Код ДК 021:2015_______________________________

1.4.Місце розташування об'єкта: 23700, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Високовича,19.

1.5. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених законодавством (п.19 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).

1.6. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Підрядник розпочне виконання робіт після:

2.1.1. Набрання чинності цього Договору;

2.1.2. Отримання необхідних дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт, Акту передачі будівельного майданчика (фронту робіт) Замовником Підряднику  та проектної документації.

2.1.3. Надання Замовнику укладеного між Підрядником та страховою компанією, прийнятною для Замовника, договору страхування випадкового пошкодження Об’єкту, на якому виконуються роботи, у вигляді страхування комплексу будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Термін дії страхування – повний період виконання робіт на об’єкті. У випадку, якщо з об’єктивних причин термін виконання робіт буде продовжений, Підрядник зобов’язується продовжити термін дії договору страхування передбаченого даним пунктом Договору

2.2. Початок та закінчення робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток № 2).

2.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику тільки за згодою Замовника.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Договірна ціна складає:

а) Сума без ПДВ: ______________________ (сума прописом) грн.;

б) ПДВ у сумі __________________ (сума прописом) грн. (заповнюється, якщо Підрядник є платником ПДВ);

Разом (сума рядків а і б): _____________________ (сума прописом) грн.

Договірна ціна є додатком (Додаток №1) до цього Договору.

Договірна ціна за цим Договором визначається Сторонами як динамічна та може коригуватися в процесі виконання робіт відповідно до вимог чинного законодавства України, з урахуванням п.19 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" (далі - Особливості), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3.2. Договірна ціна є істотною умовою Договору і не може змінюватися, окрім випадків, передбачених Особливостями.

3.3. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

3.4. Джерело фінансування робіт за цим Договором: кошти місцевого бюджету.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1.Надати до початку робіт Підряднику проектну документацію, затверджену в установленому законом порядку.

4.1.2 Своєчасно та в повному обсязі оплачувати якісно виконані роботи відповідно до умов даного Договору.

4.1.3. Здійснювати технічний нагляд за виконанням підрядних робіт у відповідності до встановленого порядку.

4.1.4. Щомісячно приймати якісно виконані роботи, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. № КБ-3 разом з підтверджуючими документами відповідно до умов даного Договору.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником,  повідомивши про це його у строк 5 календарних днів до дати розірвання Договору.

4.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

4.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

4.2.4. Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків. Повернути документи Підряднику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів.

4.2.5. Вносити зміни у кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання.

4.2.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

4.2.7. Відмовитися від Договору, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.2.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

4.2.9. Інші права визначають відповідно до положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері будівництва та закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти.

4.3.Підрядник зобов'язаний:

4.3.1. Зміни та доповнення до проектної документації або до журналу авторського нагляду вносити тільки за погодженням з проектною організацією і Замовником та не пізніше 10-ти днів до початку виконання відповідних робіт.

4.3.2. Забезпечити якісне виконання робіт у встановлений цим Договором строк, відповідно до календарного графіку робіт.

4.3.3. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

4.3.4. Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання робіт, в разі необхідності.

4.3.5. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

4.3.6. Інформувати в установленому порядку Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню умов Договору, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

4.3.7. У будь-який час на вимогу Замовника надавати усі відомості (довідки) про хід виконання умов Договору, а також надавати необхідні документи. Строк надання інформації на вимогу Замовника становить 5 робочих днів з дня отримання запиту.

4.3.8. Після завершення виконання робіт забезпечити спільно із Замовником введення об’єкту в експлуатацію.

4.3.9. У день підписання кінцевого акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) передати Замовнику всю виконавчу документацію (згідно з ДБН А.3.1-5:2016) та інші документи про виконання договору.

4.3.10.Виконувати всі роботи відповідно до вимог будівельних норм та календарного графіку виконання робіт (Додаток №  2 до Договору).

4.3.11. Забезпечувати на свій ризик постачання, приймання, розвантажування, складування та подачу на будівельний майданчик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю, кількістю та комплектністю постачання, а також забезпечити їх охорону.

4.3.12. Здійснювати своєчасне і якісне ведення виконавчої документації та інших документів про виконання договору – у відповідності до порядку, визначеного діючими нормативними актами (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016). Призначити конкретних осіб, на яких покладається відповідальність за ведення документації.

4.3.13. Прийняти до виконання зміни та доповнення до робочого проекту, що внесені проектною організацією за погодженням із Замовником, якщо ці зміни внесені не пізніше 10 днів до початку виконання цих робіт.

4.3.14. До введення об’єкту в експлуатацію забезпечити виконання вимог техніки безпеки, охорони праці, дотримання правил пожежної безпеки охорони будівельних матеріалів і будівельного майданчику, а також культури ведення робіт на будівельному майданчику.

4.3.15. Виявлені під час виконання робіт або на закінченому будівництвом об’єкті протягом гарантійного строку недоліки Виконавець повинен усунути у строк, визначений Замовником. У разі відмови усунути недоліки або не усунення їх у встановлений строк, Підрядник зобов’язаний відшкодувати з власних коштів вартість цих робіт Замовнику.

4.3.16. Гарантувати надійність і якість виконаних робіт відповідно до вимог діючого законодавства.

Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 років від дня його прийняття Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або законом.

4.3.17. Усунути за вимогою Замовника у строк визначений Замовником і на підставі відповідного Акту, недоліки, які виявленні при прийманні (повністю або поетапно) виконаних робіт, або виявлені протягом гарантійного строку. Актом фіксується перелік недоліків та вказуються строки їх усунення. При відмові Підрядника брати участь у складанні Акту, він може бути складений Замовником самостійно або із залученням спеціалістів незацікавлених сторін.

4.3.18. Координувати діяльність субпідрядних організацій.

4.3.19. Після укладання Договору своєчасно зареєструвати його в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за посиланням: «e-construction.gov.ua» та надати Замовнику реєстраційний номер.

4.3.20. Укласти договір з компанією-перевізником (приймальником), яка має відповідний дозвіл на вивіз (приймання), утилізацію сміття.

4.4. Підрядник  має право:

4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за якісно виконані роботи.

4.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

4.4.3. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.4.4. За письмовим погодженням Замовника залучати для виконання робіт субпідрядні організації (далі - Субпідрядники) і забезпечувати координацію їх діяльності.

У випадку залучення Підрядником до виконання робіт Субпідрядників, укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками, якщо інше не обумовлено даним Договором.

Субпідрядники, що залучаються, повинні відповідати таким вимогам:

- наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт у разі необхідності;

- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договорів;

- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

4.4.5. Підрядник несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань Субпідрядниками. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

Замовник має право в будь-який час здійснювати контроль за якістю та своєчасністю виконання Субпідрядниками робіт за даним Договором.

5. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА

5.1. Підрядник несе ризик знищення або пошкодження Об'єкта з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до затвердження Акту про прийняття в експлуатацію Об’єкту, окрім випадку випадкового знищення або пошкодження Об’єкту  за обставин непереборної сили.

На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план  заходів  щодо  усунення  наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва. За погодженням  із  замовником  Підрядник  за власний рахунок може  залучати  до усунення наслідків випадкового знищення  або  пошкодження  об'єкта будівництва третіх осіб.

5.2. Підрядник відповідає за охорону майна,  (огородження, освітлення тощо), будівельного майданчика (фронту робіт), виконувані роботи, забезпечення безпеки протягом всього терміну дії Договору до прийняття закінчених робіт (Об’єкта будівництва) Замовником. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням  або  пошкодженням об'єкта будівництва не з вини Підрядника, він зобов'язаний негайно припинити роботи і  повідомити  про  такі обставини   Замовника.  У  такому  разі  Підрядник  може  ініціювати внесення відповідних  змін  у  договір  підряду  стосовно  строків виконання робіт, договірної ціни тощо.

5.3. Повідомлення про пошкодження Об'єкта надсилається Замовнику протягом 2 (двох) робочих днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ  ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

6.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснюється із урахуванням положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005  № 668  (далі – Загальні умови), інших нормативних документів.

6.2. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із урахуванням умов, визначених  в п.53 Загальних умов.

6.3. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом 5 (п’яти) днів з дня одержання пропозицій.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ

7.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

7.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник. Він зобов’язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування.

7.2.1. Підрядник зобов’язаний попередньо письмово узгоджувати із Замовником та балансоутримувачем  Об'єкта (якщо це різні юридичні особи) якісні параметри та гарантійні умови устаткування, меблів, інвентаря та обладнання, передбаченого ПКД. Для цього Підрядник повинен надіслати Замовнику лист, в якому зазначити: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код продавця/постачальника такого товару в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; назву товару (устаткування / меблів/ інвентаря/ обладнання); конкретну ціну з урахуванням ПДВ; якісні параметри та гарантійні умови устаткування, меблів, інвентаря та обладнання.

7.2.2. Вартість устаткування, меблів та інвентаря не повинна перевищувати середньоринкову вартість по Україні для такого товару, яка визначена за даними Держстату та/або Торгово-промислової палати України та/або ДП Держзовнішінформ (у вигляді довідки однієї з цих організацій або власної довідки підрядника з посиланням на джерела підтвердження інформації у довідці).

7.2.3. Якщо Підрядник не отримає письмового погодження від Замовника на устаткування, меблі, інвентар та обладнання або його вартість явно перевищуватиме середньоринкову вартість по Україні, Замовник відмовляється від прийняття такого товару.

7.3. Замовник забезпечує Підрядника водою, електроенергією, надає складські та інші приміщення в обсягах, передбачених проектною документацією.

7.4. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.

8.  ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

8.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.

8.2 Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства,  створення для них необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

8.3. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень дисципліни, порушень правил і норм техніки безпеки.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

9.1. Замовник за актом передає Підряднику Об’єкт та всю супроводжувальну документацію  протягом 2 (двох) робочих днів з дня набрання чинності Договору.

9.2. Підрядник може використовувати Об’єкт цілодобово на період виконання робіт.

9.3. Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з Календарним графіком виконання робіт. Підрядник зобов’язаний вжити заходи з усунення відставання робіт, якщо такі будуть. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення передбаченої нормативними документами виконавчої документації.

Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Підрядником у журналі виконання робіт. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконання робіт.

9.4. Підрядник  буде  повідомляти  Замовника  про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору невідкладно з моменту їх виникнення. Замовник протягом 3 (трьох) днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

9.5. Підрядник буде помісячно надавати Замовнику  інформацію,  визначену  п.73  Загальних умов. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану реалізації Договору, виявлення наявних проблем, вжиття Замовником необхідних  для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

9.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання Договору. Підрядник зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після завершення виконання робіт звільнити Об’єкт та прилеглу до нього територію від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень.

9.7. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити Об’єкт та прилеглу до нього територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

9.8. Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.

10. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ 
І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

10.1. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.

10.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних  документів у галузі  будівництва,  проектній документації та Договору.

10.3. З метою  контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів  установленим вимогам  Замовник  забезпечує здійснення технічного нагляду за  будівництвом  у  порядку,  встановленому законодавством. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до Цивільного кодексу України та Договору.

10.4. Для  здійснення  технічного  нагляду   і контролю за  виконанням  робіт Замовник залучає третю особу з якою Замовник укладає договір про надання послуг з технічного нагляду. Підрядник зобов'язаний на  вимогу  Замовника  чи  осіб,  які відповідно  до договорів  здійснюють  технічний нагляд,  надавати необхідні інформацію та документи. У  разі   виявлення   невідповідності   виконаних   робіт установленим вимогам   Замовник  приймає  рішення  про  усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання  робіт.

10.5. Підрядник  у  разі виявлення  невідповідності  ресурсів  встановленим  вимогам зобов’язаний негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

11. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

11.1. Замовник проводить розрахунки за виконані роботи на підставі підписаних Сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати) протягом 10 календарних днів.

11.2. Розрахунок за виконані в цілому роботи на об’єкті здійснюється Замовником після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт за умови наявності відповідного бюджетного фінансування та в межах надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника на проведення робіт, які є предметом даного Договору.

11.3. До актів приймання виконаних будівельних робіт Підрядник надає Замовнику виконавчу документацію, яка складена у відповідності до діючих нормативних актів (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016). У разі ненадання або невідповідності виконавчої документації діючим нормам Закону, Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3 до усунення  Підрядником зазначеного недоліку.

11.4. При погодженні вартості робіт Замовник перевіряє показники матеріально-технічних ресурсів, при виявлені завищених показників Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3 до досягнення взаємної згоди Сторін з цього питання.

11.5. Поточні та остаточні розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у паперовому  вигляді. При цьому Сторонами визнається, що підпис уповноважених Замовником на технічний нагляд осіб на документі, що підтверджує виконання робіт, є обов’язковим реквізитом такого документу, а тому відсутність такого підпису є підставою для Замовника не приймати виконані  Підрядником роботи.

11.6. Замовником може бути встановлено відстрочення розрахунків на строк 30 календарних днів з дня підписання Сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати).

11.7.Розбіжності, що виникли при підписанні актів виконаних робіт вирішуються у встановленому законодавством порядку.

11.8. Замовник відповідно до абзацу другого частини першої статті 614 Цивільного кодексу України не несе відповідальності за відсутність фінансування та не проведення платежів органами Державної казначейської служби України, якщо ним були вчинені всі можливі заходи для здійснення виконання зобов’язань по Договору.

12. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

12.1. Строки виконання робіт:

початок робіт – наступний робочий день з дати отримання Замовником Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єктах (СС1);

закінчення робіт – відповідно до календарного графіку робіт, в якому зазначаються місяць початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором.

Календарний графік виконання робіт, що є невід’ємною частиною Договору, складає Підрядник та передає його Замовнику до початку виконання робіт.

Календарний графік виконання робіт може уточнюватися в частині обсягу та строку виконання робіт в межах фактичного фінансування поточного року після прийняття рішення про бюджет на відповідний бюджетний період, а також внесення змін до нього.

12.2. Місце виконання робіт: 23700, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Високовича,19.

12.3. Підрядник приступає до виконання робіт по Договору у строки, визначені у п.12.1. р.12 Договору.

13. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

13.1. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

13.2. Недоліки у виконаних роботах,  виявлені  в процесі приймання-передачі закінчених робіт  , які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті  Підрядником протягом строків,  визначених Замовником. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

13.3. Якщо Підрядник закінчив виконання робіт, а Замовник не розрахувався за Договором, Підрядник  має  право притримати передачу Замовнику закінчених робіт.

13.4. Замовник має право відмовитися від приймання робіт у випадку виявлення недоліків, які не можуть бути усунуті або не можуть бути усунуті у строк, визначений у Акті виявлених недоліків у виконаних роботах, або у випадку, якщо порушення строків виконання робіт (етапу робіт) має місце та триває більше 30 (тридцяти) календарних днів. У такому разі Замовник має право розірвати Договір у односторонньому порядку, який вважається розірваним із дати отримання Підрядником відповідного письмового повідомлення про розірвання Договору.

У даному випадку Підрядник відшкодовує Замовнику збитки, понесені у зв’язку із неналежним виконанням умов Договору Підрядником, а у Замовника виникає право вимагати повернення всіх сплачених коштів Підряднику у зв’язку із виконанням цього Договору.

Підписуючи даний Договір Сторони наперед погоджуються із безумовним правом Замовника розірвати даний Договір у порядку визначеному цим пунктом та у випадку настання відповідних обставин та виконання вимог даного пункту Сторони погоджуються, що Договір вважається розірваним і Підрядник погоджується із цим безумовно та безвідклично і не має права посилатися на дійсність договору або оскаржувати право Замовника розірвати даний Договір

14. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ`ЄКТА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

14.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), регулюються положеннями Загальних умов.

14.2. Підрядник гарантує якість виконаних робіт. Гарантійний строк експлуатації об’єкта становить 10 років від дня його введення в експлуатацію. Початком гарантійних строків вважається день  підписання акту  про приймання виконаних робіт. Гарантійні строки  продовжуються  на  час, протягом   якого закінчені  роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок  виявлених  недоліків  (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

14.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

14.4. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин  у визначений у запрошенні строк, Замовник  має  право  залучити  до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника,  надсилається йому  для виконання протягом 2 (двох) робочих днів після складання.

14.5. Підрядник  зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку,  визначені  в акті про їх усунення.

14.6 Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання,  Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із  залученням  третіх  осіб  із  відшкодуванням  витрат  та  одержаних збитків за рахунок Підрядника.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

15.1. За порушення зобов'язань Договору Сторони несуть відповідальність та врегульовують спори відповідно до законодавства та умов Договору.

15.2. Види порушень та можливі санкції за них, установлені Договором:

- за прострочення строків виконання робіт Підрядник сплачує  Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт, виконання яких прострочено, за кожний день прострочення, але не більше 10 (десяти) відсотків загальної вартості Договору;

- за прострочення більше 30 (тридцяти) днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від вартості робіт, виконання яких прострочено;

- у випадку неякісного виконання робіт по Договору Підрядник протягом гарантійного строку, передбаченого чинним законодавством України, за власний рахунок усуває недоліки, що були спричинені неякісно виконаними роботами.

Оплата пені та штрафу не звільняє Підрядника від його обов’язків щодо виконання цього Договору.

15.3. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому  порядку. У разі вирішення спорів у  судовому  порядку  Сторони  будуть звертатися  до суду  за місцем знаходження Об'єкта.

16. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Відсутність у Підрядника коштів або відповідних дозвільних документів, потрібних для виконання зобов’язань за цим договором, не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

16.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 10 (десяти) робочих  днів з моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

16.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.

16.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж на 60 (шістдесят) днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. Остаточні терміни виконання зобов’язань Сторін за цим Договором коригуються на період, котрий дорівнює часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, що заважали виконанню зобов’язань Сторін. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) робочих днів з дня розірвання договору. Невитрачені кошти попередньої оплати повертаються Підрядником Замовнику на рахунки, що будуть повідомлені Підряднику Замовником.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

17.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо надання послуг. у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг.

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності документом / чинний (введений в дію) нормативно-правовий акт Держави, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та/або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування, та/або зміна системи оподаткування;

сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав, визначених даним пунктом, обов’язково до письмового звернення надає документ / чинний (введений в дію) нормативно-правовий акт Держави, який встановлює / змінює такі ставки податків і збори та/або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування; та/або змінює систему оподаткування;

нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня набрання чинності відповідним документом / нормативно-правовим актом Держави, яким затверджені чи встановлені такі

ставки податків і зборів та/або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування, та/або зміни системи оподаткування;

зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі.

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;

17.2. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей, затверджених Постановою;

2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 особливостей, затверджених Постановою;

3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі»(далі - Закон) та особливостей, затверджених Постановою;

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49особливостей, затверджених Постановою, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням особливостей, затверджених Постановою;

5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

17.3. Усі доповнення і зміни до цього Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, підписаних повноважними представниками Сторін, які є невід’ємною частиною Договору.

17.4. Договір укладено у 2-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

17.5. Питання, не врегульовані даним Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами  і діє до 31.12.2024 року, а у частині виконання зобов’язань Сторін – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

18.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, якщо таке мало місце під час дії Договору.

19. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

19.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

19.2. Сторони несуть відповідальність за зазначені в Договорі реквізити. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

19.3. Підрядник є _____________________________________.

Замовник є неприбутковою організацією.

19.4. Договір укладено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному примірнику для кожної Сторони.

Додатки (невід’ємна частина цього договору):

№ 1. Договірна ціна.

№ 2. Календарний графік виконання робіт.

№ 3. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

20. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |
| 23700, м. Гайсин, Вінницька обл., вул. В. Чорновола,1. р/р UA 6282 0172 0344 3200 0700 0054 954 в ДКСУ у м. Києві МФО 820172 Директор ___________________/І. В. Кохан |  |

Додаток №1. ДОГОВІРНА ЦІНА

Додаток № 1

до Договору № _____ від __________р.

(Має бути складений у відповідності до положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».)

Вид договірної ціни:  _____________

Додаток №2. КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

(Нижче наведено примірну форму додатку 2)

Додаток № 2

до Договору № _____ від __________р.

Календарний графік виконання робіт

«Реконструкція відділення реабілітації Комунального некомерційного підприємства «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» по вул. Високовича,19, м. Гайсин, Вінницької області».

| № з/п | Найменування робіт | Рік | Рік (якщо перехідний) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Місяць 1 | Місяць 2 | … | … | … |
| 1 | … |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |

Від Підрядника:	___посада___		____підпис_____ 			ПІБ

М.П.

Від Замовника:	Директор 	____підпис_____ 		 КОХАН І.В.

М.П.

Додаток №3. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

(Має бути складений у відповідності до положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» згідно Договірної ціни)

Додаток 6 до Тендерної документації

Анкета

для проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів

Інформація, наведена у цій Анкеті, буде використовуватися і розголошуватися для/від імені

___________________________________________ (далі — замовник) для проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів.

Будь ласка, вкажіть інформацію у відповідних полях нижче:

| Повна юридична назва компанії (Організації): |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо реєстрації юридичної особи: Вулиця: |  |
| Місто: |  |
| Область: |  |  |  |
| Поштовий індекс та країна реєстрації: |  |  |  |
| Телефон/факс: |  |  |  |
| Адреса вебсайту компанії: |  |
| ПІБ контактної особи, посада: |  |
| Телефон та e-mail: |  |

- Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) керівника Вашої компанії.

____________________________________________________________________

- Вкажіть організаційно-правову форму Вашої Компанії (Організації) (наприклад, благодійна організація, Товариство з обмеженою відповідальністю тощо)

_______________________________________________________________

- Перерахуйте усіх власників (учасників/засновників/акціонерів) Вашої Компанії (Організації) (частки яких разом складуть 100%)

| ПІБ/Назва компанії | % | Країна реєстрації |
| --- | --- | --- |

- Вкажіть інформацію про фізичну особу — кінцевого бенефіціарного власника Вашої Компанії.

*У разі відсутності фізичної особи — кінцевого бенефіціарного власника Вашої компанії необхідно вказати причини його відсутності відповідно до законодавства.

| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Країна реєстрації |
| --- | --- |

*_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Чи є Ваша Компанія (Організація) дочірнім підприємством або материнською компанією іншої компанії? Якщо так, то вкажіть, будь ласка, її повну назву:

________________________________________________________________________________

- Як довго Ваша Компанія (Організація) веде діяльність (у роках та місяцях)?

_________________________________________________________________________________

- Чи мають керівники та/або працівники Вашої Компанії (Організації), які залучені або будуть залучені до виконання договору, особисті, сімейні, ділові та/або дружні стосунки із працівниками замовника. Якщо так, надайте інформацію про таких осіб Вашої компанії (прізвище, ім’я, по батькові, посада), характер таких стосунків та інформацію про відповідних працівників замовника.

☐ Так		☐ Ні

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Чи буде будь-який державний службовець чи родич державного службовця, який займає посаду, що могла б надати йому можливість вплинути на рішення або дії щодо предмета договору в рамках даної закупівлі, або змісту договору, або діяльності замовника, член політичної партії чи кандидат на державну посаду, мати право на будь-яку компенсацію чи винагороду, яку замовник сплатить у межах запропонованого договору?

☐ Так		☐ Ні

Якщо ТАК, назвіть, будь ласка, прізвище такого державного службовця, державну організацію (агентство, комітет, установу тощо), до якої він належить, його посаду та точну суму, яка буде надана. Також вкажіть, будь ласка, інформацію щодо членів політичних партій чи кандидатів на державну посаду.

| Прізвище | Організація | Посада | Сума |
| --- | --- | --- | --- |

- Чи була Ваша Компанія (Організація) чи будь-хто з її працівників (включаючи засновників та акціонерів) відповідачем у будь-яких судових спорах, пов’язаних із шахрайством, хабарництвом, корупцією і/чи іншою протизаконною діяльністю впродовж останніх 10 років?

☐ Так		☐ Ні

Якщо ТАК, наведіть, будь ласка, детальну інформацію (наприклад, дату початку розгляду спору, прийняття рішення, їхній вид та кількість, результат розгляду). Будь ласка, не вказуйте ПІБ вказаних осіб.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Укажіть, будь ласка, чи існують асоційовані з Вашою Компанією (Організацією) особи (в розумінні статті 126 Господарського кодексу України).

☐ Так		☐ Ні

Якщо ТАК, наведіть, будь ласка, таку інформацію:

| Назва та адреса компанії | Діяльність |
| --- | --- |

- Чи планує Ваша Компанія (Організація) взаємодіяти з будь-якими іншими компаніями (субпідрядниками), які є резидентами російської федерації, республіки білорусь або ісламської республіки іран, включно із дочірніми підприємствами, філіями, партнерствами або спільними підприємствами Вашої Компанії (Організації), або з фізичними особами, які не є працівниками Вашої Компанії (Організації), для виконання договорів із замовником?

☐ Планує		☐ Не планує

Якщо ТАК, наведіть, будь ласка, назву та адресу субпідрядника (чи ПІБ та адресу фізичної особи), його зв’язок із Вашою Компанією (Організацією) та вид діяльності, який він буде здійснювати у якості субпідрядника.

| Назва/адреса | Зв’язок | Діяльність |
| --- | --- | --- |

- УЧАСНИК підтверджує, що його засновники, акціонери та кінцевий бенефіціарний власник, а також ВИРОБНИК товарів, які плануються до постачання, не внесені до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (переліку осіб, до яких застосовані санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury), інших, ніж OFAC, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушений виконанням Договору, списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions), списку санкцій Her Majesty's Treasury Великої Британії (списку осіб, включених в “Consolidated list of financial sanctions targets in the UK” та в “List of persons subject to restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine”, що ведеться the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty's Treasury), списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведеного списку санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), в який включені фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовані санкційні заходи Ради Безпеки ООН.

☐ Підтверджую		☐ Не підтверджую

- УЧАСНИК гарантує, що стосовно продукції за Договором та/або щодо виконання інших умов Договору Радою національної безпеки і оборони України не застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» рішеннями, які введені в дію Указами Президента України), у випадку, якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

☐ Так		☐ Ні

- Учасник гарантує, що виробництво товарів або його окремих складових, які плануються до постачання замовнику, не здійснюється на виробничих ділянках, що розміщені на території російської федерації, республіки білорусь та/або ісламської республіки іран.

☐ Так		☐ Ні

____________________________________________		___________

(Підпис)						                                     (Дата)

____________________________________________ 		 _________

(ПІБ )					                                                        (Посада)

Учасник має право поставити на документі відбиток печатки у випадку її використання учасником.

# Comments

Змінено на «25» квітня 2024 року

Забрано: та в абзаці 14

Забрано:

Забрано: *Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункту 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі

Змінено на: 12.04.2024.

Забрано : та в абзаці 14

Забрано: , абзацу 14

Забрано: (крім абзацу 14 пункту 47 Особливостей )

Забрано: *Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункту 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі