**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**«код ДК 021:2015 – 24110000-8 «Промислові гази» (Кисень медичний газоподібний з доставкою)».**

Ця документація визначає опис предмета закупівлі та умови транспортування до місця призначення зазначеного в документації Замовника. Товар, який буде закуповуватись Замовником в кількості, повинен відповідати наступним характеристикам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **К-ть** | **Утонюючий код номенклатурної позиції згідно ДК 021 2015** |
| 1. | **Кисень медичний газоподібний** | **М3** | **2600** | **24111900-4** |

**1.1. Фізичні властивості кисню медичного газоподібного:**

-

безбарвний газ без запаху і смаку;

- склад діючих речовин: кисню не менше 99,5%.

**1.2. Термін придатності:** не менше 18 місяців.

**1.3.Упакування:** балони об’ємом 40 л, об’єм газоподібного кисню 1 балону – 6,5 куб.м.

**1.4. Транспортування і зберігання** кисню медичного газоподібного проводиться згідно «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та «Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів».

## 1.4.1. Балони, наповнені киснем, перевозять транспортом всіх видів в відповідності до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на транспорт даного виду і правилами безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

1.4.2. Балони, наповнені киснем, зберігають в спеціальних складських приміщеннях або на відкритих майданчиках під навісом, що захищає балони від атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

1.4.3. Учасник повинен бути забезпечений водіями, які зобов'язані мати свідоцтво на право перевезення небезпечних вантажів та проходження інструктажу, технічні умови на перевезення небезпечних вантажів, аварійну картку та маршрут перевезення і мати відповідно обладнаний автомобільний транспорт з допуском відповідного державного органу на право перевезення небезпечного вантажу. Персонал, що супроводжує транспортний засіб, який перевозить кисневі балони (експедитор, охорона) зобов'язаний мати свідоцтво,  що засвідчує їх право на супровід небезпечного вантажу за цим маршруту.

1.5. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, тощо.

1.6. Поставка Товару здійснюється за адресою Замовника: 31601, Хмельницька обл., смт. Чемерівці, вул. Пирогова, буд.1.

1.7. Оплата за поставлений товар буде здійснена по факту поставки товару відповідно до умов Договору.

1.8. Постачання товару здійснюється окремими партіями протягом 2-х робочих днів з дати надходження заявки від уповноваженої особи Замовника. У разі екстрених випадків, Постачальник повинен здійснити постачання замовленого товару протягом 6 (шести) годин з моменту надання Замовником заявки.

1.9. Доставка товару, завантажувально-розвантажувальні роботи - за рахунок Постачальника.

Спосіб підтвердження відповідності:

**Лист-довідка у довільній формі** від учасника із зазначенням дотримання необхідних загальних вимог.

2. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТОВАРУ

2.1. Відповідність запропонованих учасником до закупівлі товарів якісним вимогам повинна бути підтверджена:

- посвідченням про державну реєстрацію лікарського засобу – кисню медичного газоподібного;

- сертифікатом якості;

- свідоцтвом про атестацію аналітичної лабораторії.

Спосіб підтвердження відповідності:

**Копії посвідчень та/або сертифікатів та/або свідоцтв** повинні бути завантажені учасником в складі тендерної пропозиції.

**Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження**.

Учасник повинен надати наступні документи:

* для підтвердження відповідності технічних вимог до товару Постачальник надає копію сертифікату якості на кисень газоподібний медичний, та/або реєстраційного посвідчення на кисень медичний газоподібний, та/або висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або іншого документу, який свідчить про якість товару;
* гарантійний лист, що товар буде поставлений належної якості та у визначені строки;
* копію ліцензії на транспортні перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом;
* копію ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності з виробництва кисню медичного газоподібного та/або оптової чи роздрібної торгівлі киснем медичним газоподібним; якщо пропонується імпортований кисень медичний газоподібний – також на імпорт кисню медичного газоподібного. Надається копія ліцензії або довідка довільної форми з посиланням на відкритий безоплатний державний реєстр (із зазначенням веб-сайту) за інформацією якого замовник може перевірити відповідну ліцензію(-ї) учасника;
* копію свідоцтва про атестацію аналітичної лабораторії.

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"*