**Додаток № 2**

до тендерної документації

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі)

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

Код згідно ДК 021:2015 – 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби».

1.1. Технічна специфікація:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | Маркування | Кількість, п/м. |
| 1 | Труба металева (безшовна) | Dу 50мм \* 4мм (Dн 57мм) | 18 |
| 2 | Труба металева (безшовна) | Dу 100мм \* 4мм (Dн 108мм) | 42 |

* 1. Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам державного стандарту України, стандартам та вимогам, які пред'являються діючим законодавством України до таких послуг.

Проректор з АГР Максим ТОРОП

Начальник відділу експлуатації Михайло МОЦНИЙ

та обслуговування котелень