**ОГОЛОШЕННЯ**

**для проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель “PROZORRO” та вимоги до подання пропозицій**

**1.Замовник:**

* 1. Найменування: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської міської ради Золочівського району Львівської області
  2. Код за ЄДРПОУ:44011315

1.4.Місцезнаходження: м. Буськ, вул.. Пертушевича Е., 27.

**2. Очікувана вартість закупівлі: 103 632,60 грн. з урахуванням ПДВ.**

Мінімальний крок аукціону: 0,5 %

**3. Інформація про предмет закупівлі:**

3.1. Найменування предмета закупівлі: Послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ)

Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Код ДК 021:2015: 50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів

3.3. Строк надання послуг: до 31 грудня 2022 р.

3.4. Місця виконання послуги:

* Паливна адмінбудинку відділу освіти Буської міської ради – м. Буськ., вул.. Петрушевича Е., 27
* Паливна приміщення Будинку культури – м. Буськ, вул.. Грушевського М, 5
* Паливна приміщення ДНЗ «Казка» - с. Ожидів, вул.. Промислова, 1
* Паливна приміщення ДНЗ « Рукавичка) – с. Побужани, вул.. Шкільна, 114
* Паливна приміщення ДНЗ «Джерельце» - смт. Олесько, вул.. Бандери С., 2
* Паливна приміщення ДНЗ «Берізка» - м. Буськ, вул.. Київська, 16
* Паливна приміщення 1 ДНЗ «Лелеченя» - м. Буськ, вул.. Княжа, 8
* Паливна приміщення 2 ДНЗ «Лелеченя» - м. Буськ, вул.. Петрушевича Є., 18
* Паливна приміщення ДЮСШ – м. Буськ, вул.. Київська, 15
* Паливна приміщення музичної школи – м. Буськ, вул.. Шкільна, 26
* Паливна приміщення Йосипівської ЗОШ І ст.. – с. Йосипівка, вул.. Центральна
* Паливна приміщення Олеської ЗОШ І-ІІІ ст.. – смт. Олесько, вул.. Шевченка, 81
* Паливна приміщення Ожидівської ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Ожидів, вул.. Басараби, 2
* Паливна приміщення РДБ «Добре серце» - с. Новий Милятин, вул.. Молодіжна, 5
* Паливна приміщення Буська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – м. Буськ, вул.. Шкільна , 15
* Паливна приміщення Чанизької ЗОШ І-ІІ ст. – с.Чаниж, вул.. Шкільна, 3
* Паливна приміщення Буської ЗОШ І-ІІ ст. № 1 – м. Буськ, вул.. Петрушевича Є., 41
* Паливна приміщення Кизлівська ЗОШ (філія ОЗНЗ «Буська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1) – с. Кизлів, вул. Київська, 54
* Паливна приміщення Побужанської ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Побужани, вул.. Шкільна, 128
* Паливна приміщення Ріпнівської ЗОШ І ст. – с. Ріпнів, вул.. І.Франка, 40
* Паливна приміщення Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Заводське, вул.. Шкільна, 5

4. Технічні вимоги до послуги згідно Додатку 1.

5. Пропозиція, яка подається Учасником повинна складатися з документів в електронному вигляді (скановані в форматі pdf з чіткими та розбірливими зображеннями),а саме:

-цінової пропозиції, оформленої згідно Додатку 2;

-довідки про підтвердження відповідності пропозиції технічним вимогам щодо предмета закупівлі, встановленим у Додатку 1;

-копії Статуту або іншого установчого документа зі змінами та доповненнями;

-копії відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

-копії витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про сплату єдиного податку - для платників єдиного податку (у разі наявності);

-копії документа, що підтверджує повноваження керівника (уповноваженої особи) на право підпису договору та пропозиції;

-копії документів, що підтверджують технічні характеристики товару (паспорту заводу виробника, сертифікату відповідності, сертифікату якості тощо);

-довідка про відсутність податкового боргу надана уповноваженим контролюючим органом (довідка повинна бути дійсна на момент подачі пропозиції);

-гарантійного листа про згоду з умовами договору згідно Проекту договору у Додатку 3;

-завірена копія сторінок Проекту договору (Додаток 3);

Всі сторінки документів, що подаються учасником в складі своєї пропозиції мають бути завірені належним чином та містити відмітку «Згідно з оригіналом», підпис, прізвище, ініціали та посаду уповноваженої особи на підписання договору та пропозиції, а також відтиск печатки (у разі її використання).

**Додатки до ОГОЛОШЕННЯ:**

Додаток 1 – Технічні вимоги;

Додаток 2 – Цінова пропозиція;

Додаток 3 – Проект договору.

*Додаток 1*

*до оголошення*

**ТЕХНІЧНі вимоги до товару**

**за предметом закупівлі:** Послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ)

Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Код ДК 021:2015: 50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів

**Паливна адмінбудинку відділу освіти Буської міської ради – м. Буськ., вул.. Петрушевича Е., 27**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 9 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 3 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм. вод. ст..) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 1 | 2 |
| 7 | Перевірка спрацювання системи загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 10 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Витрати на автотранспортні засоби | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Будинку культури – м. Буськ, вул.. Грушевського М, 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 18 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи / запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка обслуговування КБРТ | 1 | 2 |
| 4 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 7 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм вод.ст.) | 1 | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 2 | 2 |
| 9 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 10 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 12 | Витрати на автотранспортні засоби (год.) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення ДНЗ «Казка» - с. Ожидів, вул.. Промислова, 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 9 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 3 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 1 | 2 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 10 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення ДНЗ «Рукавичка» – с. Побужани, вул.. Шкільна, 114**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 18 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 2 | 2 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Технічне обслуговування КБРТ | 1 | 2 |
| 10 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 12 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення ДНЗ «Джерельце» - смт. Олесько, вул.. Бандери С., 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 2 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 3 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 3 | 2 |
| 5 | Випробування на щільність г.м тиском (500 мм. вод.ст.) | 1 | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 1 | 2 |
| 7 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 8 | Технічне обслуговування КБРТ | 1 | 2 |
| 9 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 10 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення ДНЗ «Берізка» - м. Буськ, вул.. Київська, 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 9 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 6 | Випробовування на щільність г.м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 2 | 2 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 10 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення 1 ДНЗ «Лелеченя» - м. Буськ, вул.. Княжа, 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 9 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 3 | 2 |
|  | Випробування на щільність г.м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
|  | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 1 | 2 |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 7 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 8 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 9 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення 2 ДНЗ «Лелеченя» - м. Буськ, вул.. Петрушевича Є., 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 9 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 3 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 1 | 2 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 10 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення ДЮСШ – м. Буськ, вул.. Київська, 15**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 9 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 9 | 2 |
|  | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
|  | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 3 | 2 |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 7 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 8 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 9 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення музичної школи – м. Буськ, вул.. Шкільна, 26**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 18 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 6 | Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП | 1 | 9 |
| 7 | Технічне обслуговування ШРП | 1 | 1 |
| 8 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст) | 1 | 1 |
| 9 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 10 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 12 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Йосипівської ЗОШ І ст.. – с. Йосипівка, вул.. Центральна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 18 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 3 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм. вод.ст) | 1 | 1 |
| 7 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 8 | Технічне обслуговування КБРТ | 1 | 2 |
| 9 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 10 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Олеської ЗОШ І-ІІІ ст.. – смт. Олесько, вул.. Шевченка, 81**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 18 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 2 | 2 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Технічне обслуговування КБРТ | 1 | 2 |
| 10 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 12 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Ожидівської ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Ожидів, вул.. Басараби, 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 18 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 2 | 2 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Технічне обслуговування КБРТ | 2 | 2 |
| 10 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 12 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення РДБ «Добре серце» - с. Новий Милятин, вул.. Молодіжна, 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 18 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 1 | 2 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Технічне обслуговування КБРТ | 1 | 2 |
| 10 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 12 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Буська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – м. Буськ, вул.. Шкільна , 15**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 18 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 12 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП | 1 | 9 |
| 8 | Технічне обслуговування ШРП | 1 | 1 |
| 9 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 10 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 12 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Чанизької ЗОШ І-ІІ ст. – с.Чаниж, вул.. Шкільна, 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 9 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 2 | 2 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 10 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Буської ЗОШ І-ІІ ст. № 1 – м. Буськ, вул.. Петрушевича Є., 41**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 18 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 8 | Технічне обслуговування КБРТ | 2 | 2 |
| 9 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 10 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Кизлівська ЗОШ (філія ОЗНЗ «Буська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1) – с. Кизлів, вул. Київська, 54**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 9 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 2 | 2 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 10 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Побужанської ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Побужани, вул.. Шкільна, 128**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 18 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 2 | 2 |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 9 | Технічне обслуговування КБРТ | 2 | 2 |
| 10 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 11 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 12 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Ріпнівської ЗОШ І ст. – с. Ріпнів, вул.. І.Франка, 40**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 9 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 3 | 2 |
| 6 | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
| 7 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 8 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 9 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 10 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Паливна приміщення Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Заводське, вул.. Шкільна, 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Кількість, шт** | **Періодичність (разів на рік)** |
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування г/п | 1 | 9 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючи /запірних пристроїв на вводах | 1 | 1 |
| 3 | Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом | 1 | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу | 1 | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | 6 | 2 |
|  | Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) | 1 | 1 |
|  | Технічне обслуговування обладнання (котел) | 2 | 2 |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості | 1 | 2 |
| 7 | Припинення газопостачання | 1 | 1 |
| 8 | Відновлення газопостачання | 1 | 1 |
| 9 | Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 | 2 |

**Учасник повинен надати в сканованому вигляді у форматі pdf в складі своєї пропозиції наступні документи:**

Учасник після аукціону протягом 1 робочого дня в обов’язковому порядку повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

**1.** Завірена копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (беручи до уваги специфіку виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту котелень) реєстрація учасника в Єдиному державному реєстрі юр. осіб, фіз. осіб-підприємців та громадських формувань повинна становити не менш 3 років до дати розкриття пропозицій);

**2.** Завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

**3.**Копія дозволу Держпраці (Держгірпромнагляду) України на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме – налагодження та технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт; газонебезпечні роботи.

**4.Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації,** які мають необхідні знання та досвід для надання послуг з аварійно-технічного обслуговування систем газопостачання підприємств з обов’язковим підтвердженням працевлаштування на момент подання документів.

(форма подається Учасником на фірмовому бланку Учасника (за наявності) із зазначенням дати та вихідного номера реєстрації за підписом керівника (прізвище, ініціали) Учасника з проставленням печатки (за наявності). *Учасник не повинен відступати від даної форми).*

**5**. Виконавець повинен погодити Акт наданих послуг (робіт) з "ОПЕРАТОРОМ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ".

**ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ У УЧАСНИКА ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ЯКІ МАЮТЬ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД:**

Інженерно-технічні працівники Учасника повинні пройти навчання та перевірку знань по НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», що підтверджується наданням копій відповідних протоколів штатних працівників Учасника.

Професійно-кваліфікаційний персонал Учасника (слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання – не менш 2-х працівників);

Професійно-кваліфікаційний персонал Учасника повинні пройти навчання та перевірку знань по НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів що підтверджується наданням копій відповідних кваліфікаційних протоколів (посвідчень, свідоцтва) та протоколів з охорони праці (посвідчень) штатних працівників Учасника.

**Довідка про наявність у Учасника власної аварійно-диспетчерської служби** (далі – АДС), **що має спроможність прибуття на об’єкт протягом не більш 60 хвилин в будь який час доби з моменту отримання заявки, відповідної матеріально-технічної бази та обладнання для виконання робіт з технічного обслуговування систем газопостачання.** (довідка про наявність АДС, відповідної бази та обладнання для надання послуг з проведення робіт з аварійно-технічного обслуговування і ремонту котелень, з обов’язковим цілодобовим чергуванням в диспетчерському пункті на АДС для прийняття даних щодо роботи газового обладнання.

Довідка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності) із зазначенням дати та вихідного номера реєстрації за підписом керівника (прізвище, ініціали) Учасника з проставленням печатки. У разі ведення учасником діяльності без використання печатки, документи засвідчуються власним підписом з обов`язковим наданням зразка підпису, засвідченого нотаріально.

**1.Лист-гарантія Учасника** (на фірмовому бланку (за наявності) із зазначенням дати та вихідного номера реєстрації за підписом керівника (прізвище, ініціали) Учасника з проставленням печатки (за наявності)) щодо незалучення субпідрядних організацій для виконання предмету закупівлі.

Лист-гарантія Учасника (на фірмовому бланку (за наявності) із зазначенням дати та вихідного номера реєстрації за підписом керівника (прізвище, ініціали) Учасника з проставленням печатки (за наявності)) щодо кваліфікаційного виконання робіт з технічного та аварійного обслуговування систем газопостачання, а саме:

- газопроводів і споруд на них;

- комплексного приладового обстеження газопроводів;

- газорегуляторної установку (ГРУ);

- комерційного вузла обліку газу (ВОГ)

- постійного чергування персоналу Учасника на власній аварійно-диспетчерської службі (прийняття заявок та термін прибуття представників учасника до будь-якого з об’єктів, що підлягають технічному обслуговуванню протягом 60 хвилин з моменту отримання відповідної заявки від Замовника).

*Додаток 2*

*до оголошення*

**ЦІНОВА пропозиціЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі за предметом: Послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ)

Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Код ДК 021:2015: 50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів

|  |  |
| --- | --- |
| Відомості про підприємство | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| Вартість пропозиції | Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі (стартова сума аукціону) в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ. |
| Терміни виконання робіт | Учасник вказує термін виконання робіт |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника | Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон |

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо закупівлі послуги: Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ), Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки; Код ДК 021:2015: 50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів, для участі у закупівлі робіт,згідно з технічним завданням Замовника закупівлі.

Вивчивши тендерну документацію, включаючи її додатки (проект договору, технічне завдання), умови яких приймаємо, ми, що нижче підписалися, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника на загальну суму:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(цифрами)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн (*прописом*) гривень (з ПДВ).

1. До прийняття Вами рішення про намір укласти договір, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша тендерна пропозиція буде визначена найбільш економічно вигідною, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визначена найбільш економічно вигідною у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та вимогами Закону.

4. Якщо наша тендерна пропозиція буде визначена найбільш економічно вигідною, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником протягом 30 днів з дати закінчення подання пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

**підприємства /фізичної особи, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

*Додаток 3*

*до оголошення*

### (ПРОЄКТ)

### ДОГОВІР

технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання

(крім ВОГ)

м.Буськ « » 2022 року

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської міської ради Золочівського району Львівської області (далі – Замовник), в особі начальника який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та (далі – Виконавець), в особі , який діє на підставі , з іншої сторони, надалі разом іменуються як Сторони, а кожен окремо – Сторона, керуючись чинним законодавством України, уклали договір технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (далі - Договір) про таке:

### Предмет Договору

1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання з надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

(Код ДК 021:2015: 50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів) та об’єктів, які знаходяться у власності (користуванні) Замовника, а саме: вказано у Додатках.

1. Технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) проводиться Виконавцем у плановому порядку згідно з погодженим графіком, Додаток 1 до Договору, який є його невід’ємною частиною.
2. Надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) включає здійснення Виконавцем виконання робіт з технічного обслуговування, огляду, обстеження, в строки та порядку, що передбачені цим Договором та чинними нормативно-правовими актами (далі - послуги (роботи).
3. Вартість послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) об’єктів що надаються Виконавцем, наведені у Додатку 2 до Договору, який є його невід’ємною частиною.
4. Надання послуг (робіт) здійснюється на підставі:

* Наявності у Замовника акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
* Відповідності об’єктів газопостачання вимогам ДБН В.2-20-2018 «Газопостачання», Правил безпеки системи газопостачання та виконавчо-технічної документації (далі – ВТД). За відсутності ВТД роботи з її відновлення виконуються за окремими договором.

### Вартість послуг (робіт) та порядок розрахунків

* 1. Вартість послуг (робіт) за рік визначається Сторонами відповідно до кошторису послуг (робіт) з технічного обслуговування газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ), що надаються Виконавцем Замовнику, та становить (*сума прописом*), в тому числі ПДВ - грн..(*сума прописом*)
  2. Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) визначену в пункті 1 цього розділу, на поточний рахунок Виконавця з урахуванням податку на додану вартість в такому порядку: протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Сторонами акту наданих послуг (робіт).
  3. У разі необхідності проведення капітального ремонту складових системи газопостачання Виконавець надсилає Замовнику повідомлення з переліком необхідних робіт. Замовник повинен протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення повідомити Виконавця про спосіб проведення капітального ремонту (за окремим договором з Виконавцем чи із залученням суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю) або про відмову від його проведення.
  4. Фактичні обсяги наданих послуг (робіт) оформлюються актом наданих послуг (виконаних робіт) Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання послуг (виконаних робіт) та подається на розгляд Замовнику у двох примірниках. Замовник зобов'язується протягом 5 (п’яти) днів від дати передачі актів наданих послуг (виконаних робіт) підписати їх та повернути один примірник кожного акту Виконавцю або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання такого акту. У випадку неповернення Замовником акту наданих послуг (виконаних робіт) та ненадання обґрунтованих заперечень щодо нього у визначений строк цей акт вважається погодженим Замовником в редакції Виконавця.
  5. У разі зміни цін або ціноутворюючих факторів, зміна вартості послуг (робіт), задіяння при необхідності транспортних засобів Виконавця, використання ТМЦ, вартість послуг (робіт), що надаються (виконуються) відповідно до даного Договору, підлягає перегляду. Виконавець повідомляє Замовника про такі зміни одночасно з пропозицією щодо зміни вартості послуг (робіт). Зміна договірної вартості послуг (робіт) оформлюється шляхом укладання Додаткових угод, які стають невід’ємною частиною даного Договору.
  6. Надання електронних податкових накладних та розрахунків коригування Виконавець здійснює за допомогою модулю «Електронних документообіг» до програмного забезпечення «М.Е.Doc IS» відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України.

**Права сторін**

**Виконавець має право:**

1. здійснювати технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) об’єкта;
2. на своєчасне отримання від Замовника оплати по Договору в повному обсязі;
3. у разі виявлення на об’єкті Замовника недоліків технічного стану або технічних порушень вимагати від Замовника своєчасного їх усунення та приведення системи газопостачання до вимог чинного законодавства України або відшкодування вартості цих робіт Виконавцю за окремим договором;
4. для забезпечення безперебійної експлуатації відключати від системи газопостачання газове обладнання на об’єкті, що обслуговується, у випадках передбачених п. 5.7. Правилами безпеки системи газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі – ПБСГ)

**Замовник має право:**

1. контролювати своєчасність та якість надання послуг (робіт) за цим Договором;
2. вимагати від Виконавця надання обґрунтування застосованих цін на послуги (роботи);
3. за письмовим запитом щороку отримувати від Виконавця інформацію про технічний стан об’єкта, умови його експлуатації;
4. вимагати від Виконавця належного обслуговування об’єкта, дотримання вимог нормативних документів та нормативно-правових актів щодо ведення необхідної документації, журналів, відомостей тощо;
5. за попереднім письмовим погодженням з Виконавцем та за окремим договором залучати до виконання поточного та/або капітального ремонту об’єкта суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання цих робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

**Обов’язки сторін**

**Виконавець зобов’язується:**

1. якісно надавати послуги (роботи), визначені цим Договором;
2. додержуватись строків виконання послуг (робіт) згідно з узгодженим Сторонами графіком, а у разі необхідності, не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання послуг (робіт), згідно з графіком, їх перенесення узгоджувати з замовником;
3. надавати Замовнику на його прохання необхідну інформацію про хід надання послуг (робіт);
4. при наданні послуг (робіт) дотримуватись вимог ПБСГ, державних будівельних норм та правил, інших нормативних документів та нормативно-правових актів щодо порядку, строків та якості виконання робіт, порядку їх оформлення;

**Замовник зобов’язується:**

1. надати Виконавцю виконавчо-технічну документацію на газові мережі, акт розмежування меж балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, документи про відповідність газовикористовуючого обладнання вимогам ДБН і ПБСГ;
2. своєчасно оформлювати та підписувати акти наданих послуг (виконаних робіт) та розраховуватись з Виконавцем;
3. брати участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій, що стались на об’єкті у зв’язку з використанням природного газу та експлуатацією системи газопостачання об’єкту;
4. забезпечити вільний доступ Виконавцю до системи газопостачання, у тому числі до вимикаючих пристроїв у квартирах, для виконання робіт з технічного обслуговування згідно з договором та погодженим графіком;
5. у разі виявлення на об’єкті Замовника недоліків технічного стану або технічних порушень забезпечити своєчасне їх усунення та приведення системи газопостачання до вимог чинного законодавства України;
6. використовувати газові прилади/обладнання згідно вимог ПБСГ та інструкцій або паспортів заводів-виробників.

**Відповідальність Сторін**

* 1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  2. За несвоєчасне здійснення оплати за послуги (роботи), надані (виконані) Виконавцем, Замовник сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги (роботи) по цьому Договору.
  3. Виконавець не несе відповідальності в разі порушення Замовником вимог ПБСГ та/або інструкцій чи паспортів заводів-виробників при користуванні газовими приладами/обладнанням.

**Вирішення спорів**

1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

**Строк дії Договору**

1.Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання його Сторонами, відповідно до 631 статті ЦКУ і діє до 31 грудня 2022 року.

1. Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого пунктом 3 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 3 цього розділу, здійснюється в судовому порядку.
2. Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін

**Прикінцеві положення**

* 1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами до цього Договору.
  2. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.
  3. У разі будь-яких змін у статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити одна одну про це та надати відповідні документи протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення змін. У разі порушення строків Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  4. Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів або у випадку переходу права власності/користування на об’єкт шляхом направлення листа.
  5. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

**Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін**

**Виконавець**  **Замовник**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна адмінбудинку відділу освіти Буської міської ради – м. Буськ, вул.. Петрушевича Е., 27**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної адмінбудинку відділу освіти Буської міської ради – м. Буськ, вул.. Петрушевича Е., 27**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення будинку культури – м. Буськ, вул.. Грушевського М., 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення будинку культури – м. Буськ, вул.. Грушевського М., 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення ДНЗ «Казка» - с. Ожидів, вул.. Промислова, 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення ДНЗ «Казка» - с. Ожидів, вул.. Промислова, 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення ДНЗ «Рукавичка» - с.Побужани, вул.. Шкільна, 114**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення ДНЗ «Рукавичка» - с. Побужани, вул.. Шкільна, 114**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення ДНЗ «Джерельце» - смт.Олесько, вул.. Бандери С., 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення ДНЗ «Джерельце» - смт.Олесько, вул.. Бандери С., 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення ДНЗ «Берізка» - м. Буськ, вул.. Київська, 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення ДНЗ «Берізка» - м. Буськ, вул.. Київська, 16**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення 1 ДНЗ «Лелеченя» - м. Буськ, вул.. Княжа, 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення 1 ДНЗ «Лелеченя» - м. Буськ, вул.. Княжа 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення 2 ДНЗ «Лелеченя» - м. Буськ, вул.. Петрушевича Є., 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення 2 ДНЗ «Лелеченя» - м. Буськ, вул.. Петрушевича Є., 16**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення ДЮСШ – м. Буськ, вул.. Київська, 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення ДЮСШ – м. Буськ, вул.. Київська, 15**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення музичної школи – м. Буськ, вул.. Шкільна, 26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення музичної школи – м. Буськ, вул.. Шкільна, 26**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення Йосипівської ЗОШ І ст. – с. Йосипівка, вул.. Центральна**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення Йосипівської ЗОШ І ст. – с. Йосипівка, вул.. Центральна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення Олеської ЗОШ І-ІІІ ст. – смт. Олесько, вул.. Шевченка, 81**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення Олеської ЗОШ І-ІІІ ст. – смт. Олесько, вул.. Шевченка, 81**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення Ожидівської ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Ожидів, вул.. Басараби, 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення Ожидівської ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Ожидів, вул.. Басараби, 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення РДБ «Добре серце» - с. Новий Милятин, вул.. Молодіжна, 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення РДБ «Добре серце» - с. Новий Милятин, вул.. Молодіжна, 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення Буська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 2 – м. Буськ, вул.. Шкільна, 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення Буська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 2 – м. Буськ, вул.. Шкільна, 15**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення Чанизької ЗОШ І-ІІ ст. – с. Чаниж, вул.. Шкільна, 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення Чанизької ЗОШ І-ІІ ст. – с. Чаниж, вул.. Шкільна, 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення Буської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – м. Буськ, вул.. Петрушевича Є, 41**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення Буської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – м. Буськ, вул.. Петрушевича Є, 41**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення Кізлівська ЗОШ (філія ОЗНЗ Буської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1) – с. Кизлів, вул.. Київська, 54**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення Кізлівська ЗОШ (філія ОЗНЗ Буської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1) – с. Кизлів, вул.. Київська, 54**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення Побужанської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Побужани, вул.. Шкільна, 128**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення Побужанської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Побужани, вул.. Шкільна, 128**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**Паливна приміщення Ріпнівська ЗОШ І ст. – с. Ріпнів, вул.. І.Франка, 40**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення Ріпнівська ЗОШ І ст. – с. Ріпнів, вул.. І.Франка, 40**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 1*

*до договору № від 2022 року*

**Графік проведення робіт з технічного обслуговування**

**паливна приміщення Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Заводське, вул.. Шкільна, 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Періодичність (раз в рік) | Обгрунтування | Кві.22 | Тра.22 | Чер.22 | Лип.22 | Сер.22 | Вер.22 | Жов.22 | Лис.22 | Гру.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

*Додаток 2*

*до договору № від 2022 року*

**Розрахунок**

**вартості послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання крім (ВОГ) паливної приміщення Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Заводське, вул.. Шкільна, 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва послуги | к-сть штук | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Періодичність | Загальна вартість |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**