Додаток 2 до оголошення

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю робіт «Нове будівництво теплогенераторної на території Підлісноолексинецької гімназії Городоцької міської ради за адресою: вул. Шкільна, 9, с. Підлісний Олексинець, Хмельницький район, Хмельницька область»  (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).

Договірна ціна – динамічна.

Клас наслідків – СС1.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | м3 | 3,2 |  |
| 2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площi котлована до 100 м2/ | м3 | 19,7 |  |
| 3 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1 |  |
| 4 | Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 23,9 |  |
| 5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 41,825 |  |
|  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |
| 6 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 0,8 |  |
| 7 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,43 |  |
| 8 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,6 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
| 9 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 12,6 |  |
| 10 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 13 |  |
|  | Роздiл 4. Монолітний пояс |  |  |  |
| 11 | Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача бiльше 40мм/ | м3 | 0,9 |  |
|  | Роздiл 5. Покриття |  |  |  |
| 12 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,117 |  |
| 13 | Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м | м2 | 30,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 6,1 |  |
|  | Роздiл 6. Зовнiшнє оздоблення |  |  |  |
| 15 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм | м2 | 15 |  |
| 16 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 15 |  |
| 17 | Утеплення цоколю екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 15 |  |
| 18 | Установлення цокольного профілю | м | 21,2 |  |
| 19 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм | м2 | 70 |  |
| 20 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 70 |  |
|  | Роздiл 7. Водостічна система |  |  |  |
| 21 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 6 |  |
| 22 | Улаштування жолобів підвісних | м | 6,1 |  |
|  | Роздiл 8. Прорізи |  |  |  |
| 23 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 8,2 |  |
| 24 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,2 |  |
|  | Роздiл 9. Опорядження внутрішнє |  |  |  |
| 25 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом | м2 | 82 |  |
| 26 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 82 |  |
| 27 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2 мм | м2 | 82 |  |
| 28 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 82 |  |
|  | Роздiл 10. Підлоги |  |  |  |
| 29 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 3 |  |
| 30 | Улаштування пароізоляції прокладної перший шар | м2 | 20 |  |
| 31 | Улаштування пароізоляції прокладної другий шар | м2 | 20 |  |
| 32 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (бетон В20 М250) | м2 | 20 |  |
| 33 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщини 200 мм (бетон В20 М250) | м2 | 20 |  |
| 34 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 20 |  |
| 35 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних | м2 | 20 |  |
| 36 | Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм | м2 | 20 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до товщини 40 мм | м2 | 20 |  |
| 38 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 20 |  |
| 39 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 20 |  |
|  | Роздiл 11. Димова труба |  |  |  |
| 40 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі | т | 0,378 |  |
| 41 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм | шт | 2 |  |
| 42 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм | сальник | 2 |  |
|  | Роздiл 12. Вимощення |  |  |  |
| 43 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 2,35 |  |
| 44 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 2,82 |  |
| 45 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 23,5 |  |
| 46 | Улаштування щебеневої основи (щебінь 20-40мм М800) | м3 | 0,8 |  |
| 47 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | м | 28,2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Силове електроустаткування |  |  |  |
| 48 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг | шт | 1 |  |
| 49 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |
| 50 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 51 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |  |
| 52 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 14 |  |
| 53 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні вироби, труби |  |  |  |
| 54 | Монтаж пристрою сигнально-блокувального | шт | 1 |  |
| 55 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 1 |  |
| 56 | Установлення конвекторів | кВт | 1,1 |  |
| 57 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 15 |  |
| 58 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм | м | 93 |  |
| 59 | Прокладання коробів пластикових | м | 25 |  |
|  | Роздiл 3. Кабелі |  |  |  |
| 60 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 55 |  |
| 61 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 120 |  |
| 63 | Установлення розподільних коробок | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 4. Світлотехнічне обладнання |  |  |  |
| 64 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | шт | 4 |  |
| 65 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1 | шт | 4 |  |
| 66 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 1 |  |
| 67 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 5. Заземлення |  |  |  |
| 68 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 15 |  |
| 69 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 10 |  |
| 70 | Провідник заземлюючий прихован зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 5 |  |
| 71 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на санітарно-технічні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Водопровід В1, Т3 |  |  |  |
| 72 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 2 |  |
| 73 | Установлення кранів повітряних | комплект | 4 |  |
| 74 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 75 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 12 |  |
|  | Роздiл 2. Каналізація К1 |  |  |  |
| 76 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з ПВХ труб дiаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 77 | Установлення футляру зі стальних труб діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 78 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Сантехнічні прилади |  |  |  |
| 79 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Опалення |  |  |  |
| 80 | Установлення котлів опалювальних чавунних секційних на твердому паливі | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на пожежна сигналізація |  |  |  |
| 81 | Прилад ПС на 4 промені | шт | 1 |  |
| 82 | Акумулятор одноелементний, ємкість до 72 А.год | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть елементiв поста до 3 - сповіщувач ПС ручний SPR-1 | шт | 2 |  |
| 84 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 5 |  |
| 85 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 4 |  |
| 86 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 115 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на блискавкозахист |  |  |  |
| 87 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 2,4 |  |
| 88 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 2,4 |  |
| 89 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2 | м | 12 |  |
| 90 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на каналізація |  |  |  |
| 91 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | м3 | 5,8 |  |
| 92 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 4,8 |  |
| 93 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,5 |  |
| 94 | Улаштування засипки трубопроводів піском | м3 | 0,5 |  |
| 95 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 6 |  |
| 96 | Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 6 |  |
| 97 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 22,9 |  |
| 98 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1,1 |  |
| 99 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 12,9 |  |
| 100 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 22,575 |  |
| 101 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 24 |  |
| 102 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | м3 | 2,9 |  |
| 103 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 1,8 |  |
| 104 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,9 |  |

| Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| --- | --- | --- |
| Автоматичний вимикач ВА-2004N/63 3P 25А | шт | 2 |
| Армуюча склосітка лугостійка | м2 | 97,75 |
| Бірка маркувальна | 100шт | 0,4399 |
| Блоки віконні металопластикові | м2 | 1,2 |
| Блоки газобетонні | м3 | 13,79 |
| Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0007 |
| Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0000515 |
| Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | т | 0,0009563 |
| Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00051 |
| Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,002424 |
| В'язальний дріт | 100кг | 0,0084 |
| Відвідна труба | шт | 2 |
| Вазелін технічний | т | 0,00001 |
| Вимикач автоматичний ВА-2001 1р Ір=10А | шт | 4 |
| Вимикач автоматичний ВА-2001 1р Ір=16А | шт | 5 |
| Вимикач автоматичний ВА-2017 3р Ір=16А | шт | 3 |
| Вимикач однополюсний герметичний 220В, 6А | шт | 5 |
| Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 0,006 |
| Вода | м3 | 4,32926 |
| Вода дистильована | м3 | 1,7 |
| Воронка 150х90 мм | шт | 2 |
| Втулки ущільнювальні | шт | 3 |
| Гідроізол | м2 | 14,9 |
| Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,017603 |
| Гак У625 | 100шт | 0,0167 |
| Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,148 |
| Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,237 |
| Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,000265 |
| Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,0002788 |
| Герметик силіконовий | л | 0,18 |
| Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0001535 |
| Грунтовка бітумна | т | 0,012 |
| Грунтовка глибокого проникнення | л | 28,8244 |
| Дверi металеві | м2 | 8,2 |
| Декоративно-мозаїчна штукатрука | кг | 57 |
| Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 51,66 |
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,03405 |
| Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т | 0,000025 |
| Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0008703 |
| Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,0017986 |
| Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,0020088 |
| Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,000315 |
| Дюбелi монтажні | шт | 348,686 |
| Дюбелi розпірні поліетиленові | шт | 20,3 |
| Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,6052 |
| Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,001488 |
| Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,07 |
| Дюбель фасадний, 160мм | шт | 686,6 |
| Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,2273 |
| Дюбель-шуруп | шт | 6,06 |
| Електрод заземлення зі сталі діам. 20 мм, L=3,0 м | шт | 4 |
| Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0003025 |
| Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0000468 |
| Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0020304 |
| Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,003283 |
| Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 | т | 0,0078246 |
| Електроенергія | кВт-год | 1,68 |
| Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000402 |
| З'єднувач ринви | шт | 6 |
| Заглушка ринви внутрішня | шт | 2 |
| Заземлювач стержневий оцинкований G15/30 | шт | 1 |
| Затискач контрольний | шт | 1 |
| Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 7 |
| Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| Кабель з мідними жилами ВВГнгд 2х1,5 мм2 | м | 20,6 |
| Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х1,5 мм2 | м | 36,1 |
| Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х2,5мм2 | м | 94,9 |
| Кабель з мідними жилами ВВГнгд 4х6 мм2 | м | 10,2 |
| Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х2,5 мм2 | м | 24,5 |
| Кабель з мідними жилами КВВГ 4х1,5 мм2 | м | 3,1 |
| Кабель з мідними жилами КМЖ 3х2,5 мм2 | м | 8,25 |
| Кабель з мідними жилами СКВВ 4х0,4 мм2 | м | 72,1 |
| Кабель з мідними жилами вогнетривкий 1х2х0,8 мм2 | м | 41,2 |
| Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ з ізоляцією і оболонкою перерізом 1х4 мм2 | м | 15,3 |
| Каніфоль соснова | т | 0,00006 |
| Карборунд | кг | 0,4 |
| Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,0022 |
| Кисень технічний газоподібний | м3 | 1,36742 |
| Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1 | т | 0,00082 |
| Клей БМК5 | кг | 0,186 |
| Клей нітроглифталевий | кг | 0,2 |
| Клейовий гіпс | т | 0,164 |
| Клоччя просочене | кг | 0,0465 |
| Клоччя просочене | кг | 1,8 |
| Клоччя просочене | кг | 24,6 |
| Кнопка К227 | 100шт | 0,416 |
| Коліно | шт | 4 |
| Конвектор TERMOPLAZA з терморегулятором 220 В, 700 Вт (1100х560х40) | шт | 1 |
| Конвектор TERMOPLAZA з терморегулятором 220 В, 375 Вт (870х490х40) | шт | 1 |
| Короб LHD 20х20 | м | 25,3 |
| Коробка монтажна | шт | 7 |
| Коробка розгалужувальна КОР-73 | шт | 5 |
| Кран кульовий діам. 20 мм | шт | 2 |
| Кран кульовий з напівзгоном Valtec | шт | 2 |
| Кран кульовий обжимний Valtec діам. 25 мм | шт | 1 |
| Кронштейн ринви | шт | 11 |
| Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 0,376 |
| Кутник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 5 |
| Кутник ПВХ діам. 50 мм | шт | 4 |
| Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,01508 |
| Лічильник води ЛК-15х | шт | 2 |
| Лак БТ-577 | т | 0,001012 |
| Лак, марка 177 | т | 0,001999 |
| Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 3 |
| Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р | т | 0,00325 |
| Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,036 |
| Муфти поліетиленові | шт | 14,88 |
| Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,079 |
| Наконечники кабельні | шт | 21 |
| Оліфа натуральна | кг | 0,24 |
| Очіс льняний | т | 0,00024 |
| Піна монтажна | л | 37,116 |
| Пінополістирол екструдований товщ. 50 мм | м3 | 1 |
| Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм | м3 | 0,8 |
| Пісок природний, збагачений | м3 | 0,07285 |
| Пісок природний, рядовий | м3 | 1,3505 |
| Пісок природний, рядовий | м3 | 8,17625 |
| Папір шліфувальний | м2 | 9,378 |
| Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,0425 |
| Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,1848 |
| Перемичка заземлювальна | шт | 17,2 |
| Плівка поліетиленова | м2 | 44 |
| Плити бетоннi тротуарнi ФЕМ, товщина 60 мм | м2 | 24,6 |
| Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| Плити теплоізоляційні із базальтової вати, товщиною 50 мм | м3 | 3,75 |
| Полоса стальна оцинкована, 25х4 мм | м | 12 |
| Полоски К-404 | 100шт | 0,143 |
| Поребрики БР100.20.08 | шт | 28,2 |
| Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,14335 |
| Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,0816 |
| Прилад приймальний контрольний пожежний "Тірас-4П.1" | шт. | 1 |
| Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00013 |
| Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,000075 |
| Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,2 |
| Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,004 |
| Пропан-бутан технічний | м3 | 0,41485 |
| Профілі перфоровані кутові з крапельником | м | 22 |
| Пряжки К-405 | 100шт | 0,143 |
| Резистори 2,2 кОм | шт | 2 |
| Резистори 470 Ом | шт | 6 |
| Ринва діам. 150 мм | м | 6,3 |
| Розетка штепсельна близкозахищена, 220В, ІР54 | шт | 6 |
| Розетка штепсельна близкозахищена, 36В, ІР54 | шт | 1 |
| Розчин азбоцементний | м3 | 0,0228 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,1688 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,02565 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,816 |
| Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,9605 |
| Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 1,5334 |
| Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649 | т | 0,0000227 |
| Розчинник, марка Р-4 | т | 0,000007 |
| Сітка 4ВР-І кроком 200х200 мм | м2 | 22 |
| Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 6,7868 |
| Саморізи 6,5х185 | шт | 246 |
| Світильник LED 220В 12Вт 1440Лм 212х64 ІР54 4000К | шт | 4 |
| Світильник для аварійного освітлення з вбудованим акумулятором | шт | 1 |
| Світильник стельовий вибухозахищений LED 16Вт | шт | 4 |
| Світлозвуковий сигнальний пристрій СЗСУ-1 | шт | 1 |
| Свердла кільцеві алмазні | шт | 0,0404 |
| Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,014 |
| Сендвіч панелі покрівельні t=100 мм | м2 | 33,8 |
| Сигналізатор загазованості | шт | 1 |
| Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,6595 |
| Скоба дволапкова СД-22, СД-27 | 100шт | 0,0615 |
| Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 3,763 |
| Снігозатримувач | м | 6,3 |
| Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 3 |
| Сповіщувач світловий "Вихід " | шт | 2 |
| Сповіщувач світлозвуковий "Аварійне освітлення" | шт | 1 |
| Сповіщувач світлозвуковий "Джміль " | шт | 1 |
| Сповіщувач світлозвуковий "Пожежа " | шт | 1 |
| Сповіщувач тепловий ТПТ-3 | шт | 5 |
| Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,008 |
| Сталь штабова 25х4 мм | м | 5 |
| Сталь штабова 40х4 мм | м | 10 |
| Стрічка ФУМ | кг | 0,0045 |
| Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,0725 |
| Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,14 |
| Стрічка попереджувальна | 100м | 0,061 |
| Сумiш ППС (для приклеювання пiнополiстирольних плит) | кг | 180 |
| Сумiш суха клейова Ceresit СT 190 | кг | 840 |
| Суміш для газобетонних блоків | кг | 344,6 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1,35 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 6,03195 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 4,08 |
| Трійник прямий для теплоізольованих труб | шт | 2 |
| Труба ПВХ гофрована D20 | м | 75,8 |
| Труба ПВХ гофрована D25 | м | 18,2 |
| Труба водостічна 105мм | м | 6,2 |
| Труба димова двухстінна | м | 28 |
| Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 50х3,2 мм | м | 6,1 |
| Труби поліпропіленові PN 20 холодного і гарячого водопостачання PP-R діам. 25х4,0 мм | м | 12 |
| Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 2 |
| Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 20 мм | м | 15,3 |
| Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 0,408 |
| Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,02 |
| Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 0,29 |
| Умивальник керамічний в комплекті з сифоном пластмасовим | комплект | 1 |
| Фільтри косий Valtec діам. 15 мм | шт | 2 |
| Фарба акрилова фасадна | кг | 35,14 |
| Фарба грунтуюча | л | 11,9 |
| Фарба грунтуюча | кг | 11,25 |
| Фарба кислототривка | т | 0,00002 |
| Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 | т | 0,0002 |
| Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т | 0,000055 |
| Хомут ПВХ з вентом | шт | 8 |
| Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,0010374 |
| Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,0008755 |
| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00009957 |
| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,000232 |
| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0000038 |
| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 0,0141 |
| Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм | т | 0,00291 |
| Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00904 |
| Шафа автоматичного вводу резерву АВР-100 | шт | 1 |
| Швелери N22 | т | 0,117 |
| Шпилька | комплект | 8,16 |
| Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм | т | 0,0004 |
| Штукатурка декоративна | кг | 189 |
| Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,0009015 |
| Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0004 |
| Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0001206 |
| Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,000369 |
| Шурупи самонарізні | шт | 74,836 |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 | м3 | 1,8 |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 2,8 |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,6554 |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,0918 |
| Щит ЩУРн-3/24зо-1 36 | шт | 1 |
| Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 2,72555 |
| Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 1 |
| гермобутил | кг | 6,22644 |

Примітка:

1.  Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують право виконувати роботи, що передбачені у Додатку № 2 до оголошення, зокрема:

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, та/або ліцензію на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням (Додаток 2 до пропозиції), якщо отримання такого дозволу, декларації або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. У разі завершення терміну дії декларації, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, ліцензії на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням замовника, або ж відсутності зазначених документів, учасники надають у складі пропозиції пояснювальну записку та документи, що підтверджують факт подання ними до уповноваженого органу пакету документів для продовження терміну або ж отримання декларації, дозволу, ліцензії. У разі відсутності в учасника ліцензії та/або декларації, та/або дозволу на виконання певного виду робіт, визначених у технічному завданні, у складі пропозиції мають бути надані ліцензія та/або декларація, та/або дозвіл субпідрядника/субпідрядників, який/які виконуватимуть такі роботи (зазначені документи (ліцензія та/або дозвіл) надаються у тому разі якщо вартість робіт, що доручатимуться субпідряднику/субпідрядникам становитиме 20 і більше відсотків від вартості договору про закупівлю). Якщо ліцензія та/або декларація, та/або дозволи видані учаснику (субпідряднику/субпідрядникам) як електронні документи і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає інформацію про зазначені документи в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет.

2. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком № 2).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №2 наступні документи:

•	договірну ціну;

•	локальні кошториси;

•	Лист – згоду з технічною специфікацією (Додаток 2 до оголошення) наступного змісту: «______________ цим листом погоджується виконати роботи «Нове будівництво теплогенераторної на території Підлісноолексинецької гімназії Городоцької міської ради за адресою: вул. Шкільна, 9, с. Підлісний Олексинець, Хмельницький район, Хмельницька область»  (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), відповідно до умов договору та технічної специфікації, зазначеної в Додатку 2 до оголошення.

3. Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна формуватися на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об`єкту, кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

Для розрахунку вартості будівництва учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на момент подання своєї пропозиції.

4. Розрахунок ціни пропозиції має бути виконаний у програмному комплексі АВК, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині розрахунків договірних цін, із наданням електронного файлу у складі пропозиції.

5. У разі  посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам в ПКД.

6. Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

7. Усі матеріали та обладнання повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист  у складі своєї пропозиції.

8. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації. Внесення змін до проектно-кошторисної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту.