***Військова частина А7011***

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Протокол Уповноваженої особи

Військової частини А7011

КЕП О. Шинькарук

**24.04.2024 №19**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

по процедурі **ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

на закупівлю **Послуг**

**Нове будівництво структурованої кабельної мережі (системи) Військової частини А7011, 22800, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Немирів -**

**72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**

м. Немирів, Вінницький р-н, Вінницька обл. *–* 2024 рік

**Зміст**

**тендерної документації**

|  |  |
| --- | --- |
| Розділ 1. Загальні положення | 1.1. Терміни, які вживаються в тендерній документації |
| 1.2. Інформація про замовника торгів |
| 1.3. Процедура закупівлі |
| 1.4. Інформація про предмет закупівлі |
| 1.5. Недискримінація учасників |
| 1.6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції |
| 1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів | 2.1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї та/або оголошення про проведення відкритих торгів |
| 2.2. Внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції | 3.1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції |
| 3.2. Забезпечення тендерної пропозиції |
| 3.3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції |
| 3.4. Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними |
| 3.5. Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами), та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Для об’єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами). |
| 3.6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) |
| 3.7. Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) |
| 3.8. Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) |
| 3.9. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції | 4.1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції |
| 4.2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції | 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію |
| 5.2. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. |
| 5.3. Інша інформація |
| 5.4. Відхилення тендерних пропозицій |
| Розділ 6. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю | 6.1. Відміна замовником тендеру чи визнання їх таким, що не відбувся |
| 6.2. Строк укладання договору |
| 6.3. Проект договору про закупівлю |
| 6.4. Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю |
| 6.5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю |
| 6.6. Забезпечення виконання договору про закупівлю |

|  |  |
| --- | --- |
| **Розділ 1. Загальні положення** | |
| **1.1. Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог [Закону](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) з урахуванням особливостей відповідно по Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| **1.2. Інформація про замовника торгів:** |  |
| Повне найменування: | Військова частина А7011 |
| Місце знаходження: | 22800, Україна, Вінницька область, м. Немирів |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | тел. (073-890-27-54) Олександр Шинькарук  E-mail: Logistics\_a7011@post.mil.gov.ua |
| **1.3. Процедура закупівлі** | Відкриті торги з особливостями |
| **1.4. Інформація про предмет закупівлі** |  |
| назва предмета закупівлі: | ***Нове будівництво структурованої кабельної мережі (системи) Військової частини А7011, 22800, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Немирів - 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.*** |
| Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Учасники подають за предметом закупівлі вцілому.  Окремих частин (лотів) предмета закупівлі не передбачено. |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Обсяги: згідно умов, які визначені у Додатку № 2 до тендерної документації.  Місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги: 22800, Україна, Вінницька область, м. Немирів, територія військової частини А7011.  Очікувана вартість: : **2 683 170,40 грн з ПДВ.** |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | **до 31 липня 2025 року включно.** |
| **1.5.Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. |
| **1.6. Інформація про валюту, у якій**  **повинно бути**  **розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня.  У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий Учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у “євро” або “доларах США”. При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до “євро” або до “долару США”, установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій, про що зазначається у протоколі розкриття тендерних пропозицій.  Перерахунок здійснюється за формулою:  Цп = Цпє/д помножити на Кнбу, де:  Цп – ціна пропозиції, що обраховується;  Цпє/д – ціна пропозиції у “євро” або “доларах США”;  Кнбу – офіційний курс гривні до “євро” або до “долару США”, встановлений Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій. |
| **1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції** | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.  Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою.  У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів** | |
| **2.1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї та/або оголошення про проведення відкритих торгів** | Фізична/юридична особа має право ***не пізніше ніж за три дні*** до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів.  Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менше як на чотири дні.*** |
| **2.2. Внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме – в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося **не менше чотирьох днів**.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня ***з дати прийняття рішення про їх внесення.*** |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | |
| **3.1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) і в цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цій тендерній документації, а саме:  - інформації, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (якщо Замовником застосовані до учасників процедури закупівлі [кваліфікаційні](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#w1_2) критерії, визначені [статтею 16](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1250) Закону);  - інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у пункті 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами);  - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме технічну специфікацію, що повинна складатись з документів, зазначених ***у Додатку 2*** цієї документації;  - документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;  - інших документів, необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачена умовами цієї документації.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.  Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).  Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.  У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником |
| **3.2. Забезпечення тендерної пропозиції** | Не вимагається |
| **3.3. Умови повернення**  **чи неповернення**  **забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:  1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;  2) не підписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру;  3) ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений у абзаці 15 пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами), документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених у абзаці 15 пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами);  4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. |
| **3.4. Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними** | Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **3.5. Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами), та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.**  **Для об’єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами).** | Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:  1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;  2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;  3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);  4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, [пунктом 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена [пунктом 9](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n174) частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18) “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у [підпунктах 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n401), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n403), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n404) і [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n410)  цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до [абзацу шістнадцятого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n413) цього пункту.  Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1257) статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом.  “Для учасників: Інформація про відсутність підстав, визначених у пункті 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами), надається учасниками відповідно до вимог зазначених у відповідних електронних полях в електронній системі закупівель та в порядку визначеному електронною системою закупівель. Учасник процедури закупівлі, подаючи свою тендерну пропозицію, підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) шляхом заповнення відповідної інформації в електронній системі закупівель та/або завантаження відповідних документів у разі встановлення такої вимоги” .  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у [підпунктах 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n401), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n403), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n404) і [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n410)  пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами), а саме:  довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої підпунктом 3 пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами);  Оригінал або електронний бланк (завірений власною печаткою), виданий уповноваженим органом з інформацією про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі або керівник учасника процедури закупівлі була/був засуджена(ний) за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої(якого) не знято або не погашено в установленому законом порядку. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа. Зазначена довідка надається щодо осіб (особи), визначених згідно підпунктів 5, 6 пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами);  довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої підпунктом 12 пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами).  У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.  **Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи відповідно до Додатку №1 та шляхом заповнення відповідної інформації в електронній системі закупівель та/або завантаження відповідних документів у разі встановлення такої вимоги.** |
| **3.6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація**  **(у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)** | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником  **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі наведено у *Додатку 2* до тендерної документації.** |
| **3.7. Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі**  **встановленим**  **замовником вимогам**  **(у разі потреби)** | Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.  Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свогорішення.  Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам. |
| **3.8. Інформація про субпідрядника/**  **Співвиконавця**  **(у випадку закупівлі**  **робіт чи послуг)** | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю) |
| **3.9. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | |
| **4.1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **02.05.2024 року, 12:00 год.**  Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |
| **4.2. Дата та час**  **розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються)  Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону.  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами).  Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 1% відсотка від очікуваної вартості закупівлі. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | |
| **5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги**  **критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами).  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).  Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до ст. 30 Закону.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами), не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону  До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.  Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами).  До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до цих особливостей (далі — найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до цих особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цими особливостями.  Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту.  Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:  досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;  сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;  отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.  За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами), або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.”.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонуються учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінює предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| **5.2. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.** | Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Наприклад: орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які надані учасником; зазначення назви документу, необхідність у наданні якого передбачена цією документацією, у спосіб що відрізняється від вказаного в цій документації, та який підготований безпосередньо учасником, у разі якщо такий документ за своїм змістом відповідає вимогам цієї документації, відсутність визначеної замовником інформації (її окремих фрагментів) у змісті певного документу, подання якого вимагається згідно тендерної документації, та за умови наявності такої інформації в повному об’ємі у змісті іншого документу, наданого у складі тендерної пропозиції, тощо. |
| **5.3. Інша інформація** | 1. Учасник подає свою власну тендерну пропозицію за наступною формою:  **ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"**  (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)  Ми, (назва Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг : ***Нове будівництво структурованої кабельної мережі (системи) Військової частини А7011, 22800, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Немирів - 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника),*** згідно інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі Замовника торгів.  Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | К-сть | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ | Загальна вартість, грн., без ПДВ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 |  |  |  |  |  |  | | Всього без ПДВ: | | | | | |  | | ПДВ: | | | | | |  | | Всього з ПДВ: | | | | | |  |   **Примітка: кінцева сума пропозиції зазначається не більше двох знаків після коми.**  1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша тендерна пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.  2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.  3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.  4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником протягом строку дії нашої пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі але не раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  *Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*  2. Ціни вказуються за товар з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та виводиться загальна вартість. Ті статті, по яких учасник не вказав витрати, не підлягають оплаті Замовником після їх виконання. Вважається, що вони включений в ціну товару. Остаточно виводиться ціна тендерної пропозиції з урахуванням усіх товарів, наведених у технічному завданні.  3.Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (утому числі експортних та імпортних) на товари, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. |
| **5.4. Відхилення тендерних пропозицій** | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі коли:  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).   Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю** | |
| **6.1. Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся** | 1. Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **6.2. Строк укладання договору** | Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної [підпунктом 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n148) пункту 5.4 цієї Тендерної документації, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог [Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених [статтею 33](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1611) Закону та цим пунктом.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені [статтею 33](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1611) Закону. |
| **6.3. Проект договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено ***в Додатку 3*** до цієї тендерної документації. Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.    Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю, після отримання відповідного листа від Замовника, зобов’язується надати розрахунки ***на 2024 рік та 2025 рік у вигляді:***  1.1. *Розрахунок договірної ціни (далі – ДЦ). Договірна ціна повинна бути твердою.*  *1.2. Пояснювальна записка до ДЦ.*  *1.3. Розрахунок кошторисної заробітної плати, який визначається на підставі ПКМУ від 15.05.2019 № 555 (в редакції ПКМУ від 23.10.2019 № 883).*  *1.4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат.*  *1.5. Локальні кошториси на основі договірної ціни.*  *1.6. Відомість ресурсів до локальних кошторисів (розрахунки вартості матеріальних ресурсів до локальних кошторисів, що приймається учасником за найменшою ціною, визначається на підставі проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання).*  *1.7. Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.*  Документи повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою учасника, завірені печаткою (у разі її наявності та використання).  Ціна визначається відповідно до вимог кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.  При складанні ціни (договірної ціни) на виконання послуг (робіт), вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання та таких, що відповідають вимогам проектно-кошторисної документації.  Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), створений у програмному комплексі АВК-5 (за версією не раніше ніж 3.4.2).  До розрахунку ціни входять усі види послуг (робіт), які передбачені у проектно-кошторисній документації, із врахуванням всіх необхідних механізмів, машин та матеріалів. Не враховані учасником процедури закупівлі вартість окремих витрат, послуг (обсягів робіт) не сплачується замовником окремо або додатково, і вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції учасника.  Всі ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень (кошти на титульні тимчасові будівлі і споруди та сезонні подорожчання у складі договірної ціни не враховуються). |
| **6.4. Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю** | Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;  3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778) статті 41 Закону.  У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог [Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівль товарів, робіт і послуг.  Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю повинно містити таку інформацію:  1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;  2) унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів/закупівлі, здійсненої з використанням електронного каталогу/звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, присвоєний електронною системою закупівель;  3) дата укладення та номер договору про закупівлю;  4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;  5) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю;  6) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефона;  7) дата внесення змін до договору про закупівлю;  8) випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до цього пункту;  9) опис змін, що внесені до істотних умов договору.  Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю може містити іншу інформацію.  У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено [Законом](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в повідомленні про внесення змін до договору про закупівлю може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги). |
| **6.5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, не укладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом |
| **6.6. Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається |
| **Додаток № 1**  **Перелік документів, які вимагаються для підтвердження інформації про відповідність учасника**  **кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника** | **Перелік документально підтвердженої інформації,**  **яка повинна бути подана Учасниками до початку процедури розкриття тендерних пропозицій та у складі тендерної пропозиції \***  1. Форма “Пропозиція”, яка подається за формою, яка наведена в п.5.3 даної тендерної документації.  2. Документи, що підтверджують відповідність Учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.  Для юридичних осіб  2.1. Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, закріплених ч. 2 ст. 16 Закону:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Кваліфікаційні критерії | Документи, підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям | | 2.1.1. | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання**  **та досвід** | 1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою Таблиці 1.   *Таблиця 1*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** | | | | | | | | ПІБ | Кваліфікація/  посада, стаж роботи за фахом | Освіта | Форма трудових відносин (основне місце роботи або неосновне місце роботи) | Загальний стаж роботи | Працівник учасника/\*\*\*працівник субпідрядника/співвиконавця | \*\*\*Назва субпідрядника/ співвиконавця | |  |  |  |  |  |  |  |   *\*\*\*Заповнюється, якщо учасник планує залучити для підтвердження кваліфікації працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, спроможності субпідрядника / співвиконавця.*  Інформація має надатись не менше як на 5 працівників;  2. До довідки додати документ на кожного працівника *(у документі має бути зазначено прізвище та ім’я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім’я, по батькові працівника)*, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником / субпідрядником / співвиконавцем, а саме:  - сканкопію трудової книжки (перша сторінка, що містить інформацію про ПІБ працівника, та сторінка, що містить запис про прийняття на роботу), або накази про прийняття на роботу таких працівників, тощо.  3. До довідки додати документ на кожного працівника, не менше 5 *(у документі має бути зазначено прізвище та ім’я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім’я, по батькові працівника)*, зазначеного в довідці, який засвідчує відповідність кваліфікації такого працівника учасником / субпідрядником / співвиконавцем, а саме:  - сканкопії документів (допусків тощо про проходження навчання та виявлення необхідних знань із: законодавчих актів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, медичний огляд):  1) ПБЕЕС(НПАОП 40.1-1.21-98);  2) Правил ОП під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07);  3) ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13))  4) підтвердження групу з електробезпеки не нижче 2-ї групи;  5) медичний огляд.  - сканкопії або оригінали діючих сертифікатів, видані виробником компонентів (пасивної частини). | | 2.1.2. | Наявність в учасника процедури закупівлі  обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг / виконання робіт /поставки товару, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування.  Тестування ліній СКС виконати спеціалізованим кабельним тестером, який відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 11801:2-2017 для тестування ліній Class D, надати лист-гарантію в довільній формі. Надати копію документів, що підтверджують право власності або копію договору оренди відповідного тестера. Також, надати копію сертифікату калібрування тестера датою не раніше 2021 року та копію технічного паспорта тестера. У разі надання копій документів іноземною мовою, ці документи повинні супроводжуватись нотаріально завіреним перекладом на українську мову. | | 2.1.3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:  \*довідку в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  (не менше одного договору).  ***Аналогічним вважається договір з прокладання(будівництва) кабельних мереж(локальних мереж) та/або за аналогічним кодом ДК 021:2015, що зазначено в інформації про предмет закупівлі ;***  \* не менше 1 копії договору, зазначеного в довідці в повному обсязі,  \* копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій Учасником довідці.  *Аналогічний договір може надаватися без додатків, специфікацій, додаткових угод, тощо до аналогічного договору, які зазначені в ньому як невід’ємні частини  договору. Їх відсутність не буде вважатись  невідповідністю тендерної пропозиції  учасника.* | | 2.1.4 | Наявність фінансової спроможності | Копія Балансу підприємства за останній звітний період.  Копія Звіту про фінансові результати за останній звітний період. |   2.1 Документи для юридичних осіб на підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у пункті 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами):  ***Для учасників: Інформація про відсутність підстав, визначених у пункті 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами), надається учасниками відповідно до вимог зазначених у відповідних електронних полях в електронній системі закупівель та в порядку визначеному електронною системою закупівель. Учасник процедури закупівлі, подаючи свою тендерну пропозицію, підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами)шляхом заповнення відповідної інформації в електронній системі закупівель та/або завантаження відповідних документів у разі встановлення такої вимоги***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Вимоги пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами)** | **Переможець процедури закупівлі на виконання вимоги пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) повинен надати такі документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель:** | | 2.1. | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі |  | | 2.2 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення |  | | 2.3 | Керівника учасника процедури закупівлі було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Переможець процедури закупівлі подає  довідку в довільній формі, що підтверджує  відсутність підстави, передбаченої  підпунктом 3 пункту 47 постанови  Кабінету Міністрів України від  12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами). | | 2.4 | Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, [пунктом 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів |  | | 2.5 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку | Довідка/витяг, виданий уповноваженим органом з інформацією про те, що керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа\*\* | | 2.6 | Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника |  | | 2.7 | Учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура |  | | 2.8 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена [пунктом 9](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n174) частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) |  | | 2.9 | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) |  | | 2.10 | Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18) “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА |  | | 2.11 | Керівника учасника процедури закупівлі було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. | Переможець процедури закупівлі подає довідку в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої пунктом 12 пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) |   **Для фізичних осіб-підприємців**  2.1. Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, закріплених ч. 2 ст. 16 Закону:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи, підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** | | 2.1.1. | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання**  **та досвід** | 1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою Таблиці 1.   *Таблиця 1*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** | | | | | | | | ПІБ | Кваліфікація/  посада, стаж роботи за фахом | Освіта | Форма трудових відносин (основне місце роботи або неосновне місце роботи) | Загальний стаж роботи | Працівник учасника/\*\*\*працівник субпідрядника/співвиконавця | \*\*\*Назва субпідрядника/ співвиконавця | |  |  |  |  |  |  |  |   *\*\*\*Заповнюється, якщо учасник планує залучити для підтвердження кваліфікації працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, спроможності субпідрядника / співвиконавця.*  Інформація має надатись не менше як на 5 працівників;  2. До довідки додати документ на кожного працівника *(у документі має бути зазначено прізвище та ім’я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім’я, по батькові працівника)*, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником / субпідрядником / співвиконавцем, а саме:  - сканкопію трудової книжки (перша сторінка, що містить інформацію про ПІБ працівника, та сторінка, що містить запис про прийняття на роботу), або накази про прийняття на роботу таких працівників, тощо.  3. До довідки додати документ на кожного працівника, не менше 5 *(у документі має бути зазначено прізвище та ім’я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім’я, по батькові працівника)*, зазначеного в довідці, який засвідчує відповідність кваліфікації такого працівника учасником / субпідрядником / співвиконавцем, а саме:  - сканкопії документів (допусків тощо про проходження навчання та виявлення необхідних знань із: законодавчих актів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, медичний огляд):  1) ПБЕЕС(НПАОП 40.1-1.21-98);  2) Правил ОП під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07);  3) ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13))  4) підтвердження групу з електробезпеки не нижче 2-ї групи;  5) медичний огляд.  - сканкопії або оригінали діючих сертифікатів, видані виробником компонентів (пасивної частини). | | 2.1.2. | Наявність в учасника процедури закупівлі  обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг / виконання робіт /поставки товару, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування.  Тестування ліній СКС виконати спеціалізованим кабельним тестером, який відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 11801:2-2017 для тестування ліній Class D, надати лист-гарантію в довільній формі. Надати копію документів, що підтверджують право власності або копію договору оренди відповідного тестера. Також, надати копію сертифікату калібрування тестера датою не раніше 2021 року та копію технічного паспорта тестера. У разі надання копій документів іноземною мовою, ці документи повинні супроводжуватись нотаріально завіреним перекладом на українську мову. | | 2.1.3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:  \*довідку в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  (не менше одного договору).  ***Аналогічним вважається договір з прокладання(будівництва) кабельних мереж(локальних мереж) та/або за аналогічним кодом ДК 021:2015, що зазначено в інформації про предмет закупівлі ;***  \* не менше 1 копії договору, зазначеного в довідці в повному обсязі,  \* копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій Учасником довідці.  *Аналогічний договір може надаватися без додатків, специфікацій, додаткових угод, тощо до аналогічного договору, які зазначені в ньому як невід’ємні частини  договору. Їх відсутність не буде вважатись  невідповідністю тендерної пропозиції  учасника.* | | 2.1.4 | Наявність фінансової спроможності | Копія податкової декларації фізичної особи-підприємця за останній звітній період |   2.2 Документи для фізичних осіб-підприємців на підтвердження відповідності пропозиції вимогам визначеним в пункті 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами):  ***Для учасників: Інформація про відсутність підстав, визначених у пункті 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами), надається учасниками відповідно до вимог зазначених у відповідних електронних полях в електронній системі закупівель та в порядку визначеному електронною системою закупівель. Учасник процедури закупівлі, подаючи свою тендерну пропозицію, підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) шляхом заповнення відповідної інформації в електронній системі закупівель та/або завантаження відповідних документів у разі встановлення такої вимоги***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Вимоги пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами)** | **Переможець процедури закупівлі на виконання вимоги пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) повинен надати такі документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель:** | | 2.1. | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі |  | | 2.2 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення |  | | 2.3 | Фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Переможець процедури закупівлі подає довідку в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої підпунктом 3 пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами). | | 2.4 | Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, [пунктом 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів |  | | 2.5 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку | Довідка/витяг, виданий уповноваженим органом з інформацією про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа\*\* | | 2.6 | Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника |  | | 2.7 | Учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура |  | | 2.8 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена [пунктом 9](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n174) частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) |  | | 2.9 | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) |  | | 2.10 | Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18) “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА |  | | 2.11 | Фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. | Переможець процедури закупівлі подає довідку в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої пунктом 12 пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) | | **Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**   |  |  | | --- | --- | | **Інші документи від Учасника:** | | | **1** | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. | | **2** | **Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми,** у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. *Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.*  *(Надається лише у разі, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності передбачено законом).* | | **3** | У разі, якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб:  • військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України  *або*  • посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні,  *або*  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні,  *або*  • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні,  *або*  • витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою.   У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», учасник у складі тендерної пропозиції має надати:  • Ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів,  *або*  • Нотаріально засвідчену копію згоди власника, щодо управління активами,  а також:  • Договір управління майном укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів та управителем,  *або*  • рішення Кабінету Міністрів України, щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. | | **4** | Учасник надає гарантійний лист, за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її наявності та використання), у якому учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля. | | **5** | Учасник надає гарантійний лист, який підтверджує використання невідокремлюваних матеріалів і обладнання СКС (кабелі, модулі, патч-панелі, патч-корди і т.д.) лише одного виробника для забезпечення максимальної сумісності та можливості надання 25-річної гарантії. | | **6** | Сканкопію чинного Дозволу(ли) уповноваженого органу, який підтверджує право виконувати роботи підвищеної небезпеки або декларація(ї) про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, а саме: роботи, що виконуються на висоті;  *Примітка: у разі, якщо в учасника до моменту укладання договору або під час дії укладеного договору закінчується термін дії дозволів, ліцензій, сертифікатів якості та ін., учасник в своїй пропозиції має надати гарантійний лист із зобов’язанням щодо їх отримання (продовження терміну дії) до початку надання послуг.* | | **7** | Чинна та належним чином завірена копія або оригінал авторизаційного листа від виробників компонентів на підтвердження відповідності матеріалів СКС(пасивне обладнання), а також необхідної кваліфікації Учасника вимогам Замовника із зазначенням номеру закупівлі та дати публікації. | | **8** | Надати довідку про наявність Ліцензії з вказанням терміну дії ліцензії, датою видачі ліцензії та виду господарської діяльності (пов'язаної з монтажем внутрішніх інженерних мереж) згідно з виданою ліцензією з посиланням на Реєстр, де можна перевірити дану інформацію, та копію відповідної ліцензії, завірену належним чином. | | **9** | Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі довідку у формі порівняльної таблиці відповідності (Матеріали – викладено нижче в тендерній документації), з зазначенням конкретного найменування та інформації про фактичні технічні характеристики запропонованого матеріалу та його компонентів у разі пропонування еквівалентів. | | **10** | Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі довідку щодо наявності гарантійного обслуговування. Учасник гарантує виїзд авторизованого фахівця протягом 24 годин на усунення несправності і підтримки гарантії надати гарантійний лист. | | **11** | Кабель повинен мати оболонку з важко горючого матеріалу, який при горінні не виділяє диму, галогенів і інших шкідливих речовин LSZH (Low Smoke Zero Halogen) або LS0H (Low Smoke 0 Halogen) надати копію сертифікату. | | **12** | Учасник перед подачею пропозиції здійснює обов’язково огляд об’єкту Замовника, де буде надаватися послуга. Витрати на проведення огляду Учасник несе за власні кошти. При цьому, Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою. За результатом огляду складається Акт огляду (місце надання послуг) за підписами представників обох сторін, який подається у складі пропозиції. Акт огляду складається та підписується представниками сторін не пізніше ніж за 3 дні до дати завершення подання пропозицій. Пропозиції учасників, які попередньо не оглянули об’єкт (місце надання послуг) та акт огляду – відсутній, будуть відхилені. | | **13** | Забезпечити працівників залучених до робіт за договором спеціальний одяг та ЗІЗ (каска, запобіжні пояси, окуляри, перчатки) (надати довідку в довільній формі). | | **14** | Учасник надає:  1.1. Розрахунок договірної ціни (далі – ДЦ). Договірна ціна повинна бути твердою.  1.2. Пояснювальна записка до ДЦ.  1.3. Розрахунок кошторисної заробітної плати, який визначається на підставі ПКМУ від 15.05.2019 № 555 (в редакції ПКМУ від 23.10.2019 № 883).  1.4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат.  1.5. Локальні кошториси на основі договірної ціни.  1.6. Відомість ресурсів до локальних кошторисів (розрахунки вартості матеріальних ресурсів до локальних кошторисів, що приймається учасником за найменшою ціною, визначається на підставі проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання).  1.7. Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.  Документи повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою учасника, завірені печаткою (у разі її наявності та використання).  Ціна пропозиції визначається відповідно до вимог кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.  При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання послуг (робіт), вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання та таких, що відповідають вимогам проектно-кошторисної документації.  Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), створений у програмному комплексі АВК-5 (за версією не раніше ніж 3.4.2).  До розрахунку ціни входять усі види послуг (робіт), які передбачені у проектно-кошторисній документації, із врахуванням всіх необхідних механізмів, машин та матеріалів. Не враховані учасником процедури закупівлі вартість окремих витрат, послуг (обсягів робіт) не сплачується замовником окремо або додатково, і вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції учасника.  Усі витрати учасника пов’язані з підготовкою, в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо, та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються, зокрема й у разі відміни торгів, визнання торгів такими, що не відбулись та у разі відхилення пропозиції учасника.  Тендерна пропозиція та всі ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень (кошти на титульні тимчасові будівлі і споруди та сезонні подорожчання у складі договірної ціни не враховуються). | | **15** | Після завершення монтажу, Виконавець зобов’язується оформити виконавчу документацію у вигляді Технічного паспорту СКС Об’єкта. Виконавча (експлуатаційна) документація мають виконуватися відповідно до нормативів і стандартів, що діють в Україні про, що надає гарантійний лист. | | | | | *В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник надає інший документ фінансової, облікової або податкової звітності, що засвідчує фінансову спроможність Учасника та лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника завірений печаткою (за наявності) в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.*  *Якщо документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису, то не вимагається засвідчувати ці документи печаткою та підписом уповноваженої особи.*  *Примітки:*  *1. Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів згідно з цим додатком, подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країни за місцем реєстрації з перекладом їх на українську мову, завірені нотаріально.*  *2. Якщо Учасник звітує до органу статистики в електронному вигляді про це Учасником повинна бути надана довідка з копіями відповідних повідомлень та квитанцій, завіреними Учасником торгів.*  *3. Довідки, які надаються у складі тендерної пропозиції Учасника, що отримані від державних органів та інших установ, повинні бути діючими на день розкриття тендерних пропозицій Учасників.*  *У разі відсутності строку дії довідки, поданої Учасниками у складі тендерної пропозиції згідно з цією документацією, дата документа повинна становити строк в межах 30 календарних днів до дня розкриття тендерних пропозицій.*  *У разі перенесення дати розкриття, зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття зазначену у оголошенні про проведення торгів.*  *4. У разі, якщо документ, що вимагається вищезазначеним переліком не передбачений законодавством України, про це повинна бути надана довідка у довільній формі на окремому аркуші (аркушах) з посиланням на законодавство України.*  *\*\* Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених*[*пунктами 3*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1265)*,*[*5*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1267)*,*[*6*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1268)*і*[*12*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1274)*пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами). (за виключенням інформації, яка наявна у відкритих реєстрах).*  *У разі ненадання переможцем торгів документів відповідно до всіх вимог документації в зазначені строки замовник визначає наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до частини 11 ст. 29 Закону.* | | | |

**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Нове будівництво структурованої кабельної мережі (системи) Військової частини А7011, 22800, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Немирів - 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**

Основне призначення структурованої кабельної системи (СКС) - забезпечення фізичної бази для прокладання функціональної і продуктивної локальної обчислювальної мережі, яка наддасть можливість оперативного і надійного доступу до інформаційних ресурсів, а також для обробки, передавання і захисту інформації.

Організація СКС не повинна суперечити чинним будівельним нормам і правилам, а також вимогам техніки безпеки, що діють на території України.

В рамках проекту СКС виконується організація магістральних, вертикальних та горизонтальних кабельних ліній зв’язку, робочих місць, а також розподільчих пунктів СКС.

СКС, що прокладається повинна:

* відповідати нормам та методикам на проектування, які відповідають вимогам діючих стандартів;
* надавати можливість адмініструванню, відповідно стандартам;
* використовувати складові, що відповідають технічному рівню діючих стандартів;
* мати гарантії виробника продукції складових СКС.

Топологія СКС – «кільце» з мінімальною кількістю проміжних з’єднань між робочими станціями та активними мережевими компонентами локальної обчислювальної мережі.

Ієрархічна структура структурованої кабельної системи включає:

* магістральну підсистему комплексу будівель;
* вертикальну підсистему;
* горизонтальну підсистему;
* підсистему робочого місця;
* розподільчі пункти та комутаційні вузли.

Кожна комутаційна шафа повинна бути під’єднана до шини телекомунікаційного заземлення згідно з вимогами міжнародного стандарту TIA/EIA 607 «Вимоги до контурів заземлення та розмежування в будинках суспільного призначення».

На об’єкті можливо використання лише невідокремлюваних матеріалів і обладнання СКС (кабелі, модулі, патч-панелі, патч-корди і т.д.) не нижче категорії 6 для забезпечення максимальної сумісності та надання системної гарантії.

Виробники матеріалів і обладнання СКС (кабелі, модулі, патч-панелі, патч-корди і т.д.) повинні відноситися до лідерів ринку у сфері побудови компонентів кабельних мереж.

Матеріали можуть були перевірені на відповідність технічним характеристикам стандарту, у випадку доведеної невідповідності Виконавець повинен усунути недоліки за власний рахунок. Матеріали повинні бути новими, такими, що не були у вжитку.

Необхідно передбачити технічні рішення з підключення обладнання до існуючого заземлюючого контуру у кожній будівлі, який призначається для забезпечення захисту обслуговуючого персоналу, захисту та безперебійної роботи електричного і електронного устаткування, і дозволяє зменшити вплив зовнішніх перешкод на обладнання. Величина опору заземлення не повинна перевищувати 4 Ом.

КТТЗ організувати у відповідності до стандарту ANSI/TIA/EIA-607, ПУЕ, НПАОП 40.1-1.32-01, ДБН В.2.5-23:2010 та СНиП 3.05.06-85, а також будівельним нормам і правилам.

**Після завершення монтажу, Виконавець оформлює виконавчу документацію у вигляді Технічного паспорту СКС Об’єкта. Виконавча (експлуатаційна) документація мають виконуватися відповідно до нормативів і стандартів, що діють в Україні.**

При виконанні проектних, монтажних, приймально-здавальних робіт і експлуатації устаткування використовувати матеріали, комплектуючі та устаткування, які є екологічно чистими, не наносять шкоди навколишньому середовищу і не здійснюють шкідливих викидів у навколишнє середовище, і не потребують розроблення окремих заходів з охорони навколишнього середовища .

Відходи матеріалів, які виникають під час виконання робіт із побудови СКС, такі як незначні відрізки кабелів, проводів кабельних каналів всіх типів, повинні бути утилізовані Виконавцем монтажних робіт згідно із загальними правилами утилізації твердих відходів.

При виконанні проектних, монтажних, приймально-здавальних робіт і експлуатації устаткування необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки згідно з НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні», а також необхідно виконання всіх додаткових умов протипожежної безпеки, прийнятих у Замовника.

При виконанні проектних, монтажних, приймально-здавальних робіт і експлуатації устаткування необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві».

Проектування мережевих кабельних ліній повинно виконуватись з урахуванням вимог ВСН В.2.2-45-1-2004 «Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди», ПУЕ, СНиП 3.05.06-85 «Електротехнічні пристрої».

При монтажу мережевих кабельних ліній дотримуватись вимог ВСН 600-81 «Інструкція з монтажу споруд і пристроїв зв`язку, радіомовлення і телебачення».

**Вимоги до тестування і сертифікації СКС**.

Після завершення монтажу СКС приймальними комісіями проводяться приймально-здавальні виміри для перевірки якості виконання робіт і відповідності параметрів ліній і трактів змонтованої СКС стандартам та іншим нормативним документам.

Процес тестування СКС є фінальним етапом її створення. Саме на цьому етапі здійснюється підтвердження того, що СКС створено відповідно до вимог стандартів і спроможна забезпечити надійну роботу всієї інформаційної мережі і відповідність мережі не нижче категорії 6 стандарту ISO/IEC 11801.

Тестування мідних та волоконно-оптичних ліній СКС на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 11801 необхідно здійснювати кабельним аналізатором або кабельним тестером, що має чинний на момент тестування сертифікат відповідності та повірку метрологічного контролю.

Виконавець здійснює оформлення документації СКС, оформлення результатів тестування, взаємодію з виробником і всі інші заходи, передбачені гарантійними умовами виробника для сертифікації СКС та оформлення системної гарантії. Сертифікат СКС Виконавець передає Замовнику способом, визначеним виробником.

Результати тестування передаються Виконавцем Замовнику в паперовому та електронному вигляді та використовуються для виконання зобов’язань щодо надання гарантії.

**Вимоги до гарантії на СКС**.

Виконавець послуг забезпечує надання Замовнику Системної гарантії продуктивності і послуг додатків на прокладену структуровану кабельну систему не нижче категорії 6.

Виконавець гарантує відповідність параметрів пасивних елементів і відповідність параметрів СКС стандарту ISO/IEC 11801, який визначає фізичний і канальний рівні систем передачі даних, та повинен видати системну гарантію СКС.

Гарантія не поширюється на елементи встановлені Замовником до та після прокладання СКС, та приєднані виконавцем до СКС.

Виконавець може прийняти рішення про відкликання гарантії у випадку використання СКС або її складових частин не за призначенням.

При наявності повідомлень від третіх осіб про порушення принципів гарантії або виявлення дефектів під час діагностики СКС, Виробник має право виконати перевірку монтажу в присутності Замовника, порівнявши фактичний стан системи з гарантійною документацією. На підставі інформації, отриманої під час перевірки, виробник приймає рішення про продовження терміну гарантії або її скасування.

**Вимоги до тестування СКС**

Після завершення монтажу СКС, повинно бути виконано тестування мідних і волоконно-оптичних ліній кабельної системи.

Тестування мідних ліній СКС на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 11801 необхідно здійснювати відповідним кабельним тестером, що має чинний на момент тестування сертифікат відповідності та повірку метрологічного контролю.

При тестуванні волоконно-оптичних ліній СКС повинні бути проведені вимірювання втрат оптичного сигналу - різниці між рівнем потужності, що надходять в оптичне волокно з боку передавача і рівнем на виході з волокна на приймальній стороні.

Для визначення втрат вимірюють сумарні втрати оптичної потужності в кабелі, включаючи оптичні роз'єми, місця зрощування і т.д. за допомогою джерела оптичного сигналу і вимірювача оптичної потужності (ваттметра), приєднавши тестований кабель до еталонному зразку.

Виконавець здійснює оформлення документації СКС, оформлення результатів тестування, взаємодію з виробником і всі інші заходи, передбачені гарантійними умовами виробника для оформлення системної гарантії.

Результати тестування передаються Виконавцем Замовнику в паперовому та електронному вигляді та використовуються для виконання зобов’язань щодо надання гарантії.

При переході прав власності на СКС до іншого власника протягом гарантійного терміну, системна гарантія не втрачає силу.

Структурована кабельна система (СКС) на території об’єкту має включати в себе: Головний розподільчий пункт ГРП має бути розташований в приміщенні за літерою «Ж» на першому поверсі адміністративної будівлі. Він має складається з шафи 19” стандарту висотою 42U з встановленим кросовим і активним мережевим обладнанням.

Від головного розподільчого пункту мають бути прокладені сегменти оптоволоконних кабелів до розподільчих пунктів будівель. Від розподільчих пунктів прокладені сегменти кабелів не нижче категорії 6 до портів підсистеми робочого місця. Інформаційні кабелі для зовнішнього застосування мають бути прокладені по стовпах та стінах будівель.

Передбачається підключення телекомунікаційних розеток до патч-панелей, що знаходяться в телекомунікаційних шафах. В приміщеннях кабель прокладається в коробах (пропонуємо до використання коробів виробництва ЛЕГРАНД, КОПОС ЕЛЕКТРО або також класу) або на скоби за підвісною стелею. Розетки в приміщеннях встановити згідно планів розташування обладнання СКС. Виконати маркування кабелів та розеток згідно планів. Маркувати кабелі необхідно з двох кінців.

Горизонтальна кабельна система має бути побудована на базі стандартних 4-х парних кабелів витої пари категорії 6 - DIGITUS САТ 6 UTP, 305м, AWG 23/1, LSZH-1, фіолетовий або еквівалент.

СКС має бути побудована відповідно до міжнародного (ISO/IEC 11801), європейського (EN 50173), американських (EIA/TIA 568-A-5) стандартів на телекомунікаційні кабельні системи адміністративних будівель, відповідно до діючих на Україні норм і правил.

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг(виконання робіт), відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі цих робіт — замовник здійснює закупівлю цих робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта – СС1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |
| Нове будівництво структурованої кабельної мережі (системи) Військової частини А7011, Вінницька обл., м. Немирів | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на придбання обладнання  структурованої кабельної мережі (системи).  Адмін.корпус | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | Роздiл 1. Обладнання структурованої кабельної мережі  (системи).  Адмін.корпус | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 1 | UA-MGSE4268MB Шафа 19" 42U, 610х865 мм (ШxГ),  посилена, чорна | | шт. | 1 |  | |
| 2 | DN-91624U Патч-панель DIGITUS САТ 6 UTP, 19", 1U,  24 порти, зібрана | | шт. | 4 |  | |
| 3 | Панель оптична розподільча Crosver FOB-19/2-336/36-2-  48 | | шт. | 1 |  | |
| 4 | Лицьова панель SC-08D | | шт. | 5 |  | |
| 5 | Лицьова панель-заглушка | | шт. | 1 |  | |
| 6 | DN-170096 Джерело безперебійного живлення  DIGITUS 3000VA/3000W, RTU2, LCD, RJ45, RS232, USB,  8xC13, 1xC19 | | шт. | 1 |  | |
| 7 | DS-2CD2143G2-IS Відеокамера HIKVISION DS-  2CD2143G2-IS (2.8) купольна | | шт. | 3 |  | |
| 8 | 2141517 Автоматичний вимикач ETI, ETIMAT 6 1p С  20А (6 kA) | | шт. | 1 |  | |
| 9 | Відеореєстратор Hikvision DS-7732NI-I4 (B) 32-  канальний 4K | | шт. | 1 |  | |
| 10 | WD101PURP Жорсткий диск WD 10TB 3.5" 7200  256MB SATA Purple Pro Surveillance | | шт. | 1 |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на побудову  структурованої кабельної мережі (системи).  Адмін.корпус | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | Роздiл 1. Будівельні роботи | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 11 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в  цегляних стінах товщиною до 25 см | | шт | 14 |  | |
| 12 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130  мм | | шт | 2 |  | |
| 13 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100  мм, площею до 100 см2 | | шт | 1 |  | |
|  | Роздiл 2. Електромонтажні роботи | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 14 | Щит, що складається з окремих панелей та блоків  керування однорядний або дворядний, висотою понад  1700 мм, глибиною до 800 мм, виконання шафне ( Шафа  19" 42U, 610х865 мм) | | м ширини | 0,61 |  | |
| 15 | Установлення знімних та висувних блоків  [Відеореєстратор Hikvision], маса до 5 кг | | шт | 1 |  | |
| 16 | Установлення знімних та висувних блоків  [Жорсткий  диск WD 10TB 3.5" ], маса до 5 кг | | шт | 1 |  | |
|  |  | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Установлення знімних та висувних блоків [Патч-панель  DIGITUS 19" 1U, 24 порти], маса до 5 кг | шт | 4 |  |
| 18 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля  DIGITUS CAT 5e, ємкість 5х2 | шт | 96 |  |
| 19 | Установлення знімних та висувних блоків [Панель  оптична Crosver FOB-19/2], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 20 | Кришка декоративна та інші вироби [ Лицьова панель  SC-08D ] | шт | 5 |  |
| 21 | Кришка декоративна та інші вироби [ Лицьова панель-  заглушка ] | шт | 1 |  |
| 22 | Кришка декоративна та інші вироби [Адаптер оптичний  Cor-X SC/UPС-SC/UPС ] | шт | 40 |  |
| 23 | Монтаж кінцевого пристрою (піг-тейл) волоконного  оптичного кабелю, кількість волокон: 8 | пристрій | 5 |  |
| 24 | Установлення знімних та висувних блоків [Блок 19" на 9  роз. нім. станд.,10А, з шнуром живлення С13-CEE 7/7],  маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 25 | Установлення знімних та висувних блоків [Кабельний  організатор 1U PLMN-060Z], маса до 5 кг | шт | 8 |  |
| 26 | Установлення знімних та висувних блоків [Джерело  безперебійного живлення DIGITUS 3000VA/3000W],  маса до 30 кг | шт | 1 |  |
| 27 | Монтаж пристрою відеоконтрольного ( Відеокамера  Hikvision DS-2CD2143G2-IS) | шт | 3 |  |
| 28 | Вимикач автоматичний [ETI ETIMAT] одно-, дво-,  триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 29 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість  контактів у роз'ємі до 14 (Патч-корд DIGITUS CAT 5е) | шт | 94 |  |
| 30 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість  контактів у роз'ємі до 14 (Патч-корд оптичний) | шт | 40 |  |
| 31 | Розетка подвійна із заземленням Schneider Electric Prima | шт | 1 |  |
| 32 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля  з екранованими парами, ємкість 5х2 (Настінна розетка  DIGITUS, 2xRJ45) | шт | 74 |  |
| 33 | Прокладання коробів пластикових KOPOS | м | 212 |  |
| 34 | Прокладання кабеля DIGITUS САТ 6 UTP перерізом до  6 мм2 у коробах | м | 1110 |  |
| 35 | Кабель DIGITUS САТ 6 UTP по стіні цегляній, маса 1 м  до 1 кг | м | 718 |  |
| 36 | Кабель DIGITUS САТ 6 UTP у готових каналах стін і  перекриттів | м | 140 |  |
| 37 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і  панельних (Кабель DIGITUS САТ 6 UTP) | м | 168 |  |
| 38 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і  панельних (ВВГпнгд 3х2,5) | м | 30 |  |
| 39 | Вимiрювання параметрів UTP cat 6 кабелю тестерами у  двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці,  кількість жіл: 8 | ділянка | 74 |  |
|  | Роздiл 3. Матеріали |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 40 | DK-1613-VH-305 Кабель DIGITUS САТ 6 UTP, 305м,  AWG 23/1, LSZH-1, фіолетовий | м | 2136 |  |
| 41 | LHD 20X20\_HD Канал кабельний KOPOS LHD 20х20 | м. | 64 |  |
| 42 | Канал кабельний KOPOS LHD 40x40 | м. | 120 |  |
| 43 | EKE 100х60\_HD Канал кабельний KOPOS EKE 100x60 | м. | 24 |  |
| 44 | Канал кабельний KOPOS EKE 140x60 | м. | 4 |  |
| 45 | DN-9006-N Настінна розетка DIGITUS САТ 6 STP  2xRJ45, 8P8C, для зовнішньої проводки | шт. | 37 |  |
| 46 | Кріплення набір М6 (гвинт, шайба, гайка) | шт. | 100 |  |
| 47 | Комплект монтажний СКС № 1 (фурнітура, кріплення і т.  п.) | компл. | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | DK-1617-030 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 3м,  AWG 26/7, Cu, LSZH | шт. | 20 |  |
| 49 | DK-1617-005 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 0.5м,  AWG 26/7, Cu, LSZH | шт. | 50 |  |
| 50 | DK-1617-010 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 1м, AWG  26/7, Cu, LSZH | шт. | 27 |  |
| 51 | DK-1617-020 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 2м, AWG  26/7, Cu, LSZH | шт. | 17 |  |
| 52 | Патч-корд оптичний Cor-X OFPC-SC/UPC-LC/APC-3. | шт. | 40 |  |
| 53 | Пігтейл Cor-X OFP-SC/UPC-1.5 | шт. | 40 |  |
| 54 | Адаптер оптичний Cor-X SC/UPС-SC/UPС. | шт. | 40 |  |
| 55 | PC6065-1.8m Шнур живлення (С13-CEE 7/7), 1.8 м, 1,5  мм2, Kingda | шт. | 1 |  |
| 56 | KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14 Блок 19" на 9 роз.  нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda | шт. | 1 |  |
| 57 | PLMN-060Z Кабельний організатор 1U з кришкою,  чорний, EPNew | шт. | 8 |  |
| 58 | Кабель силовий моноліт ВВГп нгд 3х2,5 мідь | м | 30 |  |
| 59 | WDE001048 Розетка подвійна із заземленням  Schneider Electric Prima IP20 біла | шт. | 1 |  |
| 60 | Коробка монтажная OBO Bettermann 114 x 114 x 57 мм  (тип Т60 IP 66) | шт. | 3 |  |
| 61 | 2141517 Автоматичний вимикач ETI, ETIMAT 6 1p С  20А (6 kA) | шт. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на пуско-налагоджувальні  роботи структурованої кабельної мережі (системи).  Адмін.корпус |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пуско-налагоджувальні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 62 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні  автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом  параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на придбання обладнання  структурованої кабельної мережі (системи). Будинок І |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання структурованої кабельної мережі  (системи). Будинок І |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 63 | UA-MGSWL155B Шафа 19"15U, 600x500x773мм  (ШxГxВ), економ, акрилове скло, чорна | шт. | 2 |  |
| 64 | UA-MGSWL186B Шафа 19"18U, 600x600x907мм  (Ш\*Г\*В), економ, акрилове скло, чорна | шт. | 1 |  |
| 65 | DN-91624U Патч-панель DIGITUS САТ 6 UTP, 19", 1U,  24 порти, зібрана | шт. | 7 |  |
| 66 | Панель оптична розподільча Crosver FOB-19/1-332/32-1-  24 | шт. | 3 |  |
| 67 | Лицьова панель SC-08D | шт. | 3 |  |
| 68 | Лицьова панель-заглушка | шт. | 6 |  |
| 69 | 2E-RE2000 Джерело безперебійного живлення 2E  RE2000, 2000VA/1200W, RM 3U, LCD, USB, 3xSchuko | шт. | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-02 на побудову  структурованої кабельної мережі (системи). Будинок І |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Будівельні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 70 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в  цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 14 |  |
| 71 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в  цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 6 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в  цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см  додавати до норми 46-29-8 | шт | 6 |  |
| 73 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в  цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 5 |  |
| 74 | При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в  цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см  додавати до норми 46-29-8 | шт | 5 |  |
| 75 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100  мм, площею до 20 см2 | шт | 19 |  |
|  | Роздiл 2. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 76 | Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100  кг (Шафа 19"15U, 600x500x773мм) | шт | 2 |  |
| 77 | Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100  кг (Шафа 19"18U, 600x600x907мм) | шт | 1 |  |
| 78 | Установлення знімних та висувних блоків [Патч-панель  DIGITUS 19" 1U, 24 порти], маса до 5 кг | шт | 7 |  |
| 79 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля  DIGITUS CAT 5e, ємкість 5х2 | шт | 168 |  |
| 80 | Установлення знімних та висувних блоків [Панель  оптична Crosver FOB-19/2], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
| 81 | Кришка декоративна та інші вироби [ Лицьова панель  SC-08D ] | шт | 3 |  |
| 82 | Кришка декоративна та інші вироби [ Лицьова панель-  заглушка ] | шт | 6 |  |
| 83 | Кришка декоративна та інші вироби [Адаптер оптичний  Cor-X SC/UPС-SC/UPС ] | шт | 12 |  |
| 84 | Монтаж кінцевого пристрою (піг-тейл) волоконного  оптичного кабелю, кількість волокон: 4 | пристрій | 3 |  |
| 85 | Установлення знімних та висувних блоків [Блок 19" на 9  роз. нім. станд.,10А, з шнуром живлення С13-CEE 7/7],  маса до 5 кг | шт | 3 |  |
| 86 | Установлення знімних та висувних блоків [Кабельний  організатор 1U PLMN-060Z], маса до 5 кг | шт | 16 |  |
| 87 | Установлення знімних та висувних блоків [Джерело  безперебійного живлення DIGITUS 2000VA/1200W],  маса до 30 кг | шт | 3 |  |
| 88 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість  контактів у роз'ємі до 14 (Патч-корд DIGITUS CAT 5е) | шт | 145 |  |
| 89 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість  контактів у роз'ємі до 14 (Патч-корд оптичний) | шт | 12 |  |
| 90 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля  з екранованими парами, ємкість 5х2 (Настінна розетка  DIGITUS, 2xRJ45) | шт | 122 |  |
| 91 | Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг (  Шина монтажна ETI) | шт | 10 |  |
| 92 | Труба вініпластова гофрована по стінах і колонах з  кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 1521 |  |
| 93 | Прокладання коробів пластикових KOPOS | м | 308 |  |
| 94 | Прокладання кабеля DIGITUS UTP перерізом до 6 мм2 у  коробах | м | 2323 |  |
| 95 | Кабель DIGITUS САТ 6 UTP у готових каналах стін і  перекриттів | м | 352 |  |
| 96 | Кабель DIGITUS UTP у прокладених трубах або  металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 1976 |  |
| 97 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і  панельних (Кабель DIGITUS UTP) | м | 264 |  |
| 98 | Вимiрювання параметрів UTP cat 6 кабелю тестерами у  двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці,  кількість жіл: 8 | ділянка | 122 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 3. Матеріали |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 99 | DK-1613-VH-305 Кабель DIGITUS САТ 6 UTP, 305м,  AWG 23/1, LSZH-1, фіолетовий | м | 4691 |  |
| 100 | DK-1511-V-305-OD Кабель DIGITUS CAT 5e U-UTP,  305m, AWG 24/1, outdoor, black | м | 224 |  |
| 101 | LHD 20X20\_HD Канал кабельний KOPOS LHD 20х20 | м. | 184 |  |
| 102 | Канал кабельний KOPOS LHD 40x40 | м. | 52 |  |
| 103 | EKE 100х60\_HD Канал кабельний KOPOS EKE 100x60 | м. | 62 |  |
| 104 | EKE 140х60\_HD Канал кабельний KOPOS EKE 140x60 | м. | 10 |  |
| 105 | DN-9006-N Настінна розетка DIGITUS САТ 6 STP  2xRJ45, 8P8C, для зовнішньої проводки | шт. | 61 |  |
| 106 | Кріплення набір М6 (гвинт, шайба, гайка) | шт. | 144 |  |
| 107 | Комплект монтажний СКС № 2 (фурнітура, кріплення і т.  п.) | компл. | 1 |  |
| 108 | DK-1617-030 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 3м,  AWG 26/7, Cu, LSZH | шт. | 40 |  |
| 109 | DK-1617-005 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 0.5м,  AWG 26/7, Cu, LSZH | шт. | 100 |  |
| 110 | DK-1617-010 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 1м, AWG  26/7, Cu, LSZH | шт. | 24 |  |
| 111 | DK-1617-020 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 2м, AWG  26/7, Cu, LSZH | шт. | 21 |  |
| 112 | Патч-корд оптичний Cor-X OFPC-SC/UPC-LC/APC-3. | шт. | 85 |  |
| 113 | Пігтейл Cor-X OFP-SC/UPC-1.5 | шт. | 12 |  |
| 114 | Адаптер оптичний Cor-X SC/UPС-SC/UPС. | шт. | 12 |  |
| 115 | PC6065-1.8m Шнур живлення (С13-CEE 7/7), 1.8 м, 1,5  мм2, Kingda | шт. | 3 |  |
| 116 | KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14 Блок 19" на 9 роз.  нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda | шт. | 3 |  |
| 117 | PLMN-060Z Кабельний організатор 1U з кришкою,  чорний, EPNew | шт. | 16 |  |
| 118 | Анкер-цанга snapt (39591) М8 10x31 мм | шт | 100 |  |
| 119 | Шпилька різьбова метрична М8Х2000 мм DIN 975 клас  міцності 5,8 сталь | шт | 29 |  |
| 120 | Гайка шестигранна М8 DIN 934 Expert Fix | шт | 200 |  |
| 121 | Шайба плоска збільшена 8мм DIN 9021 цинк білий | шт | 200 |  |
| 122 | 2911022 Шина монтажна ETI, DIN TH 35x7,5L (1м) | шт. | 10 |  |
| 123 | Металорукав E.NEXT Light 18 мм 50 м з протяжкою  гарячого цинкування | м | 1521 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-03 на пуско-налагоджувальні  роботи структурованої кабельної мережі (системи).  Будинок І |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пуско-налагоджувальні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 124 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні  автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом  параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-01 на придбання обладнання  структурованої кабельної мережі (системи). Будинок Г |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання структурованої кабельної мережі  (системи). Будинок Г |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 125 | UA-MGSWL186B Шафа 19"18U, 600x600x907мм  (Ш\*Г\*В), економ, акрилове скло, чорна | шт. | 1 |  |
| 126 | DN-91624U Патч-панель DIGITUS САТ 6 UTP, 19", 1U,  24 порти, зібрана | шт. | 3 |  |
| 127 | Панель оптична розподільча Crosver FOB-19/1-332/32-1-  24 | шт. | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 128 | Лицьова панель SC-08D | шт. | 1 |  |
| 129 | Лицьова панель-заглушка | шт. | 2 |  |
| 130 | 2E-RE2000 Джерело безперебійного живлення 2E  RE2000, 2000VA/1200W, RM 3U, LCD, USB, 3xSchuko | шт. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-02 на побудову  структурованої кабельної мережі (системи). Будинок Г |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Будівельні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 131 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в  цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 4 |  |
| 132 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в  цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 9 |  |
| 133 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100  мм, площею до 20 см2 | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 134 | Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100  кг (Шафа 19"18U, 600x600x907мм) | шт | 1 |  |
| 135 | Установлення знімних та висувних блоків [Патч-панель  DIGITUS 19" 1U, 24 порти], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
| 136 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля  DIGITUS CAT 5e, ємкість 5х2 | шт | 72 |  |
| 137 | Установлення знімних та висувних блоків [Панель  оптична Crosver FOB-19/2], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 138 | Кришка декоративна та інші вироби [ Лицьова панель  SC-08D ] | шт | 1 |  |
| 139 | Кришка декоративна та інші вироби [ Лицьова панель-  заглушка ] | шт | 2 |  |
| 140 | Кришка декоративна та інші вироби [Адаптер оптичний  Cor-X SC/UPС-SC/UPС ] | шт | 4 |  |
| 141 | Монтаж кінцевого пристрою (піг-тейл) волоконного  оптичного кабелю, кількість волокон: 4 | пристрій | 1 |  |
| 142 | Установлення знімних та висувних блоків [Блок 19" на 9  роз. нім. станд.,10А, з шнуром живлення С13-CEE 7/7],  маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 143 | Установлення знімних та висувних блоків [Кабельний  організатор 1U PLMN-060Z], маса до 5 кг | шт | 6 |  |
| 144 | Установлення знімних та висувних блоків [Джерело  безперебійного живлення DIGITUS 2000VA/1200W],  маса до 30 кг | шт | 1 |  |
| 145 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість  контактів у роз'ємі до 14 (Патч-корд DIGITUS CAT 5е) | шт | 60 |  |
| 146 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість  контактів у роз'ємі до 14 (Патч-корд оптичний) | шт | 4 |  |
| 147 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля  з екранованими парами, ємкість 5х2 (Настінна розетка  DIGITUS, 2xRJ45) | шт | 48 |  |
| 148 | Прокладання коробів пластикових KOPOS | м | 322 |  |
| 149 | Прокладання кабеля DIGITUS UTP перерізом до 6 мм2 у  коробах | м | 2135 |  |
| 150 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і  панельних (Кабель DIGITUS UTP) | м | 168 |  |
| 151 | Вимiрювання параметрів UTP cat 6 кабелю тестерами у  двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці,  кількість жіл: 8 | ділянка | 48 |  |
|  | Роздiл 3. Матеріали |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 152 | DK-1613-VH-305 Кабель DIGITUS САТ 6 UTP, 305м,  AWG 23/1, LSZH-1, фіолетовий | м | 2303 |  |
| 153 | LHD 20X20\_HD Канал кабельний KOPOS LHD 20х20 | м. | 214 |  |
| 154 | Канал кабельний KOPOS LHD 40x40 | м. | 14 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 155 | EKE 100х60\_HD Канал кабельний KOPOS EKE 100x60 | м. | 90 |  |
| 156 | EKE 140х60\_HD Канал кабельний KOPOS EKE 140x60 | м. | 4 |  |
| 157 | DN-9006-N Настінна розетка DIGITUS САТ 6 STP  2xRJ45, 8P8C, для зовнішньої проводки | шт. | 24 |  |
| 158 | Кріплення набір М6 (гвинт, шайба, гайка) | шт. | 48 |  |
| 159 | Комплект монтажний СКС № 1 (фурнітура, кріплення і т.  п.) | компл. | 1 |  |
| 160 | DK-1617-030 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 3м,  AWG 26/7, Cu, LSZH | шт. | 20 |  |
| 161 | DK-1617-005 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 0.5м,  AWG 26/7, Cu, LSZH | шт. | 50 |  |
| 162 | DK-1617-010 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 1м, AWG  26/7, Cu, LSZH | шт. | 6 |  |
| 163 | DK-1617-020 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 2м, AWG  26/7, Cu, LSZH | шт. | 4 |  |
| 164 | Патч-корд оптичний Cor-X OFPC-SC/UPC-LC/APC-3. | шт. | 4 |  |
| 165 | Пігтейл Cor-X OFP-SC/UPC-1.5 | шт. | 4 |  |
| 166 | Адаптер оптичний Cor-X SC/UPС-SC/UPС. | шт. | 4 |  |
| 167 | PC6065-1.8m Шнур живлення (С13-CEE 7/7), 1.8 м, 1,5  мм2, Kingda | шт. | 1 |  |
| 168 | KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14 Блок 19" на 9 роз.  нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda | шт. | 1 |  |
| 169 | PLMN-060Z Кабельний організатор 1U з кришкою,  чорний, EPNew | шт. | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-03 на пуско-налагоджувальні  роботи структурованої кабельної мережі (системи).  Будинок Г |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пуско-налагоджувальні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 170 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні  автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом  параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-04-01 на придбання обладнання  структурованої кабельної мережі (системи). Будинок Д |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання структурованої кабельної мережі  (системи). Будинок Д |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 171 | UA-MGSWL186B Шафа 19"18U, 600x600x907мм  (Ш\*Г\*В), економ, акрилове скло, чорна | шт. | 1 |  |
| 172 | DN-91624U Патч-панель DIGITUS САТ 6 UTP, 19", 1U,  24 порти, зібрана | шт. | 3 |  |
| 173 | Панель оптична розподільча Crosver FOB-19/1-332/32-1-  24 | шт. | 1 |  |
| 174 | Лицьова панель SC-08D | шт. | 1 |  |
| 175 | Лицьова панель-заглушка | шт. | 2 |  |
| 176 | 2E-RE2000 Джерело безперебійного живлення 2E  RE2000, 2000VA/1200W, RM 3U, LCD, USB, 3xSchuko | шт. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-04-02 на побудову  структурованої кабельної мережі (системи). Будинок Д |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Будівельні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 177 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в  цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 16 |  |
| 178 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в  цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 3 |  |
| 179 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100  мм, площею до 20 см2 | шт | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 2. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 180 | Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100  кг (Шафа 19"18U, 600x600x907мм) | шт | 1 |  |
| 181 | Установлення знімних та висувних блоків [Патч-панель  DIGITUS 19" 1U, 24 порти], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
| 182 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля  DIGITUS CAT 5e, ємкість 5х2 | шт | 72 |  |
| 183 | Установлення знімних та висувних блоків [Панель  оптична Crosver FOB-19/2], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 184 | Кришка декоративна та інші вироби [ Лицьова панель  SC-08D ] | шт | 1 |  |
| 185 | Кришка декоративна та інші вироби [ Лицьова панель-  заглушка ] | шт | 2 |  |
| 186 | Кришка декоративна та інші вироби [Адаптер оптичний  Cor-X SC/UPС-SC/UPС ] | шт | 4 |  |
| 187 | Монтаж кінцевого пристрою (піг-тейл) волоконного  оптичного кабелю, кількість волокон: 4 | пристрій | 1 |  |
| 188 | Установлення знімних та висувних блоків [Блок 19" на 9  роз. нім. станд.,10А, з шнуром живлення С13-CEE 7/7],  маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 189 | Установлення знімних та висувних блоків [Кабельний  організатор 1U PLMN-060Z], маса до 5 кг | шт | 6 |  |
| 190 | Установлення знімних та висувних блоків [Джерело  безперебійного живлення DIGITUS 2000VA/1200W],  маса до 30 кг | шт | 1 |  |
| 191 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість  контактів у роз'ємі до 14 (Патч-корд DIGITUS CAT 5е) | шт | 57 |  |
| 192 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість  контактів у роз'ємі до 14 (Патч-корд оптичний) | шт | 4 |  |
| 193 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля  з екранованими парами, ємкість 5х2 (Настінна розетка  DIGITUS, 2xRJ45) | шт | 44 |  |
| 194 | Прокладання коробів пластикових KOPOS | м | 360 |  |
| 195 | Прокладання кабеля DIGITUS UTP перерізом до 6 мм2 у  коробах | м | 2438 |  |
| 196 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і  панельних (Кабель DIGITUS UTP) | м | 171 |  |
| 197 | Вимiрювання параметрів UTP cat 6 кабелю тестерами у  двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці,  кількість жіл: 8 | ділянка | 44 |  |
|  | Роздiл 3. Матеріали |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 198 | DK-1613-VH-305 Кабель DIGITUS САТ 6 UTP, 305м,  AWG 23/1, LSZH-1, фіолетовий | м | 2609 |  |
| 199 | LHD 20X20\_HD Канал кабельний KOPOS LHD 20х20 | м. | 162 |  |
| 200 | Канал кабельний KOPOS LHD 40x40 | м. | 104 |  |
| 201 | EKE 100х60\_HD Канал кабельний KOPOS EKE 100x60 | м. | 90 |  |
| 202 | EKE 140х60\_HD Канал кабельний KOPOS EKE 140x60 | м. | 4 |  |
| 203 | DN-9006-N Настінна розетка DIGITUS САТ 6 STP  2xRJ45, 8P8C, для зовнішньої проводки | шт. | 22 |  |
| 204 | Кріплення набір М6 (гвинт, шайба, гайка) | шт. | 48 |  |
| 205 | Комплект монтажний СКС № 1 (фурнітура, кріплення і т.  п.) | компл. | 1 |  |
| 206 | DK-1617-030 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 3м,  AWG 26/7, Cu, LSZH | шт. | 18 |  |
| 207 | DK-1617-005 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 0.5м,  AWG 26/7, Cu, LSZH | шт. | 50 |  |
| 208 | DK-1617-010 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 1м, AWG  26/7, Cu, LSZH | шт. | 3 |  |
| 209 | DK-1617-020 Патч-корд DIGITUS CAT 6 UTP, 2м, AWG  26/7, Cu, LSZH | шт. | 4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 210 | Патч-корд оптичний Cor-X OFPC-SC/UPC-LC/APC-3. | шт. | 4 |  |
| 211 | Пігтейл Cor-X OFP-SC/UPC-1.5 | шт. | 4 |  |
| 212 | Адаптер оптичний Cor-X SC/UPС-SC/UPС. | шт. | 4 |  |
| 213 | PC6065-1.8m Шнур живлення (С13-CEE 7/7), 1.8 м, 1,5  мм2, Kingda | шт. | 1 |  |
| 214 | KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14 Блок 19" на 9 роз.  нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda | шт. | 1 |  |
| 215 | PLMN-060Z Кабельний організатор 1U з кришкою,  чорний, EPNew | шт. | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-04-03 на пуско-налагоджувальні  роботи структурованої кабельної мережі (системи).  Будинок Д |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пуско-налагоджувальні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 216 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні  автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом  параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-05-01 на побудову системи СКС  (Оптична мережа) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 217 | Кабель оптичний самонесучий, що підвішується на  опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг | м | 1590 |  |
| 218 | Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного  кабелю, кількість волокон: 48 | муфта | 1 |  |
| 219 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного  оптичного кабелю рефлектометром на кабельному  майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4  [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] | барабан | 1 |  |
| 220 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного  оптичного кабелю рефлектометром після прокладання,  кількість волокон: 4  [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] | буд.довж | 7 |  |
| 221 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного  оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на  змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4  [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] | ділянка | 7 |  |
| 222 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного  оптичного кабелю рефлектометром на кабельному  майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 8  [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] | барабан | 1 |  |
| 223 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного  оптичного кабелю рефлектометром після прокладання,  кількість волокон: 8  [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] | буд.довж | 2 |  |
| 224 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного  оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на  змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 8  [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] | ділянка | 2 |  |
| 225 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного  оптичного кабелю рефлектометром на кабельному  майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 48  [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] | барабан | 1 |  |
| 226 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного  оптичного кабелю рефлектометром після прокладання,  кількість волокон: 48  [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] | буд.довж | 1 |  |
| 227 | Вимірювання оптичних параметрів волоконного  оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на  змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 48  [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] | ділянка | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | Роздiл 2. Матеріали |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 228 | Кабель оптичний Одескабель ОКТ-Д(1,5)П-4Е1-0,36Ф3,  5/0,22Н18-4 | м | 1000 |  | |
| 229 | Кабель оптичний Одескабель ОКТ-Д(1,0)П-8Е1 8Е9/125,  G.652D,PE | м | 400 |  | |
| 230 | Кабель оптичний Одескабель ОКТ-Д(1,5)П-4\*12Е1-0,  36Ф3,5/0,22Н18-48 | м | 190 |  | |
| 231 | Затискач анкерний Н28 | шт. | 24 |  | |
| 232 | Стрічка бандажна ЛБН20-07-50П | м | 25 |  | |
| 233 | Скрепа BCS-20 | шт. | 24 |  | |
| 234 | Гак КОц-8 | шт. | 11 |  | |
| 235 | Комплект монтажний (оптична мережа) | шт. | 1 |  | |
| 236 | Муфта зварювальна FOSC-TА400-24-1-24 | шт. | 1 |  | |
|  | | | | | |

**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**ДОГОВІР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**про закупівлю послуг за державні кошти**

м. Немирів «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року

Військова частина А7011, в особі командира ПАСІКОВА Дмитра Олександровича, діючого на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї сторони та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далі – Постачальник), з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись вимогами законодавства України, Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (зі змінами та доповненнями) дійшли спільної згоди укласти даний договір про закупівлю послуг, далі – **Договір**, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надавати «**Нове будівництво структурованої кабельної мережі (системи) Військової частини А7011, 22800, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Немирів - 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»***,* далі – Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах та в порядку визначеному даним Договором.

1.2. Виконавець зобов’язується надати Послуги особисто з використанням власних сил та засобів. Виконавець, за потреби та за власний рахунок, може залучати для виконання Послуг третіх осіб.

1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (*сума прописом*), у т.ч. ПДВ \_\_\_\_\_\_\_ грн.*(сума прописом )*:

**Сума бюджетних зобовязань за цим договором:**

**на 2024 рік становить\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, \_\_\_\_\_\_\_ копійок) без ПДВ/з ПДВ** *(залишити відповідний варіант, враховуючи статус учасника та вимоги чинного законодавства щодо ПДВ).*

**на 2025 рік становить\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, \_\_\_\_\_\_\_ копійок) без ПДВ/з ПДВ** *(залишити відповідний варіант, враховуючи статус учасника та вимоги чинного законодавства щодо ПДВ).*

Договірна ціна є твердою.

2.2. Вартість Договору включає в себе сплату податків і зборів, обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг.

2.3. Загальний обсяг закупівлі Послуг та відповідно загальна вартість Договору може бути зменшена Сторонами в залежності від потреб Замовника та з урахуванням реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі останнього шляхом укладання відповідної додаткової угоди до даного Договору.

2.4. Підставою для оплати за надані Виконавцем Послуги є належним чином оформлений і підписаний уповноваженими представниками Сторін Акт наданих послуг та рахунок Виконавця за надані Послуги.

2.5. Оплата за надані Виконавцем Послуги здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний у даному Договорі, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту наданих послуг та надходження до Замовника рахунку Виконавця.

При цьому Сторони дійшли спільної згоди, що оплата за надані Виконавцем Послуги буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

2.6. Моментом оплати за надані Виконавцем Послуги є дата списання коштів  
з відповідних рахунків Замовника.

2.7. У разі зняття та/або перенесення кошторисних призначень, проведених Головним розпорядником коштів, строк оплати за надані Виконавцем Послуги може бути подовжений з ініціативи Замовника до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій в межах фінансового зобов’язання поточного року.

2.8. Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.

2.9. Вартість договору може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець зобов’язується за замовленням Замовника надати у повному обсязі Послуги. Послуги надаються Виконавцем власними силами, засобами, матеріалами, або із залученням за власний рахунок третіх осіб в порядку, передбаченому даним Договором.

3.2. Виконавець зобовязується надати Послуги за адресою Вінницька обл., м. Немирів: військова частина А7011.

3.3. Виконавець зобов’язується надати Послуги:

в межах **бюджетних зобовязань за цим договором на 2024 рік** до 30 червня 2024 року.

в межах **бюджетних зобовязань за цим договором на 2025 рік** до 31 липня 2025 року.

3.4. Виконавець, на вимогу Замовника, зобов’язується протягом дії даного Договору забезпечувати останнього інформацією про хід надання Послуг, а у разі необхідності надсилати належним чином оформлені листи про хід надання Послуг.

3.5. За результатами наданих Послуг Виконавець зобов’язаний підготувати Акт наданих послуг, підписати його зі своєї сторони та передати його Замовнику (уповноваженому представнику Замовника) для перевірки та підписання, що є одночасно офіційним повідомленням Замовника про надання Послуг.

3.6. Замовник (уповноважений представник Замовника) протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання від Виконавця належним чином оформленого Акту наданих послуг, перевіряє надання Послуг на відповідність умовам Договору, та у разі відсутності будь-яких зауважень підписує і направляє його Виконавцю або надає мотивовані зауваження та визначає строки для їх усунення.

3.7. Датою прийняття наданих Послуг вважається дата підписання Замовником (уповноваженим представником Замовника) Акту наданих послуг.

3.8. Зобов’язання по складанню усіх необхідних Актів покладається на Виконавця.

1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
   1. **Виконавець має право:**
      1. Отримувати плату за належним чином надані Послуги відповідно до умов даного Договору.
      2. Ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим Договором.
      3. У разі невиконання зобов’язань Замовником достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання.
      4. За потреби та за власний рахунок може залучати для виконання Послуг третіх осіб (субпідрядні організації).
      5. Інші права, передбачені даним Договором та законодавством України.
   2. **Замовник має право:**
      1. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.
      2. Ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим Договором.
      3. В залежності від потреб та/або реального фінансування видатків на зазначені цілі Замовника зменшити обсяг надання послуг та відповідно зменшити ціну даного Договору. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього договору, шляхом укладання додаткової угоди.
      4. На відшкодування в повному обсязі за рахунок Виконавця завданих останнім збитків Замовнику та/або несвоєчасне та неякісне надання послуг передбачених цим Договором.
      5. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, повідомивши про це Виконавця за 10 (десять) календарних днів до його припинення.
      6. Інші права, передбачені даним Договором та законодавством України.
   3. **Обов’язки Виконавця:**
      1. Якісно та відповідно до умов даного Договору надавати послуги що є предметом даного Договору.
      2. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором негайно повідомити про це Замовника.
      3. Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, що стала йому відома під час виконання обов’язків за цим Договором.
      4. Забезпечити збереження матеріальних цінностей і майна Замовника, у разі якщо вони були надані Виконавцю для виконання ним своїх обов’язків.
      5. Не провадити особисто або через третіх осіб будь-яку іншу діяльність додатково до надання послуг за цим договором, яка може протирічити інтересам Замовника та/або виконанню цього Договору.
      6. Вживати необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
      7. Передавати Замовнику для перевірки та підписання акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2а), обчислені згідно з державними будівельними нормами та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3).
      8. Складати, підписувати та передавати Замовнику (представнику Замовника) акти наданих послуг.
      9. Надавати Послуги, якість яких відповідає умовам даного Договору, нормам чинного законодавства та нормативним документам, що визначають вимоги до якості відповідних послуг.
      10. Відшкодувати Замовнику завдані з вини Виконавця збитки в повному обсязі.
      11. Виконувати інші обов’язки, передбачені умовами Договору та/або чинним законодавством України.
   4. **Обов’язки Замовника:**
      1. За погодженням обох сторін забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
      2. На вимогу Виконавця надати останньому всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання своїх зобов’язань з надання передбачених даним Договором Послуг.
      3. Прийняти Послуги, що надані Виконавцем належним чином, шляхом підписання відповідного акту наданих послуг.
      4. Оплачувати фактично прийняті Послуги відповідно до умов даного Договору.
      5. Виконувати інші обов’язки, передбачені умовами цього Договору та/або чинним законодавством України.
2. ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає умовам зазначеним в пункті 5.2. цього Договору.

5.2. Якість Послуг, що надаються за цим Договором, має відповідати вимогам законів України, нормативним документам щодо показників якості таких послуг, чинних державних стандартів та відповідних дозволів, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, а також санітарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для надання такого виду Послуг, та має підтверджуватись відповідними посвідченнями, сертифікатами та іншими документами, передбаченими законодавством.

5.3. У разі невідповідності наданих Виконавцем послуг державним стандартам, технічним характеристикам, Виконавець зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів за власні кошти усунути виявлені недоліки.

1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Гарантійний строк на надані Виконавцем Послуги складає 25 (двадцять п’ять) років з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту наданих послуг. Гарантійний строк на змонтоване обладнання (устаткування матеріали та комплектуючі) складає 2 (два) роки, але не більше гарантійного строку, який надається заводом-виробником.

Гарантійне обслуговування здійснюється за рахунок Виконавця. У разі настання гарантійного випадку Виконавець відряджає до Замовника авторизованого фахівця протягом 48 годин на усунення несправності і підтримки гарантії.

6.2. Протягом гарантійного строку Виконавець несе відповідальність за надані Послуги, а також зобов’язаний власними силами, засобами та за свій рахунок усунути недоліки, якщо не доведе, що такі недоліки виникли з вини Замовника чи третьої особи.

6.3. У разі усунення недоліків (дефектів тощо) гарантійний строк продовжується на час, протягом якого відбувалося таке усунення.

6.4. **Вимоги до гарантії на структуровану кабельну мережу(систему)**(далі -СКС):

-Виконавець послуг забезпечує надання Замовнику Системної гарантії продуктивності і послуг додатків на прокладену СКС не нижче категорії 6.

-Виконавець гарантує відповідність параметрів пасивних елементів і відповідність параметрів СКС стандарту ISO/IEC 11801, який визначає фізичний і канальний рівні систем передачі даних, та повинен видати системну гарантію СКС.

-Гарантія не поширюється на елементи встановлені Замовником до та після прокладання СКС, та приєднані виконавцем до СКС.

-Виконавець може прийняти рішення про відкликання гарантії у випадку використання СКС або її складових частин не за призначенням.

-При наявності повідомлень від третіх осіб про порушення принципів гарантії або виявлення дефектів під час діагностики СКС, Виробник має право виконати перевірку монтажу в присутності Замовника, порівнявши фактичний стан системи з гарантійною документацією. На підставі інформації, отриманої під час перевірки, виробник приймає рішення про продовження терміну гарантії або її скасування.

6.5. На об’єкті можливо використання лише невідокремлюваних матеріалів і обладнання СКС (кабелі, модулі, патч-панелі, патч-корди і т.д.) не нижче категорії 6 для забезпечення максимальної сумісності та надання системної гарантії.

6.6. Після завершення монтажу, Виконавець оформлює виконавчу документацію у вигляді Технічного паспорту СКС Об’єкта. Виконавча (експлуатаційна) документація має виконуватися відповідно до нормативів і стандартів, що діють в Україні.

6.7. Відходи матеріалів, які виникають під час виконання робіт із побудови СКС, такі як незначні відрізки кабелів, проводів кабельних каналів всіх типів, повинні бути утилізовані Виконавцем монтажних робіт згідно із загальними правилами утилізації твердих відходів.

6.8. При виконанні проектних, монтажних, приймально-здавальних робіт і експлуатації устаткування необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки згідно з НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні», а також необхідно виконання всіх додаткових умов протипожежної безпеки, прийнятих у Замовника. При монтажу мережевих кабельних ліній дотримуватись вимог ВСН 600-81 «Інструкція з монтажу споруд і пристроїв зв`язку, радіомовлення і телебачення».

**6.9. Вимоги до тестування і сертифікації СКС**:

- Після завершення монтажу СКС проводяться приймально-здавальні виміри для перевірки якості виконання робіт і відповідності параметрів ліній і трактів змонтованої СКС стандартам та іншим нормативним документам.

- Процес тестування СКС є фінальним етапом її створення. Саме на цьому етапі здійснюється підтвердження того, що СКС створено відповідно до вимог стандартів і спроможна забезпечити надійну роботу всієї інформаційної мережі і відповідність мережі не нижче категорії 6 стандарту ISO/IEC 11801.

- Тестування мідних та волоконно-оптичних ліній СКС на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 11801 необхідно здійснювати кабельним аналізатором або кабельним тестером, що має чинний на момент тестування сертифікат відповідності та повірку метрологічного контролю.

- Виконавець здійснює оформлення документації СКС, оформлення результатів тестування, взаємодію з виробником і всі інші заходи, передбачені гарантійними умовами виробника для сертифікації СКС та оформлення системної гарантії. Сертифікат СКС Виконавець передає Замовнику способом, визначеним виробником.

- Результати тестування передаються Виконавцем Замовнику в паперовому та електронному вигляді та використовуються для виконання зобов’язань щодо надання гарантії.

6.10. Гарантія наданих послуг поширюється на все, що становить результат наданих Послуг.

6.11. Дія гарантійних строків не залежить від строку дії даного Договору.

1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та додатково чинним законодавством України.
   2. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду, повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу завдану шкоду в повному обсязі, якщо вона завдана в період чи внаслідок виконання умов цього Договору.
   3. За порушення умов зобов’язання щодо якості Послуг, Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних Послуг.
   4. За порушення строків виконання зобов’язання щодо надання Послуг з Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів Виконавець додатково сплачує штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.
   5. У разі розголошення та/або передавання третім особам конфіденційної інформації та/або документів, що стали відомі Виконавцю під час надання Послуг без письмової згоди Замовника, Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 10 (десяти) % від загальної вартості даного Договору.
   6. Штрафні санкції, зазначені в п.7.3., п.7.4. та п.7.5. даного Договору сплачуються Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання відповідної вимоги Замовника.
   7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від належного виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором.
   8. Шкода (збитки), завдана (ні) Замовнику в разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань Виконавцем, відшкодовуються Замовнику в повному обсязі з урахуванням індексу інфляції.

7.9. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по оплаті наданих Послуг, у разі ненадходження коштів (відсутності фінансування видатків) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

1. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться в період його дії письмово, а саме шляхом укладення додаткової угоди, яка стає невід’ємною частиною даного Договору і набирає чинності лише після її підписання Сторонами.

8.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. *Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби обсягу послуг. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;*

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. *У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:*

*Підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та коливання ціни на ринку;*

*Сторони погоджуються, що збільшення ціни за одиницю товару відбувається пропорційно коливанню цін на ринку та не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку;*

*Сторони погоджуються, що документальне підтвердження ціни на ринку має містити інформацію про період порівняння ціни, а саме: з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару та до моменту виникнення необхідності у внесенні відповідних змін;*

*Сторони погоджуються та допускають, що документальним підтвердженням коливання ціни на ринку можуть бути надані документи, які видані уповноваженими на це органами (ДП «Зовнішінформ», Торгово-промисловою палатою або іншим органом,  який уповноважений надавати відповідну інформацію) та які підтверджують коливання ціни на ринку такого товару, або інші факти, на які посилається Сторона або інші документи органу, установи чи організації, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни такого товару на ринку. Документальне підтвердження коливання ціни на ринку має містити:*

*- інформацію про стан цін щонайменше на дві дати, що визначають початок (момент укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару) та кінець часового інтервалу, у якому здійснювалося дослідження цін;*

*-  результат порівняння цін у відсотковому вираженні;*

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;*

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо *надання послуг* у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;*

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). *Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг );*

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. *У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:*

*підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності документом / чинний (введений в дію) нормативно-правовий акт Держави, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та/або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування,  та/або зміна системи оподаткування;*

*сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав, визначених даним пунктом, обов’язково до письмового звернення надає документ / чинний (введений в дію) нормативно-правовий акт Держави, який встановлює / змінює такі ставки податків і збори та/або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування; та/або змінює систему оподаткування;*

*нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня набрання чинності відповідним документом / нормативно-правовим актом Держави, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і зборів та/або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування, та/або зміни системи оподаткування;*

*зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі.*

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. *Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;*

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону,а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку*. Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі.*

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

8.3. Цей Договір не втрачає чинності у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми, адрес та телефонних номерів. Сторона, в якої виникли такі зміни, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити іншу Сторону шляхом надсилання листа за підписом уповноваженої особи Сторони (рекомендованого листа з повідомленням про вручення або доставлення кур’єром під підпис про отримання уповноваженим представником відповідної Сторони) з подальшим укладенням відповідної додаткової угоди до даного Договору.

8.4. Даний Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору.

8.5. В разі відсутності фінансування в повному обсязі замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередньо письмово повідомивши про це останнього за 10 (десять) календарних днів до дня припинення (розірвання) Договору.

8.6. Істотними умовами цього договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору про закупівлю. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

1. ФОРС–МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

9.2. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) - це надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків за законодавчими та іншими нормативними актами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу.

Дія таких обставин може бути викликана:

- винятковими погодними умовами і стихійним лихом (наприклад, але не виключно –епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);

- непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторони (наприклад, але не виключно – загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго), дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дія суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);

- умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами державних органів влади, закриттям морських протоків, ембарго, забороною (обмеження) експорту/імпорту тощо.

9.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

9.4. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.

9.5. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад одного місяця, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору.

9.6. Не є форс-мажором ситуація, при якій Виконавець бере на себе зобов’язання за цим Договором під час дії форс-мажору. В такому випадку презюмується, що Виконавець усвідомлює всі можливі ризики пов’язані з виконанням даного Договору, якщо укладає його під час дії непереборної сили (форс-мажору), а отже і положення даного розділу, в такому випадку, до Виконавця не застосовуються.

1. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства.

10.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання преваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь яку вигоду або перевагу.

10.3. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі, щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

10.4. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь- яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поіменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь – яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

10.5. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

* надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
* надання будь – яких гарантій;
* прискорення існуючих процедур;
* інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов’язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємовідносин між Сторонами.

10.6. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно – правову та адміністративну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

10.7. Сторони цього Договору визнають вжиття заходів щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному з метою запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

10.8. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки – від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

10.9. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь – яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

10.10. У письмовому повідомленні сторона зобов’язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь – яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабаря, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

10.11. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

1. ГАРАНТІЇ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ

11.1. Виконавець підтверджує та гарантує, що на момент укладення Договору та протягом всього строку його дії:

а) він не є резидентом та/чи громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;

б) Виконавець не здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з російської федерації/республіки білорусь/Ісламської Республіки Іран, у тому числі і ті, що є предметом цього Договору;

в) до Виконавця не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів.

11.2. Виконавець зобов’язується:

а) у разі зміни інформації щодо будь-якої із зазначених вище гарантій протягом 3 робочих днів від дати зміни в статусі інформації письмово проінформувати про це Замовника;

б)  не залучати третіх осіб, які не відповідають характеристикам, наведеним у п.п. (а-в) п. 11.1 цього договору, до виконання зобов’язань за цим Договором.

1. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

12.1. Сторони дійшли згоди, що усі спори, які можуть виникнути між ними за даним Договором ,або у зв’язку із ним, вирішуватимуться у порядку досудового врегулювання спорів, відповідно до чинного законодавства України.

12.2. У разі неможливості вирішення спору у відповідності з п. 11.1 даного Договору, спір підлягає вирішенню судом відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.3. Сторона, яка порушила права і законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.

1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Даний Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами та діє до   
**31 грудня 2025 року**, а в частині Виконання обов’язків – до повного їх виконання.

13.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

13.3. Строк дії даного Договору може бути змінено за взаємною згодою Сторін відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

1. ІНШІ УМОВИ

14.1. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

14.2. Даний Договір укладено українською мовою, в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

* 1. . Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються вчасно повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.
  2. Сторони не мають права надавати будь-яку інформацію за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.
  3. Виконавець є платником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
  4. Усі додатки до даного Договору є його невід’ємними частинами.

1. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

15.1. Розрахунок договірної ціни (далі – ДЦ). Договірна ціна повинна бути твердою.

15.2. Пояснювальна записка до ДЦ.

15.3. Розрахунок кошторисної заробітної плати, який визначається на підставі ПКМУ від 15.05.2019 № 555 (в редакції ПКМУ від 23.10.2019 № 883).

15.4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат.

15.5. Локальні кошториси на основі договірної ціни.

15.6. Відомість ресурсів до локальних кошторисів (розрахунки вартості матеріальних ресурсів до локальних кошторисів, що приймається учасником за найменшою ціною, визначається на підставі проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання).

15.7. Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.

15.8. Календарний графік надання послуг

15.9. План фінансування надання послуг

1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

|  |  |
| --- | --- |
| ПОСТАЧАЛЬНИК:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | ЗАМОВНИК  Військова частина А7011  04075, м. Київ, вул. Квітки Цісик, 60  р/р UA698201720343130001000004340  в ДКСУ у м. Києві МФО 820172  Код ЄДРПОУ 07770190  Командир військової частини А7011  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дмитро ПАСІКОВ |