Додаток 1

*до оголошення*

*про проведення спрощеної закупівлі*

1. Вимоги до предмету закупівлі:

**Капітальний ремонт з заходами енергозбереження (заміна частини дверних блоків на дверні блоки із металопластикових конструкцій) Білогірського опорного закладу загальної середньої освіти ім.. І.О. Ткачука: по вул. Шевченка, 89 в смт. Білогір’я Шепетівського району Хмельницької області**

**(45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**

Загальний опис

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Договірна ціна – тверда.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Учасник гарантує в своїй пропозиції використовувати нові та якісні матеріали.

Переможець зобов’язується залучити для проведення робіт робітників та працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації.

Об'єми робіт

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **Капітальний ремонт з заходами енергозбереження (заміна частини дверних блоків на дверні блоки із металопластикових конструкцій) Білогірського опорного закладу загальної середньої освіти ім.. І.О. Ткачука: по вул. Шевченка, 89 в смт. Білогір’я Шепетівського району Хмельницької області**  **(45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |
| 1 | Знімання дверних полотен | | | | м2 | | 7,73 | |  | | |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам’яних стінах  УКОСИ | | | | м2 | | 7,73 | |  | | |
| 4 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо | | | | м3 | | 0,04 | |  | | |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1мм при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | 2 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |

Уповноважена особа учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада) (підпис) (ПІБ)

МП