|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОГОЛОШЕННЯ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **про проведення спрощеної закупівлі** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замовник: | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Найменування: **Комунальне підприємство «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради** | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **43020245** | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Місцезнаходження: **43018, Україна , Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 50**  1.4. Категорія: **юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади;** | | | | | | | | | | | |
| 2.Очікувана вартість закупівлі: **33 600 грн. (Тридцять три тисячі шістсот грн. 00 коп.) з ПДВ**. | | | | | | | | | | | |
| 3. Інформація про предмет закупівлі: **код ДК 021:2015 (CPV) – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки**. | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Назва предмета закупівлі: **технічне обслуговування автоматики безпеки котлів КОЛВІ-500 в котельні** | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Вид послуги** | | **Період обслуговування** | **Одиниця вимірювання** | **Кількість** | | | | | | |
| **1.** | **Технічне обслуговування автоматики безпеки котлів КОЛВІ-500 в котельні** | | Жовтень 2022 р. – березень 2023 р. | послуга | 6 | | | | | | |
| 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: | | 43018, Україна , Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 50 | | | | | | | | | |
| 3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: | | До 31.03.2023 р. | | | | | | | | | |
| 3.5. Умови оплати | | Оплата здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10 календарних днів згідно актів наданих послуг | | | | | | | | | |
| 4.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв | | Ціновий критерій 100% | | | | | | | | | |
| 5.Забезпечення пропозицій учасника | | Не вимагається | | | | | | | | | |
| 6. Забезпечення виконання договору про закупівлю | | Не вимагається | | | | | | | | | |
| 7. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження | | Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції копії документів в форматі pdf згідно з наступним переліком:  - заповнену «Форму пропозиції» згідно Додатку № 1;  - копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (для фізичних осіб);  - копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;  - копію (завірену власноручним підписом уповноваженої особи Учасника), або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, а саме: виписку з протоколу засновників, або наказ про призначення, або довіреність, або доручення, чи інше;  - лист-погодження Учасника з проєктом Договору запропонованого Замовником, згідно Додатку № 4;  - лист-згоду на обробку персональних даних;  - копію свідоцтва платника ПДВ (копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ), або копію свідоцтва про сплату єдиного податку (копію витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку)  - у вигляді листа в довільній формі **надати контактні дані учасника** (з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси, відомостей про контактну особу (ПІБ, посада, контактний телефон).  - інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі за формою наведеною у Додатку № 2.  - копія ліцензії на провадження діяльності, якщо вимогу щодо ліцензування провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.  - гарантійний лист Учасника в довільній формі про те, що при наданні послуг передбачено застосування заходів із захисту довкілля. | | | | | | | | | |
| 8. Технічні (якісні, кількісні) вимоги до предмету закупівлі та спосіб їх підтвердження | | Викладені в Додатку 2 | | | | | | | | | |
| 9. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів) | | Зазначено в електронній системі | | | | | | | | | |
| 10. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж шість робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель) | | Зазначено в електронній системі | | | | | | | | | |
| 11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,05 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: | | 0,5%. | | | | | | | | | |
| 12. Проект договору про закупівлю | | Згідно Додатку № 4. Проєкт договору про закупівлю представлений учасникам для ознайомлення (окремим файлом) | | | | | | | | | |
| 13. Відхилення пропозицій | | Відповідно до частини 13 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:  1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;  2) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю. | | | | | | | | | |
| 14. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі | | 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;  3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. | | | | | | | | | |
| 15. Джерело фінансування закупівлі: | | Кошти НСЗУ | | | | | | | | | |
| 16. За додатковою інформацією звертатися за тел. +380957170277, [kravchukgalyna718@gmail.com](mailto:kravchukgalyna718@gmail.com) | | | | | | | | | | | |
| Уповноважена особа: Кравчук Галина Миколаївна | | | | | | | | | | | |

**До уваги учасника!**

**Замовник залишає за собою право не приймати до розгляду на кваліфікацію документи оформлені неналежним чином згідно до кваліфікаційних вимог, незалежно від ціни, яку пропонує учасник.**

**Додаток № 1**

*Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

*Учасник не повинен відступати від змісту даної форми.*

**Форма пропозиції**

на закупівлю послуги з технічного обслуговування обладнання котельні,

ДК 021:2015: 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

1. Повна назва Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Юридична адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Фактична адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Банківські реквізити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Телефон, ел.адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами торгів та документацією торгів, надаємо

свою пропозицію на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Місце поставки товару: 43018, Україна , Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 50

10. Строк надання послуг: до 31.03.2023 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид послуги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна з ПДВ,**  **грн.** | **Загальна вартість**  **з ПДВ,**  **грн.** |
| **1.** | **Технічне обслуговування** **автоматики безпеки котлів КОЛВІ-500 – 2 шт.** | **послуга** | **6** |  |  |
| **Всього:** | | | | |  | |

11. Ми погоджуємося з істотними умовами Договору (проєктом Договору запропонованим Замовником) про закупівлю.

12. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

13. Ознайомившись з технічними вимогами, вимогами щодо кількості та термінів надання послуги, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити замовника послугою відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

14. Разом з цією пропозицією ми погоджуємося з усіма вимогами до учасника та надаємо документи (скановані копії), передбачені вимогами Замовника.

15. Своїм підписом підтверджую достовірність інформації, наданої в нашій комерційній пропозиції та погоджуюсь укласти з Вами договір згідно з чинним законодавством і почати його виконання з дня укладення договору та виконувати всі обговорені умови.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

(при її наявності).

*У разі подання пропозиції Учасником – не платником ПДВ, такі пропозиції подаються без врахування ПДВ, та у графі «Ціна за од. грн.. з ПДВ» та «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що учасником робиться відповідна позначка.*

**Додаток № 2**

**Т Е Х Н І Ч Н Е З А В Д А Н Н Я**

**на надання послуг з технічного обслуговування** **автоматики безпеки котлів КОЛВІ-500 в котельні КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр»**

**за ДК 021:2015 код 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»**

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути надані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, транспортні витрати, інші витрати.

Проєкт договору, скріплений підписом та печаткою уповноваженої особи учасника, що підтверджує погодження учасника з умовами договору.

**1. Технічні вимоги до предмету закупівлі:**

1.1. Повний перелік робіт з ПТО визначається «Правилами безпеки систем газопостачання України» (НПАОП 0.00-1.76-15), що затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05 2015 р. №285 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 р. за № 674/27119, «Правилами технічної експлуатації систем газопостачання України» НАОП 1.1.23-1.18-80, «Правилами з охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18).

1.2. Технічне обслуговування газовихприладів та теплотехнічного обладнання котелень регулюються Законом України Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285(далі – ПБСГ), ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» (далі Норми).

1.3. Перелік послуг, кількість, періодичність їх надання визначаються відповідно до ПБСГ та Норм.

1.4. Якість наданих послуг має забезпечити безперебійну роботу внутрішніх систем газопостачання, газових приладів та газового обладнання котелень.

1.5. У разі виявлених несправностей в обладнанні, на екстрене звернення Замовника, спеціалісти повинні виїхати не пізніше 1 години після наданої заявки.

1.6. Своєчасно усувати технічні порушення згідно з виданими приписами контролюючих органів, якщо це порушення відноситься до технічного обслуговування газових приладів та газового обладнання котелень.

1.7. До початку надання послуг необхідно попередньо погодити із Замовником список осіб, які направляються на об’єкт.

1.8. Виконавець несе повну відповідальність за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки при наданні послуг.

1.9. Ведення журналів обліку і характеру наданих послуг на об’єкті згідно з переліком послуг.

1.10. Гарантійний термін на надані послуги - на період дії договору.

**2. ГРАФІК виконання робіт/послуг при проведенні планового технічного обслуговування автоматики безпеки котлів КОЛВІ-500 в котельні КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр»**

**Жовтень 2022 р. - березень 2023 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва об’єкта,**  **що обслуговується** | **Місяць проведення технічного обслуговування** | | | | | |
| *Жовтень*  *2022* | *Листопад*  *2022* | *Грудень*  *2022* | *Січень*  *2023* | *Лютий*  *2023* | *Березень*  *2023* |
| **1** | Котельня КП «ВОФМЦ» по вул. Львівській, 50 в м. Луцьку | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО |

**Додаток № 3**

до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

ЗРАЗОК ФОРМИ

**Інформація Учасника, щодо застосування заходів із захисту довкілля**

Цим зобов’язуємось застосовувати заходи із захисту довкілля і підтверджуємо, що наша діяльність відповідає вимогам діючого природоохоронного законодавства.

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 р.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи або ПІБ та підпис учасника – фізичної особи

**Додаток № 5**

ЗРАЗОК ФОРМИ

**Лист-згода**

**на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних, відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурах закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада, прізвище, ініціали, підпис особи учасника, що надає згоду на обробку персональних даних

\* Листи-згоди на здійснення обробки персональних даних подаються посадовою особою або представником учасника закупівлі, які будуть підписувати пропозицію та договір, укладений за результатами торгів

\*\* Листи-згоди на здійснення обробки персональних даних подаються від працівників, персональні дані яких надані учасником у складі пропозиції