Зміни від 15.08.2022 року

| № з/п | Попередня редакція | Нова редакція |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації п. 1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції «кінцевий строк подання тендерних пропозицій 21.08.2022 року до 00 год 00 хв.» | «Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації п. 1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції викласти у новій редакції: «кінцевий строк подання тендерних пропозицій 23.08.2022 року до 00 год 00 хв.» |
| 2. | Таблиця характеристики предмету закупівлі Додатку 1 Тендерної документації викласти в наступній редакції: |
| 2.1. | п. 1 | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з активатором утворення згустків (Serum Clot Activator) для досліджень сироватки. Безпечна кришка- з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами червоного кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку, стабілізаційне кільце - з ПП (поліпропілену) чорного кольору. Номінальна місткість - 4,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – САТ. | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з активатором утворення згустків (Serum Clot Activator) для досліджень сироватки. Безпечна кришка, яка закручується - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами червоного кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку. Номінальна місткість - 4,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – САТ. |
| 2.2. | п. 2 | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з активатором утворення згустків (Serum Clot Activator) для досліджень сироватки. Безпечна кришка - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами червоного кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку, стабілізаційне кільце - з ПП (поліпропілену) чорного кольору. Номінальна місткість - 6,0 мл. Розмір пробірки 13х100мм. Реактив – САТ. | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з активатором утворення згустків (Serum Clot Activator) для досліджень сироватки. Безпечна кришка, яка закручується - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами червоного кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку. Номінальна місткість - 6,0 мл. Розмір пробірки 13х100мм. Реактив – САТ. |
| 2.3. | п. 3 | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з К3ЕДТА для гематологічних досліджень цільної крові. Безпечна кришка - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами лавандового кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку, стабілізаційне кільце - з ПП (поліпропілену) чорного кольору. Номінальна місткість - 6,0 мл. Розмір пробірки 13х100мм. Реактив – K3E. | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з К3ЕДТА для гематологічних досліджень цільної крові. Безпечна кришка, яка закручується - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами лавандового кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку. Номінальна місткість - 6,0 мл. Розмір пробірки 13х100мм. Реактив – K3E. |
| 2.4. | п. 4 | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з К3ЕДТА для гематологічних досліджень цільної крові. Безпечна кришка - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами лавандового кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку, стабілізаційне кільце - з ПП (поліпропілену) чорного кольору. Номінальна місткість - 4,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – K3E. | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з К3ЕДТА для гематологічних досліджень цільної крові. Безпечна кришка, яка закручується - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами лавандового кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку. Номінальна місткість - 4,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – K3E. |
| 2.5. | п. 5 | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з К3ЕДТА для гематологічних досліджень цільної крові. Безпечна кришка, яка закручується - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами лавандового кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку, стабілізаційне кільце - з ПП (поліпропілену) білого кольору. Номінальна місткість - 2,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – K3E. | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з К3ЕДТА для гематологічних досліджень цільної крові. Безпечна кришка, яка закручується - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами лавандового кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку. Номінальна місткість - 2,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – K3E. |
| 2.6. | п. 6 | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET), подвійна стінка, з цитратом натрію (Coagulation sodium citrate) для коагулогічних досліджень крові. Безпечна кришка - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами блакитного кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку, стабілізаційне кільце - з ПП (поліпропілену) чорного кольору. Номінальна місткість - 3,5 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – 9NC, Coagulation sodium citrate, 3,8%. | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET), подвійна стінка, з цитратом натрію (Coagulation sodium citrate) для коагулогічних досліджень крові. Безпечна кришка, яка закручується - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами блакитного кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку. Номінальна місткість - 3,5-3,6 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – 9NC, Coagulation sodium citrate, 3,8%. |
| 2.7. | п. 7 | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з FX Sodium Fluoride/Potassium Oxalate для досліджень рівня цукру/лактату у цільної крові. Безпечна кришка - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами сірого кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку, стабілізаційне кільце - з ПП (поліпропілену) чорного кольору. Номінальна місткість - 4,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – FX Sodium Fluoride/Potassium Oxalate. | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з FX Sodium Fluoride/Potassium Oxalate для досліджень рівня цукру/лактату у цільної крові. Безпечна кришка, яка закручується - з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами сірого кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку. Номінальна місткість - 4,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – FX Sodium Fluoride/Potassium Oxalate. |
| 2.8. | п. 8 | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з гепарином літія для отримання зразку плазми. Безпечна кришка - виготовлена з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами зеленого кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку, стабілізаційне кільце виготовлене з ПП (поліпропілену) чорного кольору. Номінальна місткість - 4,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – LH Lithium Heparin. | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з гепарином літія для отримання зразку плазми. Безпечна кришка, яка закручується - виготовлена з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами зеленого кольору. Гумовий компонент кришки - з бромбутилового каучуку. Номінальна місткість - 4,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – LH Lithium Heparin. |
| 2.9. | п. 9 | Пробірки виготовлені з пластику, невакуумні, нестерильні, з вбудованим блоком екстракції. Пробірки з кришкою яка проколюється, які інтегруються з додатковими пробірками розміром 13x75 мм, використовуються для автоматизованих пристроїв з функцією проколювання кришок. Внутрішня стінка пробірки покрита трикаліевим ЕДТА (K3EDTA). Розмір пробірки 10х44мм. Діаметр кришки 17 мм. Номінальна місткість - 0,250-0,500 мкл. Реактив – K3E. | Пробірки виготовлені з пластику, невакуумні, нестерильні, з вбудованим блоком екстракції. Пробірки з кришкою яка проколюється, які інтегруються з додатковими пробірками розміром 13x75 мм, використовуються для автоматизованих пристроїв з функцією проколювання кришок. Внутрішня стінка пробірки покрита трикаліевим ЕДТА (K3EDTA або K2EDTA). Розмір пробірки 8-10х44-45мм. Діаметр кришки 14-17 мм. Номінальна місткість - 0,25-0,5 мл. Реактив – K3E або К2Е. |
| 2.10. | п. 11 | Голки, розмір 22G х 1 1/2" (0.7 х 38 мм) для відбору крові, в декілька пробірок, з нержавіючої сталі без використання натурального каучукового латексу, оснащені захисним клапаном на одному кінці. Перфорована наклейка, канюля зеленого кольору. Камера візуалізації в прозорій частині муфти для візуально контролю для здійснення венепункції. Голки для відбору крові в декілька пробірок – стерильні, призначені для одноразового використання. | Голки, розмір 22G х 1 1/2" (0.7 х 38 мм) для відбору крові, в декілька пробірок, з нержавіючої сталі без використання натурального каучукового латексу, оснащені захисним клапаном на одному кінці. Перфорована наклейка, канюля чорного кольору. Камера візуалізації в прозорій частині муфти для візуально контролю для здійснення венепункції. Голки для відбору крові в декілька пробірок – стерильні, призначені для одноразового використання. |