ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ДНІПРО - КІРОВОГРАД»

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Уповноваженої особи від «02» березня 2023 року № 88 |
| --- | --- |
|  | Уповноважена особа |
|  | ____________________ Є. В. Гросул М.П. |
|  | Погоджено: Головний енергетик _________ В. А. Трофимович Начальник СВБ ___________ В. В. Вергелес |

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

(нова редакція)

«Процедура закупівлі – відкриті торги»

Найменування предмета закупівлі:

Код ДК 021-2015 (CPV): 31710000-6 - Електронне обладнання (тиристорний збуджувач в комплекті з трансформатором узгоджуючим)

м. Кропивницький – 2023

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення.

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації

2. Інформація про замовника торгів

3. Процедура закупівлі

4. Інформація про предмет закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано і зазначено ціну тендерної пропозиції

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації.

2. Унесення змін до тендерної документації

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції.

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

2. Забезпечення тендерної пропозиції

3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції

1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення тендерних пропозицій

Розділ VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

2. Строк укладання договору

3. Проект договору про закупівлю

4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю

5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

ДОДАТОК 1. Спосіб документального підтвердження відповідності Учасників кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону. Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону та інші документи, які необхідно учаснику подати в складі тендерної пропозиції.

ДОДАТОК 2. Технічні вимоги до предмета закупівлі.

ДОДАТОК 3. Проект договору про закупівлю.

| № | І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України від 25.12.2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) та «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро – Кіровоград» |
| 2.2 | місцезнаходження | 25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 19А |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Гросул Євгеній Валерійович, начальник відділу закупівель та постачання; тел. (0522) 33-21-93, тел./факс: (0522) 33-07-94, e-mail: tender@dnipro-kirovograd.com.ua |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Код ДК 021-2015 (CPV): 31710000-6 - Електронне обладнання (тиристорний збуджувач в комплекті з трансформатором узгоджуючим) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота) не передбачено |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Кількість, місце надання послуг згідно Додатку 2 та умов проекту Договору. |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | З моменту підписання договору до 31.12.2023 р. |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня; у разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у доларах США; при розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до доларів США, установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону; у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів у форматі PDF з: - інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; - документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); - інформацією про субпідрядника (субпідрядників); - замовник може передбачити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій; - повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням; - кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). Замовником не приймаються до розгляду пропозиції ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість даної закупівлі, що зазначена Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис (або кваліфікований електронний підпис) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно цієї документації. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій; учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції |
| 5 | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Для об’єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим статтею 17 Закону. | У тендерній пропозиції Учасникам необхідно надати документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність підставам, встановленим статтею 17 Закону, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). Замовник не перевіряє переможця процедури закупівлі на відповідність підстави, визначеної пунктом 13 частини першої статті 17 Закону, та не вимагає від учасника процедури закупівлі/переможця процедури закупівлі підтвердження її відсутності. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених в абзаці першому пункту 41 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу четвертого цього пункту. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині 1 ст.17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником. |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | Не вимагається. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій |
| ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: «10» березня 2023 року до 11:00 год.; отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття отриманих тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель. |
| V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Критеріями оцінки є ціна із включенням до ціни податку на додану вартість (ПДВ); оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації; тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою PP = P/(1 + (F1 + F2 +… + Fn)/PV), де: PP – приведена ціна; P – ціна; F1…Fn – питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником; PV – питома вага критерію “ціна” |
| 2 | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. | Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Згідно наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 710 до формальних помилок відносяться: Опис та приклад: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Наприклад: - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «поряд -ок» замість «поря – док»; - «ненадається» замість «не надається»»; - «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/14-01» - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерну пропозицію при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, зазначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 3 | Інша інформація | До розрахунку ціни Учасника входять усі витрати, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться Учасником для виконання третім особам. Не врахована учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції. Ціна тендерної пропозиції повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені у процесі підготовки тендерної пропозиції. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку Учасників процедури закупівлі, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. Тендерна пропозиція повинна бути чітко та остаточно визначена без будь – яких посилань або застережень та за будь-яких обставин не підлягає зміні або коригуванню. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію: 1) перелік виявлених невідповідностей; 2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону; є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). Замовник не перевіряє переможця процедури закупівлі на відповідність підстави, визначеної пунктом 13 частини першої статті 17 Закону, та не вимагає від учасника процедури закупівлі/переможця процедури закупівлі підтвердження її відсутності. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення, протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). |
| 2 | Строк укладання договору | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням змін його умов (Додаток № 3) Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати заповнений та підписаний проект Договору згідно з Додатком № 3 до тендерної документації. Учасник таким чином ознайомився з усіма пунктами договору та погоджується його підписати у такому вигляді та на таких умовах, які зазначені в тендерній документації. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 2. Учасник – переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. 3. Забороняється укладання договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом. 4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. 5. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. 7. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 цих особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та цих особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

ДОДАТОК 1

- Спосіб документального підтвердження відповідності Учасників кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону:

| Критерій | Підтвердження відповідності |
| --- | --- |
| Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів | Довідка, яка містить відомості про виконаний договір поставки тиристорних збуджувачів за 2017-2022 рр., з наданням належним чином посвідченої копії такого договору та оригіналу позитивного відгуку по договору який зазначений у довідці, за наступним зразком: № Замовник,код ЄДРПОУ, контактна особа, телефон Предмет договору Сума договору Роки виконання |

2. Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»:

| № | Вимоги статті 17 Закону | Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати таку інформацію: | Переможець процедури закупівлі на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати такі документи*: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відомості про юридичну особу, яка є Учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. (ч.1, п.2) | Учасник підтверджує відсутність даної вимоги шляхом заповнення відповідного поля під час подачі своєї тендерної пропозиції. |  |
| 2. | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (ч. 1, п. 3) | Учасник підтверджує відсутність даної вимоги шляхом заповнення відповідного поля під час подачі своєї тендерної пропозиції. | У зв’язку із обмеженим доступом до роботи сервісів Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка датована не раніше дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі. |
| 3. | Суб’єкта господарювання (Учасника) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). (ч. 1, п. 4) | Учасник підтверджує відсутність даної вимоги шляхом заповнення відповідного поля під час подачі своєї тендерної пропозиції. |  |
| 4. | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. (ч. 1, п. 5) | Учасник підтверджує відсутність даної вимоги шляхом заповнення відповідного поля під час подачі своєї тендерної пропозиції. | Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру (видана структурним підрозділом МВС України) яка датована не раніше дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі про те, що фізичну особу-учасника, не було засуджено за кримінальне правопорушення, учинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. |
| 5. | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. (ч. 1, п. 6) | Учасник підтверджує відсутність даної вимоги шляхом заповнення відповідного поля під час подачі своєї тендерної пропозиції. | Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру (видана структурним підрозділом МВС України), яка датована не раніше дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі, про те, що службова (посадова) особа Учасника яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. (для юридичних осіб). |
| 6. | Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура. (ч. 1, п. 8) | Учасник підтверджує відсутність даної вимоги шляхом заповнення відповідного поля під час подачі своєї тендерної пропозиції. |  |
| 7. | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». (ч. 1, п. 9) | Учасник підтверджує відсутність даної вимоги шляхом заповнення відповідного поля під час подачі своєї тендерної пропозиції. |  |
| 8. | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом). (ч. 1, п. 10) | Учасник підтверджує відсутність даної вимоги шляхом заповнення відповідного поля під час подачі своєї тендерної пропозиції. |  |
| 9. | Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції". (ч. 1, п. 11) | Учасник підтверджує відсутність даної вимоги шляхом заповнення відповідного поля під час подачі своєї тендерної пропозиції. |  |
| 10. | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (ч. 1, п. 12) | Учасник підтверджує відсутність даної вимоги шляхом заповнення відповідного поля під час подачі своєї тендерної пропозиції. | Інформація в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника яка завірена печаткою, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої п.12 частини 1 ст.17 Закону. |
| 11. | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. (ч. 2) | Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону (абз. 14, п. 44 Особливостей). | Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону (абз. 14, п. 44 Особливостей). |

*Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. У разі ненадання переможцем документів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

3. Для учасників процедури закупівлі: інші документи, які необхідно учаснику подати в складі тендерної пропозиції:

| 1 | Відомості про Учасника (для фізичної особи) Прізвище, ім’я, по батькові: _____________________________________________; Паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий): _________________; Місце проживання: ____________________________________________________; Поштова адреса: ______________________________________________________; Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів – для фізичної особи _______________________________; Телефон: ____________________________________________________________; Факс: _______________________________________________________________; Адреса електронної пошти: ____________________________________________; Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________; Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________; МФО: _______________________________________________________________; Інша інформація* _____________________________________________________. Додатково повідомляємо, що учасник не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”. Учасник гарантує, що не підпадає під дію законодавства про санкції. Участник гарантує, що предмет закупівлі передбачає застосування заходів із захисту довкілля. (посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.)) М.П. Примітки: * - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника. - Додаток подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має). |
| --- | --- |
| 2 | Відомості про Учасника (для юридичної особи) Повна назва: _________________________________________________________; Код ЄДРПОУ: ________________________________________________; Юридична адреса: ____________________________________________________; Поштова адреса: _____________________________________________________; Телефон: ____________________________________________________________; Факс: _______________________________________________________________; Адреса електронної пошти: ____________________________________________; Профілюючий напрямок діяльності: _____________________________________; Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________; Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________; МФО: ______________________________________________________________; Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: ___________________________________; Найменування посади керівника: _______________________________________; Інша інформація* ____________________________________________________ Додатково повідомляємо, що учасник не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”. Учасник гарантує, що не підпадає під дію законодавства про санкції. Участник гарантує, що предмет закупівлі передбачає застосування заходів із захисту довкілля. (посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.)) М.П. Примітки: * - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника; - Додаток подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має). |
| 3 | Для платників ПДВ: копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або копія свідоцтва платника ПДВ. |
| 4 | Для платників єдиного податку: витяг з реєстру платників єдиного податку. |
| 5 | Документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника (копія протоколу зборів засновників підприємства та/або наказу про призначення керівника тощо) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність (оригінал або нотаріально завірена копія) або інший документ (оригінал або нотаріально завірена копія) із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше з наданням копії паспорту уповноваженої особи (якщо повноваження надаються у відповідності до паспортних даних). |
| 6 | Копія діючого Статуту (у останній редакції) або іншого установчого документу. |
| 7 | Наявність відповідного дозволу або ліцензії: копію дозволу або ліцензії на провадження господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством (у разі здійснення господарської діяльності без відповідного дозволу або ліцензії, учасник надає довідку з посиланням на відповідні норми законодавства, про причини її ненадання). |
| 8 | Гарантійний лист у про спроможність постачання товару, що відповідає технічним вимогам та вимогам якості, передбачених Додатком 2 до Документації. |
| 9 | Гарантійний лист у довільній формі із зазначенням, що запропонований товар є оригінальним, новим та не був раніше у використанні. |
| 10 | Сертифікат відповідності та/або документ про якість або відповідність товару, виданий уповноваженим (призначеним) органом та/або сертифікат якості та/або паспорт та/або документ який містить інформацію про якість та/або відповідність тощо предмета закупівлі, виданий виробником товару |
| 11 | Інструкцію (настанову, керівництво) або інший документ з експлуатації на обладнання українською мовою |
| 12 | Гарантійний лист у довільній формі із зазначенням інформації, що продукція постачатиметься в упаковці (тарі) яка повинна бути новою без дефектів та пошкоджень у відповідності з паспортом |
| 13 | Гарантійний лист у довільній формі із зазначенням інформації, що гарантія на товар складатиме не менше 2,5 років з дня вводу його в експлуатацію. Період експлуатації збудникової системи повинен становити не менше 10 років |
| 14 | Завізований проект договору (згідно Додатку № 3 до Документації). |

Згідно з п. 2, ч. 15, ст. 29 Закону, Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Примітки:

1. Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії мають бути завірені Учасником – підпис посадової особи з зазначенням її посади, ПІБ, відтиск печатки Учасника (за наявності) та примітки «З оригіналом згідно», крім нотаріально завірених копій.

2. Якщо Учасник відповідно до чинного законодавства України не подає документ (копію документа), який вимагає Замовник, то Учасник надає довідку у довільній формі про підстави (з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України) ненадання у складі тендерної пропозиції документа (копії документа). Документи, які не передбачені законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі тендерної пропозиції. Для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у разі неможливості надання документів, що передбачені законодавством, надати підписану та скріплену печаткою (в разі наявності) Довідку складену в довільній формі про причини відсутності цих документів у складі тендерної пропозиції з посиланням на норми чинного законодавства.

3. Учасники торгів - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом. У разі відсутності аналогів зазначених документів Учасник-нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності ненаданого документа.

4. Учасники несуть відповідальність за достовірність наданих відомостей.

ДОДАТОК 2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Найменування | Технічні характеристики | Кіль-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тиристорний збуджувач типу ТЕ8-320/48Т-5УХЛ4 для синхронного двигуна: СДН-15-39-6 У3 Рном=1600 кВт; І статора=179А; І ротора=265 А; І збудження ном випр=320А; Uзбудж ном випр=48 В n=1000 об/хв; Uмережі ТВУ=380В Uмережі двигуна=6000В; Uротора=54В 50Гц; ККД-95,7% Cos φ=0,9 В комплекті з трансформатором узгоджуючим (конструктивно - в окремій шафі): ТСЗВ 40/0,5 ; (зірка/зірка-0; Uк% 4-6 ; кл.ізол-В ; кл.зах.-01; мереж.обмот.U-380V, I-78A ; вентильн.обмот.U-160V, I-185A ; випрям.тирист.U-48V, I-320A | 1. Режим роботи сталий довготривалий. Тиристорний збуджувач має підтримувати постійно заданий струм збудження з точністю ±5% при коливаннях напруги живлячої мережі 70….110% від номінальної. 2. Час форсування та його величину розрахувати та обрати, але не менше 1,4 номін.струму збудження при падінні напруги мережі на 15-20 % від номінального значення, форсування завершується, коли напруга мережі стає 92-94% від номінального значення. Складовий конструктивний елемент – тиристори. 3. Охолодження шафи - повітряне природнє. 4. Забезпечує захист збуджувача від : - перенапруг; - внутрішніх, зовнішніх коротких замикань; - від струмових перевантажень; - від обриву струму збудження; - від затягнувшогося пуску, - має функцію обмеження величини напруги збудження по мінімальному та струму збудження до максимального значення. 5. Можливість опробування збудника перед запуском (перевірка цілісності ланцюга пускового опору; струмова перевірка збудника та ланцюга збудження). 6. Ступінь захисту шафи збудника: конструктивно має бути у вигляді металевої шафи двухстороннього обслуговування з антикорозійним покриттям з порошкової емалі, ступінь захисту ІР21. 7. Коефіцієнт корисної дії (ККД): не менше 94 %. Коефіцієнт потужності (cos φ): не менше 0,8. 8. Контроль параметрів роботи– виконується дистанційно у системі автоматизації і безпосередньо на збуджувачі. 9. Управління, налаштування – місцевий, з передньої панелі шафи збуджувача, а саме: - переключення автоматичного, ручного та аварійного режимів роботи збуджувача; - управління збудженням в ручному, автоматичному та аварійному режимах; - пуск та дозвіл пуску двигуна; - контроль параметрів двигуна ; - сушка; - контроль стану системи, регулювання збуджувача виконується за допомогою модуля та засобів керування (регулятори, кнопки, перемикачі родів робіт) на передній панелі шафи, що регулюють параметри роботи шафи збудження та двигуна. 10. Збудження двигуна - щіткового принципу. 11. Вимірювальні прилади для відображення: струму збудження, струму статора, напруги збудження - мають бути стрілкові (магнітно-електричні). Окремо світлодіодна індикація – «Силове живлення», «Робота», «Готовність», «Аварія» та інш. Кнопки: «Опробування» та «Аварійне відключення»; «Контроль ізоляції» та інш. Ключи керування - перемикач вибору режиму «Ручне/Автоматичне керування»; Задатчики збудження : «ручне» і «автоматичне». 12. Алгоритм керування: повинен забезпечувати стійку довготривалу роботу синхронного двигуна, враховуючи параметри: струм статора, струм збудження, напругу ротора. 13. Умови експлуатації : розраховано на роботу в температурному режимі навколишнього середовища від -5 до +40ºС при максимальній відносній вологості повітря до 75%. 14. Гарантійний строк вказується у супровідних документах, які додаються до кожної одиниці або партії товару. Виконавець надає гарантію на обладнання, виконані роботи та при необхідності проводить сервісне обслуговування за власний рахунок на протязі не менше 2,5 років з дня вводу в експлуатацію. 15. Продавець виконує пусконалагоджувальні роботи тиристорного збуджувача на місці експлуатації, силами заводу-виробника, без додаткових витрат ОКВП «Дніпро-Кіровоград». | 1 шт. |

Вибір пуско-регулюючої апаратури захисту/пуску електричних двигунів проводиться з розрахунку на номінальні технічні параметри електродвигуна у відповідності до вимог ПУЕ, таким чином тиристорні збуджувачі для синхронних двигунів вибираються з наведених номінальних характеристик даного електродвигуна.

ДОДАТОК 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

м. Кропивницький 	                            			                      	                       	  «___» ________ 2023 р.

________________________________________________________, іменоване надалі «Постачальник», представлене _____________________________ що діє від імені та в інтересах підприємства на підставі _________________, з однієї сторони, та

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград», іменоване надалі «Покупець», представлене в.о. генерального директора Пісним О. О., що діє від імені та в інтересах підприємства на підставі Статуту, з іншої сторони, спільно іменовані «Сторони», а кожний окремо – як «Сторона», на основі вільного волевиявлення, керуючись поміж інших норм чинного законодавства положеннями ст. 6 ЦК України, уклали цей договір (надалі – «Договір») про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ТОВАРУ

1.1. Постачальник зобов’язується протягом строку дії Договору поставити (передати у власність) Покупцю визначену цим Договором продукцію (Товар), а Покупець - зобов’язується прийняти таку продукцію та оплатити її  вартість в порядку і в строки, передбачені Договором.

1.2. Предметом поставки за цим Договором є тиристорний збуджувач в комплекті з трансформатором узгоджуючим.

1.3. Кількість, найменування та ціна Товару, що підлягає поставці за цим Договором узгоджується Сторонами в специфікаціях на поставку Товару (надалі – «Специфікації на поставку Товару»). Специфікації на поставку Товару підписуються уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюються печатками Сторін та є невід’ємними частинами цього Договору. Обсяг закупівлі Товару може бути зменшений, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця.

1.4. Якість Товару повинна відповідати діючим ДСТУ, або кращої якості, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми визначеної у цьому договорі. Постачальник засвідчує якість Товару паспортом. Один примірник паспорту про якість надсилається разом з вантажем, якщо Сторони не погодять інше.

1.5. Постачальник надає не менше 2,5 років гарантії на Товар з дня вводу його в експлуатацію, а також виконані ним пуско – налагоджувані роботи. У разі виявлення Покупцем недоліків протягом цього терміну Постачальник проводить сервісне обслуговування Товару (усуває виявлені недоліки тощо) за власний рахунок.

1.6. Постачальник Гарантує, що період експлуатації збудникової системи становить не менше 10 років.

2. ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Загальна вартість цього Договору складає ________ (____________) грн. в тому числі 20% ПДВ _________ (____________) грн. та визначається загальною сумою всіх специфікацій узгоджених з Покупцем. До загальної вартості Товару включено пуско-налагоджувані роботи та навчання персоналу Покупця.

2.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем в безготівковому порядку, в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

2.3. Розрахунки за Товар проводяться Покупцем у наступному порядку:

2.3.1. 50% від загальної партії Товару, що замовляється сплачуються Покупцем на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10-ти календарних днів з моменту виставлення ним відповідного рахунку;

2.3.2. 50% залишку неоплаченої суми від поставленої партії Товару сплачується Покупцем на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 7-ми календарних днів з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладаної та/або акту приймання – передачі Товару.

2.4. Ціна Товару може збільшуватись залежно від змін ціни заводу-виробника, про що Постачальник має письмово повідомляти Покупця протягом 10 (десяти) календарних днів у разі коливання ціни товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, - не частіше ніж один раз на 90 днів.

2.5. Ціна Товару може бути узгоджена в бік зменшення ( без зміни кількості (обсягу) та якості товару).

2.6. Ціна за одиницю Товару може бути змінена у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

2.7. Ціна за одиницю Товару може бути змінена у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

2.8. Перерахування Покупцем грошових коштів до отримання від Постачальника повідомлення про погодження письмової заявки на постачання Товару вважається попередньою оплатою за Товар і створює у Постачальника зобов’язань по поставці Товару Покупцю.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Постачання Товару Покупцеві здійснюється Постачальником на умові (базисі) поставки: DDP – 25009, м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а. Центральний склад підприємства.

3.2. Товар постачається Покупцю окремими партіями. Кількість Товару, що підлягає поставці в кожній партії, погоджується Сторонами з урахуванням їх економічних інтересів, виробничих потужностей та виробничого циклу Постачальника. З метою погодження поставки партії Товару Покупець надає Постачальнику оформлені письмові заявки на постачання Товару за Договором. Заявки надаються Постачальнику поштою, факсимільним зв’язком, електронною поштою на електронну адресу __________________, за 30 (тридцять) календарних днів до дати бажаної поставки. Покупець зобов’язаний зазначити у заявці на постачання Товару наступну обов’язкову інформацію:

- номер та дата даного Договору;

- найменування Товару, яку необхідно поставити Покупцю;

- кількість Товару, яку необхідно поставити Покупцю в партії;

- кінцева дата поставки Товару.

3.3. Отримавши письмову заявку Покупця на постачання Товару, Постачальник розглядає її та, у разі можливості поставити заявлену в ній кількість Товару, погоджує її з Покупцем.

3.4. Після погодження заявки на постачання Товару Покупець зобов’язаний погодити з Постачальником дату, час прибуття до місця поставки, його представників для прийняття і одержання Товару. Пропозиція Постачальнику щодо дати і часу прибуття представника(ів) Покупця до місця поставки повинна бути зроблена Покупцем заздалегідь, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до очікуваної Покупцем дати прибуття його представника(ів) до місця поставки.

3.5. Постачання партії Товару здійснюється на підставі погоджених умов оплати, що зазначені у п. 2.3. цього Договору.

3.6. Постачальник вважається таким, що виконав свої зобов’язання по поставці Товару Покупцю, з моменту надання певної кількості (партії) Товару в розпорядження Покупця. Ризик втрати чи пошкодження Товару, право власності на замовлений Покупцем Товар, а також обов'язок несення витрат, пов'язаних з Товаром, переходять від Постачальника до Покупця в момент виконання Постачальником своїх зобов'язань по поставці Товару.

3.7. Постачальник зобов’язаний видати Покупцю по першій події (отримання грошових коштів або відвантаження товару) податкову накладну, оформлену згідно з правилами, встановленими п.201.1 Податкового кодексу України.

3.8. Оформлена Постачальником податкова накладна має бути зареєстрована Постачальником в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня виникнення податкових зобов’язань.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, а також за виниклі внаслідок невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором негативні наслідки, Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Постачальник несе відповідальність за прострочення поставки Товару у погоджений Сторонами строк. У випадку прострочення поставки Постачальник, за вимогою Покупця, зобов’язаний сплатити Покупцю пеню в розмірі 0,1% від вартості несвоєчасно поставленої Товару за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення.

4.3. У разі порушення Постачальником п.п.3.7, 3.8 даного Договору Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі суми ПДВ.

4.4. Покупець несе відповідальність за прострочення термінів оплати Товару, які передбачені п. 2.3. Договору. У разі порушення умов оплати Покупець, за вимогою Постачальника, зобов’язаний сплатити Постачальнику пеню в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення.

4.5. Сплата Сторонами визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством штрафних санкцій  не звільняє їх від обов’язку виконання вимог передбачених цим Договором.

4.6. Всі спори та розбіжності, що виникатимуть з цього Договору або у зв’язку із ним, Сторони намагатимуться вирішувати шляхом здійснення переговорів між собою. Досудовий порядок врегулювання таких спорів є обов’язковим для обох Сторін. Будь-який спір, що виник з цього Договору або у зв’язку із ним і не був врегульований Сторонами у досудовому порядку, може бути переданий для розгляду та остаточного вирішення до господарського суду за місцем знаходження Постачальника відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Покупець зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

5.1.2. Приймати поставлені товари згідно з приймальними актами/видатковими накладними.

5.2. Покупець має право:

5.2.1. В односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір повідомивши про це Постачальника у 10-ти денний строк;

5.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

5.2.3. Покупець має право в односторонньому порядку зменшувати обсяги закупівлі, або ж розірвати Договір залежно від реального фінансування видатків, про що повідомляється Постачальнику протягом 3-х робочих днів з дня прийняття такого рішення;

5.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів;

5.2.5. У разі виникнення непередбачуваних обставин, зупинити поставку товару, повідомивши про це Постачальника за 3 робочих дні до початку відвантаження товару.

5.3. Постачальник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

5.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим п. 1.4 цього Договору;

5.3.3. У разі неохідності виконати взяті на себе гарантійні зобов’язання, що встановлені п. 1.5. Договору.

5.4. Постачальник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

5.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;

6. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо таке порушення сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили.

6.2. Під випадком в цьому Договорі розуміються будь-які непередбачувані та невластиві звичайній господарській діяльності Сторони обставини (події), які безпосередньо не обумовлені діями Сторони і не знаходяться в необхідному причинному зв'язку з ними, знаходяться поза впливом Сторони та унеможливлюють повне або часткове виконання нею своїх зобов’язань чи суттєво перешкоджають такому виконанню. До випадку, зокрема, але не виключно, відносяться: аварії, ДТП, руйнування, пожежі, вихід з ладу обладнання (в тому числі раптовий вихід з ладу транспортного засобу), позаштатні ситуації на підприємству-виробнику, громадські хвилювання, терористичні акти, війна чи воєнні дії, епідемії зафіксовані у встановленому законом порядку, факти вчинення протиправних дій третіми особами, страйки, блокади, закриття шляхів сполучення, видання органами державної влади чи органами місцевого самоврядування будь-яких актів, які унеможливлюють чи суттєво перешкоджають виконанню Стороною зобов'язань за цим Договором тощо. Під обставинами непереборної сили в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні за даних умов здійснення господарської діяльності обставини (події) зовнішнього характеру, які викликані дією сил природи, відбуваються незалежно від волі Сторони і унеможливлюють повне або часткове виконання нею своїх зобов’язань чи суттєво перешкоджають такому виконанню. До обставин непереборної сили, зокрема, але не виключно, відносяться: землетрус, повінь, просідання чи зсув ґрунту, несприятливі метеорологічні умови (нагромадження снігу, ожеледь, ураган, буря, циклон), пожежа тощо.

6.3. Сторона, що внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили позбавлена можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) днів з дня виникнення у неї неможливості виконання зобов'язань за Договором та підтвердити факт настання випадку або дії обставин непереборної сили належними доказами (як-от: документами, що видаються центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, ТПП України та її територіальними органами тощо; актами, листами, телеграмами, будь-якими іншими офіційними письмовими записами, що містять в собі відомості про настання відповідних обставин тощо).

6.4. При настанні зазначених в п. п. 6.2., 6.3. Договору обставин, якщо вони безпосередньо негативно впливають на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, строк виконання зобов'язань для Сторони продовжується на весь час дії таких обставин. Якщо зазначені в п. п. 6.2., 6.3. Договору обставини діятимуть протягом 20 (двадцяти) днів поспіль і не виявлять ознак припинення, кожна зі Сторін має право відмовитися на майбутнє від виконання своїх зобов’язань і від цього Договору шляхом направлення іншій Стороні повідомлення про таку відмову. При цьому жодна зі Сторін не має права на відшкодування їй збитків, спричинених відмовою іншої Сторони від виконання зобов’язань і від цього Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до «31» грудня 2023 р., а в частині взаємних розрахунків – до остаточного виконання зобов’язань Сторонами. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Після укладення цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються предмету цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.2. Строк дії даного договору та виконання зобов’язань щодо передачі товарів продовжується сторонами у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

7.3. Дія цього договору може продовжуватися сторонами на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

7.4. Зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками Сторін та скріплені печатками Сторін. Сторони домовилися, що пересилання Стороною по факсу примірника Договору, змін чи доповнень до нього, підписаних та скріплених печаткою відповідної Сторони, свідчить про її повну та безумовну згоду на укладення цього Договору, внесення змін чи доповнень до нього. Факсимільні копії документів, в тому числі цього Договору, що надаються Сторонами один одному в ході виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором, мають юридичну силу.

7.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

7.6. У випадку зміни зазначених в цьому Договорі місцезнаходження, банківських та інших реквізитів Сторін, включаючи статус платника податку на прибуток, Сторона Договору, у якої настали такі зміни, зобов’язується повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких змін.

7.7. Постачальник є ____________________________________________________________. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах згідно Податкового кодексу України.

8. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

| ПОСТАЧАЛЬНИК | ПОКУПЕЦЬ |
| --- | --- |
| ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Директор _____________________ /___________/ | ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 19а п/р UA783052990000026005035105161 в КРУ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299 ЄДРПОУ 03346822, Тел./факс (0522) 33-21-93 E-mail: admin@dnipro-kirovograd.com.ua В.о. генерального директора ________________________ /О.О. Пісний/ |

Додаток № 1

до Договору поставки

№ __________ від «___» _____ 2023 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кіль-ть | Ціна за од., грн. без ПДВ | Сума, грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тиристорний збуджувач типу ТЕ8-320/48Т-5УХЛ4 для синхронного двигуна: СДН-15-39-6 У3 Рном=1600 кВт; І статора=179А; І ротора=265 А; І збудження ном випр=320А; Uзбудж ном випр=48 В n=1000 об/хв; Uмережі ТВУ=380В Uмережі двигуна=6000В; Uротора=54В 50Гц; ККД-95,7% Cos φ=0,9 В комплекті з трансформатором узгоджуючим (конструктивно - в окремій шафі): ТСЗВ 40/0,5 ; (зірка/зірка-0; Uк% 4-6 ; кл.ізол-В ; кл.зах.-01; мереж.обмот.U-380V, I-78A ; вентильн.обмот. U-160V, I-185A; випрям.тирист.U-48V, I-320A | Шт. | 1 |  |  |
| ПДВ: |  |
| Всього з ПДВ: |  |

| ПОСТАЧАЛЬНИК | ПОКУПЕЦЬ |
| --- | --- |
| Директор _____________________ /___________/ М.П. | ОКВП «Дніпро-Кіровоград» В.о. генерального директора _______________________ /О.О. Пісний/ М.П. |