**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

Перелік товару/продукції, наведений нижче :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Товар** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Технічні характеристики** |
| 1 | **Пробірка вакуумна 13\*75 едта к2 2,0 з бузковою кришкою** | Шт. | 5000 | Область застосування: Широко використовується для взяття крові під час клінічних гематологічних досліджень  Кольоровий код: К2Е  Розмір, мм: 13\*75мм  Об'єм: 2  Наявність наповнювача: Так  Наповнювач: ЕДТА К2  Колір кришки: Бузковий  Матеріал:  Стерильність: Так |
| 2 | **Пробірка вакуумна 13\*100 мл стерильна з активатором згортання** | Шт. | 1000 | Пробірка вакуумна для збору крові, 6мл, з активатором згортання, 13x100 мм, стерильна, з червоною кришкою  Об'єм: 6  Наявність наповнювача: Так  Наповнювач: Активатор згортання (кремнезем)  Колір кришки: Червоний  Матеріал:  Стерильність: Так |
| 3 | **Пробірка для забору капілярної крові з ЕДТА К3, 0,25 мл, без капіляра** | Шт. | 1800 | Об'єм: 0.25  Наявність наповнювача: Так  Наповнювач: ЕДТА К3  Колір кришки: Бузковий  Наявність капіляру: ні  Матеріал: Поліпропілен, Полістирол  Стерильність: Так |
| 4 | **Халат одноразовий нестерильний** | Шт. | 500 | Халат одноразовий нестерильний розмір L  Кількість використань: Одноразовий  Стерильність: Нестерильний  Розмір: L (50-52)  Матеріал: Спанбонд  Комірець: Круглий  Застібка: Завя'зки  Довжина куртки: Довга  Довжина рукава: Довгий рукав  Можливість прання: Ні |
| 5 | **Шапочка медична** | Шт. | 500 | Кількість використань: Одноразова  Матеріал: Спанбонд  Стерильність: Нестерильна  Кріплення:Резинка  Розмір: Універсальний |

**Посилання в тендерній документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент».**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

**про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

1. До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку за адресою замовника;

- розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду та умов документації публічних закупівель.

2. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням найменувань та кількості, що вимагається Замовником та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

3. Медико-технічні, якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

4. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

5. Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку (у передбачених законодавством випадках).

Медичні матеріали повинні мати інструкцію із застосування або інший інструктивний документ відповідно до вимог Закону України «Про засади державної мовної політики».

Строк поставки товарів повинен становити не більше 5 робочих днів з моменту отримання заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медматеріалів.

6. Товар повинен постачатися в належній тарі (упаковці), яка відповідає характеру товару і захищає від пошкоджень під час транспортування (поставки).

7. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, іншим вимогам до предмету закупівлі, а саме: учасники, у складі своєї пропозиції зобов’язані надати сертифікати якості (декларації відповідності) на товар.

8. У разі якщо Учасник пропонує у складі своєї тендерної пропозиції еквівалент товару, то він повинен подати порівняльну характеристику запропонованого ним товару (детальне обґрунтування співвідношення) та товару, що визначена в медико-технічних вимогах Замовника, а також надати належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого товару, зазначеному у цій документації. У разі відсутності таких підтверджуючих документів запропонований як еквівалент товар оцінюватись не буде.

9. Строк придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 85 % від загального терміну придатності.

Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності.

10. Строк (термін) поставки (передачі) товару: протягом 2023 року.