Додаток 1

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Вимоги до технічного обслуговування кондиціонерів.

**Сервісне обслуговування кондиціонерів повинно включати в себе:**

1. Загальний огляд стану кондиціонера
2. Перевірка кріплення зовнішнього блоку
3. Чистка теплообмінника зовнішнього блоку
4. Чистка випарника внутрішнього блоку
5. Чистка корпусу внутрішнього блоку
6. Чистка крильчатки внутрішнього блоку
7. Чистка фільтрів внутрішнього блоку
8. Чистка дренажу внутрішнього блоку
9. Дезінфекція елементів внутрішнього блоку
10. Перевірка наявності фреону в кондиціонері
11. Дозаправка кондиціонера фреоном (якщо є на те потреба)
12. Перевірка температури повітря на виході з кондиціонера
13. Перевірка відповідності електроживлення вимогам виробу
14. Діагностика режимів роботи, перевірка наявності кодів-помилок