**Додаток 2**

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**код ДК 021:2015 –32350000-1: Частини до аудіо- та відео обладнання (32354110-3– Рентгенівська плівка)**

1. Товари медичного призначення повинні бути дозволені до використання в Україні (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту);

2. На підтвердження якості товару, надати сертифікати якості та/або паспорти якості.

3. Надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера дистриб’ютора уповноваженого на це виробником (надати підтверджуючі документи), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів.

4. Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% загального терміну придатності, при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання (Надати гарантійний лист у довільній формі).

5. Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів (Надати гарантійний лист у довільній формі).

6. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист у довільній формі щодо використання заходів із захисту довкілля).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | одиниці виміру | кількість |
| 1 | Плівка медична рентгенівська Min-R S 18x24 (мамографічна)№100 | Загальний опис: Плівка медична є середньо скоротною, орточутливою плівкою з подвійним покриттям для медичних рентгенівських досліджень в мамографії, призначена для використання з одинарними зелено-посилюючими екранами. Плівка MIN-RS гарантує високий контраст, який вимагається умовами ефективного перегляду тканини грудей. Плівка MIN-RS призначена для обробки в стандартному циклі, та гарантує високий стандарт з дуже низькою чутливістю до змінних умов обробки.. Упаковка в коробки по 100 аркушів. Умови зберігання: не вище 25 °С , відносна волога, %: від 30 до 50%).Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80% від початкового (на момент виробництва) | Уп | 50 |

***Еквівалент не пропонувати!!!*** *Згідно Наказу ДП "Прозорро" № 18 від 17.04.2020 та відповідно до наказу ДП «Прозоро» від 19.03.2019 року №10 (із змінами), згідно Закону України «Про публічні закупівлі» зазначати наявність чи відсутність еквіваленту товару в допорогових закупівлях є правом замовника, а не обов'язком. Тобто замовник допорогової (спрощеної) закупівлі має право посилатися на певну торговельну марку або виробника. Замовник має законне право зазначати інформацію щодо конкретного виробника (марки) продукції, при цьому не порушуючи законодавство, яке регулює порядок проведення допорогових (спрощених) закупівель. Зазначення конкретного виробника продукції в даній процедурі закупівлі обумовлено позитивним досвідом її використання в роботі.*

 Пропозиція, що не відповідає технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, розгляду не підлягає.