Додаток 3

# до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

на закупівлю

код згідно ЄЗС ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (поточний ремонт приміщень, що розташовані в будівлі Вінницького НДЕКЦ МВС, а саме, службових кабінетів і лабораторій відділу комп’ютерно – технічних та телекомунікаційних досліджень (С 205), сектору балістичного обліку(С 209), сектору досліджень у сфері інформаційних технологій (С 210), а також міжкорпусного сходинкового маршу.)

У разі ,якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника- читати «або еквівалент».

З метою уникнення закупівлі неякісних товарів, робіт і послуг замовник вимагає, щоб кожен учасник разом з усіма документами своєї пропозиції подав гарантійний лист від власного імені про те, що зобов’язується дотримуватись принципів добросовісної конкуренції та не будуть штучно та невиправдано занижувати (демпінгувати) своїх цін.

Учасник торгів перед подачею пропозиції (в період уточнень) повинен оглянути об’єкт, для підтвердження чого у складі пропозиції надається акт огляду об’єкту у довільній формі, за підписом сторони Учасника та сторони Замовника. Зазначене відвідування об’єкта здійснюється Учасником до аукціону в періоді уточнення тендерної закупівлі, виключно з метою визначення обсягів та складності виконання послуг/робіт. Пропозиції Учасників, які не були присутні на об’єкті відхиляються з підстави, що пропозиція Учасника не відповідає умовам визначеним в оголошені. Витрати на відвідування об’єкту несе Учасник.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж світильників | шт | 18 |
| 2 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів | м | 63,8 |
| 3 | Демонтаж вимикачів | шт | 7 |
| 4 | (Демонтаж) Розбирання плит підвісної стелі | шт | 33 |
| 5 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | шт | 25 |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток | шт | 28,14 |
| 7 | Знімання дверних ручок | шт | 1 |
| 8 | (Демонтаж) Установлення замків дверних урізних | шт | 1 |
| 9 | Розбирання дерев'яних поручнів | м | 10 |
| 10 | Вирівнювання каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 8 |
| 11 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 25 |
| 12 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 33 |
| 13 | Улаштування короба з гіпсокартонних листів з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 3 |
| 14 | Шліфування стін внутрішніх приміщень | м2 | 81 |
| 15 | Шпаклювання стін(ремонт) | м2 | 9 |
| 16 | Шпаклювання стін, відкосів та г/к короба | м2 | 88,1 |
| 17 | Шпаклювання стель | м2 | 14 |
| 18 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 111,1 |
| 19 | Поліпшене фарбування стель | м2 | 14 |
| 20 | Поліпшене фарбування стін,г/к короба та відкосів латексною фарбою | м2 | 278,5 |
| 21 | Монтаж світильників (LED-панель) | шт | 10 |
| 22 | Монтаж точкових світильників | шт | 2 |
| 23 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 5 |
| 24 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |
| 25 | Улаштування покриттів з ламінату | м2 | 24,8 |
| 26 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 63,8 |
| 27 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 5 |
| 28 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною штукатуркою "Байрамікс" | м2 | 25,5 |
| 29 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміш | м2 | 21,33 |
| 30 | Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 2,34 |
| 31 | Установлення дверних ручок | шт | 1 |
| 32 | Установлення замків дверних | шт | 1 |
| 33 | Установлення і налаштування дверного доводчика | шт | 1 |
| 34 | Фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі | м2 | 3,84 |
| 35 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 30 |
| 36 | Монтаж пожежної шафи | шафа | 2 |
| 37 | Очищення приміщень від сміття | т | 1 |
| 38 | Навантаження сміття вручну | т | 1 |
| 39 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1 |

Місце виконання: 21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 8

- Підрядник виконує усі види робіт згідно технічного завдання та відповідно до вимог Національних Стандартів України (ДСТУ).

- Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

- Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, матеріали отримані від розбирання передаються Підрядником по акту Замовнику.

- При виконанні робіт обов’язково погоджувати із Замовником зразки матеріалів, виробів.

- Замовник протягом проведення ремонту проводить технічний нагляд з метою дотримання норм ДСТУ (ДБН).

- На підставі ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» Підрядник повинен надавати Замовнику акти на приховані роботи з оформленням виконавчих схем, сертифікати якості матеріалів.  В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматись не будуть.

- Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції учасника конкурсних закупівлі (підрядника) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових та матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіти та повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, інші витрати.

- При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими в регіоні при всіх рівних характеристиках) цінами, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

- Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт, згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Заходи щодо захисту довкілля:

- - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

- - під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

- - не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище, надати гарантійний лист із додатковим посиланням на нормативні статті законодавства України

- надати договір із спеціалізованим підприємством про розміщення та захоронення перероблених побутових відходів.

Технічні вимоги до виконання оздоблювальних робіт:

- Виконання повного обсягу оздоблювальних робіт провадити у суровій відповідності до вимог ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які  мають сертифікати та висновки органів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.

- Якість застосованих оздоблювальних матеріалів має відповідати вимогам ДСТУ та ДБН.

- Гарантійні терміни на виконані роботи - не менше 10 років.

- Строки виконання робіт – не повинен перевищувати 45 робочих днів з дати підписання договору.

- Учасники мають надати у складі своєї пропозиції:

- Дане технічне завдання на фірмовому бланку Учасника з написом «згідні з технічним завданням» на кожній сторінці технічного завдання.

- Кошторисна документація (Договірна ціна з пояснювальною запискою; Зведений кошторисний розрахунок; Локальні кошториси; Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку; інше згідно ДСТУ). Вказані вище розрахунки повинні бути підписані учасником, кошторисна документація повинна бити розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в сумісному із даним програмним комплексом та додатково до цінової пропозиції надається електронний варіант  в форматі word та  інформаційні модулі .imd / .bsdu  .

При розрахунку цінової пропозиції яку подають учасники на конкурсні торги в актуальній версії ПК АВК-5, підтверджується сканкопією ліцензії на використання ПК АВК-5 у власній господарській діяльності, без права передачі третім особам.

- Договірна ціна має відповідати пропозиції Учасника до спрощеної закупівлі.

- Календарний план виконання робіт (відповідно до «Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві», затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 13.01.2009р. №2).