ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам

Код ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали (Утеплювач, наливні підлоги)

- Обсяги та предмет закупівлі:

| № | Найменування товару | Кількість | Технічні характеристики | *Учасник вказує виробника та країну походження Товару, що пропонується |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утеплювач (базальтова вата) для перестінок, м2 | 145 | Вид - плита Розміри плити: Довжина, мм - не менше 1000; Ширина, мм - не менше 600; Товщина, мм – 100 або 2 плити по 50 мм на загальний об’єм Матеріал – базальт Щільність, кг/м³ - не менше 50 |  |
| 2 | Наливні підлоги, кг | 6 250 | Різновид – здатність самовирівнюватись Основа – цементна або цементно-гіпсова; Вага фасування, кг - 25 Сфера використання - для внутрішніх робіт, для пола, для теплого пола; Товщина шару, мм – від 2 до 50 |  |

* - заповнюється учасником.

- Строк поставки товару:

З моменту підписання договору, але не пізніше  25.12.2024 року.

- Місце поставки товару (дислокація):

69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. вул. Заводська, буд. 1-А - АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

- Загальні вимоги до предмета закупівлі:

4.1. Товар, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

4.2. Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

4.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, розвантаження, страхування тощо) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

4.4. Учасник (постачальник) надає цінову пропозицію у відповідності до технічного завдання замовника. Ціна пропозиції учасника (постачальника) означає суму, з урахувань витрат на доставку товарів згідно з технічним завданням замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення предмету закупівлі та поточних цін на них. Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень;

4.5. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником (постачальником) у процесі здійснення закупівлі та укладення договору про закупівлю;

4.6. Учасник (постачальник) відповідає за одержання ліцензії або дозволів та самостійно несе всі витрати на отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів;

4.7. Учасник (постачальник) повинен залучити достатню кількість кваліфікованого персоналу, обладнання та транспортних засобів для доставки товару на місце поставки;

4.8. Виконання розвантаження товару не повинно перешкоджати діяльності Замовника;

4.9. Якість та надійність предмету закупівлі повинні відповідати наступним вимогам:

- рік виготовлення: не раніше 2023 року;

- товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень, дефектів, слідів використання;

- відповідати, державним стандартам, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та технічної документації чинної в Україні.

4.10. Учасник (постачальник) повинен дотримуватись правил техніки безпеки, правил дорожнього руху та охорони праці під час доставки товарів відповідно до Закону України “Про охорону праці”.

Примітка:

У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити найменування, країну походження, технічні характеристики товару, яка пропонується учасником.

______________________		________________		__________________

(Посада)					(Підпис)			(ПІБ)