**Зміни внесені до тендерної документації**

**щодо закупівлі «код ДК 021:2015 - 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Послуги по технічному обслуговуванню та поточному ремонту медичного обладнання)».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Пункт ТД** | **редакція від 19.01.2024р.** | **Зміни від 26.01.2024** |
| **1** | **Титульна сторінка** | **~~ЗАТВЕРДЖЕНО~~****~~РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ~~****~~Протокол №24 від 19 січня 2024 року~~** | **ЗМІНЕНО****РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ****Протокол №30 від «26 січня 2024 року** |
| **2** | **П.п. 4.1.1. п.1 Розділу IV до ТД** | **~~Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):~~** **~~Дата - «27» січня 2024 року~~****~~Час – до 18:00 год.~~** | **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):** **Дата - «31» січня 2024 року****Час – до 18:00 год.** |
| **3** | **Додаток №2** | **ПЕРЕЛІК****медичного та хірургічного обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ~~№ п/п~~ | ~~Найменування обладнання~~ | ~~Тип/марка~~ |
|  | Дозатор поршневий 4 шт | А-2 |
|  | Дозатор піпетковий 2 шт | Р-200 |
|  | Дозатор піпетковий 2 шт | П1-00,2 |
|  | Іономір універсальний 1 шт | ЄВ-74 |
|  | Рефрактометр 1 шт | УРЛ-1 |
|  | Автоматичний аналізатор глюкози 1 шт | EKSAN-Gm |
|  | Спектофотометр 1 шт | PV1251C |
|  | Фотометр 1 шт | КФК-3 |
|  | Фотометр аналітичний 1 шт | РМ 2111 |
|  | Електрокардіограф 3 шт | ЄК1Т-04 Аксион |
|  | Електрокардіограф 2 шт | ЄК3Т-01-Р-Д |
|  | Гальванізатор 2 шт | Поток -1 |
|  | Пульсовий оксиметр 4 шт | ЮТАСОКСИ 200 |
|  | Монітор ранімаційно хірургічний 4 шт | ЮМ-300 |
|  | Компютерний електроенцефалографічний комплекс 1 шт | BRAINTEST |
|  | Стерилізатор повітряний 2 шт | ГП-20-2 |
|  | Шафа сушильна стерилізаційна 2 шт | ШСС-80П |
|  | Шафа автоматична стерилізаційна 1 шт | АС-80Ш2 |
|  | Стерилізатор повітряний 3 шт | ГП-40 |
|  | Термостат електричний сухо повітряний 2 шт | ТС-1/80СПУ |
|  | Термостат електричний сухо повітряний 3 шт | ТС-80М-2 |
|  | Термостат сухо повітряний 1 шт | ТС-80 |
|  | Шафа сушильна електрична 2 шт | 2В-151 |
|  | ШВЛ 2 шт | БРИЗ |
|  | ШВЛ 2 шт | HAMILTON-C1 |
|  | ШВЛ 1 шт | Vsmart VFS-410 |
|  | Кисневий концентратор 1 шт | BIOMED |
|  | Кисневі концентратори 3 шт | KSOC-10 |
|  | Кисневі концентратори 6 шт | OLV-10 |
|  | Електровідсмоктувач 9 шт | YUYUE7A |
|  | УЗД 1 шт | Mylab |
|  | Ліжко функціональне 4 шт | Plano IP X6 W |
|  | Апарат для аромотерапії 1 шт | КАФ |
|  | Дефібрилятор 2 шт | PRIMEDIC |
|  | Центрифуга | 1014200062 |
|  | Апарат рентген 1 шт | РА-5 |
|  | Аквадистилятор 4 шт | ДЕ-25 |
|  | Мікроскоп 1 шт | БІОМЕД |
|  | Дизкамера 2 шт | КДС-2 |
|  | Аналізатор імуноферментний 1 шт | RT-2100C |
|  | Аналізатор напівавтоматичний біохімічний 1 шт | RT-1904C |
|  | Біохімічний пулуавтоматичний аналізатор 1 шт | Solar |
|  | Мікроскоп лабораторний 2 шт | МС50 |
|  | Мікроскоп 2шт | БІОМЕТР |
|  | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор 1 шт | EVOLUTION 3000 |
|  | Хроматограф газовий 1 шт | Кристалл 5000М |
|  | Стерилізатор паровий 4 шт | ВК 75 |
|  | Комплекс рентгендіагностичний 1 шт | CLINOMAT |
|  | Флюорограф 2 шт | 12ф-1 |
|  | Прибор для фотохімічної обробки 1 шт | ТАНКОБАКИ |
|  | Реаналізатор1 шт | РА-5 |
|  | Апарат УВЧ 2шт | Медтека 300 |
|  | Стоматологічна установка | 1014700112 |
|  | Алкотест 2 шт | 6820 |
|  | Апарат штучної вентиляції легень 1 шт | Neumovent GraphNet TS |
|  | Комплекс рентгендіагностичний 1 шт | АРД-2к |
|  | Аналізатор сечі  | цитолаб 300 |
|  | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор  | ES 105 |
|  | Ексан  | GM |
|  | Імунофлюроістентний аналізатор  | LS 1100 |
|  | Автоматизована система капілярного електрофорезу  | MINICAP FLEX |
|  | Венозний сканер  | VIVO 500 |
|  | Апарат ШВЛ 3 шт | Elisa 500 |
|  | Відео ларингоскоп  |  |
|  | Модульний монітор пацієнта | Q 5 |
|  | Світильник операційний  | БІОМЕД |
|  | Портативний дихальний аппарат  | АМБУ |
|  | Мікроскоп бінокулярний електороний 2 шт |  |
|  | Коагулометр напівавтоматичний двох канальний  |  |
|  | УЗД апарат  | LOGIQ 500 |

 | **ПЕРЕЛІК****медичного та хірургічного обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування обладнання | Тип/марка |
| 1 | Дозатор поршневий 4 шт | А-2 |
| 2 | Дозатор піпетковий 2 шт | Р-200 |
| 3 | Дозатор піпетковий 2 шт | П1-00,2 |
| 4 | Іономір універсальний 1 шт | ЄВ-74 |
| 5 | Рефрактометр 1 шт | УРЛ-1 |
| 6 | Автоматичний аналізатор глюкози 1 шт | EKSAN-Gm |
| 7 | Спектофотометр 1 шт | PV1251C |
| 8 | Фотометр 1 шт | КФК-3 |
| 9 | Фотометр аналітичний 1 шт | РМ 2111 |
| 10 | Електрокардіограф 3 шт | ЄК1Т-04 Аксион |
| 11 | Електрокардіограф 2 шт | ЄК3Т-01-Р-Д |
| 12 | Гальванізатор 2 шт | Поток -1 |
| 13 | Пульсовий оксиметр 4 шт | ЮТАСОКСИ 200 |
| 14 | Монітор ранімаційно хірургічний 4 шт | ЮМ-300 |
| 15 | Компютерний електроенцефалографічний комплекс 1 шт | BRAINTEST |
| 16 | Стерилізатор повітряний 2 шт | ГП-20-2 |
| 17 | Шафа сушильна стерилізаційна 2 шт | ШСС-80П |
| 18 | Шафа автоматична стерилізаційна 1 шт | АС-80Ш2 |
| 19 | Стерилізатор повітряний 3 шт | ГП-40 |
| 20 | Термостат електричний сухо повітряний 2 шт | ТС-1/80СПУ |
| 21 | Термостат електричний сухо повітряний 3 шт | ТС-80М-2 |
| 22 | Термостат сухо повітряний 1 шт | ТС-80 |
| 23 | Шафа сушильна електрична 2 шт | 2В-151 |
| 24 | ШВЛ 2 шт | БРИЗ |
| 25 | ШВЛ 2 шт | HAMILTON-C1 |
| 26 | ШВЛ 1 шт | Vsmart VFS-410 |
| 27 | Кисневий концентратор 1 шт | BIOMED |
| 28 | Кисневі концентратори 3 шт | KSOC-10 |
| 29 | Кисневі концентратори 6 шт | OLV-10 |
| 30 | Електровідсмоктувач 9 шт | YUYUE7A |
| 31 | УЗД 1 шт | Mylab |
| 32 | Ліжко функціональне 4 шт | Plano IP X6 W |
| 33 | Апарат для аромотерапії 1 шт | КАФ |
| 34 | Дефібрилятор 2 шт | PRIMEDIC |
| 35 | Центрифуга | 1014200062 |
| 36 | Аквадистилятор 4 шт | ДЕ-25 |
| 37 | Мікроскоп 1 шт | БІОМЕД |
| 38 | Дизкамера 2 шт | КДС-2 |
| 39 | Аналізатор імуноферментний 1 шт | RT-2100C |
| 40 | Аналізатор напівавтоматичний біохімічний 1 шт | RT-1904C |
| 41 | Біохімічний пулуавтоматичний аналізатор 1 шт | Solar |
| 42 | Мікроскоп лабораторний 2 шт | МС50 |
| 43 | Мікроскоп 2шт | БІОМЕТР |
| 44 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор 1 шт | EVOLUTION 3000 |
| 45 | Хроматограф газовий 1 шт | Кристалл 5000М |
| 46 | Стерилізатор паровий 4 шт | ВК 75 |
| 47 | Прибор для фотохімічної обробки 1 шт | ТАНКОБАКИ |
| 48 | Реаналізатор1 шт | РА-5 |
| 49 | Апарат УВЧ 2шт | Медтека 300 |
| 50 | Стоматологічна установка | 1014700112 |
| 51 | Алкотест 2 шт | 6820 |
| 52 | Апарат штучної вентиляції легень 1 шт | Neumovent GraphNet TS |
| 53 | Аналізатор сечі  | цитолаб 300 |
| 54 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор  | ES 105 |
| 55 | Ексан  | GM |
| 56 | Імунофлюроістентний аналізатор  | LS 1100 |
| 57 | Автоматизована система капілярного електрофорезу  | MINICAP FLEX |
| 58 | Венозний сканер  | VIVO 500 |
| 59 | Апарат ШВЛ 3 шт | Elisa 500 |
| 60 | Відео ларингоскоп  |  |
| 61 | Модульний монітор пацієнта | Q 5 |
| 62 | Світильник операційний  | БІОМЕД |
| 63 | Портативний дихальний аппарат  | АМБУ |
| 64 | Мікроскоп бінокулярний електороний 2 шт |  |
| 65 | Коагулометр напівавтоматичний двох канальний  |  |
| 66 | УЗД апарат  | LOGIQ 500 |

 |
| **4** | **П.п. 1 п.11.1 Додатку №3 до ТД** | 2. Додаток 2: Перелік послуг | 2. Додаток 2: Перелік медичного та хірургічного обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню. |
| **5** | **Додаток №2 до Додатку №3 до ТД** | **~~ПЕРЕЛІК~~****~~медичного та хірургічного обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ~~№ п/п~~ | ~~Найменування обладнання~~ | ~~Тип/марка~~ |
|  | ~~Дозатор поршневий 4 шт~~ | ~~А-2~~ |
|  | ~~Дозатор піпетковий 2 шт~~ | ~~Р-200~~ |
|  | ~~Дозатор піпетковий 2 шт~~ | ~~П1-00,2~~ |
|  | ~~Іономір універсальний 1 шт~~ | ~~ЄВ-74~~ |
|  | ~~Рефрактометр 1 шт~~ | ~~УРЛ-1~~ |
|  | ~~Автоматичний аналізатор глюкози 1 шт~~ | ~~EKSAN-Gm~~ |
|  | ~~Спектофотометр 1 шт~~ | ~~PV1251C~~ |
|  | ~~Фотометр 1 шт~~ | ~~КФК-3~~ |
|  | ~~Фотометр аналітичний 1 шт~~ | ~~РМ 2111~~ |
|  | ~~Електрокардіограф 3 шт~~ | ~~ЄК1Т-04 Аксион~~ |
|  | ~~Електрокардіограф 2 шт~~ | ~~ЄК3Т-01-Р-Д~~ |
|  | ~~Гальванізатор 2 шт~~ | ~~Поток -1~~ |
|  | ~~Пульсовий оксиметр 4 шт~~ | ~~ЮТАСОКСИ 200~~ |
|  | ~~Монітор ранімаційно хірургічний 4 шт~~ | ~~ЮМ-300~~ |
|  | ~~Компютерний електроенцефалографічний комплекс 1 шт~~ | ~~BRAINTEST~~ |
|  | ~~Стерилізатор повітряний 2 шт~~ | ~~ГП-20-2~~ |
|  | ~~Шафа сушильна стерилізаційна 2 шт~~ | ~~ШСС-80П~~ |
|  | ~~Шафа автоматична стерилізаційна 1 шт~~ | ~~АС-80Ш2~~ |
|  | ~~Стерилізатор повітряний 3 шт~~ | ~~ГП-40~~ |
|  | ~~Термостат електричний сухо повітряний 2 шт~~ | ~~ТС-1/80СПУ~~ |
|  | ~~Термостат електричний сухо повітряний 3 шт~~ | ~~ТС-80М-2~~ |
|  | ~~Термостат сухо повітряний 1 шт~~ | ~~ТС-80~~ |
|  | ~~Шафа сушильна електрична 2 шт~~ | ~~2В-151~~ |
|  | ~~ШВЛ 2 шт~~ | ~~БРИЗ~~ |
|  | ~~ШВЛ 2 шт~~ | ~~HAMILTON-C1~~ |
|  | ~~ШВЛ 1 шт~~ | ~~Vsmart VFS-410~~ |
|  | ~~Кисневий концентратор 1 шт~~ | ~~BIOMED~~ |
|  | ~~Кисневі концентратори 3 шт~~ | ~~KSOC-10~~ |
|  | ~~Кисневі концентратори 6 шт~~ | ~~OLV-10~~ |
|  | ~~Електровідсмоктувач 9 шт~~ | ~~YUYUE7A~~ |
|  | ~~УЗД 1 шт~~ | ~~Mylab~~ |
|  | ~~Ліжко функціональне 4 шт~~ | ~~Plano IP X6 W~~ |
|  | ~~Апарат для аромотерапії 1 шт~~ | ~~КАФ~~ |
|  | ~~Дефібрилятор 2 шт~~ | ~~PRIMEDIC~~ |
|  | ~~Центрифуга~~ | ~~1014200062~~ |
|  | ~~Апарат рентген 1 шт~~ | ~~РА-5~~ |
|  | ~~Аквадистилятор 4 шт~~ | ~~ДЕ-25~~ |
|  | ~~Мікроскоп 1 шт~~ | ~~БІОМЕД~~ |
|  | ~~Дизкамера 2 шт~~ | ~~КДС-2~~ |
|  | ~~Аналізатор імуноферментний 1 шт~~ | ~~RT-2100C~~ |
|  | ~~Аналізатор напівавтоматичний біохімічний 1 шт~~ | ~~RT-1904C~~ |
|  | ~~Біохімічний пулуавтоматичний аналізатор 1 шт~~ | ~~Solar~~ |
|  | ~~Мікроскоп лабораторний 2 шт~~ | ~~МС50~~ |
|  | ~~Мікроскоп 2шт~~ | ~~БІОМЕТР~~ |
|  | ~~Напівавтоматичний біохімічний аналізатор 1 шт~~ | ~~EVOLUTION 3000~~ |
|  | ~~Хроматограф газовий 1 шт~~ | ~~Кристалл 5000М~~ |
|  | ~~Стерилізатор паровий 4 шт~~ | ~~ВК 75~~ |
|  | ~~Комплекс рентгендіагностичний 1 шт~~ | ~~CLINOMAT~~ |
|  | ~~Флюорограф 2 шт~~ | ~~12ф-1~~ |
|  | ~~Прибор для фотохімічної обробки 1 шт~~ | ~~ТАНКОБАКИ~~ |
|  | ~~Реаналізатор1 шт~~ | ~~РА-5~~ |
|  | ~~Апарат УВЧ 2шт~~ | ~~Медтека 300~~ |
|  | ~~Стоматологічна установка~~ | ~~1014700112~~ |
|  | ~~Алкотест 2 шт~~ | ~~6820~~ |
|  | ~~Апарат штучної вентиляції легень 1 шт~~ | ~~Neumovent GraphNet TS~~ |
|  | ~~Комплекс рентгендіагностичний 1 шт~~ | ~~АРД-2к~~ |
|  | ~~Аналізатор сечі~~  | ~~цитолаб 300~~ |
|  | ~~Напівавтоматичний біохімічний аналізатор~~  | ~~ES 105~~ |
|  | ~~Ексан~~  | ~~GM~~ |
|  | ~~Імунофлюроістентний аналізатор~~  | ~~LS 1100~~ |
|  | ~~Автоматизована система капілярного електрофорезу~~  | ~~MINICAP FLEX~~ |
|  | ~~Венозний сканер~~  | ~~VIVO 500~~ |
|  | ~~Апарат ШВЛ 3 шт~~ | ~~Elisa 500~~ |
|  | ~~Відео ларингоскоп~~  |  |
|  | ~~Модульний монітор пацієнта~~ | ~~Q 5~~ |
|  | ~~Світильник операційний~~  | ~~БІОМЕД~~ |
|  | ~~Портативний дихальний аппарат~~  | ~~АМБУ~~ |
|  | ~~Мікроскоп бінокулярний електороний 2 шт~~ |  |
|  | ~~Коагулометр напівавтоматичний двох канальний~~  |  |
|  | ~~УЗД апарат~~  | ~~LOGIQ 500~~ |

 | **ПЕРЕЛІК****медичного та хірургічного обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування обладнання | Тип/марка |
| 1 | Дозатор поршневий 4 шт | А-2 |
| 2 | Дозатор піпетковий 2 шт | Р-200 |
| 3 | Дозатор піпетковий 2 шт | П1-00,2 |
| 4 | Іономір універсальний 1 шт | ЄВ-74 |
| 5 | Рефрактометр 1 шт | УРЛ-1 |
| 6 | Автоматичний аналізатор глюкози 1 шт | EKSAN-Gm |
| 7 | Спектофотометр 1 шт | PV1251C |
| 8 | Фотометр 1 шт | КФК-3 |
| 9 | Фотометр аналітичний 1 шт | РМ 2111 |
| 10 | Електрокардіограф 3 шт | ЄК1Т-04 Аксион |
| 11 | Електрокардіограф 2 шт | ЄК3Т-01-Р-Д |
| 12 | Гальванізатор 2 шт | Поток -1 |
| 13 | Пульсовий оксиметр 4 шт | ЮТАСОКСИ 200 |
| 14 | Монітор ранімаційно хірургічний 4 шт | ЮМ-300 |
| 15 | Компютерний електроенцефалографічний комплекс 1 шт | BRAINTEST |
| 16 | Стерилізатор повітряний 2 шт | ГП-20-2 |
| 17 | Шафа сушильна стерилізаційна 2 шт | ШСС-80П |
| 18 | Шафа автоматична стерилізаційна 1 шт | АС-80Ш2 |
| 19 | Стерилізатор повітряний 3 шт | ГП-40 |
| 20 | Термостат електричний сухо повітряний 2 шт | ТС-1/80СПУ |
| 21 | Термостат електричний сухо повітряний 3 шт | ТС-80М-2 |
| 22 | Термостат сухо повітряний 1 шт | ТС-80 |
| 23 | Шафа сушильна електрична 2 шт | 2В-151 |
| 24 | ШВЛ 2 шт | БРИЗ |
| 25 | ШВЛ 2 шт | HAMILTON-C1 |
| 26 | ШВЛ 1 шт | Vsmart VFS-410 |
| 27 | Кисневий концентратор 1 шт | BIOMED |
| 28 | Кисневі концентратори 3 шт | KSOC-10 |
| 29 | Кисневі концентратори 6 шт | OLV-10 |
| 30 | Електровідсмоктувач 9 шт | YUYUE7A |
| 31 | УЗД 1 шт | Mylab |
| 32 | Ліжко функціональне 4 шт | Plano IP X6 W |
| 33 | Апарат для аромотерапії 1 шт | КАФ |
| 34 | Дефібрилятор 2 шт | PRIMEDIC |
| 35 | Центрифуга | 1014200062 |
| 36 | Аквадистилятор 4 шт | ДЕ-25 |
| 37 | Мікроскоп 1 шт | БІОМЕД |
| 38 | Дизкамера 2 шт | КДС-2 |
| 39 | Аналізатор імуноферментний 1 шт | RT-2100C |
| 40 | Аналізатор напівавтоматичний біохімічний 1 шт | RT-1904C |
| 41 | Біохімічний пулуавтоматичний аналізатор 1 шт | Solar |
| 42 | Мікроскоп лабораторний 2 шт | МС50 |
| 43 | Мікроскоп 2шт | БІОМЕТР |
| 44 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор 1 шт | EVOLUTION 3000 |
| 45 | Хроматограф газовий 1 шт | Кристалл 5000М |
| 46 | Стерилізатор паровий 4 шт | ВК 75 |
| 47 | Прибор для фотохімічної обробки 1 шт | ТАНКОБАКИ |
| 48 | Реаналізатор1 шт | РА-5 |
| 49 | Апарат УВЧ 2шт | Медтека 300 |
| 50 | Стоматологічна установка | 1014700112 |
| 51 | Алкотест 2 шт | 6820 |
| 52 | Апарат штучної вентиляції легень 1 шт | Neumovent GraphNet TS |
| 53 | Аналізатор сечі  | цитолаб 300 |
| 54 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор  | ES 105 |
| 55 | Ексан  | GM |
| 56 | Імунофлюроістентний аналізатор  | LS 1100 |
| 57 | Автоматизована система капілярного електрофорезу  | MINICAP FLEX |
| 58 | Венозний сканер  | VIVO 500 |
| 59 | Апарат ШВЛ 3 шт | Elisa 500 |
| 60 | Відео ларингоскоп  |  |
| 61 | Модульний монітор пацієнта | Q 5 |
| 62 | Світильник операційний  | БІОМЕД |
| 63 | Портативний дихальний аппарат  | АМБУ |
| 64 | Мікроскоп бінокулярний електороний 2 шт |  |
| 65 | Коагулометр напівавтоматичний двох канальний  |  |
| 66 | УЗД апарат  | LOGIQ 500 |

 |

**Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Климчук В.Л.**