Додаток № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

код за ЄЗС згідно коду ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (стоматологічні матеріали)

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | НК 024:2023 | Од. виміру | Кіль-кість | Опис предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Харізма фото класік (Charisma) Шприц 4г | 35870 - Дентальна композитна смола | шт. | 100 | Рентгеноконтрастний світлотверднучий реставраційний матеріал для пломбування порожнин I-V (VI) класів по Блеку. Показання Пряма реставрація порожнин класів IV (по Г. В. Блеку) • Прямі композитні вініри • Корекція форми зубів (т. Е. Диастема, вроджені дефекти зубів і т. П.) • Шинування зубів, ослаблених травмою або періодонтитом • Реставрація молочних зубів • Ремонт кераміки, композитів (в поєднанні з відповідною системою реставрації) Окремий шприц 4г Кольори шприців: А1, А2, А3, А3,5, В2, С2, ОА2, ОА3, ОА3,5 |
| 2 | Голки карпульні (100шт в упак) | 12740-Разова голка на стоматологічний шприц | уп. | 29 | Голка карпульна стерильна 0,30 х 25мм. Упаковка: 100шт |
| 3 | Слюновідсмоктувач стоматологічний (100шт) | 16779-Набір трубок для аспіраційної системи | уп. | 50 | Слюновідсмоктувач стоматологічний, який призначений для видалення слини з ротової порожнини, а також води і крові з домішкою різних забруднень після хірургічних маніпуляцій стоматолога. Упаковка:100шт |
| 4 | Діа-Просіл (Dia Proseal) 4гр | 45227-Набір для обтурації кореневого каналу | уп. | 50 | Герметик для кореневих каналів на основі епоксидної смоли. - Автоматична система замішування - 1: 1 паста: паста - точне дозування, зручність - Відмінна текучість - легко герметизувати бічні канали, ідеально підходить для технік теплою обтурації - Малий час затвердіння - низька цитотоксичность. Комплектація: Подвійний шприц для автоматичного змішування - 4г, блокнот для замішування, шпатель для замішування |
| 5 | Цемент «Адгезор»(«Adhesor ») 80 г. | 16708-Стоматологічний силікофосфатний цемент | набір | 5 | Двокомпонентний цинкофосфатний цемент у вигляді порошку та рідини. Цемент з хорошими механічними властивостями, з регульованим робочим часом і консистенцією. Затверджування відбувається протягом 9 хвилин. Показання: 1) Матеріал для прокладок під амальгамові та композитні пломби. 2) Матеріал для тимчасових пломб. 3) Фіксація коронок та мостів. 4) Пломбування кореневих каналів. Комплектація: 80 г порошку + 55 г рідини (колірні відтінки: №1 - білий, №2 - жовтий, №3 – сіро-голубий, №4 – коричневый). |
| 6 | Резодонт Порошок 40г 2 рідини по 25г | 36095-Матеріал пломбувальний ендодонтичний | шт. | 6 | Цемент резорцин-формаліновий Призначення: Призначений для заповнення кореневих каналів після екстирпації пульпи та при лікуванні періодонтитів. Форми випуску: 40 г порошку, 12 мл рідини №1, 12 мл рідини №2, мірник, блокнот для замішування |
| 7 | Адгезив Праймер бонд 4,5мл | 34782-Дентинзв'язувальний агент/набір | шт | 25 | Універсальний самопраймуючий стоматологічний адгезив. Показання до застосування: Самопраймуючий адгезив для: - Реставрацій композитами. - Матеріалів на основі компомера Dyrect. - Цементування при непрямих реставраціях. - Адгезивних відновлень/реставрацій. - Покриття поверхні порожнини для використання зі свіжою амальгамою. Форма випуску: пляшка 4,5мл. |
| 8 | Кетак-моляр (Ketac molyar) (Порошок-12,5,рідина-8,5мл) | 16704- Стоматологічний склойономірний цемент | уп. | 10 | Реставраційний конденсований cклоіономерний пломбувальний матеріал широкого застосування. Призначення: - Пломбування порожнин I і V класу. - Тимчасове пломбування жувальних зубів. - Лікування за ART методикою, герметизація фісур - Лайнерний матеріал для композитних пломб - Пломбування молочних зубів. - Надбудова кукси. Комплектація: набір: порошок (А3) -12,5 г, рідина-8,5 г |
| 9 | Склоіономерний цемент для фіксації Кетак Цем (Ketac Cem),33 гр | 16704- Стоматологічний склойономірний цемент | уп. | 15 | Склоіономерний цемент для фіксації. Призначення: • Цементування вкладок, накладок, коронок, мостів. • Фіксуючий цемент для ортодонтичних стрічок. • Формування культі зуба Форма випуску: порошок 33 г., рідина 12 мл.; мірна ложка; блокнот для замішування. |
| 10 | Цемент «Адгезор Файн»(«Adhesor ») 80 г. | 16708-Стоматологічний силікофосфатний цемент | уп | 10 | Цинк-фосфатний цемент для фіксації вкладок, коронок і мостовидних протезів, використовується в якості тимчасового пломбувального матеріалу. Дуже дрібна зернистість порошку дозволяє створювати плівку завтовшки до 25 мікрон, що забезпечує чудову крайове прилягання і герметичність. Комплектація: 80 г порошку + 55 г рідини. |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно містити вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником (еквівалентом виробів медичного призначення - є вироби медичного призначення розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі), додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару та каталог виробника на еквівалентний товар, що пропонується Учасником. Стандартні характеристики еквіваленту товару, на який відбувається заміна, повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім вище наведеним вимогам. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- технічну специфікацію, складена учасником згідно з Таблицею 1

- копії декларації або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію(застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

- гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме не менше 85 % загального терміну придатності, а з іншим строком придатності за згодою сторін

- оригінали гарантійних листів виробника(ів) (представника, представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, уповноваженого на це виробником), офіційного дистриб’ютора, яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі, у кількості з відповідними термінами придатності, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів (з наданням підтверджуючих документів щодо таких повноважень для представника, представництва, філії виробника, офіційного дистриб’ютора у вигляді довіреностей, авторізаційних листів щодо представництва/дистриб’юції).

Таблиця 1

| № з/п | Назва предмету закупівлі згідно документації | Назва предмету закупівлі згідно тендерної пропозиції Учасника | Од. виміру | Кількість | Технічні характеристики товару | Виробник товару | Країна походження товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |