ДОДАТОК 2                                                                                                                                  до тендерної документації

Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі

ДК 021:2015 31120000-3 – Генератори

Генератори бензинові

| № | Предмет закупівлі | Характеритики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генератор бензиновий, 6 шт Модель КР3500іО або еквівалент | Технічні дані: Тип генератора: бензиновий Номінальна напруга/В: 220/230/120В Номінальна вихідна потужність: 3,0 кВт Максимальна вихідна потужність: 3,5 кВт Коефіцієнт потужності: 1 Вихід постійного струму/V-А: 12 В, 8 А Проектор без запобіжників Управління за допомогою програми захисту від перевантаження інвертора Двигун: Тип двигуна: одноциліндровий, 4х-тактний, з примусовим повітряним охолодженням, ОНV Обєм/куб.см: 212 Ємність паливного бака/л: 10 Об’єм моторного масла: 600 мл Тривалість роботи/год: 5.5 Стартовий режим: ручний пуск Тип палива: неетильований бензин Гарантія, міс: не менше 12 |

Перелік документів, які повинні бути завантажені учасником у складі тендерної пропозиції:

1.	Надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника; у разі відсутності зазначених вимог пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється).

2. Гарантійний строк Товару повинен бути не менш 12 місяців, але в будь-якому разі не менше терміну гарантії, що встановлено заводом-виробником.

3.	Інформаційна довідка у довільній формі, на фірмовому бланку, підписана уповноваженою посадовою особою учасника про те, що товар, запропонований Учасником, є новим та якісним.

4. На території України має бути наявний сервісний центр. На підтвердження даної умови Учасник повинен надати довідку в довільній формі про наявність сервісного центру (адреса, телефон, посилання на офіційний сайт, тощо). Дана інформація потрібна Замовнику для перевірки достовірності щодо наявності та функціонування сервісного центру.

- Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути можливості його пошкодження, знищення, псування, погіршення його якісних характеристик, втрати товарного виду, деформування під час транспортування і зберігання.

- Поставка повинна здійснюватися в повному обсязі, згідно з технічними вимогами до Товару, з наданням паспорту та гарантійного талону (документ, що посвідчує строк дії гарантійних зобов'язань продавця).

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то читати з виразом «або еквівалент».

Уповноважена особа                                                                         Лариса В’ЮН